УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

_____________В.Б. Минаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

по объекту Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС»

«Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ»

Наименование объекта: «Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ».

1. Основание на проведение работ.

1.1 Основанием для проведения работ по объекту: «Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ» служит договор подряда №2391-001653 от 15.09.2023 на выполнение работ «под ключ», заключенный между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга».

2.Наличие проектной документации:

2.1. Проектная и рабочая документация по объекту: «Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ» разработана АО «Энергосервис Волги» в 2023г., шифр проекта 2362-003372, согласованная и утвержденная в установленном порядке.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

3.Описание работ.

Место нахождения объекта: Российская Федерация, Саратовская область, Татищевский район, Сторожевское М.О., к.н.64:34:271801:266.

3.1. Выполнить работы согласно проектной и рабочей документации, указанной в п. 2.1 настоящего технического задания: «Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ» разработанной АО «Энергосервис Волги» в 2023г., шифр проекта 2362-003372:

3.1.1. Смонтировать приборы учета электроэнергии ПКУ 10 кВ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка для абонента СНТ «Родники».

3.1.2. Предусмотреть  организацию  учета  электроэнергии  с  удаленным  сбором  данных  в соот-ветствии с требованиями раздела №X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»   (утвер-жденных   Постановлением   Правительства   РФ   № 442   от   04.05.2012   года, Постановления Прави-тельства РФ №890 от 19.06.2020г, СТО 34.01-5.1-009-**, СТО 34.01-5.1-006- **, СТО  34.01-5.1-011-**,  СТП-МРСК-16-1791.01-**.  Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

3.2. Предоставить полный пакет исполнительной документации, в т.ч. соответствующие протоколы и паспорта на материалы и оборудование, справку о внесении данных исполнительной геодезической съемки в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Полный комплект исполнительной документации предоставить в 1-м экземпляре на бумажном носителе, и всю документацию в 1 экз. в электронном виде на CD или DVD;

3.3. Разработать и согласовать с Заказчиком до выполнения работ проект производства работ.

3.4. Выполнить пусконаладочные работы.

3.5. Производство работ, не указанных в вышестоящем перечне, но необходимых для строительства объекта, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документации;

3.6. Сдача объекта Заказчику и органам надзора в соответствии с приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 апреля 2008 г. N 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок».

3.7. Подрядчик обязан в текущем отчетном периоде передавать Заказчику на склад материальные ценности, полученные в результате демонтажа при реконструкции (лом черного и цветного металла, запасные части, материалы, заменяемые в процессе реконструкции) с оформлением соответствующей накладной (нетиповая форма М-4 и М-35).

4. Требования к строительству:

4.1 Строительно-монтажные работы проводятся с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным гл. инженером Правобережного ПО проектам производства работ.

4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

4.3. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на весь объём работ по договору.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

4.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

4.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

4.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

4.8. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ Подрядчиком применяются индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты;

на пуско-наладочные работы - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование - индекс на оборудование для электроэнергетики

вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы.

4.9. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

4.10. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.03-19 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

4.11. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-МРСК-17-1913.03-19 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги»

4.12. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-19 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 1 дня с момента получения письменного запроса.

4.13. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

# 5. Оборудование и материалы.

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:

6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 1 квартала 2023 года.

6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

7. Сроки выполнения работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы:

Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора.

Срок завершения работ по договору – не позднее 14.12.2023.

8. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324.

Email: energoservis-volgi@mail.ru

9. Приложения.

Приложение №1. Расчет начальной максимальной цены договора на выполнение работ.

Приложение №2. Требования и особые условия к подрядчику/участнику.

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к техническому заданию на

выполнение строительно-монтажных

и пусконаладочных работ по объекту.

«Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка

в Сторожевском МО Татищевского района

(договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ»

Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры

# 1.  Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры:

# 1.1. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ.

1.2 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию, строительству или реконструкции ВЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен обладать опытом выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству или реконструкции ВЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ______________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |