## ССР
Приложение №2
к договору №______________ от ______2023г.
| СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»
________________________ М.К. Проскуркин
"Утвержден" « »________________2017 г.
| Сводный сметный расчет в ценах 2001г в сумме |  | #REF! | руб. |  |  | в тек.ценах: | #REF! | руб. |  |  | в ценах 4 кв. 2012г: | #REF! | руб.
В том числе возвратных сумм
|  |  | (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  | (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  | (ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
по объекту: «Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ»
(наименование стройки)
Индексы перевода в текущий уровень цен
3 квартал 2023 г.
[10 empty] | СМР |  | ОТ=28,49 ЭМ=10,88 М=8,27
[10 empty] | Оборудование |  | 6.33 | 5.29
[10 empty] | ПНР |  | 12.54 | 10.46
[10 empty] | ПИР |  | 5.42
[10 empty] | Изыскания |  | 5.46
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость в ценах 2000 года, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в ценах 2000 года, руб. | Сметная стоимость, руб., в текущем уровне цен |  |  |  | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[5 empty] | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР № 02-01-01 | Строительство (установка) ПКУ |  |  | 1904 | 41.66 | 71748.29 |  | 73693.95 | 43278.01 | 952.32 | 454166.68 |  | 498397.01
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  | 1904 | 41.66 | 71748.29 |  | 73693.95 | 43278.01 | 952.32 |  | 0 | 498397.01
|  | Итого по Главам 1-8 |  |  | 1904 | 41.66 | 71748.29 |  | 73693.95 | 43278.01 | 952.32 | 0 |  | 498397.01
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ЛСР №09-01-02 | Пусконаладочные работы ПКУ |  |  | 7: 340.75; 8: 340.75; 12: 4272.98; 13: 4272.98
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  | 0 | 0 |  | 340.75 | 340.75 | 0 |  | 0 | 4272.98 | 4272.98
|  | Итого по Главам 1-9 |  |  | 1904 | 41.66 | 71748.29 | 340.75 | 74034.7 | 43278.01 | 952.32 | 454166.68 | 4272.98 | 502669.99
Глава 10. Содержание службы заказчика.Строительный контроль
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  | 1904 | 41.66 | 71748.29 | 340.75 | 74034.7 | 43278.01 | 952.32 | 454166.68 | 4272.98 | 502669.99
Непредвиденные затраты
[9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | ИТОГО: |  |  | 1904 | 41.66 | 71748.29 | 340.75 | 74034.7 | 43278.01 | 952.32 | 454166.68 | 4272.98 | 502669.99
|  | С учетом договорного коэффициента К=0,97 |  |  | 1846.88 | 40.41 | 69595.84 | 330.53 | 71813.66 | 41979.67 | 923.75 | 440541.68 | 4144.79 | 487589.89
Налоги и обязательные платежи
7 | Гл.21 НК РФ | НДС - 20% |  |  | 369.38 | 8.08 | 13919.17 | 66.11 | 14362.74 | 8395.93 | 184.75 | 88108.34 | 828.96 | 97517.98
8 |  | Итого "Налоги и обязательные платежи" |  |  | 369.38 | 8.08 | 13919.17 | 66.11 | 14362.74 | 8395.93 | 184.75 | 88108.34 | 828.96 | 97517.98
9 |  | Всего по сводному расчету |  |  | 2273.38 | 49.74 | 85667.46 | 406.86 | 88397.44 | 51673.94 | 1137.07 | 542275.02 | 5101.94 | 600187.97
Проверил:
[подпись (инициалы, фамилия)]
| Составил: |  |  |  | 4: М.В. Васильцова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛС 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
М.К. Проскуркин
"____" ________________ 2023 года | [8 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 64. Саратовская область | [8 empty] | 64. Саратовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ» | [15 empty] | «Установка ПКУ на ВЛ 6 кВ ф. 605 ПС 110 кВ Мост в с. Усть-Курдюм Саратовского района (договор ТП №2391-000052 АО «ОЭК»)» «под ключ»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Строительство (установка) ПКУ | [16 empty] | 02-01-01 ПКУРодники
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 498.4 | (73,69) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 43.28 | (1,9) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 14.2 | (0,5) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0.95 | (0,04) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 36.58 |  | чел.час.
| оборудования | 454.17 | (71,75) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 4.09 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1 | ФЕРм08-01-080-02 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | [16 empty] | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | bar: 4; 7
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [17 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.91; 9: 1.05; 10: 10.41; 11: 28.49; 12: 296.58 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.68; 10: 12.68; 11: 10.88; 12: 137.96 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 1.76; 11: 28.49; 12: 50.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.56; 10: 0.56; 11: 8.27; 12: 4.63 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.05; 7: 1.0815 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.14 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.15; 10: 23.65; 12: 439.17 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.17; 12: 346.72 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 11.8; 12: 336.32 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.21; 12: 176.83 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.66; 12: 952.32 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРм10-06-068-17 | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания |  |  | 4: объект; 7: 1 | [5 empty] | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания
|  | К ПЗ=0,1018 (ОЗП=0,1018; ЭМ=0,1018 к расх.; ЗПМ=0,1018; МАТ=0,1018 к расх.; ТЗ=0,1018; ТЗМ=0,1018) | [17 empty] | К ПЗ=0,1018 (ОЗП=0,1018; ЭМ=0,1018 к расх.; ЗПМ=0,1018; МАТ=0,1018 к расх.; ТЗ=0,1018; ТЗМ=0,1018)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4274.32; 9: 0.1018; 10: 435.13; 11: 28.49; 12: 12396.85 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2775.93; 9: 0.1018; 10: 282.59; 11: 10.88; 12: 3074.58 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 290.46; 9: 0.1018; 10: 29.57; 11: 28.49; 12: 842.45 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 85.49; 9: 0.1018; 10: 8.7; 11: 8.27; 12: 71.95 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 289; 6: 0.1018; 7: 29.4202 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.04; 6: 0.1018; 7: 2.5491 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 7135.74; 10: 726.42; 12: 15543.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 464.7; 12: 13239.3 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 478.64; 12: 13636.48 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 237 |  | 6752.04 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1442.06; 12: 35931.9 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1 | [5 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.31; 10: 33.31; 11: 28.49; 12: 949 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.35; 10: 84.35; 11: 10.88; 12: 917.73 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.1; 10: 11.1; 11: 28.49; 12: 316.24 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 2.86; 11: 8.27; 12: 23.65 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 3.76 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 1.07 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.52; 10: 120.52; 12: 1890.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.41; 12: 1265.24 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 45.74; 12: 1303.2 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 22.65 |  | 645.27 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.91; 12: 3838.85 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.03 | 582 |  | 17.46 | 8.27 | 144.39 | [5 empty] | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.46; 12: 144.39 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.06 | 943.06 |  | 56.58 | 8.27 | 467.92 | [5 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.58; 12: 467.92 | [10 empty] | Всего по позиции
Заземление ПКУ-6 кВ | [25 empty] | Заземление ПКУ-6 кВ
6 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.9 | [5 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций
|  | Объем=9 / 10 | [24 empty] | Объем=9 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 13.71; 11: 28.49; 12: 390.6 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 1.22; 11: 10.88; 12: 13.27 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.11; 11: 28.49; 12: 3.13 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 1.12; 11: 8.27; 12: 9.26 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 1.62 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.009 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 16.05; 12: 413.13 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.82; 12: 393.73 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.23; 12: 405.54 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 7.05 |  | 200.8 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.33; 12: 1019.47 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0.004936 | 5230.01 |  | 25.82 | 8.27 | 213.53 | [5 empty] | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Объем=8*0,617/1000 | [24 empty] | Объем=8*0,617/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.82; 12: 213.53 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | 0.000888 | 5230.01 |  | 4.64 | 8.27 | 38.37 | [5 empty] | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Объем=1*0,888/1000 | [24 empty] | Объем=1*0,888/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.64; 12: 38.37 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.001 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 1.2; 11: 28.49; 12: 34.19 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 0.154 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 1.2; 12: 34.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.2; 12: 34.19 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 1.07; 12: 30.43 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.41 |  | 11.62 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.68; 12: 76.24 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.001 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 0.73; 11: 28.49; 12: 20.8 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 0.0972 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 0.73; 12: 20.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.73; 12: 20.8 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 0.65; 12: 18.51 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 0.25 |  | 7.07 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.63; 12: 46.38 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | [16 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | bar: 4; 7
Уд | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 5: 0.005; 7: 0.005; 8: 6508.75; 10: 32.54 | [14 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 3.81; 11: 28.49; 12: 108.55 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 59.64; 11: 10.88; 12: 648.88 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 3.22; 11: 28.49; 12: 91.74 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 0.31; 11: 8.27; 12: 2.56 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.45 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.32 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.76; 10: 63.76; 12: 759.99 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.03; 12: 200.29 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 7.24; 12: 206.3 | [8 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 3.59 |  | 102.15 | [8 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.59; 12: 1068.44 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-08.3.04.02-0096 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм |  |  | т |  |  | 0.01 | 5230.01 |  | 52.3 | 8.27 | 432.52 | [5 empty] | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм
|  | (Линии электропередачи) | [22 empty] | (Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.3; 12: 432.52 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [26 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1109.13; 12: 20397.77 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 498.3; 12: 14196.57 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 440.48; 12: 4792.42 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 45.76; 12: 1303.7 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 170.35; 12: 1408.78 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1904; 12: 43278.01 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 487.89; 12: 13899.99 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 427.8; 12: 4654.46 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 44; 12: 1253.56 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 169.79; 12: 1404.15 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 547.57; 12: 15600.46 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 270.95; 12: 7718.95 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 41.66; 12: 952.32 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10.41; 12: 296.58 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12.68; 12: 137.96 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.76; 12: 50.14 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 0.56; 12: 4.63 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11.8; 12: 336.32 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6.21; 12: 176.83 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 544.06; 12: 15500.27 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 559.37; 12: 15936.78 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 277.16; 12: 7895.78 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  | 10: 1945.66; 12: 44230.33 | [17 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
Раздел 2. Оборудование | [17 empty] | Раздел 2. Оборудование
13 О | ТЦ_-_02.01.01.06.21_20.06.2023 | Интелектуальный прибор учета электроэнергии ИПУЭ РиМ 384.02/2 с УЗПНш |  |  | компл |  |  | 1 | 71748.29 |  | 71748.29 | 6.33 | 454166.68 | [5 empty] | Интелектуальный прибор учета электроэнергии ИПУЭ РиМ 384.02/2 с УЗПНш
|  | (Оборудование) | [22 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=545000/6,33/1,2 | [29 empty] | Цена=545000/6,33/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71748.29; 12: 454166.68 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Оборудование : | [26 empty] | Итоги по разделу 2 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 71748.29; 12: 454166.68 | [16 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 2 Оборудование |  |  | 10: 71748.29; 12: 454166.68 | [17 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1109.13; 12: 20397.77 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 498.3; 12: 14196.57 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 440.48; 12: 4792.42 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 45.76; 12: 1303.7 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 170.35; 12: 1408.78 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1904; 12: 43278.01 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 487.89; 12: 13899.99 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 427.8; 12: 4654.46 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 44; 12: 1253.56 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 169.79; 12: 1404.15 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 547.57; 12: 15600.46 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 270.95; 12: 7718.95 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 41.66; 12: 952.32 | [20 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10.41; 12: 296.58 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 12.68; 12: 137.96 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.76; 12: 50.14 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 0.56; 12: 4.63 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11.8; 12: 336.32 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 6.21; 12: 176.83 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 71748.29; 12: 454166.68 | [20 empty] | Оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 544.06; 12: 15500.27 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 559.37; 12: 15936.78 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 277.16; 12: 7895.78 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 73693.95; 12: 498397.01 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Инженер СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  | 6: (Васильцова М.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЛС 09-01-02 ПНР
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
М.К. Проскуркин
"____" ________________ 2023 года | [8 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 64. Саратовская область | [8 empty] | 64. Саратовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ» | [15 empty] | «Установка ПКУ на ВЛ 6 кВ ф. 605 ПС 110 кВ Мост в с. Усть-Курдюм Саратовского района (договор ТП №2391-000052 АО «ОЭК»)» «под ключ»
(наименование стройки)
«Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-02
Пусконаладочные работы | [16 empty] | 09-01-01 пнрЭнергия 1504(2)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 4.27 | (0,34) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.03 | (0,16) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 14.4 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 4.27 | (0,34) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [17 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  | 4: система; 7: 1 | [5 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 190.01; 9: 0.8; 10: 152.01; 11: 12.54; 12: 1906.21 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 13.4 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 190.01; 10: 152.01; 12: 1906.21 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 152.01; 12: 1906.21 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 112.49; 12: 1410.6 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 54.72; 12: 686.24 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 319.22; 12: 4003.05 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [5 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 10.25; 11: 12.54; 12: 128.54 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 1 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 10.25; 12: 128.54 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.25; 12: 128.54 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 7.59; 12: 95.12 | [8 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.69; 12: 46.27 | [8 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.53; 12: 269.93 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 162.26; 12: 2034.75 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 162.26; 12: 2034.75 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 340.75; 12: 4272.98 | [12 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 340.75; 12: 4272.98 | [12 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 162.26; 12: 2034.75 | [12 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 120.08; 12: 1505.72 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 58.41; 12: 732.51 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 162.26; 12: 2034.75 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 120.08; 12: 1505.72 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 58.41; 12: 732.51 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 340.75; 12: 4272.98 | [13 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Инженер СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  | 6: (Васильцова М.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.