## ССР№_ВЛ-10кВ Договор
Форма № 1
Приложение № 1 к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ___________________М.К. Проскуркин
| "Утвержден" « »________________2017 г. | [13 empty] | Генеральный директор АО "Энергосервис Волги"
| Сводный сметный расчет в ценах 2001г в сумме |  | 69582.41 | руб. |  |  | в тек.ценах: | 649879.36 | руб. |  |  | в ценах 4 кв. 2012г: | 545898.66 | руб. |  | _________________________М.К. Проскуркин
В том числе возвратных сумм
|  |  | (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  | (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  | (ссылка на документ об утверждении)
Расчет начальной максимальной цены договора на выполнение работ
«Переустройство участка ВЛ-10кВ Л С-1 от ПС "Степановская" в пролете опор №109-№111 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
(наименование стройки)
( Заявитель Бурибоев Шербек Хамзанович)
[8 empty] | Индексы перевода в текущий уровень цен 2 квартала 2023 года |  |  |  |  | Индексы перевода в уровень цен 2 квартала 2023 года после переторжки, если она проводилась
[8 empty] | СМР/ Индексы на элементам затрат |  | ОТ-31,47;ЭМ-12,00; М-8,19 |  |  | СМР/ Индексы на элементам затрат |  | ОТ-31,47;ЭМ-12,00; М-8,19 |  |  | ОТ-31,13;ЭМ-11,89; М-8,11
[8 empty] | Оборудование |  | 6.2 |  |  | Оборудование |  | 6.2 |  |  | 6.26
[8 empty] | ПНР, прочие |  | 12.29 |  |  | ПНР, прочие |  | 12.29 |  |  | 12.41
[8 empty] | Вынос трассы в натуру/инж-геод.изыск |  | 5.46 |  |  | Вынос трассы в натуру/инж-геод.изыск |  | 5.46 |  |  | 5.36
[8 empty] | Проектные работы |  | 5.42 |  |  | Проектные работы |  | 5.42 |  |  | 5.32
[8 empty] | Кадастровые работы |  | 7.11 |  |  | Кадастровые работы |  | 7.11 |  |  | 7.11
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в ценах 2000г, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. | Сметная стоимость в текущем уровне цен 2кв.2023 г., руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен 2 кв. 2023г, руб. | Сметная стоимость в уровне цен 2 кв.2023 г. после переторжки, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в уровне цен 2 кв. 2023г. после переторжки, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ЛС №01-02 | Вынос центров опор ВЛ-10 кВ в натуру |  |  |  | 42.81 | 42.81 |  |  |  | 233.74 | 233.74 |  |  |  | 233.74 | 233.74
2 | ЛС №01-03 | Демонтажные работы | 980.78 |  |  |  | 980.78 | 17228.66 |  |  |  | 17228.66 | 17228.66 |  |  |  | 17228.66
|  | Итого по Главе 1 | 980.78 | 0 | 0 | 42.81 | 42.81 | 17228.66 | 0 | 0 | 233.74 | 17462.4 | 17228.66 | 0 | 0 | 233.74 | 17462.4
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | ЛС № 02-01 | Строительство ВЛ-10 кВ (L=0,103км) | 56864.52 |  |  |  | 56864.52 | 522908.77 |  |  |  | 522908.77 | 522908.77 | 0 | 0 |  | 522908.77
|  | Итого по Главе 2 | 56864.52 | 0 | 0 | 0 | 56864.52 | 522908.77 | 0 | 0 | 0 | 522908.77 | 522908.77 | 0 | 0 | 0 | 522908.77
|  | Итого по Главам 1-7 | 57845.3 | 0 | 0 | 42.81 | 57888.11 | 540137.43 | 0 | 0 | 233.74 | 540371.17 | 540137.43 | 0 | 0 | 233.74 | 540371.17
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ЛС №09-01 | Пусконаладочные работы ВЛ- 10кВ |  |  |  | 97.23 | 97.23 |  |  |  | 1194.96 | 1194.96 |  |  |  | 1194.96 | 1194.96
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 97.23 | 97.23 | 0 | 0 | 0 | 1194.96 | 1194.96 | 0 | 0 | 0 | 1194.96 | 1194.96
|  | Итого по Главам 1-9 | 57845.3 | 0 | 0 | 140.04 | 57985.34 | 540137.43 | 0 | 0 | 1428.7 | 541566.13 | 540137.43 | 0 | 0 | 1428.7 | 541566.13
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
8 | МДС 81-35.2004 п.4.87 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 | Строительный контроль (при стоимости стр-ва в баз.уровне цен по состоянию 1 января 2000г до 30 млн.рублей)-2,14% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | Р-МРСК-17-2338.01-17 | Содержание службы заказчика - 2,48% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 57845.3 | 0 | 0 | 140.04 | 57985.34 | 540137.43 | 0 | 0 | 1428.7 | 541566.13 | 540137.43 | 0 | 0 | 1428.7 | 541566.13
Непредвиденные затраты | [18 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
10 | Методика определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя от 04.08.2020 N 421/пр) | Непредвиденные затраты - 3 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Итого с непредвиденными | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Дополнительные затраты в текущих ценах | [18 empty] | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Ориентировочный расчет возмещения ущерба вырубки зелёных насаждений |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | TRUE | TRUE | TRUE
|  | Итого с дополгительными затртами в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по 2 этапу с договорным коэффициентом К=0,84 | [10 empty] | 453715.44 | 0 | 0 | 1200.11 | 454915.55
|  | Итого | 57845.3 | 0 | 0 | 140.04 | 57985.34 | 540137.43 | 0 | 0 | 1428.7 | 541566.13 | 453715.44 | 0 | 0 | 1200.11 | 454915.55 | 0,8664889918*0,97
Налоги и обязательные платежи | [17 empty] | 0
10 | Методика определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя от 04.08.2020 N 421/пр) | НДС - 20% | 11569.06 | 0 | 0 | 28.01 | 11597.07 | 108027.49 | 0 | 0 | 285.74 | 108313.23 | 90743.08 | 0 | 0 | 240.02 | 90983.11
|  | Всего по сводному расчету № | 69414.36 | 0 | 0 | 168.05 | 69582.41 | 648164.92 | 0 | 0 | 1714.44 | 649879.36 | 544458.52 | 0 | 0 | 1440.13 | 545898.66
Главный инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | В. Б. Минаев | [6 empty] | 29366.44
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: Начальник ООС АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В.. Корнишина
[подпись (инициалы, фамилия)]
Составил: Ведущий специалист АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Васильцова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-02
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
М.К. Проскуркин
"____" ________________ 2023 года | [8 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» (2006 г.) | [10 empty] | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» (2006 г.)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
«Переустройство участка ВЛ-10кВ Л С-1 от ПС "Степановская" в пролете опор №109-№111 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» | [14 empty] | «Переустройство участка ВЛ-10кВ Л С-1 от ПС "Степановская" в пролете опор №109-№111 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-02
Вынос центров опор в натуру ВЛ-10 кВ | [15 empty] | Вынос центров опор в натуру ВЛ-10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2330-004799-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2023г. | [13 empty] | 2 квартал 2023г.
Сметная стоимость |  | 0.23 | (0,04) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (0) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 0.23 | (0,04) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Вынос трассы в натуру L=0,103км | [17 empty] | Раздел 1. Вынос трассы в натуру L=0,103км
1 | СБЦИ5-16-7-1 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ 3-20 кВ и магистральных линий связи: категория сложности 1 |  |  | 1 км | 0.103 | 1 | 0.103 | 415.65 | 0.85 | 42.81 |  | 233.74 | [5 empty] | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ 3-20 кВ и магистральных линий связи: категория сложности 1
|  | Объем=103/1000 | [17 empty] | Объем=103/1000
|  | прим.1_При длине трассы до 5 км ПЗ=1,2 | [18 empty] | прим.1_При длине трассы до 5 км ПЗ=1,2
| СБЦИ5 п.14. | При проведении полевых работ без выплаты работникам полевого довольствия или командировочных к ценам на эти работы применяется коэффициент 0,85. ПЗ=0,85 (ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85) | [18 empty] | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыск. организации, партии, отряда до участка изысканий до 5 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. ПЗ=8,75%
| СБЦИ5 табл.4 п.6. | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыск. организации, партии, отряда до участка изысканий до 5 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. ПЗ=8,75% | [18 empty] | Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%
| СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1. | Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15% | [18 empty] | При районном коэффициенте к заработной плате 1,15 ПЗ=1,08
| ОУ п.8д таб.3 | При районном коэффициенте к заработной плате 1,15 ПЗ=1,08 | [19 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.81; 12: 233.74
|  | Итоги по смете: | [20 empty] | Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ:
|  | Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ: | [20 empty] | Итого Поз. 1
|  | Итого Поз. 1 | [20 empty] | Итого
|  | Итого | [20 empty] | Всего с учетом "Индексы перевода в текущий уровень цен 2 квартала 2023г (Письмо Минстрой России от 02.05.2023г. №24756-ИФ/09 ) СМР=5,46"
|  | Всего с учетом "Индексы перевода в текущий уровень цен 2 квартала 2023г (Письмо Минстрой России от 02.05.2023г. №24756-ИФ/09 ) =5,46" | [21 empty] | ВСЕГО по смете
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 42.81; 12: 233.74
| Составил: |  |  |  | 6: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-03
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
М.К. Проскуркин
"____" ________________ 2023 года | [8 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Переустройство участка ВЛ-10кВ Л С-1 от ПС "Степановская" в пролете опор №109-№111 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» | [15 empty] | «Переустройство участка ВЛ-10кВ Л С-1 от ПС "Степановская" в пролете опор №109-№111 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-03
Демонтажные работы | [16 empty] | Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2330-004799-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2023г.
Сметная стоимость |  | 17.23 | (0,98) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 17.23 | (0,98) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 2.46 | (0,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 9.01 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 5.26 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж опор ВЛ-10 кВ | [17 empty] | Раздел 1. Демонтаж опор ВЛ-10 кВ
1 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | [16 empty] | Демонтаж.Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 10: 7.35; 11: 31.47; 12: 231.3 | [6 empty] | Объем=2+1
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 10: 63.59; 11: 12; 12: 763.08 | [7 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 10: 5.56; 11: 31.47; 12: 174.97 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81 | [8 empty] | ЭМ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 0.48 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 70.94; 12: 994.38 | [8 empty] | М
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.91; 12: 406.27 | [9 empty] | ЗТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 13.3; 12: 418.46 | [9 empty] | ЗТм
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 7.75; 12: 243.76 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 91.99; 12: 1656.6 | [9 empty] | ФОТ
2 | ФЕР33-04-042-05 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом | [20 empty] | НР Линии электропередачи | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.94; 10: 23.94; 11: 31.47; 12: 753.39 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 267.24; 10: 267.24; 11: 12; 12: 3206.88 | [11 empty] | Всего по позиции
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 25.45; 10: 25.45; 11: 31.47; 12: 800.91 | [5 empty] | Демонтаж.Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.64; 7: 2.64 | [7 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 7: 2.29 | [8 empty] | ОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 291.18; 10: 291.18; 12: 3960.27 | [8 empty] | ЭМ
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.39; 12: 1554.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 50.87; 12: 1600.93 | [8 empty] | М
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 29.63; 12: 932.58 | [9 empty] | ЗТ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 371.68; 12: 6493.78 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж опор ВЛ-10 кВ |  |  | 10: 463.67; 12: 8150.38 | [9 empty] | ФОТ
Раздел 2. Демонтаж провода | [22 empty] | НР Линии электропередачи
3 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 10: 34.64; 11: 31.47; 12: 1090.12 | [11 empty] | Всего по позиции
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 10: 87.14; 11: 12; 12: 1045.68
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 10: 11.38; 11: 31.47; 12: 358.13 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж опор ВЛ-10 кВ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 7: 4.06 |  |  |  |  | Раздел 2. Демонтаж провода
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 1.1 | [5 empty] | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 121.78; 12: 2135.8 | [8 empty] | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.02; 12: 1448.25 | [8 empty] | ЭМ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 47.4; 12: 1491.7 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 27.61; 12: 868.95 | [9 empty] | ЗТ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.79; 12: 4496.45 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по разделу 2 Демонтаж провода |  |  | 10: 196.79; 12: 4496.45 | [9 empty] | ФОТ
Раздел 3. Вывоз с трассы демонтированного | [22 empty] | НР Линии электропередачи
4 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [22 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 0.8; 10: 8.62; 11: 31.47; 12: 271.27
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 0.8; 10: 111.77; 11: 12; 12: 1341.24 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Демонтаж провода
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 0.8; 10: 15.55; 11: 31.47; 12: 489.36 |  |  |  |  | Раздел 3. Вывоз с трассы демонтированного
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 0.8; 7: 1.056 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 0.8; 7: 1.152 | [6 empty] | Объем=2+1*2+1
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 120.39; 12: 1612.51 | [7 empty] | Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.17; 12: 760.63 | [8 empty] | ОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 24.9; 12: 783.45 | [8 empty] | ЭМ
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 14.5; 12: 456.38 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.79; 12: 2852.34 | [9 empty] | ЗТ
5 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | [20 empty] | ЗТм | bar: 4 to 7
|  | Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [21 empty] | Итого по расценке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 9: 0.8; 10: 1.63; 11: 31.47; 12: 51.3 | [9 empty] | ФОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 9: 0.8; 10: 8.81; 11: 12; 12: 105.72 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 9: 0.8; 10: 1.51; 11: 31.47; 12: 47.52 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 0.8; 7: 0.2 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 6: 0.8; 7: 0.112 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 10.44; 12: 157.02 | [6 empty] | Объем=2+1
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.14; 12: 98.82 | [7 empty] | Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3.23; 12: 101.78 | [8 empty] | ОТ
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1.88; 12: 59.29 | [8 empty] | ЭМ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.55; 12: 318.09 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
6 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | [20 empty] | ЗТ | bar: 4 to 7
|  | Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [20 empty] | ЗТм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 9: 0.8; 10: 1.96; 11: 31.47; 12: 61.68 | [10 empty] | Итого по расценке
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 9: 0.8; 10: 10.06; 11: 12; 12: 120.72 | [9 empty] | ФОТ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 9: 0.8; 10: 1.73; 11: 31.47; 12: 54.44 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 6: 0.8; 7: 0.24 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 6: 0.8; 7: 0.128 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 12.02; 12: 182.4 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.69; 12: 116.12 | [7 empty] | Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3.8; 12: 119.6 | [8 empty] | ОТ
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 2.21; 12: 69.67 | [8 empty] | ЭМ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.03; 12: 371.67 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | Итого по разделу 3 Вывоз с трассы демонтированного |  |  | 10: 193.37; 12: 3542.1 | [9 empty] | ЗТм
Раздел 4. Перевозка демонтированных материалов | [23 empty] | Итого по расценке
Перевозка от объекта до Промышленного РЭС на расстояние 15 км | [22 empty] | ФОТ
7 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 3.375 | 1 | 3.375 | 10.71 |  | 36.15 | 8.19 | 296.07 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Объем=2,25+1,125 | [20 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.15; 12: 296.07 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦпг-03-01-01-015 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 1 т груза | 3.375 | 1 | 3.375 | 14.03 |  | 47.35 | 8.19 | 387.8
|  | Объем=2,25+1,125 | [23 empty] | Итого по разделу 3 Вывоз с трассы демонтированного
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.35; 12: 387.8 |  |  |  |  | Раздел 4. Перевозка демонтированных материалов
8 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза | 3.375 | 1 | 3.375 | 10.71 |  | 36.15 | 8.19 | 296.07 | [13 empty] | Перевозка от объекта до Промышленного РЭС на расстояние 15 км
|  | Объем=2,25+1,125 | [16 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.15; 12: 296.07 | [6 empty] | Объем=2,25+2,25+1,125
9 | ФССЦпг-01-01-01-014 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) |  |  | 1 т груза | 0.175 | 1 | 0.175 | 8.36 |  | 1.46 | 8.19 | 11.96 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Объем=(107,355+22,3+45)/1000 | [17 empty] | Объем=2,25+2,25+1,125
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.46; 12: 11.96 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦпг-03-02-01-015 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 1 т груза | 0.175 | 1 | 0.175 | 25.02 |  | 4.38 | 8.19 | 35.87 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=(107,355+22,3+45)/1000 | [17 empty] | Объем=2,25+2,25+1,125
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.38; 12: 35.87 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦпг-01-01-02-014 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) |  |  | 1 т груза | 0.175 | 1 | 0.175 | 8.36 |  | 1.46 | 8.19 | 11.96
|  | Объем=(107,355+22,3+45)/1000 | [16 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.46; 12: 11.96 | [6 empty] | Объем=(107,355+44,6+45)/1000
|  | Итого по разделу 4 Перевозка демонтированных материалов |  |  | 10: 126.95; 12: 1039.73 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 753.7; 12: 10082.11 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
|  | в том числе: | [17 empty] | Объем=(107,355+44,6+45)/1000
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 78.14; 12: 2459.06 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 548.61; 12: 6583.32
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 61.18; 12: 1925.33 | [12 empty] | Итого по разделу 4 Перевозка демонтированных материалов
|  | Материалы |  |  | 10: 126.95; 12: 1039.73
|  | Строительные работы |  |  | 10: 980.78; 12: 17228.66 | [14 empty] | Итоги по смете:
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 980.78; 12: 17228.66 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
| Составил: |  |  |  | 6: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
М.К. Проскуркин
"____" ________________ 2023 года | [8 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Переустройство участка ВЛ-10кВ Л С-1 от ПС "Степановская" в пролете опор №109-№111 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» | [15 empty] | «Переустройство участка ВЛ-10кВ Л С-1 от ПС "Степановская" в пролете опор №109-№111 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01
Строительство ВЛ-10 кВ. (L=0,103км) | [16 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ. (L=0,103км)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2330-004799-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2023г
Сметная стоимость |  | 522.91 | (56,86) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 522.91 | (56,86) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 18 | (0,57) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 64.5 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 25.93 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Развозка конструкций по трассе для строительства ВЛ-10кВ | [17 empty] | Раздел 1. Развозка конструкций по трассе для строительства ВЛ-10кВ
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 35.9; 11: 31.47; 12: 1129.77 | [6 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 465.7; 11: 12; 12: 5588.4 | [6 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 64.8; 11: 31.47; 12: 2039.26 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 4.4 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 4.8 | [7 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 501.6; 12: 6718.17 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 100.7; 12: 3169.03 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 103.72; 12: 3264.1 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 60.42; 12: 1901.42 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 665.74; 12: 11883.69 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Объем=1+1 | [17 empty] | ОТ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 10: 4.08; 11: 31.47; 12: 128.4 | [6 empty] | ЭМ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 10: 22.02; 11: 12; 12: 264.24 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 10: 3.78; 11: 31.47; 12: 118.96 | [7 empty] | ЗТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.5 | [7 empty] | ЗТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 26.1; 12: 392.64 | [7 empty] | ФОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.86; 12: 247.36 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 8.1; 12: 254.78 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4.72; 12: 148.42 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.92; 12: 795.84 | [5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
3 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [6 empty] | ОТ
|  | Объем=2+1 | [17 empty] | ЭМ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 10: 7.35; 11: 31.47; 12: 231.3 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 10: 37.74; 11: 12; 12: 452.88 | [7 empty] | ЗТ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 10: 6.48; 11: 31.47; 12: 203.93 | [7 empty] | ЗТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.9 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.48 | [7 empty] | ФОТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 45.09; 12: 684.18 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.83; 12: 435.23 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.24; 12: 448.29 | [9 empty] | Всего по позиции
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 8.3; 12: 261.14
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.63; 12: 1393.61 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Развозка конструкций по трассе для строительства ВЛ-10кВ
Раздел 2. Установка опор
|  | Итого по разделу 1 Развозка конструкций по трассе для строительства ВЛ-10кВ |  |  | 10: 772.29; 12: 14073.14 | [5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
Раздел 2. Установка опор | [19 empty] | ОТ
4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [6 empty] | ЭМ
|  | Объем=1+1 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 10: 55.34; 11: 31.47; 12: 1741.55 | [6 empty] | М
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 10: 232.08; 11: 12; 12: 2784.96 | [7 empty] | ЗТ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 10: 21.74; 11: 31.47; 12: 684.16 | [7 empty] | ЗТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 3.4; 11: 8.19; 12: 27.85 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.1225; 7: 6.245 | [7 empty] | ФОТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 1.74 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 145.41; 10: 290.82; 12: 4554.36 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.08; 12: 2425.71 | [9 empty] | Всего по позиции
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 79.39; 12: 2498.48 | [5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 46.25; 12: 1455.43 | [6 empty] | ОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 416.46; 12: 8508.27 | [6 empty] | ЭМ
5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | [17 empty] | в т.ч. ОТм | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 10: 55.06; 11: 31.47; 12: 1732.74 | [6 empty] | М
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 10: 276.69; 11: 12; 12: 3320.28 | [7 empty] | ЗТ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 10: 25.61; 11: 31.47; 12: 805.95 | [7 empty] | ЗТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 1.7; 11: 8.19; 12: 13.92 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.215; 7: 6.215 | [7 empty] | ФОТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.2075; 7: 2.2075 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 333.45; 10: 333.45; 12: 5066.94 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.67; 12: 2538.69 | [9 empty] | Всего по позиции
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 83.09; 12: 2614.85 | [5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 48.4; 12: 1523.21 | [6 empty] | ОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 464.94; 12: 9205 | [6 empty] | ЭМ
6 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 10: 166.4; 11: 31.47; 12: 5236.61 | [6 empty] | М
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 10: 894.78; 11: 12; 12: 10737.36 | [7 empty] | ЗТ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 10: 82.36; 11: 31.47; 12: 2591.87 | [7 empty] | ЗТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 3.4; 11: 8.19; 12: 27.85 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.39; 7: 18.78 | [7 empty] | ФОТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.55; 7: 7.1 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 532.29; 10: 1064.58; 12: 16001.82 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | ФОТ |  |  | 10: 248.76; 12: 7828.48 | [9 empty] | Всего по позиции
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 256.22; 12: 8063.33
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 149.26; 12: 4697.09 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Установка опор
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1470.06; 12: 28762.24 |  |  |  |  | Раздел 3. Заземление опор ВЛ-10 кВ
заземление опор
|  | Итого по разделу 2 Установка опор |  |  | 10: 2351.46; 12: 46475.51 | [5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
Раздел 3. Заземление опор ВЛ-10 кВ | [19 empty] | ОТ
заземление опор | [19 empty] | ЭМ
7 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 15.24; 11: 31.47; 12: 479.6 | [6 empty] | М
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 238.56; 11: 12; 12: 2862.72 | [7 empty] | ЗТ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 12.88; 11: 31.47; 12: 405.33 | [7 empty] | ЗТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 1.24; 11: 8.19; 12: 10.16 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 1.8 | [7 empty] | ФОТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 1.28 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.76; 10: 255.04; 12: 3352.48 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.12; 12: 884.93 | [9 empty] | Всего по позиции
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.96; 12: 911.48
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 16.87; 12: 530.96 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Заземление опор ВЛ-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300.87; 12: 4794.92 |  |  |  |  | Раздел 4. Установка разрядников
Установка разрядников: с помощью механизмов
|  | Итого по разделу 3 Заземление опор ВЛ-10 кВ |  |  | 10: 300.87; 12: 4794.92 | [6 empty] | ОТ
Раздел 4. Установка разрядников | [19 empty] | ЭМ
8 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.31; 10: 133.24; 11: 31.47; 12: 4193.06 | [6 empty] | М
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.35; 10: 337.4; 11: 12; 12: 4048.8 | [7 empty] | ЗТ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.1; 10: 44.4; 11: 31.47; 12: 1397.27 | [7 empty] | ЗТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 11.44; 11: 8.19; 12: 93.69 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 15.04 | [7 empty] | ФОТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 4.28 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.52; 10: 482.08; 12: 8335.55 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | ФОТ |  |  | 10: 177.64; 12: 5590.33 | [9 empty] | Всего по позиции
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 182.97; 12: 5758.04
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 106.58; 12: 3354.2 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Установка разрядников
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 771.63; 12: 17447.79 |  |  |  |  | Раздел 5. Подвес провода СИП-3 1х95 мм2
Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
|  | Итого по разделу 4 Установка разрядников |  |  | 10: 771.63; 12: 17447.79 | [6 empty] | ОТ
Раздел 5. Подвес провода СИП-3 1х95 мм2 | [19 empty] | ЭМ
9 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 5: 0.103; 6: 1; 7: 0.103 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.97; 10: 41.81; 11: 31.47; 12: 1315.76 | [6 empty] | М
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1152.08; 10: 118.66; 11: 12; 12: 1423.92 | [7 empty] | ЗТ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 179.72; 10: 18.51; 11: 31.47; 12: 582.51 | [7 empty] | ЗТм
| 4 | М |  |  | 8: 361.07; 10: 0.35; 11: 8.19; 12: 2.87 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.7; 7: 4.5011 | [7 empty] | ФОТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.14; 7: 1.5594 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1561.42; 10: 160.82; 12: 2742.55 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.32; 12: 1898.27 | [9 empty] | Всего по позиции
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 62.13; 12: 1955.22 | [5 empty] | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 с учетом 1 сущ. опоры №164
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 36.19; 12: 1138.96 | [12 empty] | Объем=(4+3)-0,103*10-0*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 259.14; 12: 5836.73 | [6 empty] | ОТ
10 | ФЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [6 empty] | ЭМ
|  | Объем=(2+1+1+1)-0,103*10-0*2 | [17 empty] | в т.ч. ОТм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.38; 10: 57.52; 11: 31.47; 12: 1810.15 | [6 empty] | М
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.9; 10: 175.6; 11: 12; 12: 2107.2 | [7 empty] | ЗТ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.66; 10: 22.64; 11: 31.47; 12: 712.48 | [7 empty] | ЗТм
| 4 | М |  |  | 8: 359.8; 10: 8.4; 11: 8.19; 12: 68.8 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.53; 7: 6.12 | [7 empty] | ФОТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 2.2 | [7 empty] | НР Линии электропередачи
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.38; 10: 241.52; 12: 3986.15 | [7 empty] | СП Линии электропередачи
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.16; 12: 2522.63 | [9 empty] | Всего по позиции
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 82.56; 12: 2598.31
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 48.1; 12: 1513.58 | [10 empty] | Итого по разделу 5 Подвес провода СИП-3 1х95 мм2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.18; 12: 8098.04 |  |  |  |  | Раздел 6. Материалы (с учетом доставки до объекта)
Провод СИП-3 1х95мм2
|  | Итого по разделу 5 Подвес провода СИП-3 1х95 мм2 |  |  | 10: 631.32; 12: 13934.77 | [13 empty] | Цена=160/1,2/8,11
Раздел 6. Материалы (с учетом доставки до объекта) | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_001_01.01.05.03.21_14.06.2023 | Провод СИП-3 1х95мм2 |  |  | м | 328 | 1 | 328 | 16.28 |  | 5339.84 | 8.19 | 43733.29 | [5 empty] | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021
|  | Цена=160/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=6833,33/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5339.84; 12: 43733.29 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_2142_62.1.03.01 _13.06.2023 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1/021 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 695.29 |  | 2781.16 | 8.19 | 22777.7 | [5 empty] | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г1
|  | Цена=6833,33/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=1032,16/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2781.16; 12: 22777.7 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_1803_01.01.06.02_13.06.2023 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г1 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 105.02 |  | 1890.36 | 8.19 | 15482.05 | [5 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-9
|  | Цена=1032,16/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=15,84/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1890.36; 12: 15482.05 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_77_20.2.02.04_13.06.2023 | Колпачки полиэтиленовые К-9 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 1.61 |  | 28.98 | 8.19 | 237.35 | [5 empty] | Вязка спиральная для провода сечением 35-50 мм2 ВС 35/50
|  | Цена=15,84/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=175/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.98; 12: 237.35 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_1975_01.01.06.07_13.06.2023 | Вязка спиральная для провода сечением 35-50 мм2 ВС 70/95 |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 28.08 |  | 1010.88 | 8.19 | 8279.11 | [5 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е
|  | Цена=276/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=1938,24/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1010.88; 12: 8279.11 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_1811_01.01.06.02_13.06.2023 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е |  |  | шт | 36 | 1 | 36 | 197.22 |  | 7099.92 | 8.19 | 58148.34 | [5 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6
|  | Цена=1938,24/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=960/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7099.92; 12: 58148.34 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_491_01.01.06.07_13.06.2023 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 97.68 |  | 1758.24 | 8.19 | 14399.99 | [5 empty] | Промежуточное звено ПРТ-7-1
|  | Цена=960/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=278,74/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1758.24; 12: 14399.99 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_1566_01.01.06.07_13.06.2023 | Промежуточное звено ПРТ-7-1 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 28.36 |  | 510.48 | 8.19 | 4180.83 | [5 empty] | Ушко: однолапчатое У1-7-16
|  | Цена=278,74/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=415,4/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510.48; 12: 4180.83 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_1551_01.01.06.07_13.06.2023 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 42.27 |  | 760.86 | 8.19 | 6231.44 | [5 empty] | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1
|  | Цена=415,4/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=213,84/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 760.86; 12: 6231.44 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_95_01.01.06.07_13.06.2023 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 21.76 |  | 326.4 | 8.19 | 2673.22 | [5 empty] | Зажим RP150
|  | Цена=213,84/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=676,56/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 326.4; 12: 2673.22 | [9 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_188_01.01.06.07_13.06.2023 | Зажим RP150 |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 68.84 |  | 826.08 | 8.19 | 6765.6 | [5 empty] | Траверса ТМ51
|  | Цена=676,56/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=8440,78/1.2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 826.08; 12: 6765.6 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | ТЦ_1732_04.02.09_13.06.2023 | Оголовок ОГ60 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1136.15 |  | 1136.15 | 8.19 | 9305.07 | [5 empty] | Траверса ТМ51
|  | Цена=11166,06/1.2/8,19 | [24 empty] | Цена=8440,78/1.2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1136.15; 12: 9305.07 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_1699_04.02.09_13.06.2023 | Траверса ТМ51 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 858.85 |  | 2576.55 | 8.19 | 21101.94 | [5 empty] | Траверса ТМ53
|  | Цена=8440,78/1.2/8,19 | [24 empty] | Цена=3736,21/1.2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2576.55; 12: 21101.94 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_353_04.02.09_13.06.2023 | Траверса ТМ53 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 380.16 |  | 760.32 | 8.19 | 6227.02 | [5 empty] | Траверса ТМ56
|  | Цена=3736,21/1.2/8,19 | [24 empty] | Цена=6290,3/1.2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 760.32; 12: 6227.02 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_362_04.02.09_13.06.2023 | Траверса ТМ56 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 640.04 |  | 1280.08 | 8.19 | 10483.86 | [5 empty] | Траверса ТМ55
|  | Цена=6290,3/1.2/8,19 | [24 empty] | Цена=817,25/1.2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1280.08; 12: 10483.86 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_359_04.02.09_13.06.2023 | Траверса ТМ55 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 83.16 |  | 332.64 | 8.19 | 2724.32 | [5 empty] | Хомут Х1
|  | Цена=817,25/1.2/8,19 | [24 empty] | Цена=454,21/1.2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 332.64; 12: 2724.32 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_1708_04.02.09_13.06.2023 | Хомут Х1 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 46.22 |  | 138.66 | 8.19 | 1135.63 | [5 empty] | Заземляющий проводник ЗП 1 L=1м
|  | Цена=454,21/1.2/8,19 | [24 empty] | Цена=490,35/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.66; 12: 1135.63 | [9 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_1265_01.01.06.07_13.06.2023 | Заземляющий проводник ЗП 1 L=1м |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 49.89 |  | 99.78 | 8.19 | 817.2 | [5 empty] | Заземляющий проводник ЗП 1(L=1,5м)
|  | Цена=490,35/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=735,53/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 99.78; 12: 817.2 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_1268_01.01.06.07_13.06.2023 | Заземляющий проводник ЗП 1(L=1,5м) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 74.84 |  | 149.68 | 8.19 | 1225.88 | [5 empty] | Заземляющий проводник ЗП 1(L=1,5м)
|  | Цена=735,53/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=735,53/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.68; 12: 1225.88 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_2164_01.01.06.07_13.06.2023 | Заземляющий проводник ЗП 1(L=2м) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 45.79 |  | 45.79 | 8.19 | 375.02 | [5 empty] | Кронштейн У1
|  | Цена=450/1,2/8,19 | [24 empty] | Цена=1520,1/1.2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.79; 12: 375.02 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_1615_01.01.06.07_13.06.2023 | Стяжка Х89 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 399.38 |  | 798.76 | 8.19 | 6541.84 | [5 empty] | Кронштейн У1
|  | Цена=3925,15/1.2/8,19 | [24 empty] | Цена=1520,1/1.2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 798.76; 12: 6541.84 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_65_01.01.06.07_13.06.2023 | Кронштейн У1 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 154.67 |  | 773.35 | 8.19 | 6333.74 | [5 empty] | Стойка опоры СВ 105-5
|  | Цена=1520,1/1.2/8,19 | [24 empty] | Цена=20951,53/1,2/8,11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 773.35; 12: 6333.74 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_301_01.01.09.01_13.06.2023 | Стойка опоры СВ 105-5 |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 2131.82 |  | 21318.2 | 8.19 | 174596.06 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм
|  | Цена=20951,53/1,2/8,19 | [23 empty] | Объем=(26*2)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21318.2; 12: 174596.06 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм |  |  | т | 0.0416 | 1 | 0.0416 | 5650 |  | 235.04 | 8.19 | 1924.98 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Объем=(20,8*2)/1000 | [23 empty] | Объем=8*0,71+15*0,063
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.04; 12: 1924.98 | [9 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 6.499 | 1 | 6.499 | 9.04 |  | 58.75 | 8.19 | 481.16
|  | Объем=8*0,71+13*0,063 | [21 empty] | Итого по разделу 6 Материалы (с учетом доставки до объекта)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.75; 12: 481.16
Итоги по смете:
|  | Итого по разделу 6 Материалы (с учетом доставки до объекта) |  |  | 10: 52036.95; 12: 426182.64 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
в том числе:
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 55438.05; 12: 478017.48 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 571.94; 12: 17998.94 | [15 empty] | Материалы
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2799.23; 12: 33590.76 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 303.2; 12: 9541.72 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Материалы |  |  | 10: 52066.88; 12: 426427.78
|  | Строительные работы |  |  | 10: 56864.52; 12: 522908.77
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 56864.52; 12: 522908.77
| Составил: |  |  |  | 6: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 09-01
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
М.К. Проскуркин
"____" ________________ 2023 года | [8 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
«Переустройство участка ВЛ-10кВ Л С-1 от ПС "Степановская" в пролете опор №109-№111 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго» | [15 empty] | «Переустройство участка ВЛ-10кВ Л С-1 от ПС "Степановская" в пролете опор №109-№111 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01
пусконаладочные работы ВЛ- 10кВ | [16 empty] | пусконаладочные работы ВЛ- 10кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2330-004799-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2 квартал 2023г
Сметная стоимость |  | 1.19 | (0,1) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0.57 | (0,05) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4.52 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 1.19 | (0,1) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [17 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
ПНР ВЛЗ-10 кВ | [18 empty] | ПНР ВЛЗ-10 кВ
1 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ СТАЛЬЮ 18 ММ2) |  |  | 4: измерение; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [6 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ СТАЛЬЮ 18 ММ2)
|  | Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) | [18 empty] | Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 40.99; 11: 12.29; 12: 503.77 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 4 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 40.99; 12: 503.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.99; 12: 503.77 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.33; 12: 372.79 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.76; 12: 181.36 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.08; 12: 1057.92 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [6 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=4/100 | [23 empty] | Объем=5/100
|  | Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) | [18 empty] | Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 9: 0.8; 10: 5.31; 11: 12.29; 12: 65.26 | [8 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.5184 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 5.31; 12: 65.26 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.31; 12: 65.26 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3.93; 12: 48.29 | [9 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.91; 12: 23.49 | [9 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.15; 12: 137.04 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 46.3; 12: 569.03 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 46.3; 12: 569.03 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 97.23; 12: 1194.96 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 97.23; 12: 1194.96 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 97.23; 12: 1194.96 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]