## ССР
Приложение № 1
к Техническому заданию на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ»
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО "Энергосервис Волги"
_________________________В.В. Пухарев
Расчет начальной максимальной цены лота
на выполнение строительно–монтажных и пусконаладочных работ по установке трехфазного прибора учета прямого включения по адресу: Саратовская обл., с. Шумейка, СНТ Золотой Берег" уч. 13 для потребителя Кругликова В.А.
«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ»
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | 01-01 | Демонтажные работы |  | 235.84 |  |  | 235.84
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 235.84 | 0 | 0 | 235.84
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | 02-01 | Монтажные работы |  | 790.66 |  |  | 790.66
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 790.66 | 0 | 0 | 790.66
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 1026.5 | 0 | 0 | 1026.5
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | 09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 10153.14 | 10153.14
4 | ГСН 81-05-02-2007 п. 2.4 3,2%*0,9 | Производство работ в зимнее время 2,88% | 0 |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 10153.14 | 10153.14
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 1026.5 | 0 | 10153.14 | 11179.64
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
5 | Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 | Строительный контроль 2,14% |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 0 | 1026.5 | 0 | 10153.14 | 11179.64
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты (2016) | Разработка проектной документации
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 1026.5 | 0 | 10153.14 | 11179.64
Непредвиденные затраты
7 | п.179 Приказа Минстрой России №421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты 3% | 0
|  | Итого с непредвиденными затратами | 0 | 1026.5 | 0 | 10153.14 | 11179.64
8 |  | НДС - 20.0 % | 0 | 205.3 | 0 | 2030.63 | 2235.93
|  | Всего по сводному расчету | 0 | 1231.8 | 0 | 12183.77 | 13415.57
Составил: | Ведущий специалист |  |  |  |  | М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: | Начальник СДО |  |  |  |  | М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01-01_3ф ПУ в РУ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 64. Саратовская область | [10 empty] | 64. Саратовская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 64. Саратовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Саратовская область | [10 empty] | Саратовская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Саратовская область
«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ» | [29 empty] | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"
(наименование стройки)
установка трехфазного прибора учета прямого включения по адресу: Саратовская обл., с. Шумейка, СНТ Золотой Берег" уч. 13 потребитель Кругликов В.А. | [30 empty] | Ульяновское ПО
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01
демонтажные работы | [31 empty] | Организация системы учета абонентов 3-фазными приборами НАРТИС-И300-SP31
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ИСУЭ-2019. | [31 empty] | 2140-003429-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 2025 г. | [31 empty] | 2001 г.
Сметная стоимость |  |  | 0.24 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 0.09 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0.24 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 0.28 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.01 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [34 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
Демонтаж счетчика | [35 empty] | Демонтаж счетчика
1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [34 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [35 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [35 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2835; 12: 88.4 | [24 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 0.405 | 0.2835 |  |  | 311.8 |  | 88.4 | [25 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 8.16 | [24 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0081; 12: 2.88 | [24 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.405 | 0.00405 |  |  | 1471.44 |  | 5.96 | [25 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.405 | 0.00405 |  |  | 406.69 |  | 1.65 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 0.405 | 0.00405 |  |  | 542.26 |  | 2.2 | [25 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 0.405 | 0.00405 |  |  | 302.76 |  | 1.23 | [26 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [24 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 | 0 | 0 | 127406 | 1.21 | 154161.26 |  | 0 | [25 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 99.44 | [27 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 11: 0.3; 12: 1.31 | [28 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 91.28 | [29 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 88.54 | [29 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 46.55 | [29 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 235.84; 12: 235.84 | [30 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы : | [43 empty] | Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 100.75 | [32 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 88.4 | [32 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 8.16 | [32 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2.88 | [32 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1.31 | [32 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 235.84 | [32 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [44 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 88.4 | [32 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8.16 | [32 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2.88 | [32 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1.31 | [32 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 88.54 | [32 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 46.55 | [32 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 91.28 | [32 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 88.54 | [32 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 46.55 | [32 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы |  |  |  | 12: 235.84 | [33 empty] | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы
|  | Справочно | [46 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.2835 | [35 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.0081 | [35 empty] | затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [48 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 100.75 | [37 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 88.4 | [37 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 8.16 | [37 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2.88 | [37 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1.31 | [37 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 235.84 | [37 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [49 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 88.4 | [37 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 8.16 | [37 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2.88 | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1.31 | [37 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 88.54 | [37 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 46.55 | [37 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 91.28 | [37 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 88.54 | [37 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 46.55 | [37 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 235.84 | [38 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [51 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.2835 | [40 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.0081 | [40 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий специалист |  |  |  | 5: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО |  |  |  | 5: М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02-01 3ф ПУ в РУ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 64. Саратовская область | [10 empty] | 64. Саратовская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 64. Саратовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Саратовская область | [10 empty] | Саратовская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Саратовская область
«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ»
(наименование стройки)
установка трехфазного прибора учета прямого включения по адресу: Саратовская обл., с. Шумейка, СНТ Золотой Берег" уч. 13 потребитель Кругликов В.А. | [29 empty] | Трехфазный ПУ с ТТ в шкафу
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01
монтажные работы | [30 empty] | 3ф ПУ в РУ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ИСУЭ-2019.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 2025 г.
Сметная стоимость |  |  | 30.02 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 0.29 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0.79 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0.01 | тыс.руб.
| оборудования |  | 29.23 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 0.95 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 0.03 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [31 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | [30 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4 to 7
| Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.3 п.5 | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [31 empty] | Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.945; 12: 294.65 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 1.35 | 0.945 |  |  | 311.8 |  | 294.65 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 27.18 | [20 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.027; 12: 9.58 | [20 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.0135 |  |  | 1471.44 |  | 19.86 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.0135 |  |  | 406.69 |  | 5.49 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.0135 |  |  | 542.26 |  | 7.32 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.35 | 0.0135 |  |  | 302.76 |  | 4.09 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 4.62 | [20 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 3e-05 | 127406 | 1.21 | 154161.26 |  | 4.62 | [21 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 336.03 | [23 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4.37 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 304.23 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 295.1 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 155.16 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 790.66; 12: 790.66 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [39 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 340.4 | [28 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 294.65 | [28 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 27.18 | [28 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9.58 | [28 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 8.99 | [28 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 790.66 | [28 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [40 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 294.65 | [28 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 27.18 | [28 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9.58 | [28 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 8.99 | [28 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 295.1 | [28 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 155.16 | [28 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 304.23 | [28 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 295.1 | [28 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 155.16 | [28 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 790.66 | [29 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
|  | Справочно | [42 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.945 | [31 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.027 | [31 empty] | затраты труда машинистов
Раздел 2. Оборудование (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) | [31 empty] | Раздел 2. Оборудование (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)
11 О | ТЦ_62.5.01.04_64_6450945684_26.03.2024_02_1.3 | Счетчик РиМ 489.24 ВК.4GN | [30 empty] | Счетчик РиМ 489.24 ВК.4GN | bar: 5 to 7
|  | Всего по позиции | [38 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Оборудование (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) : | [39 empty] | Итоги по разделу 2 Оборудование (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) :
|  | Оборудование | [40 empty] | Оборудование
|  | Итого по разделу 2 Оборудование (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) | [41 empty] | Итого по разделу 2 Оборудование (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА)
|  | Справочно | [42 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [44 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [45 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 340.4 | [34 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 294.65 | [34 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 27.18 | [34 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9.58 | [34 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 8.99 | [34 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 790.66 | [34 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [46 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 294.65 | [34 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 27.18 | [34 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9.58 | [34 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 8.99 | [34 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 295.1 | [34 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 155.16 | [34 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование (ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА) | [46 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 304.23 | [34 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 295.1 | [34 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 155.16 | [34 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 790.66 | [35 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [48 empty] | Справочно
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [49 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 0.945 | [38 empty] | затраты труда рабочих
|  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0.027 | [38 empty] | затраты труда машинистов
| Составил: | Ведущий специалист |  |  |  | 5: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО |  |  |  | 5: М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 9-1 3ф ПУ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154 | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области . от 03.04.2024 № 154
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 64. Саратовская область | [10 empty] | 64. Саратовская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 64. Саратовская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Саратовская область | [10 empty] | Саратовская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Саратовская область
«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ»
(наименование стройки)
установка трехфазного прибора учета прямого включения по адресу: Саратовская обл., с. Шумейка, СНТ Золотой Берег" уч. 13 потребитель Кругликов В.А.
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01
Пусконаладочные работы | [29 empty] | 7. 9-2 Пусконаладочные работы КТП РИМ - Черток
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание | ИСУЭ-2019.
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 2025 года | [28 empty] | IV квартал 2024 года
Сметная стоимость |  |  | 10.15 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4.83 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 13.4 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 10.15 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [31 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ГЭСНп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [18 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) | [31 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.4; 12: 4834.83 | [20 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.67 |  | 0.67 |  |  | 325.09 | 0.8 | 174.25 | [21 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 |  | 2.68 |  |  | 492.22 | 0.8 | 1055.32 | [21 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 6.03 |  | 6.03 |  |  | 448.72 | 0.8 | 2164.63 | [21 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 2.68 |  | 2.68 |  |  | 402.93 | 0.8 | 863.88 | [21 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.34 |  | 1.34 |  |  | 538.01 | 0.8 | 576.75 | [21 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4834.83 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4834.83 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3577.77 | [23 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1740.54 | [23 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10153.14; 12: 10153.14 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы : | [37 empty] | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4834.83 | [26 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4834.83 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 10153.14 | [26 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 10153.14 | [26 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [38 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4834.83 | [26 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3577.77 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1740.54 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4834.83 | [26 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3577.77 | [26 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1740.54 | [26 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 10153.14 | [27 empty] | Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы
|  | Справочно | [40 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 13.4 | [29 empty] | затраты труда рабочих
|  | Итоги по смете: | [42 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4834.83 | [31 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4834.83 | [31 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 10153.14 | [31 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 10153.14 | [31 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [43 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4834.83 | [31 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3577.77 | [31 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1740.54 | [31 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4834.83 | [31 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3577.77 | [31 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1740.54 | [31 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 10153.14 | [32 empty] | ВСЕГО по смете
|  | Справочно | [45 empty] | Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 13.4 | [34 empty] | затраты труда рабочих
| Составил: | Ведущий специалист |  |  |  | 5: М.В. Васильцова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник СДО |  |  |  | 5: М.В. Корнишина
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.