Приложение №________

к договору подряда № _______________  от ____________ г.

Техническое задание

на разработку проектной и рабочей документации и

выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №4866 в п. Мичуринский Пензенского района (Перов А.Ю.) (под ключ)» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»

Наименование объекта: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №4866 в п. Мичуринский Пензенского района (Перов А.Ю.) (под ключ)»

1. Основание на проведение работ.

1.1 Договор подряда №  2340-002295 от 10.05.2023 г. с ПАО «Россети Волга» на выполнение работ по объекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №4866 в п. Мичуринский Пензенского района (Перов А.Ю.) (под ключ)» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»

2.Наличие проектной документации.

2.1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

3. Вид строительства и этапы выполнения работ

3.1. Вид строительства: новое строительство.

3.2. Этапы выполнения работ:

I Этап. Разработка проектной и рабочей документации, изыскательские и землеустроительные работы:

Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), землеустроительные работы, выполнить текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон (в виде электронного документа в формате XML, подписанного усиленной квалифицированной подписью подготовившего их лица), разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию согласно приложению №1 к настоящему техническому заданию.

Работы по I этапу выполняются в соответствии с приложением №1 к настоящему техническому заданию, на основании Р-РВ-33-2083.**-** Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

II этап. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

4. Описание работ.

Строительство ВЛ-0,4 кВ (ориентировочная протяженность 0,64 км), в п. Мичуринский Пензенского района (до границ участка заявителя с кадастровым номером 58:24:0341802:435).

Предусмотреть организацию учета электроэнергии с удаленным сбором данных в соответствии с требованиями раздела №X «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках» «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020г, СТО 34.01-5.1-009-**, СТО 34.01-5.1-006-**, СТО 34.01-5.1-011-**, СТП-МРСК-16-1791.01-**. Система учета должна иметь открытые стандартные протоколы обмена по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056 (DLMS/COSEM) спецификации ПАО «Россети» СПОДЭС. Предлагаемое к применению оборудование, материалы и системы, должны быть аттестованы ПАО «Россети» в установленном порядке.

Пуско-наладочные работы.

Объект расположен по адресу: пензенская обл., Пензенский р-н, п.Мичуринский, ул. Экспериментальная, 16а, к.н. 58:24:0341802:435

5. Требования к строительству.

5.1. Работы выполняются в условиях действующей электроустановки.

5.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

5.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

5.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

5.5. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на объём строительно-монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 100 процентов от объёма строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

5.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации.

5.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.*-* «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

5.8. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ по результату выполнения I-го этапа Подрядчиком применяются действующие индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающие рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты; при отсутствии индекса на прочие объекты используются индексы изменения сметной стоимости на прочие объекты по элементам прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материальных ресурсов);

на пуско-наладочные работы - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование - индекс на оборудование для электроэнергетики;

вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы.

5.9. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.*-* «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

5.10. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.*-* «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

5.11. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-МРСК-17-1913.*-* «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

5.12. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-19 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течении 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.13. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

6.  Оборудование и материалы.

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации

Доставка оборудования и материалов, приобретенных Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7. Технические требования к материалам и оборудованию.

7.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2021 года.

7.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны соответствовать требованиям действующего положения о единой технической политики ПАО «Россети», быть допущены к применению на объектах электросетевого комплекса.

Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

7.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

8. Особые условия.

  - Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования;

  - Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования;

  - Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на данный момент нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

9. Сроки выполнения работ.

9.1. I этап.

Срок начала работ по I этапу – не позднее 2 рабочих дней с момента заключения договора.

Срок завершения работ по I этапу – не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора.

9.2. II этап.

Срок начала работ по II этапу – не позднее 2 рабочих дней с момента подписания акта приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ) по I этапу.

Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 01.07.2023 г.

# Срок завершения работ по Договору – не позднее 28.12.2023 г.

10. Особые условия.

10.1 Сметную документацию необходимо разрабатывать в соответствии с расчетом стоимости строительства, являющимся приложением №2 к техническому заданию по форме приложения №3 к договору подряда. При этом изменение базисной цены и укрупненного норматива цены не допускается. Пересчет в текущие цены проектно-изыскательских работ осуществлять с применением действующих индексов, не превышающих рекомендованный Минстроем России на дату предоставления заявки участника, а именно:

проектные работы – индекс на «Проектные работы»

изыскательские работы – индекс на «Изыскательские работы».

Пересчет в текущие цены строительно-монтажных, пусконаладочных работ и оборудования осуществлять с применением индексов-дефляторов, не превышающих произведения индекс-дефляторов, установленных Минстроем России на период года окончания работ по договору.

# 11. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам: Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324.

# 12. Приложения.

Приложение №1. Задание на проектирование.

Приложение №2. Расчет начальной максимальной цены договора на выполнение работ «под ключ».

Приложение № 3 Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры

Подписи сторон:

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ______________________ В.А. Решетников | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |

Приложение № 3

Требования и особые условия к подрядчику/участнику

1.  Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры:

1.1 Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области:

- инженерных изысканий (в случае выполнения изысканий собственными силами);

- архитектурно-строительного проектирования.

При этом совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

1.2. Подрядчик должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ, в том числе иметь в штате инженеров-проектировщиков, инженеров-изыскателей (в случае выполнения инженерных изысканий собственными силами), не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (в случае выполнения землеустроительных работ собственными силами).

1.3 Подрядчик вправе заключать с субподрядчиками договоры только на объем инженерных изысканий и землеустроительных работ, а также на объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 100 процентов от объема строительно-монтажных и пусконаладочных работ Договора, заключенного между Подрядчиком и Заказчиком.

1.4. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по строительству или реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ и/или выше не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта по вышеуказанным работам.

Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию ВЛ 0,4-10 кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ и/или выше не менее 2 лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта по вышеуказанным работам.

В случае выполнения инженерных изысканий собственными силами, Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

В случае выполнения землеустроительных работ собственными силами, Подрядчик должен обладать опытом выполнения землеустроительных работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.5. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.6.	В случае привлечения субподрядчика на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ субподрядчик должен обладать опытом выполнения работ по строительству или реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ и/или выше не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта по вышеуказанным работам.

В случае привлечения субподрядчика на выполнение инженерных изысканий, субподрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

В случае привлечения субподрядчика на выполнение землеустроительных работ, субподрядчик должен обладать опытом выполнения землеустроительных работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.7. Субподрядчик должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ, в том числе инженеров-изыскателей (в случае привлечения для выполнения инженерных изысканий), не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность, (в случае привлечения на выполнение землеустроительных работ субподрядчика).

1.8. Подрядчик должен иметь соответствующее оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ, установленных настоящим техническим заданием.

# 2. Особые условия к участнику закупочной процедуры:

2.1. Участник закупочной процедуры должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, что подтверждается предоставлением выписки из реестра членов СРО, выданной не ранее чем за 1 месяц до даты окончания срока подачи заявок (форма выписки утверждена Приказом Ростехнадзора №86 от 04.03.2019 г.), при этом совокупный размер обязательств участника закупки по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и суммы оферты участника, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Подписи сторон:

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ______________________ В.А. Решетников | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |