Приложение № 8
к Положению о закупке товаров, работ,

услуг для нужд АО «Энергосервис Волги»
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение комплекса проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства: двух линий электропередачи 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м.

для нужд АО «Энергосервис Волги
Том 1 «ОБЩАЯ, КОММЕРЧЕСКАЯ и ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ» 

г. Саратов 

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


1.1
Общие сведения о конкурсе


1.2
Правовой статус документов


1.3.
Особые положения в связи с проведением конкурса на ЭТП


1.4.
Обжалование


1.5.
Прочие положения


2.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК


2.1.
Общий порядок проведения конкурса


2.2.
Публикация Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации


2.3.
Требования к Участнику конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям


2.3.1.
Требования к Участникам конкурса


2.3.2.
Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям


2.3.3.
Привлечение субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков


2.4.
Подготовка Конкурсных заявок


2.4.1.
Общие требования к Конкурсной заявке


2.4.2.
Порядок подготовки Конкурсной заявки через ЭТП


2.4.3.
Порядок подготовки Конкурсной заявки в письменной форме


2.4.4.
Требования к сроку действия Конкурсной заявки


2.4.5.
Требования к языку Конкурсной заявки


2.4.6.
Требования к валюте Конкурсной заявки


2.4.7.
Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)


2.4.8.
Существенно заниженная цена Конкурсной заявки


2.4.9.
Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса


2.5.
Разъяснение Конкурсной документации, внесение изменений в Конкурсную документацию


2.5.1.
Разъяснение Конкурсной документации


2.5.2.
Внесение изменений в Извещение, Конкурсную документацию


 2.5.3.
Продление срока окончания подачи Конкурсных заявок


2.6.
Подача Конкурсных заявок и их прием


2.6.1.
Подача Конкурсных заявок через ЭТП


2.7.
Изменение и отзыв Конкурсных заявок


2.8.
Вскрытие поступивших на Конкурс конвертов


2.9.
Оценка Конкурсных заявок


2.9.1.
Общие положения


2.9.2.
Отборочная стадия


2.9.3.
Оценочная стадия 


2.10.
Аукционная процедура на понижение цены (переторжка)


2.11.
Подведение итогов Конкурса. Определение Победителя конкурса


2.12.
Признание конкурса несостоявшимся


2.13.
Подписание Протокола о результатах конкурса


2.14.
Проведение преддоговорных переговоров (при необходимости) и подписание Договора


2.15.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика/Исполнителя/Поставщика по Договору 


2.16.
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ



   2.17. Уведомление о результатах конкурса

3.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА


4.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ


5.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА


6.       Техническое задание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общие сведения о конкурсе

1.1.1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса, Акционерное общество «Энергосервис Волги»   (почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 149 А, ответственное лицо – Секретарь Закупочной комиссии – Зубихин Сергей Анатольевич, тел. (8452)75-62-81), Извещением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным «20» декабря 2016 г. на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru),  на сайте АО «Энергосервис Волги» (www.energoservis-volgi.ru), на сайте ЭТП (www.otc-tender.ru) пригласило юридических и физических лиц (в т. ч. индивидуальных предпринимателей) к участию в процедуре открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на выполнение комплекса проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства: двух линий электропередачи 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м. для нужд АО «Энергосервис Волги».
1.1.2. Настоящий Конкурс проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП (www.otc-tender.ru).
1.1.3. Заказчик  АО «Энергосервис Волги». 
1.1.4. Предмет Конкурса – право заключения Договора на выполнение комплекса проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства: двух линий электропередачи 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м. для нужд АО «Энергосервис Волги», в том числе:
объект – две линии электропередачи 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м.;
Участник должен принять во внимание, что ссылки в Конкурсной документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Технических условиях.
Участник конкурса самостоятельно, в рамках своей Конкурсной заявки, формирует стоимость оборудования, закупаемого через заводы-изготовителей либо их дилеров, и несет ответственность за ее обоснованность перед Организатором конкурса и Заказчиком.
Количество лотов: 1 (один) 
Частичное выполнение работ/услуг/поставок не допускается.

1.1.5. Начало работ/услуг/поставок: в течение 5 дней с момента подписания договора подряда.
1.1.6. Оплата по Договору будет производиться на условиях, указанных в проекте Договора. 
1.1.7. Порядок проведения Конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке Конкурсных заявок, приведены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации). Подробные требования к выполняемым поставкам, работам и услугам изложены в разделе 6 «Техническая часть». Проект Договора, который будет заключен по результатам Конкурса, приведен в разделе 3. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Конкурсной заявки, приведены в разделе 4. 
1.1.8. Антикоррупционные обязательства сторон

АО «Энергосервис Волги» убеждено в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение действующего законодательства, регламентирующего вопросы противодействия коррупции.

Общество заявляет о категорическом непринятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные российскими органами и организациями. 

Общество информирует участников закупочных процедур о принципах и требованиях Антикоррупционной политики АО «Энергосервис Волги» (далее – Антикоррупционная политика).

Участием в настоящих закупочных процедурах участник закупки подтверждает:

- ознакомление с Антикоррупционной политикой, размещенной на официальном сайте АО «Энергосервис Волги» в сети Интернет  по адресу energoservis-volgi.ru;

- согласие на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной политики, в том числе  не совершать коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную информацию о составе/изменении состава собственников (включая конечных бенефициаров), а также о составе исполнительных органов по установленной форме и с приложением подтверждающих документов,

- согласие на выполнение обязанности уведомить АО «Энергосервис Волги» о возникновения у участника закупки обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение. Уведомление производится в письменной форме с указанием на соответствующие факты посредством использования функции «Обратная связь» на официальном сайте АО «Энергосервис Волги» в сети Интернет по адресу http://www.energoservis-volgi.ru). 
*В Российской Федерации предусмотрены уголовная и административная ответственность за совершение следующих коррупционных правонарушений:

дача взятки;

посредничество во взяточничестве;

злоупотребление полномочиями;

мошенничество, совершенное с использованием служебного

положения;

присвоение или растрата, совершенное с использованием

служебного положения;

коммерческий подкуп;

незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
1.2 Правовой статус документов

1.2.1. Конкурс проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Энергосервис Волги», утвержденным решением Совета Директоров АО «Энергосервис Волги» (протокол от 08.11.2013 г. № 25), согласно Приказу АО «Энергосервис Волги» от 07.07.2016г. №17.
1.2.2. Опубликованное в соответствии с п. 1.1.1. Извещение о проведении конкурса, являющимся неотъемлемой частью Конкурсной документации, вместе с настоящей Конкурсной документацией, являются офертой Организатора конкурса и должны рассматриваться Участниками конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения конкурса.

1.2.3. Конкурсная заявка Участника конкурса имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором конкурса в соответствии с этим.
1.2.4. Протокол о результатах конкурса, подписанный Организатором конкурса и Победителем конкурса (Статья 448 Гражданского кодекса Российской Федерации), имеет силу договора, определяющего обязанность сторон заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении конкурса, Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя конкурса с учетом возможности проведения преддоговорных переговоров в установленных настоящей Конкурсной документацией рамках.

1.2.5. Заключенный по результатам Конкурса и преддоговорных переговоров Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.6. При определении условий Договора с Победителем конкурса используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

a) Протокол преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем конкурса (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Конкурсной документации, ни в Конкурсной заявке Победителя конкурса);

b) Протокол о результатах конкурса;

c) Извещение о проведении конкурса и настоящая Конкурсная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

d) Конкурсная заявка Победителя конкурса со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы Организатора конкурса и Участника конкурса не определяют права и обязанности сторон в связи с данным конкурсом.

1.2.7. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и настоящей Конкурсной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2.8. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Конкурсная документация (и проект договора как ее часть) и Конкурсная заявка Победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.
1.3. Особые положения в связи с проведением конкурса на ЭТП

1.3.1. Для участия в Конкурсе лицо должно быть зарегистрировано в системе ЭТП в качестве Участника данной системы, т.е. должен заключить соответствующий договор с оператором системы в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации на ЭТП (www.otc-tender.ru), а также должно быть зарегистрировано системой ЭТП в качестве Участника данного Конкурса в установленном порядке. 
1.3.2. Участники конкурса должны подать Конкурсные заявки в электронном виде через ЭТП (www.otc-tender.ru) (подраздел 2.4.2). При нарушении этого требования, Участник, по решению Конкурсной комиссии, может быть не допущен к участию в Конкурсе.

1.3.3. В случае противоречия документов или сведений, поданных в электронной форме на ЭТП (www.otc-tender.ru), и документов или сведений, поданных в письменной форме Организатору конкурса, документы или сведения в электронной форме, размещенные Участником на ЭТП, будут рассматриваться как имеющие преобладающую силу. 

1.3.4. Правила проведения процедур конкурса через ЭТП (www.otc-tender.ru) определяются правилами ее работы.
1.4. Обжалование

1.4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками конкурса своих обязательств в связи с проведением Конкурса и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне, при этом уполномоченным представителем АО «Энергосервис Волги» в рамках данного пункта выступает Закупочная комиссия. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.
1.4.2. Если претензионный порядок, указанный в п. 1.4.1, не привел к разрешению разногласий, Участники конкурса имеют право оспорить решение или поведение Организатора конкурса в связи с данным конкурсом обратившись в ЦЗО Общества.

1.4.3. Споры между Участниками и Организаторами закупок, проведенных на ЭТП, также могут рассматриваться в порядке, предусмотренном на этих ЭТП, если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное.

1.4.4. Участник вправе обжаловать в антимонопольный орган действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
1.4.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками конкурса своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в Центральную Закупочную комиссию АО «Энергосервис Волги», подлежат разрешению в арбитражном  суде в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

1.4.6. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

1.4.7. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.5. Прочие положения

1.5.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки, а Организатор конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов не допускается.
1.5.3. Предполагается, что Участник конкурса изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Конкурсной документации, а также разъяснения Организатора в случае направления Участниками запросов (в соответствии с п. 2.5 настоящей Документации. Никакие претензии Организатору конкурса не будут приниматься на том основании, что Участник конкурса не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Конкурсной документации, или же подача Конкурсной заявки, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, представляют собой риск для Участника и может привести к отклонению его Конкурсной заявки.

1.5.4. Организатор конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников конкурса сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной документацией.

1.5.5. Закупочная комиссия вправе отклонить Конкурсную заявку, если он установит, что Участник конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора конкурса вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения по определению Победителя конкурса.

1.5.6. Закупочная комиссия вправе отклонить Конкурсные заявки Участников конкурса, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя конкурса.

1.5.7. Закупочная комиссия вправе отклонить  Конкурсные заявки Участников конкурса, аффилированных между собой (понятие аффилированного лица согласно ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

1.5.8. Факт подачи Конкурсных заявок лицами аффилированными с Заказчиком и/или Организатором конкурса, и/или экспертом, не является основанием для отклонения таких заявок, но является основанием для самоотвода соответственно члена конкурсной комиссии или эксперта, имеющих аффилированные связи с Участником конкурса. В случае, если установлен факт аффилированности, Закупочная комиссия (или иное выявившее данный факт лицо) информирует об этом ЦЗО Общества и, при возможности, пересматривает принятые решения без учета голоса/мнения аффилированного лица. 

1.5.9. В соответствии с Извещением о проведении конкурса, Конкурсной документацией Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до выбора Победителя, не неся никакой ответственности перед Участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Все Участники конкурса, оформившие свое участие в конкурсе через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленным правилами данной системы.
1.5.10. Ссылки на разделы, пункты и подпункты, указанные в настоящей Конкурсной документации, относятся к тексту данной Конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

2.1. Общий порядок проведения конкурса

2.1.1. Конкурс проводится в следующем порядке:

· Публикация Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации (п. 2.2);

· получение поставщиками Конкурсной документации с официального сайта и/или предоставление Конкурсной документации по их запросам (п. 2.2.1);

· Требования к Участникам конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям (п. 2.3);

· Подготовка Конкурсных заявок, в т.ч. разъяснение Организатором конкурса Конкурсной документации, если необходимо (п. п. 2.4- 2.5); 

· Подача электронных Конкурсных заявок и их прием (п. 2.6);

· Изменение и отзыв электронных Конкурсных заявок (п.2.7);

· Вскрытие поступивших на конкурс эл.конвертов с Конкурсными заявками (п. 2.8);

· Сопоставление и оценка Конкурсных заявок (п. 2.9);

· Проведение аукционной процедуры на понижение цены (переторжки) (при необходимости) (п. 2.10);

· Подведение итогов Конкурса. Определение Победителя конкурса (п. 2.11) или признание Конкурса несостоявшимся (п. 2.12);
· Подписание Протокола о результатах конкурса (п. 2.13) 
· Проведение преддоговорных переговоров (при необходимости) и подписание Договора (п. 2.14);

· Обеспечение исполнения обязательств контрагента по Договору (подраздел 2.15) 
· Уведомление о результатах Конкурса (п.2.17).
2.1.2. В процессе проведения Конкурса в установленные сроки Федеральным законом «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ подлежат опубликованию в соответствии с п. 1.1.1 настоящей Документации сведения/документы, указанные ниже:

1) изменения, вносимые в Извещение о проведении конкурса, в Конкурсную документацию – не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений;

2) разъяснения Извещения о проведении Конкурса, Конкурсной документации – не позднее 3 дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснений;

3) отказ от проведения Конкурса – не позднее 3 дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса;

4) уведомление о продлении срока подачи Заявок – не позднее 1 дня со дня принятия решения о таком продлении;

5) протоколы, составляемые в процессе проведения Конкурса и подписанных ответственным секретарем Конкурсной комиссии – не позднее 3 дней со дня подписания таких Протоколов.

2.2. Публикация Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации
2.2.1. Извещение о проведении конкурса и Конкурсная документация опубликованы в порядке, указанном в п. 1.1.1. и любое лицо может получить данные документы из указанных информационных  источников без взимания платы.
2.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурса никаких последствий.

2.3. Требования к Участнику конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 
2.3.1. Требования к Участникам конкурса

2.3.1.1. Участвовать в Конкурсе может любое юридическое, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Дополнительные требования к субподрядчикам/соисполнителям/субпоставщикам и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 2.3.3.. При проведении Конкурса на ЭТП, такое лицо должно быть зарегистрировано на соответствующей ЭТП в качестве Участника ЭТП, а также в качестве Участника проводимого конкурса.
2.3.1.2. Чтобы претендовать на победу в Конкурсе и получения права заключить Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

1) обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);

2) не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя), 
3) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
4) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в рамках Договора, в том числе: 
- 5. Роботы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

- 5.3. Работы по подготовке пректов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.
- 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.
- 20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
- 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.
- 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.
- 24  Пусконаладочные работы

- 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных траснсформаторов.
- 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.
- 24.6 Пусконаладочные работы устройств линейной защиты. 
5) обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности; 
· должен обладать опытом Монтажа и демонтажа трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно. Предоставить копии не менее трёх договоров. 
· должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ;
6) иметь необходимые полномочия на поставку оборудования и подтверждение распространения фирменных гарантийных обязательств от производителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящего Конкурса. В частности, производитель должен гарантировать поставку в определенные сроки, проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговоренного в конкурсной документации;
7) у участника должен отсутствовать за последние 2 года с момента вскрытия конвертов негативный опыт работы с АО «Энергосервис Волги». Под негативным опытом работы понимается наличие направленных Участнику претензий, а также вступившие в законную силу судебные решения не в пользу участника за просрочку исполнения обязательств по ранее заключенным договорам аналогичных предмету настоящей документации.
8) гражданская ответственность при проведении строительно-монтажных работ Участника конкурса должна быть застрахована; 
к)  «Закупочная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с Участником конкурса предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что аффилированное с Участником предприятие не участвует в данном конкурсе самостоятельно, и в составе Конкурсной заявки предоставлено нотариально заверенное соглашение между Участником и аффилированным с ним предприятием о его согласии о предоставлении Участнику материально-технических ресурсов и/или персонала для выполнения работ, с обязательным указанием необходимых сведений о предоставляемых ресурсах и персонале согласно соответствующим формам конкурсной документации. Кроме того, в составе конкурсной заявки в обязательном порядке предоставляются документы (копия Устава, выписка из ЕГРЮЛ, учредительный договор), подтверждающие факт аффилированности предприятий».
2.3.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

2.3.2.1. В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его правоспособность:

2.3.2.1.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если в каждом из пунктов не установлено иное (в следующем порядке):
1. Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (раздел 4 форма 1);

2. Анкета Участника запроса предложений (раздел 4 форма 2);

3. График выполнения поставок, работ, услуг (раздел 4 форма 3), 

4. Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг (раздел 4 форма 4), 

5. Протокол разногласий (раздел 4 форма 5), подписанный Участником проект Договора; 

6. Подписанный Участником проект Договора с указанием цены Договора в соответствии с Заявкой Участника
7. Нотариально заверенная копия либо оригинал подписанного с двух сторон предварительного соглашения со страховой компанией, отвечающей требованиям Порядка страхования, о заключении Договора страхования, на условиях согласно Порядку страхования, в случае признания Заявки Участника запроса предложений лучшей;
8. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (раздел 4 форма 6)

9. Справка о кадровых ресурсах (раздел 4 форма 7)

10. Справка о материально-технических ресурсах (раздел 4 форма 8)

11. Письмо о предоставлении информации о собственниках (включая конечных бенефициаров) (раздел 4 форма 9)

12. Коммерческое предложение (раздел 4 форма 10)

13. Информационное письмо о наличии у участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора запроса предложений (раздел 4 форма 11)

14. Документы, подтверждающие правоспособность, финансовую устойчивость, квалификацию Участника;

15. Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (раздел 4 форма 12) с приложением файла технического Заявки, выполненным в формате MS Word , свидетельства производителей (по установленным формам)  оформляется отдельным томом «Техническое предложение Участника __________».

16. Документы, позволяющие определить является/не является участник закупочной процедуры субъектом малого и среднего предпринимательства - Анкета о принадлежности субподрядчика к субъектам малого/ среднего предпринимательства (раздел 4 форма13);
17. Альтернативные предложения (если имеются) (п. 2.4.1.2)
2.3.2.2. Документы, подтверждающие финансовую устойчивость Участника конкурса (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):

a. Оригинал, нотариально заверенная копия или составленная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей) выданная соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок.
b. Заверенная Участником копия Устава в действующей редакции;

c. В случае, если Предложение Участника подписывается лицом, действующим на основании доверенности, Участник в составе Предложения предоставляет оригинал или нотариально заверенную копию доверенности, подписанную лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

d. Заверенную участником Копию баланса за последний отчетный период;

e. Оригинал или нотариально заверенная копия справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (по форме, утвержденной Приказом ФНС России № ММВ-7-8/378@ от 21.07.2014г., выданной соответствующими подразделениями ФНС России по состоянию не ранее чем за 30 дней до срока окончания приема заявок).
f. Заверенную подрядчиком бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках с отметкой налоговой службы) за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их государственной регистрации);
g. Заверенные подрядчиком копии сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в течение менее двух календарных лет,  – за период, прошедший со дня их государственной регистрации) по форме, утвержденной Федеральной налоговой службой в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (с отметкой налоговой службы)
2.3.2.3. Документы, подтверждающие квалификацию Участника конкурса:
a)   Нотариально заверенные копии действующих свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, предусмотренных заданием на проектирование: 
    - 5. Роботы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

- 5.3. Работы по подготовке пректов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.

- 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.

- 20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

- 20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно.

- 20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

- 24  Пусконаладочные работы

- 24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных траснсформаторов.

- 24.5 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов.

- 24.6 Пусконаладочные работы устройств линейной защиты.
b) Заверенные Участником копии сертификатов на поставляемую продукцию, оборудование, материалы.
c) Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. 

2.3.2.4. Если Участник конкурса подает Конкурсные заявки одновременно по нескольким лотам, то он может предоставить один комплект документов по правоспособности, финансовой устойчивости и квалификации.

2.3.2.5. Все указанные документы прилагаются Участником конкурса к Конкурсной заявке ( в эл. виде).

2.3.2.6. В случае если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса о соответствии потенциального Участника данному требованию.

2.3.2.7. В случае участия в Конкурсе иностранной организации, такой участник предоставляет аналогичные документы. Такие документы должны быть переведены на русский язык и апостилированы, в противном случае закупочная комиссия вправе не рассматривать документы Участника.
2.3.3. Привлечение субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков
2.3.3.1. Участники конкурса могут привлекать субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков при условии соответствия данных организаций общим требованиям и требованиям к работам (услугам), предъявляемым Заказчиком к Участникам конкурса.
2.3.3.2. Пусконаладочные работы должны выполняться одной наладочной организацией.
2.3.3.3. Участник конкурса должен доказать Конкурсной комиссии, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков:

a)
осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/соисполнителя/субпоставщика;

b)
согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ/услуг/поставок;

c)
отвечает требованиям настоящей Конкурсной документации (п. 2.3.1) в объеме выполняемых субподрядчиком/ соисполнителем/ субпоставщиком работ/услуг/поставок .

2.3.3.4. В связи с вышеизложенным Участник конкурса готовит Конкурсную заявку с учетом следующих дополнительных требований:

a)
в Конкурсную заявку включаются нотариально заверенные копии подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор, в случае признания Участника Победителем, между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика/соисполнителя/субпоставщика соответственно работ/услуг/поставок;
b)
Конкурсная заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/соисполнителя/субпоставщика установленным требованиям (п. 2.3.1) в объеме выполняемых им соответственно работ/услуг/поставок с предоставлением документов согласно п.2.3.2. Предоставляемые субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком формы заполняются субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком с указанием его наименования и наименования Участника конкурса и заверяются подписью и печатью Участника;

c)
Конкурсная заявка должна включать сведения о распределении объемов работ/услуг/поставок между Участником конкурса и субподрядчиками/соисполнителями/субпоставщиками по установленной форме.
2.3.3.5. При оценке субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков количественные требования к ним и Участнику конкурса устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ/услуг/поставок.
2.3.3.6. Любое юридическое или физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель, принимающее участие в Конкурсе в составе коллективного Участника не может быть субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком у других Участников данного конкурса. В случае невыполнения этих требований Заявки с участием такого лица могут быть отклонены без рассмотрения по существу.
2.3.3.7. Закупочная комиссия может отклонить Конкурсную заявку, а Организатор конкурса (Заказчик) имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах конкурса (Договора), если выяснится, что один или несколько субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков отказались от соответственно выполнения работ,  оказания услуг, выполнения поставок, а оставшиеся субподрядчики/соисполнители/субпоставщики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.
2.4. Подготовка Конкурсных заявок

2.4.1. Общие требования к Конкурсной заявке

2.4.1.1. Участник конкурса должен подготовить Конкурсную заявку, включающую:

1) Документы, перечисленные в п. 2.3.2 настоящей документации в указанном порядке.
2) Требования к банку-страховщику по договору страхования строительно- монтажных рисков:

-
наличие действующей лицензии ЦБ РФ;

-
выполнение банком обязательных нормативов ЦБ РФ, установленных Инструкцией Банка России от 16.01.2004 № 110 –И («Об обязательных нормативах банков»);

-
выполнение Банком положения ЦБ РФ № 302-П от 26.03.2007 «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;

-
размер собственных средств банка (капитал) должен превышать 6 (шесть) миллиардов рублей;

-
размер активов банка должен превышать 60 (шестьдесят ) миллиардов рублей

3) Нотариально заверенная копия подписанного с двух сторон предварительного соглашения со страховой компанией, отвечающей требованиям Порядка страхования, о заключении договора страхования.
2.4.1.2. Участник конкурса имеет право подать только одну Конкурсную заявку (за исключением разрешенных альтернатив в составе заявки). В случае нарушения этого требования все Конкурсные заявки такого Участника конкурса отклоняются без рассмотрения по существу.
2.4.1.3. Участник конкурса помимо Конкурсной заявки (основного предложения) вправе подготовить и подать альтернативные предложения, касающиеся технического задания. При этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям конкурса.
Альтернативные предложения могут касаться как коммерческих, так и технических аспектов Конкурса. Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. Альтернативные предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, рассматриваться не будут.
Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе заявки (в письме о подаче оферты указываются те пункты, разделы и т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные с приложением к письму о подаче оферт соответствующих измененных форм, приведенных в разделе 4.
В альтернативном предложении не следует дублировать документы, подтверждающие соответствие Участника конкурса установленным требованиям (п.2.3.2).

2.4.1.4. Конкурсная заявка должна быть подготовлена в электронной форме с использованием функционала ЭТП (п. 2.4.2). 

2.4.2. Порядок подготовки Конкурсной заявки через ЭТП

2.4.2.1. 
Участники при оформлении Конкурсных заявок ЭТП должны использовать формы и инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией.

2.4.2.2. Все файлы Конкурсной заявки, размещенные Участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Конкурсной заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом.

2.4.2.3. Прочие правила оформления Конкурсных заявок через ЭТП определяются правилами данной системы.

2.4.3. Порядок подготовки Конкурсной заявки в письменной форме
2.4.3.1. Участник должен подготовить электронную версию Заявки в соответствии со всеми требованиями настоящей документации. Электронная версия Заявки предназначена для направления на рассмотрение членам конкурсной комиссии и Экспертному совету по данной закупочной процедуре. 
2.4.4. Требования к сроку действия Конкурсной заявки

2.4.4.1. Конкурсная заявка действительна в течение срока, указанного Участником конкурса в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем ____ 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

2.4.4.2. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.

2.4.5. Требования к языку Конкурсной заявки

2.4.5.1. Все документы, входящие в Конкурсную заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

2.4.5.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.

2.4.5.3. Закупочная комиссия вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.
2.4.6. Требования к валюте Конкурсной заявки

2.4.6.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

2.4.6.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

2.4.6.3. Цена Заявки фиксируется в российских рублях и не подлежит изменению при изменении официального курса валюты.
2.4.7. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота)
2.4.7.1. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) – 7 700 000 (семь миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек,  включая НДС 18%.
2.4.7.2. Указание большей цены может служить основанием для отклонения Конкурсной заявки.
2.4.7.3. Закупочная комиссия также оставляет за собой право отклонить Конкурсные заявки с ценами, завышенными за счёт предложения условий, существенно превышающих требования настоящей Конкурсной документации.

2.4.8. Существенно заниженная цена Конкурсной заявки Участника

Под существенно заниженной ценой Конкурсной заявки Участника понимается  снижение Участником цены заявки:
Факт подачи Участником заявки с существенно заниженной ценой, либо получения существенно заниженной цены в ходе проведения переторжки служит основанием для дополнительной экспертизы цены на предмет ее обоснованности. Организатор конкурса имеет право отправить Участнику запросы по обоснованию существенно заниженной цены.

Закупочная комиссия имеет право отклонить Конкурсную заявку Участника как несоответствующую требованиям Конкурсной документации, если существенно заниженная цена, заявленная Участником, является экономически необоснованной и может повлиять на качество товара/работ/услуг, предусмотренное Конкурсной документацией. 

Участники имеют право обжаловать принятое решение в течение 3 рабочих дней со дня получения Уведомления об отклонении заявки Участника. Жалобы на отклонения заявки Участника, полученные позже этого срока, Организатор Конкурса имеет право не рассматривать.

Участник, Заявка которого с существенно заниженной ценой принята для дальнейшего рассмотрения с экономически обоснованной ценой, будет обязан предоставить в качестве финансового обеспечения исполнения по договору банковскую гарантию на исполнение обязательств по договору на сумму 20% цены договора в случае признания его Победителем Конкурса.

2.4.9. Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса 

2.4.9.1. Обеспечение исполнения обязательств Участника конкурса по форме неустойки и/или банковской гарантии не требуется.
2.5. Разъяснение Конкурсной документации, внесение изменений в Конкурсную документацию

2.5.1. Разъяснение Конкурсной документации 

2.5.1.1. В процессе подготовки Конкурсной заявки Участники вправе обратиться к Организатору конкурса за разъяснениями настоящей Конкурсной документации. Запросы на разъяснение Конкурсной документации должны быть направлены через ЭТП или в письменной форме на имя секретаря Конкурсной комиссии за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника.
2.5.1.2. Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 5 дней до истечения срока подачи Конкурсных заявок, при размещении Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации не менее чем за 20 дней до окончания срока подачи Заявок. 
2.5.1.3. Организатор конкурса обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 10 дней до истечения срока подачи Заявок, при размещении Извещения о проведении конкурса и Конкурсной документации не менее чем за 30 дней до окончания срока подачи Заявок. 
2.5.1.4. Организатор конкурса оставляет за собой право (но не обязанность) ответа на вопрос, полученный в более поздний срок, если обстоятельства позволят Организатору конкурса ответить на него в разумное время до установленного срока подачи Конкурсных заявок.
2.5.1.5. При этом копия ответа будет размещена Организатором конкурса в соответствии с порядком, указанным в п. 1.1.1. Такой ответ Организатора имеет силу неотъемлемых дополнений к Конкурсной документации, если в тексте ответа не будет указано иное. В случае, если разъяснения изменяют Конкурсную документацию, Организатором осуществляется продление подачи Заявок в соответствии с п. 2.5.2.1 Конкурсной документации. 
2.5.2. Внесение изменений в Извещение, Конкурсную документацию

2.5.2.1. Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, в любой момент до истечения срока приема Конкурсных заявок вправе внести изменения в Извещение о проведении конкурса и в настоящую Конкурсную документацию. В случае внесения изменения в Извещение о проведении конкурса или Конкурсную документацию позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи Заявок, срок подачи Заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в Извещение о проведении конкурса, в Конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи Заявок такой срок составлял не менее чем 15 дней. 
2.5.2.2. Все Участники конкурса, оформившие свое участие в конкурсе через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленном правилами данной системы.
2.5.3. Продление срока окончания подачи Конкурсных заявок

2.5.3.1. При необходимости Организатор конкурса, по решению Конкурсной комиссии, в том числе и по обращению Участников конкурса, имеет право продлевать срок окончания подачи Конкурсных заявок.
2.5.3.2. Все Участники конкурса, оформившие свое участие в конкурсе через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленном правилами ЭТП.
2.6. Подача Конкурсных заявок и их прием

2.6.1. Подача Конкурсных заявок через ЭТП
2.6.1.1. Конкурсные заявки на ЭТП могут быть поданы в сроки, указанные в извещении]. 
2.6.1.2. Порядок подачи Конкурсных заявок на ЭТП определяется правилами и инструкциями данной системы.

2.6.1.3. Все требуемые документы в соответствии с условиями настоящей Конкурсной документации должны быть предоставлены Участником конкурса на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Конкурсной документации. Размещение архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЭТП не допускается.
2.7. Изменение и отзыв Конкурсных заявок
2.7.1. До окончания срока подачи Заявок Участник конкурса вправе изменить или отозвать поданную Конкурсную заявку.

2.7.2. Порядок изменения или отзыва Конкурсных заявок через ЭТП определяется правилами данной системы.

2.7.3. Если Организатор конкурса не получит сведения об изменениях или отзыве Конкурсной заявки через ЭТП, то данные изменения или отзыв будет считаться неполученным вовремя и не будет учитываться.
2.8. Вскрытие поступивших на Конкурс конвертов 

2.8.1. Организатор конкурса проводит вскрытие поступивших на Конкурс конвертов в порядке, предусмотренном правилами ЭТП.
2.8.2. Порядок получения Участниками конкурса информации в рамках процедуры вскрытия поступивших на Конкурс конвертов через ЭТП определяется правилами данной системы.

2.8.3. Дата и время вскрытия поступивших на конкурс конвертов указана в Извещении о проведении конкурса.

2.9. Оценка Конкурсных заявок 
2.9.1. Общие положения
2.9.1.1. Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

2.9.1.2. Оценка Конкурсных заявок будет осуществляться исходя из электронных версий документов Конкурсной заявки, размещенной на ЭТП. 
2.9.1.3. Ответственность за несоответствие документов и сведений, содержащихся в электронной Заявке, размещенной на ЭТП лежит на Участнике Конкурса.
2.9.1.4. Рассмотрение и оценка Конкурсных заявок осуществляется в соответствии с условиями настоящей Конкурсной документации.
2.9.1.5. Информация относительно разъяснения, предварительного рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, а также рекомендации по присуждению Договора является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Участникам Конкурса или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения, за исключением сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ в указанных в п. 1.1.1 источниках, а также на ЭТП.

2.9.1.6. Участники Конкурса не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке Конкурсных заявок, а также вступать в контакты с экспертами, выполняющими экспертизу Конкурсных заявок. Любые попытки Участников Конкурса повлиять на Конкурсную комиссию при экспертизе Конкурсных заявок или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором Конкурса для работы в Конкурсе, служат основанием для отклонения Конкурсных заявок таких Участников Конкурса.

2.9.1.7. Оценка Конкурсных заявок включает две стадии:

· отборочную стадию (п. 2.9.2.);

· оценочную стадию (п. 2.9.3).

2.9.1.8. При экспертизе заявок Закупочная комиссия будет исходить только из содержания самой Конкурсной заявки.

2.9.1.9. Рассмотрение и  оценка альтернативных предложений в составе Заявки  Участника Конкурса производится Конкурсной комиссией аналогично основному предложению.
2.9.2. Отборочная стадия
2.9.2.1. В рамках отборочной стадии Закупочная комиссия проверяет:

1) правильность оформления и состав Конкурсных заявок, наличие всех требуемых к представлению документов и сведений, отсутствие/наличие нарушений установленного в настоящей Документации порядка подачи Заявок;

2) соответствие Участника Конкурса всем отборочным критериям, установленным в настоящей Конкурсной документации, в т.ч. с учетом установленных допустимых отклонений от числовых значений критериев (если таковые были установлены);

3) наличие/отсутствие Участника в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

4) наличие/отсутствие признанных Участником претензий либо судебных решений против Участника вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ОАО «Энергосервис Волги»;

5) соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Конкурсной документации, в том числе соответствие цены Заявки установленной начальной (максимальной) цене Договора (цене лота).

2.9.2.2. В рамках отборочной стадии, при отсутствии, либо недостаточности в заявке какой-либо информации или каких-либо документов, либо наличия замечаний к заявке, возникших в ходе ее рассмотрения и не позволяющих в полной мере оценить квалификацию Участника в соответствии с установленными требованиями, Организатор по решению Комиссии  вправе запросить у Участника недостающие документы либо разъяснение по имеющимся замечаниям, предоставив Участнику для устранения замечаний и предоставления документов минимально необходимый срок. При этом все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением документов по запросу Организатора, несет Участник. Документы, поступившие в ответ на запрос после истечения указанного в нем срока, Организатор вправе не принимать, а Закупочная комиссия не рассматривать и не учитывать при принятии решений в рамках Конкурса.

2.9.2.3. При проверке правильности оформления Конкурсных заявок Закупочная комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют по существу на суть Конкурсной заявки. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника Конкурса также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

2.9.2.4. По результатам проведения отборочной стадии Закупочная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

1. Поданы с нарушением порядка подачи Заявок, установленным в настоящей документации:
2. в существенной мере не отвечают установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, в том числе если Участник (в т.ч. один или несколько членов коллективного участника, один либо несколько привлекаемых Участником субподрядчиков) не предоставил справку о всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);
3. поданы Участниками Конкурса, которые не соответствуют  установленным в настоящей Конкурсной документации одному либо нескольким отборочным критериям;
4. содержат технические предложения, не соответствующие установленным в настоящей Конкурсной документации требованиям, в том числе в части аттестации предлагаемой продукции в соответствии с положением об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «Энергосервис Волги»;
5. поданы Участниками Конкурса, которые не согласились с предложениями Конкурсной комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их Конкурсных заявках;
2.9.2.5. Закупочная комиссия вправе при принятии решения о соответствии Участника принять во внимание наличие негативного опыта сотрудничества с Участником  при исполнении Участником ранее заключенных с ОАО «Энергосервис Волги» договоров, при наличии судебных решений по искам Заказчиков не в пользу Участника, а также обоснованных Заказчиком и признанных подрядчиком досудебных претензий вследствие неисполнения обязательств по таким договорам, при этом принимая во внимание систематичность таких нарушений договорных обязательств и последствия, наступившие вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по договорам.
2.9.2.6. При проведении отборочной стадии Организатор Конкурса вправе проверять соответствие предоставленных Участником заявлений, документов и информации действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в Заявке, а также проводить выездные проверки. При предоставлении Участником заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе Конкурсной заявки, Организатор Конкурса имеет право удержать его финансовое обеспечение исполнения обязательств участника Конкурса (п. 2.4.8) .
2.9.2.7. Конкурсная заявка Участника может быть отклонена на основании отрицательного заключения службы безопасности Заказчика.

2.9.2.8. Результаты решения Конкурсной комиссии об отклонении заявки не подлежат обсуждению с Участником конкурса. При этом Участник вправе запросить у Организатора причины принятия Комиссией решения об отклонении Заявки.
2.9.3. Оценочная стадия 

2.9.3.1. Для определения степени предпочтительности Заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Конкурсной комиссией  соответствующими отборочным требованиям, в том числе с учетом установленных допустимых отклонений от установленных числовых значений критериев,  производится оценочная стадия рассмотрения Заявок по неценовым критериям и определяются качественные показатели заявки Участника. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливается весовой коэффициент для учета при расчете общей предпочтительности Заявки. 

2.9.3.2. Кроме того, производится расчет рейтинга заявки по критерию стоимости. После окончания оценочной стадии производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности Заявок, в соответствии с которым Закупочная комиссия определяет итоговый ранжир Конкурсных заявок и Победителя Конкурса.

	Наименование критериев оценки
	Весовой коэффициент

	1. Коммерческий
	0,6

	2. Формальный
	0,1

	3. Юридический
	0,1

	4. Квалификационный 
	0,1

	5. Технический
	0,1


2.9.3.3. В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев (включая подкритерии)  и их весовых коэффициентов:

2.9.3.4.  Каждой заявке Участника по каждому критерию присваивается оценка в баллах по 100-балльной шкале. При этом по критериям №№ 1, 3 оценка (рейтинг) имеет расчетный характер. По критерию № 2 оценка является экспертной, т.к. она не имеет установленных числовых пороговых значений. Оценка по критерию № 2 производится в баллах от 0 до 100 исходя из заключения эксперта или экспертной комиссии, с обязательным указанием причин выставления той или иной оценки. При этом оценка 0 соответствует минимальному соответствию установленным в документации требованиям. Оценка по критерию №2, выставленная предложению какого-либо Участника и не имеющая подробного обоснования ее выставления, предоставленного экспертом, принимается равной 0. Итоговый рейтинг заявки (по всем установленным критериям в совокупности) рассчитывается путем сложения рейтингов, полученных по каждому критерию, умноженных на установленный для соответствующего критерия весовой коэффициент.
2.9.3.5. Оценка (рейтинг) заявок по критерию № 1 «Коммерческий критерий».
Рейтинг заявки по данному критерию рассчитывается по следующей формуле: 

                                        Smax - Si
                           Rsi  = --------------- x 100,

                                            Smax
  где:

Rsi    -     рейтинг i-й заявки по критерию стоимости;

Smax  -  начальная  (максимальная)  цена договора (цена лота), установленная в документации;

Si      -      стоимость заявки i-го участника
2.9.3.6.  Оценка (рейтинг)заявок по критерию № 2 «Формальный критерий». 
Для оценки заявок по критерию № 2 «Формальный критерий» эксперт профильной службы Общества или экспертная комиссия, состоящая из работников профильной службы Общества каждой заявке выставляет оценку от 0 до 100 баллов. При этом оценивается совокупность данных, представленных в заявке, характеризующих Формальный критерий участников, включая: правильность оформления заявки и порядка ее подачи; предоставление обеспечения исполнения обязательств участника закупки (банковская гарантия и/или иное обеспечение в соответствии с ОРД и условиями документации о закупке) по решению закупочной комиссии.
          2.9.3.7. Оценка (рейтинг)заявок по критерию № 3 «Юридический критерий».

Для оценки заявок по критерию № 3 «Юридический критерий» эксперт профильной службы Общества или экспертная комиссия, состоящая из работников профильной службы Общества каждой заявке выставляет оценку от 0 до 100 баллов. При этом оценивается наличие разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки; правоспособность/дееспособность участника для заключения и исполнения Договора, в т.ч. отсутствие процедуры банкротства и т.п.; наличие и существенность условий заявки по изменению условий проекта договора, включенного в Документацию о закупке.
        2.9.3.8 Оценка (рейтинг) заявок по критерию № 4 «Квалификационный критерий».

Для оценки заявок по критерию № 4 «Квалификационный критерий» эксперт профильной службы Общества или экспертная комиссия, состоящая из работников профильной службы Общества каждой заявке выставляет оценку от 0 до 100 баллов. При этом оценивается отсутствие признанных Участником претензий либо судебных решений не в пользу Участника вследствие неисполнения договорных обязательств перед АО «Энергосервис Волги»» и его филиалами; устойчивое финансовое состояние участника, в т.ч.  отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет; отсутствие негативного опыта выполнения договоров (отсутствие Участника в Реестрах  недобросовестных поставщиков в соответствии с действующим законодательством); наличие опыта выполнения аналогичных поставок, работ, услуг; наличие системы управления охраной труда (СУОТ); достаточность свободных кадровых ресурсов (персонала основных специальностей) требуемой квалификации, необходимых для исполнения договора; наличие необходимых материально-технических ресурсов для исполнения договора (включая наличие специализированного ПО).

       2.9.3.9. Оценка (рейтинг) заявок по критерию № 5 «Технический критерий». 
Для оценки заявок по критерию № 5 «Технический критерий» эксперт профильной службы Общества или экспертная комиссия, состоящая из работников профильной службы Общества каждой заявке выставляет оценку от 0 до 100 баллов. При этом оценивается совокупность данных, представленных в заявке, характеризующих Техническое предложение участников, включая: соответствие предлагаемой продукции и совместимость продукции с применяемой ранее в процессе производственной деятельности Общества; качественные характеристики продукции, включая собственный опыт эксплуатации аналогичной продукции, отзывы профильных организаций; наличие у Участника полномочий производителей предлагаемого оборудования на поставку оборудования, подтверждения распространения фирменных гарантийных обязательств производителя.

         2.9.3.10. Полученные оценки по каждому неценовому критерию, а также рейтинг по критерию стоимости заявки применяется для расчета интегральной оценки общей предпочтительности заявки участника. Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов.

Ri = (Rsi x Vs) + (K1 x V1) + (K2 x V2) + (K3 x V3) + (K4 x V4) 

  где:

Ri    - общий рейтинг предпочтительности  i-й заявки;

K1  - бальная оценка по критерию № 2 «Формальный критерий» без учета весовых коэффициентов;

K2  - бальная оценка по критерию № 3 «Юридический критерий» без учета весовых коэффициентов;

K3  - бальная оценка по критерию № 4 «Квалификационный критерий» без учета весовых коэффициентов;

K4  - бальная оценка по критерию № 5 «Технический критерий» без учета весовых коэффициентов;

V1   - весовой коэффициент по критерию № 2 «Формальный критерий»;

V2   - весовой коэффициент по критерию № 3 «Юридический критерий»;
V3   - весовой коэффициент по критерию № 4 «Квалификационный критерий»;

V4   - весовой коэффициент по критерию № 5 «Технический критерий»;
Rsi   - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости;

Vs   - весовой коэффициент по критерию стоимости;
        2.9.3.11. Закупочная комиссия ранжирует Заявки Участников по степени предпочтительности условий, предложенных Участниками. Каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер, определяющийся значением общего рейтинга предпочтительности Заявки (Чем выше числовое значение общего рейтинга предпочтительности, тем меньше порядковый номер). Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. 

        2.9.3.12. Результаты решения Закупочной комиссии об отклонении Заявки не подлежат обсуждению с Участником.

2.10. Аукционная процедура на понижение цены (переторжка) 

2.10.1. Организатором конкурса предусмотрена аукционная процедура понижения цены - переторжка, т.е. предоставление Участникам конкурса возможности добровольно повысить предпочтительность их Конкурсных заявок (в том числе альтернативных) путем снижения первоначальной, указанной в Конкурсной заявке, цены.
2.10.2. Организатор Конкурса может воспользоваться объявленным правом на повторное проведение процедуры переторжки, если Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками в Конкурсных заявках, могут быть снижены, либо если Организатор Конкурса после вскрытия конвертов (2.8.) до определения Победителя Конкурса (2.11) получит письменную просьбу о проведении переторжки от любого участника Конкурса (при проведении отборочного этапа) или одного из Участников, занявших место не ниже четвертого в предварительной ранжировке Заявок (при проведении оценочного этапа) по данному Конкурсу. Решение о повторном проведении процедуры переторжки принимает Закупочная комиссия после проведения предварительного ранжирования Конкурсных заявок.

2.10.3. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней по любому из представленных предложений (основного и альтернативных), тогда его предложение, по которому он не участвовал в переторжке, остается действующей с ранее объявленной ценой.

2.10.4. Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

2.10.5. Процедура переторжки может иметь очную, заочную  либо очно-заочную форму проведения. Процедура переторжки как правило проводится с использованием ЭТП. Порядок проведения процедуры переторжки на ЭТП определяется правилами данной системы. Решение о порядке ее проведения принимает Закупочная комиссия. Участники уведомляются о порядке проведения переторжки в приглашении на переторжку.
Снижение цены Конкурсной Заявки может производиться Участником поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Изменение цены Конкурсной Заявки не должно повлечь за собой изменение иных условий Конкурсной Заявки, за исключением документов, обосновывающие определение цены. Прием предложений по снижению цен заявок прекращается на ЭТП в момент окончания переторжки. 
2.10.6. На каждую последующую переторжку приглашаются Участники конкурса, допущенные до участия в данном запросе  на момент проведения переторжки.
2.10.7. Проведение каждой последующей переторжки осуществляется по правилам, предусмотренным в п.п.2.10.3 2.10.5  

2.10.5. Участник конкурса, участвовавший в переторжке и снизивший свою цену, обязан в течение одних суток дополнительно представить откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены, документы, определяющие его коммерческое предложение с приложением соответствующих файлов. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий Конкурсной Заявки.
2.10.6.  После проведения процедуры переторжки может быть продолжена отборочная стадия оценки заявок Участников и на основании полученных ответов от Участников конкурса либо иной полученной Организатором информации, по решению закупочной комиссии заявки Участников, не соответствующие требованиям конкурсной документации, могут быть отклонены.
2.10.7. По решению Конкурсной комиссии порядок проведения переторжки может быть уточнен. 
2.11. Подведение итогов Конкурса. Определение Победителя конкурса
2.11.1. Закупочная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса, как Участника конкурса, Конкурсная заявка которого заняла первое место в ранжировке Конкурсных заявок.

2.11.2. Требования к дополнительному финансовому обеспечению по договору в виде банковской гарантии определяются проектом Договора.
2.11.3. Решение Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса оформляется Протоколом выбора победителя, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Конкурсной комиссии.

2.11.4. Участник конкурса незамедлительно уведомляется о признании его Победителем конкурса с использованием функционала ЭТП. Протокол выбора победителя размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания.
2.12. Признание конкурса несостоявшимся

2.12.1. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:

1) подана только одна Заявка;

2) не подана ни одна Заявка;

3) принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки;

4) принято решение о допуске только одного Участника.
2.12.2. В случае, если при проведении конкурса: 

1) представлена одна Заявка – Заказчик вправе заключить Договор с единственным Участником, представившим Заявку, при условии, что такая Заявка соответствует требованиям Конкурсной документации;

2) на этап оценки заявок допущена одна Заявка - Заказчик вправе заключить договор с таким участником, при условии, что такая Заявка соответствует требованиям Конкурсной документации и при условии получения согласия ЦКК Общества;

3) признать конкурс несостоявшимся и назначить повторную процедуру конкурса либо провести закупку иным способом, предусмотренным Положением о закупках Общества.

2.13. Подписание Протокола о результатах конкурса

2.13.1. Подписание Протокола о результатах конкурса назначается (предварительно) через 20 дней с даты вскрытия конвертов с Конкурсными заявками. Закупочная комиссия вправе продлить данный срок в большую сторону. Точное время и место подписания Протокола о результатах конкурса указывается в уведомлении Победителю конкурса. Протокол о результатах конкурса должен быть подписан уполномоченными на это представителями Организатора конкурса и Победителя конкурса.
2.13.2. Протокол о результатах конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса подписывается в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
2.13.3. С каждой из сторон Протокол о результатах конкурса подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Победителя конкурса и Организатора конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица), а также скрепляется печатями сторон. При этом каждая из сторон вправе потребовать подтверждения правомочия лица, подписывающего Протокол о результатах конкурса.

2.13.4. В Протоколе о результатах конкурса фиксируется цена и иные существенные условия договора (в зависимости от его вида), его стороны, срок, в течение которого такой Договор должен быть заключен, а также обязательные действия, необходимые для его заключения (например, предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору), а также результаты проведения преддоговорных переговоров, если они проведены до подписания Протокола о результатах конкурса.

2.13.5. Участник конкурса, выбранный в качестве Победителя, утрачивает статус Победителя, и его действия (бездействия) означают отказ от заключения Договора в следующих случаях:

1) не подписал Протокол о результатах конкурса в срок, определенный Конкурной документацией

2) не подписал по итогам проведения Конкурса Договор в срок, определенный Конкурсной документацией;

3) отказался от предоставления финансового обеспечения, предусмотренного Конкурсной документации;
4) предложил Заказчику внести существенные изменения, ухудшающие условия Договора, в том числе путем проведения переговоров (за исключением случаев, когда такие переговоры проводятся по инициативе Заказчика в соответствии с решением Конкурсной комиссии)

2.13.6. При наступлении случаев, определенных в п. 2.13.5, Организатор конкурса имеет право выбрать новую выигравшую Заявку из числа остальных действующих предложить Заказчику рассмотреть вопрос о повторном проведении закупки. Обеспечение исполнения обязательств Участника, утратившего статус Победителя конкурса, может быть полностью или частично удержано по решению Конкурсной комиссии на основании полученного согласования ЦКК. Сведения о поставщике, утратившим статус Победителя конкурса, могут быть внесены в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.13.7. Организатор конкурса имеет право расторгнуть Протокол о результатах конкурса в одностороннем порядке, если Победитель конкурса:

· не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах конкурса сроки;

· откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с п. 1.2.6;

· не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией.
2.14. Проведение преддоговорных переговоров (при необходимости) и подписание Договора

2.14.1. По всем вопросам, не нашедшим отражение в Извещении о проведении конкурса, настоящей Конкурсной документации и Конкурсной заявке Победителя конкурса, стороны имеют право вступить в преддоговорные переговоры, направленные на уточнение любых условий технико-коммерческого предложения Победителя, однако при этом не допускается создание победителю конкурса преимущественных условий участия в конкурсе. 
2.14.2. В частности, в процессе преддоговорных переговоров по взаимному согласию сторон:

· в текст Проекта Договора могут быть внесены изменения, не влияющие на цену заявки Победителя конкурса. В частности, Заказчик оставляет за собой право в процессе согласования Договора вместо одного Договора представить 2 или более Договоров на общую сумму, равную цене конкурсной заявки Победителя;

· на основе Технических требований Конкурсной документации и Конкурсной заявки Победителя конкурса согласовываются тексты Приложений к Договору.

2.14.3. Результаты переговоров отражаются в протоколе о результатах конкурса либо в протоколе проведения преддоговорных переговоров, которые подписываются уполномоченными представителями Организатора/Заказчика конкурса и Победителем конкурса.
2.14.4. Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола о результатах конкурса, в течение  20 дней с момента подписания данного протокола. Для победителя срок для подписания договора – не позднее 5 рабочих дней с момента получения от Заказчика конечной редакции договора для подписания, при этом в течение 2 рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления направить в его адрес оформленные приложения к проекту договора, соответствующие требованиям Конкурсной документации. После заключения договора Подрядчик/Исполнитель/Поставщик должен заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуги ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте.
2.14.5. В случае признания Победителем конкурса организации, заключение договора с которой требует предварительного одобрения Советом директоров ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров ОАО «Энергосервис Волги».
2.14.6. Условия Договора определяются в соответствии с п. 1.2.6.

2.14.7. Заказчик оставляет за собой право при присуждении и заключении договора увеличивать или уменьшать изначальный объем закупаемой продукции в пределах 30% по решению конкурсной комиссии, не меняя при этом цену единицы поставляемой продукции и другие условия.
2.15. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика/Исполнителя/Поставщика по Договору 
Участник, Заявка которого с существенно заниженной ценой принята для дальнейшего рассмотрения с экономически обоснованной ценой, будет обязан предоставить в качестве финансового обеспечения исполнения по Договору: банковскую гарантию на исполнение обязательств по договору  на сумму 20% цены Договора в случае признания его Победителем конкурса.
Все расходы, связанные с предоставлением такого обеспечения, несет Подрядчик.
2.15.1.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

2.15.1.2. Сумма банковской гарантии должна быть  выражена в российских рублях.
2.15.1.3. Срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь период выполнения поставок, работ, услуг, а также с учетом возможных пролонгаций, переносов сроков). [Срок действия банковских гарантий должен заканчиваться не ранее истечения 60 (Шестидесяти) дней, следующих после установления латы подписания Акта ввода в эксплуатацию. Срок действия банковских гарантий, предоставляемых Подрядчиком, должен заканчиваться не ранее истечения 60 (шестидесяти) дней, следующих после подписания Акта ввода в эксплуатацию .  
2.15.1.4. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом — Победитель конкурса, гарантом — банк, выдающий банковскую гарантию.
2.15.1.5. Банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право, в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовать от имени банка/страховой организации, без доверенности, что должно быть подтверждено соответствующими документами (приказ, протокол и т.п.), или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к банковской гарантии.

2.15.1.6. В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, связанных с неисполнением Договора, прямо указанных в тексте Договора.

2.15.1.7. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения Бенефициара.

2.15.1.8. Все платежи, осуществленные по банковской гарантии, автоматически уменьшают сумму данной Гарантии.

2.15.1.9. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному.

2.15.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, о котором достоверно известно, что он не является убыточным, банкротом, не находится под внешним управлением или его лицензия не приостановлена полностью или частично.

У Заказчика установлены лимиты на общую сумму всех банковских гарантий, получаемых в обеспечение заключенных Заказчиком договоров, от каждого банка-гаранта.

На все банки-гаранты, в уставном капитале которых доля Правительства Российской Федерации либо Центрального Банка Российской Федерации составляет более 50% и с суммой активов свыше 500 млрд. рублей, лимит не устанавливается.

К прочим банкам-гарантам предъявляются следующие требования: 

· не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства;

· должен обладать действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России, и в отношении данной кредитной организации не должно действовать каких-либо установленных в индивидуальном порядке Банком России ограничений на проведение отдельных операций;

· должен являться участником Системы страхования вкладов;

· устанавливаются требования к банкам-гарантам в зависимости от суммы предоставляемой банковской гарантии согласно нижеприведенной таблице:

	Сумма предоставляемой банковской гарантии
	Минимально допустимая сумма активов гаранта, млрд рублей
	Минимально допустимая сумма собственного капитала, млрд рублей
	Необходимость применения критерия наличия кредитного рейтинга, согласно п.5

	до 5 млн рублей (включительно)
	10
	1
	Критерий не применяется

	свыше 5 млн рублей и до 30 млн рублей (включительно)
	30
	3
	Критерий не применяется


3.11.3. Для гарантов, выдающих банковскую гарантию на сумму свыше 30 млн рублей, обязательным требованием является наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале, присвоенного как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Требования к уровню рейтинга, приемлемого для принятия банковской гарантии, приведены ниже в таблице.

Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие банковских гарантий

	Standard&Poor’s: Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале
	Moody’s: Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале
	Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале
	Ограничение на прогноз рейтинга

	AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B
	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2
	AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B
	Принятие банковских гарантий допускается независимо от прогноза по рейтингу

	B-
	B3
	B-
	Принятие банковских гарантий допускается, если прогноз по рейтингу «Стабильный» или «Позитивный»


3.11.4. Если российская кредитная организация не имеет кредитного рейтинга указанного в п 3.11.3. то критерий наличия кредитного рейтинга, будет считаться удовлетворенным при одновременном выполнении следующих условий:

· российская кредитная организация входит в состав международной банковской группы (если компания, входящая в международную банковскую группу владеет более 50% уставного капитала российской кредитной организации);

· данная банковская группа, ее головная компания либо владелец контрольного пакета в уставном капитале российской кредитной организации имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале, присвоенный как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings;

· хотя бы один из указанных рейтингов имеет значение не ниже А- (для рейтингов Standard&Poor’s или Fitch Ratings) или А3 (для рейтингов Moody’s).

3.11.5. Победителю конкурса Заявка которого с существенно заниженной ценой принята для дальнейшего рассмотрения с экономически обоснованной ценой необходимо представить Заказчику следующие документы в отношении банка-гаранта: 

· Устав со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке на дату выдачи банковской гарантии (нотариально заверенная копия);

· Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);

· Свидетельство о постановке на учет в территориальном налоговом органе (нотариально заверенная копия);

· Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ в связи с внесением изменений в Устав (нотариально заверенная копия);

· В случае оформления банковской гарантии обособленными структурными подразделениями гаранта необходимо представить указанные в учредительных документах банка документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

· Решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа гаранта (копия, заверенная гарантом);

· Доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени гаранта (оригинал / нотариально заверенная копия/копия, заверенная гарантом) (в случае если банковская гарантия подписана уполномоченным лицом, действующим от имени гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи банковской гарантии имеются ограничения (подписание банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов банка, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц банка), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа банка от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица банка, что предоставление данной банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

· Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная регистрационным органом не ранее, чем за 30 дней до даты выдачи банковской гарантии (оригинал/нотариально заверенная копия);

3.11.5.1. Для банков-гарантов, с долей Правительства Российской Федерации либо Центрального Банка Российской Федерации в уставном капитале менее 50%, дополнительно представляются следующие документы:

· баланс (форма банковской отчетности по РСБУ № 806) по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);

· форма банковской отчетности по РСБУ № 134 по состоянию на последнюю отчетную дату (копия, заверенная гарантом);

· письмо гаранта о ненахождении его в процессе ликвидации или банкротства, об отсутствии установленных Банком России в отношении гаранта в индивидуальном порядке ограничений на проведение отдельных операций;

2.15.3. Непредставление Победителем Заявка которого с существенно заниженной ценой принята для дальнейшего рассмотрения с экономически обоснованной ценой финансового обеспечения по Договору в виде банковской гарантии или его представление с нарушением установленных выше требований и условий, является основанием для одностороннего расторжения Протокола о результатах конкурса и удержания обеспечения исполнения обязательств Участника конкурса. При этом Закупочная комиссия определяет нового Победителя конкурса из числа остальных действующих заявок.
2.16. Условия страхования

2.16.1. Подрядчик (Победитель конкурса) обязуется в 2-х дневный срок с даты заключения договора произвести оплату страховой премии, в полном объеме, по договору комбинированного страхования строительно-монтажных работ, экземпляр предварительного соглашения со страховой компанией которого входил в состав заявки участника, тем самым, застраховав риски случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства (реконструкции), материалов, оборудования и другого имущества, используемого в строительстве (при реконструкции) и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ и работ по реконструкции и техническому перевооружению на Объекте и в этот же день представить Заказчику подтверждение оплаты в виде сканированной копии платежного поручения.
2.16.2. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику оригинал документа подтверждающего оплату страховой премии (платежного поручения) не позднее 1 рабочего дня с момента оплаты. Оригинал документа может быть передан нарочно либо с помощью почтового отправления, в любом случае, датой предоставления документа будет считаться дата его фактического получения представителем Заказчика.

2.16.3. Оплата выполненного объёма подрядных работ Заказчиком осуществляется только после представления Подрядчиком оригинала платёжного поручения.

2.16.4. Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1% (одного процента) от итогов Сводного сметного расчета.

2.16.5. В случае если Подрядчик определился по результатам процедуры переторжки, при проведении которой Подрядчик снизил сумму заявки, а, соответственно, и сумму Договора, сумма страхования должна также снизится на величину коэффициента уступки.

2.16.6. Страховая компания Подрядчика должна быть надежной и отвечать следующим требованиям:

- зарегистрирована на территории Российской Федерации;

- размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 2 000 млн. рублей;

- размер собственных средств - не менее 2 500 млн. рублей;

- отсутствие неисполненных предписаний со стороны органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- опыт работы на страховом рынке - не менее 10 лет;

- наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

- наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;

- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 50 млн. долларов США;

- ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

- соблюдение требований, установленных органом страхового надзора:

а)
по соотношению между фактическим и нормативным размерами маржи платежеспособности  (оценивается по форме № 6 - страховщик);

б)
по составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (оценивается по формам №№ 7-страховщик и 14-страховщик);

- размер активов на последнюю отчетную дату (данные строки 300 формы № 1-страховщик) составляет не менее 6 млрд. рублей;

- наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- наличие разветвленной филиальной сети, обеспечивающей представительство страховой компании не менее чем в 75% субъектов Российской Федерации;

- положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года.

2.16.7. Для подтверждения соответствия Страховой компании вышеуказанным требованиям, Участник должен включить в состав Заявки вместе с договором страхования оригинал информационной справки. Информационная справка должна быть скреплена подписью и печатью Страховщика.

В случае невыполнения подрядчиком в рамках договора подряда условий по своевременной оплате страховой премии и своевременной передачи оригинала документа, подтверждающего оплату страховой премии Заказчик в одностороннем несудебном порядке отказывается от исполнения настоящего договора. При этом Закупочная комиссия определяет нового Победителя из числа остальных действующих заявок.
2.17. Уведомление о результатах конкурса
Организатор конкурса незамедлительно после подписания Протокола о результатах конкурса направит всем остальным Участникам уведомление о результатах Конкурса через ЭТП, а также опубликует уведомление о результатах указанием следующих сведений: 

-
ссылку на источник, где было официально опубликовано Извещение о проведении конкурса с указанием даты опубликования Извещения; 

-
наименование, адрес и цену Конкурсной заявки Участника, признанного Победителем конкурса.
2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____

г. Саратов


20____

АО «Энергосервис Волги», именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице генерального директора  Решетникова Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны и ____________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  в  лице генерального директора ____________________,  действующего  на   основании _________ с  другой  Стороны,  именуемые далее Сторонами по результатам закупочной процедуры на выполнение комплекса проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства: двух линий электропередачи 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м., объявленной извещением от __________________ № ________ на основании протокола о результатах закупочной процедуры №____ от ________________2016 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие определения различных терминов:

акт сдачи - приемки работ - документ о выполнении  строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке актом КС-2 (приложение №4), справкой КС-3 (Приложение №5)  к настоящему договору;

акт приемки законченного строительством объекта - документ о приемке выполненных работ на объекте рабочей комиссией после проведения пусковых испытаний Подрядчиком акт КС - 11 (Приложение № 6) к настоящему договору;  

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами  в надлежащем порядке;
Документация - проектная и рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ;

Заказчик – открытое акционерное общество «Энергосервис Волги» (ОАО «Энергосервис Волги»), 410012, Российская Федерация,  г. Саратов, ул. Московская, д.149 А.

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;

закупочная документация - документ, в котором изложены порядок проведения закупочной процедуры и выбора победителя, основные требования к составу, качеству работ, порядку их проведения (включается в Договор по усмотрению Заказчика);

календарный план выполнения работ (приложение № 3), являющееся неотъемлемой частью Договора и устанавливающее сроки поставок оборудования, выполнения работ, оказания услуг и стоимости работ;

консервация объекта - приостановление работ на объекте на длительный срок с необходимостью выполнения работ по поддержанию устойчивого и безопасного состояния объекта незавершенного строительства;

материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника; 
объект – две линии электропередач 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47) протяженностью ориентировочно по 1600 м

обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды;

Подрядчик - фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика, адрес получения Подрядчиком почтовых отправлений;

предпусковые испытания - проводимые на объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования; 

пусковые испытания - комплексное опробование оборудования на объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования;

поставка - осуществление Подрядчиком и (или) Заказчиком закупки и доставки на объект оборудования и материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

работы - общестроительные, монтажные и пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором;

субподрядчик - юридическое лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора;

Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;

строительная площадка - предоставленный Заказчиком Подрядчику на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора земельный участок;
скрытые работы - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность скрытых работ невозможно определить после выполнения последующих работ;

цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕМ ДОГОВОРА


2.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства по адресу:  Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс: Строительство двух линий электропередач 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47) протяженностью по 1600 м.
в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №1) выполненным на основании утвержденной проектной и рабочей документацией и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. 

2.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3). 

2.3. Подрядчик осуществляет работы на основании Свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО). 

2.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, 

согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. 

Результатом выполнения работ по Договору является подписание сторонами акта приёмки законченного строительством объекта по нетиповой форме № КС-11 после проведения пусковых испытаний.

3. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1 Работы  по настоящему договору выполняются в 2 этапа.

3.1.1. Первый этап – Подрядчик по заданию Заказчика проводит проектно- изыскательские работы, согласовывает документацию с Заказчиком и составляет сметную документацию на строительство двух линий электропередач 10 кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47) протяженностью по 1600 м. По окончанию Первого этапа работ Подрядчик составляет и представляет Заказчику следующие документы:

- Согласованная в соответствии с техническим заданием проектная и рабочая документация на объекты строительства и реконструкции;

- Сметная документация по объектам; 

- Акт приема - передачи выполненных работ по Первому этапу работ,

По результатам Первого этапа сторонами совместно подписываются следующие документы:

а) Акт приема - передачи выполненных работ по Первому этапу работ,
б) Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором стороны согласовывают:

  - проектно-сметную документацию, требующуюся для производства строительно-монтажных работ,
  - календарный план выполнения работ Второго этапа.

Подрядчик имеет право приступить к осуществлению Второго этапа работ исключительно после составления и подписания документов, указанных в настоящем пункте. В случае, если Подрядчик начнёт осуществление Второго этапа работ при отсутствии каких либо из указанных документов, данные работы считаются несогласованными и не будут подлежать оплате Заказчиком.
         3.1.2. Второй этап – на основании проведенных в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Договора проектно-изыскательских работ, Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по строительству двух линий электропередач 10 кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47) протяженностью по 1600 мкаждая  (точнее определить проектом) расположенной по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс в соответствии с проектом и сметной документацией выполненных на 1 этапе настоящего технического задания и выполнение пусконаладочных работ на двух вновь построенных линиях электропередач 10 кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47) протяженностью по 1600 мкаждая  (точнее определить проектом) расположенной по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс в соответствии с проектно-сметной документацией выполненной на 1 этапе настоящего технического задания
При необходимости Подрядчик согласовывает планирующиеся мероприятия с  третьими лицами и государственными (муниципальными) структурами и получает необходимую для этого разрешительную документацию.

По окончанию Второго этапа работ Подрядчик составляет и представляет Заказчику следующие документы:

- Документы, фиксирующие окончательную стоимость работ по Второму этапу настоящего Договора, а именно:  Акты выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,
- Акты приемки законченного строительством объектов по форме КС-11. При этом считается, что работы по настоящему договору завершены после подписания сторонами Актов КС-11 по всем объектам, в отношении которых заключен настоящий договор. Дата подписания Акта по форме КС-11, признаётся Сторонами датой фактической сдачи-приемки объекта (объектов).

- Документы согласно Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам  И 1.13-07.
- Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановок выданное территориальным органом Ростехнадзора,

- График расчётов по договору,

- Счета фактуры (в части, в которой они не были переданы ранее, в процессе реализации договора).
При отсутствии претензий со стороны Заказчика данные документы подписываются им со своей стороны на условиях и по регламенту настоящего Договора.

 3.2. Подрядчик вправе для выполнения определенного объема работ привлекать третьих лиц (Субподрядчиков) согласованных с Заказчиком. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств этими третьими лицами.
3.3.
Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется в соответствии с Календарным планом выполнения работ с указанными в нем сроками. 

3.4. Срок начала действия договора – с момента подписания договора.

       Срок завершения действия договора – не позднее «_____»___________20____г, а в части Гарантийного срока  на выполненные работы, включая материалы и оборудование устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11). 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1 Не позднее 2-х рабочих дней с момента заключения настоящего договора произвести оплату страховой премии, в полном объеме, по договору комбинированного страхования строительно-монтажных работ № _________________ от ______________2016 г., заключенному между Подрядчиком и ___________________________. Предоставить Заказчику оригинал документа, подтверждающего оплату страховой премии (платежного поручения) на следующий день после оплаты. Оригинал документа может быть передан нарочно либо с помощью почтового отправления, в любом случае датой предоставления документа будет считаться дата его фактического получения представителем Заказчика.

4.2 Выполнить проектно-изыскательские работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2), согласовать проекты с получением необходимых разрешений. Выполнить сметную документацию для последующих строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

4.3 Выполнить  все работы в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации и в сроки в соответствии с указанными в Календарном плане выполнения работ и сдать результат работ Заказчику.

4.4 Перед началом работ обеспечить оформление наряда допуска на производство работ.

4.5 Производить работы в полном соответствии с техническим заданием, с проектной и рабочей документацией, утвержденной Заказчиком и со строительными нормами и правилами.

4.6 При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

4.7 За счет собственных средств до выполнения работ приобрести необходимое оборудование и материалы. Доставить на строительную площадку: (Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс) оборудование и материалы, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными разделом 8. Все используемые по настоящему договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и др. документы, удостоверяющие качество. Техническая документация на поставляемое оборудование должна быть на русском языке. Поступаемые  на СМР материалы и оборудование должны быть занесены в Журнале входного учета (приложение № 9) , а копии паспортов и сертификатов на оборудование должны быть представлены Подрядчиком Заказчику до начала производства работ. 

4.8 До начала производства работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и сноса, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства и сноса на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
4.9 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик может  привлекать иных лиц (субподрядчиков) для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ после письменного согласования с Заказчиком.

 При получении согласования от Заказчика и заключении договора с субподрядчиком Подрядчик в течение одного дня предоставляет Заказчику копию заключенного договора. 

4.10 . Соблюдать все применимые правила техники безопасности; заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находиться на строительной площадке; принимать разумные меры по устранению помех на территории строительной площадки и на объекте во избежание опасности для указанных лиц; предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

4.11 . Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев; Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях; при групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Не препятствовать контролю персонала Заказчика соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах Подрядчика, принимать меры к персоналу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при выявлении грубых нарушений норм охраны труда, в том числе по результатам проверок Заказчика.

4.12 Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.13 Вывезти  в течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания работ за пределы строительной площадки свои машины, оборудование и другое имущество. 

4.14 Передавать Заказчику одновременно с результатами работ всю Исполнительную документацию, касающуюся дальнейшей эксплуатации и использования объекта.

4.15  Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;

иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц. 

4.16  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  

4.17.  Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.18. Работы по настоящему договору Подрядчиком выполняются самостоятельно. 

4.19. В случае, если до завершения выполнения этапа работ, Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и  направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, Подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика за свой счет. 

4.20.   Подрядчик не вправе переуступить свои права и/или обязанности  по настоящему Договору третьему лицу.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Представить Подрядчику в течении 3 (трех) дней после подписания настоящего Договора всю необходимую информацию для  выполнения комплекса работ по разработке проектной документации и производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ по двум линиям электропередач 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47) протяженностью по 1600 м.
5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7 и 11.
5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 

Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по настоящему Договору вправе:

заключать договоры на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;

привлекать для осуществления контроля лиц, выполняющих разработку документации, для проверки соответствия ей выполняемых работ;

периодически (по соглашению Сторон) контролировать соблюдение персоналом Подрядчика  требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности на рабочих местах, отстранять персонал от работы при выявлении грубых нарушений правил, норм охраны труда от работы с мотивированным отказом от его дальнейшего допуска в действующих электроустановках.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    6.1. Ориентировочная цена всего объема выполняемых работ по настоящему  Договору определена на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с укрупненным сметным расчетом Подрядчика,  и составляет                   (                   ) рублей     коп. , в том числе НДС  18% в сумме                       (                     ) рублей      коп.
6.2. Указанная в договоре цена является ориентировочной. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для выполнения работ, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены, за исключением случаев приобретения Подрядчиком материалов и оборудования ниже стоимости, предусмотренной локальным сметным расчетом, недовыполнения объемов работ Подрядчиком, в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (в соответствии с разделом 15 настоящего договора) и в случаях, когда Заказчик вносит в техническое задание изменения. 

6.3. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, фактические расходы Подрядчика на выполнение работ, обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Договора, Заказчик вправе оплатить Подрядчику фактическую стоимость поставок, работ, услуг. 

6.4. Цена договора по этапам делится следующим образом:

6.4.1. Цена Первого этапа составляет 544 281 (пятьсот сорок четыре тысячи ) рублей 76 коп. включая НДС 18 % Данная цена является фиксированной и пересмотру не подлежит. 
6.4.2. Цена Второго этапа будет определена в соответствии с локальным сметным расчетом. Данная цена является ориентировочной и определяется Локальным сметным расчетом (локальной сметой) на производство работ Второго этапа, согласовываемыми Сторонами по окончанию Первого этапа работ.

Окончательная Стоимость Второго этапа, определяемая Сторонами на момент подписания итоговых документов, может быть изменена только в сторону уменьшения относительно ориентировочной цены, указанной в настоящем пункте.
Окончательная стоимость работ Второго этапа указывается в Актах выполненных работ по форме КС-2 и в Справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акте приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

Подписание Заказчиком Актов выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Актов приемки законченного строительством объекта по форме КС-11  означает согласование им окончательной стоимости Второго этапа работ. Подписание данных форм Заказчиком не исключает впоследствии предъявления Заказчиком претензий по выполненным работам. Претензия может быть предъявлена по форме "Ведомость электромонтажных недоделок" (Приложение №9).

6.5. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:

6.5.1. Заказчик начинает оплачивать Подрядчику всю сумму по договору через 10 (десять) календарных дней после подписания документов, предусмотренных пунктом 3.1.2 настоящего договора в соответствии с графиком расчетов с рассрочкой на 1 (один) календарный год.

Платежи в оплату стоимости Договора в соответствии с графиком расчётов Заказчик оплачивает ежемесячно до 10 числа каждого месяца.

 Заказчик имеет право произвести все выплаты, предусмотренные графиком расчетов, досрочно на основании исполнения договора подряда № 1698-000021 от 06.12.2016г. между АО «Энергосервис Волги» и ООО «Элтрейт».

6.5.2. Расчеты по настоящему Договору ведутся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями п. 3 ст. 168,  п. 5, п. 6. ст. 169 НК РФ и Правил, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации  от 26.12.2011г. № 1137. На авансовые платежи Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуры на авансы.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все материалы (провода, зажимы и т.п.), оборудование (РП в комплекте), конструктивные элементы (кронштейны и т.п.) и выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору.

7.2. Гарантийный срок  на выполненные работы, включая материалы и оборудование, устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта приемки законченного строительства объекта (форма КС-11).
7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или отказ работы оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за счет собственных средств в срок не более 5 рабочих дней с момента выявления. 

7.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ 

8.1. Подрядчик за счет собственных средств приобретает и осуществляет поставку   материалов и оборудования в соответствии с Техническим заданием (приложение №2).
Стороны пришли к соглашению, что Подрядчик отвечает за упаковку, погрузку, транспортировку, получение, разгрузку, хранение  на строительной площадке всех материалов и оборудования.  

8.2. Поставка материалов и оборудования производится на строительную площадку. 

8.3. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за пять (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.4. До момента поставки на строительную площадку, после доставки на строительную площадку, при осуществлении работ (монтаж) до передачи материалов и оборудования для использования риск случайной гибели и повреждения материалов и оборудования несет Подрядчик. 
8.5. Подрядчик отвечает за недостатки оборудования, доставленного на строительную площадку, даже если указанные недостатки не были обнаружены Заказчиком при приемке оборудования от Подрядчика.

Если качество оборудования не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Обязательным Техническим Правилам, либо оборудование непригодно для использования в составе объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

8.6. По окончании монтажа Подрядчик осуществляет пусконаладочные работы и опробование работы установленного оборудования в тестовом режиме  в течении 3 дней, предварительно письменно известив Заказчика о начале проведения данных работ.

8.7. Подрядчик обязан проинструктировать ответственный за эксплуатацию установленного оборудования  персонал.  

9. ДОКУМЕНТООБОРОТ

9.1. По первому этапу работ: 
9.1.1. После завершения Первого этапа работ, Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.1.1. В течение 10-ти рабочих дней Заказчик осуществляет проверку полученной документации и, при отсутствии мотивированных возражений со своей стороны, согласовывает ее. В этот же период Стороны совместно подписывают документы, указанные в п. 3.1.1. 

Отказ от подписания указанных документов Заказчиком в вышеозначенный срок, при отсутствии у него претензий по проделанным работам, является основанием для применения к Заказчику санкций, предусмотренных разделом 10 настоящего Договора. 

В случае, если по истечении 10-ти рабочих дней после получения документации Заказчик не подписывает ее и не направляет мотивированные возражения, то документы считаются согласованными в редакции Исполнителя.

9.1.2. При наличии претензий (возражений) по проделанным работам и представленным документам, Заказчик излагает их в письменном виде и представляет Исполнителю. При этом Заказчик полностью, либо частично приостанавливает подписание со своей стороны документов, указанных в п. 3.1.1. После получения обоснованных претензий, Исполнитель принимает на себя обязанность в течение 5-ти рабочих дней либо в иной согласованный с Заказчиком срок устранить выявленные Заказчиком недостатки и письменно сообщить Заказчику об их устранении. В течение 5-ти рабочих дней после получения Заказчиком сообщения об устранении недостатков, Заказчик производит необходимую проверку и со своей стороны подписывает документы, указанные в п. 3.1.1.

9.2. По Второму этапу работ:

9.2.1. После завершения Второго этапа работ Подрядчик представляет Заказчику документы, указанные в п. 3.1.2. В течение 10-ти рабочих дней Заказчик осуществляет проверку полученной документации и, при отсутствии мотивированных возражений со своей стороны, согласовывает ее. В этот же период Стороны совместно подписывают документы, указанные в п. 3.1.2. 

Отказ от подписания указанных документов Заказчиком в вышеозначенный срок, при отсутствии у него претензий по проделанным работам, является основанием для применения к Заказчику санкций, предусмотренных разделом 10 настоящего Договора.

В случае если по истечении 10-ти рабочих дней после получения документации Заказчик не подписывает ее и не направляет мотивированные возражения, то документы считаются согласованными в редакции Подрядчика.

9.2.2. При наличии претензий (возражений) по проделанным работам и представленным документам, Заказчик излагает их в письменном виде и предоставляет Подрядчику. При этом Заказчик полностью, либо частично приостанавливает подписание со своей стороны документов, указанных в п. 3.1.2. После получения обоснованных претензий, Подрядчик принимает на себя обязанность в течение 5-ти рабочих дней либо в иной, согласованный с Заказчиком срок, устранить выявленные Заказчиком недостатки и письменно сообщить Заказчику об их устранении. В течение 5-ти рабочих дней после получения Заказчиком сообщения об устранении недостатков, Заказчик производит необходимую проверку и со своей стороны подписывает документы, указанные в п. 3.1.2.

9.2.3. В процессе исполнения Подрядчиком настоящего Договора  на любых этапах работ, как в процессе текущей деятельности Подрядчика, так и при представлении Подрядчиком документов о завершении какого- либо этапа работ, Заказчик имеет право проводить технический контроль работ Подрядчика.

При наличии претензий к качеству выполненных работ, а также выявлении каких- либо иных недостатков работ и материалов, Заказчик предъявляет мотивированную претензию, а Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 5 рабочих дней либо в иной, согласованный с Заказчиком срок.  

9.2.4. Подписание Заказчиком Актов выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Актов по  формам КС-11 и документов согласно Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам  И 1.13-07 означает принятие Второго этапа работ. Подписание данных форм Заказчиком не исключает впоследствии предъявления Заказчиком претензий по выполненным работам. Претензия может быть предъявлена по форме «Ведомость электромонтажных недоделок» (приложение №10).

9.2.5. Все направляемые Сторонами настоящего Договора друг другу письма, дополнительные соглашения и их проекты, акты, справки и иные документы по настоящему договору подлежат пересылке заказными письмами с уведомлением либо подлежат представлению нарочным, путем личной передачи соответствующего документа уполномоченному представителю другой стороны.

В случае необходимости быстрого получения ответа допускается обмен письмами по электронной почте и по факсу. Такие письма подлежат обязательному последующему подтверждению их оригиналами, выполненными в письменной форме и представляемыми обычным путем, указанным в ч. 1 настоящего пункта.

Если сроки рассмотрения документа получившей его Стороной прямо не указаны в других пунктах настоящего Договора, предполагается, что сторона, получившая документ, обязана его рассмотреть и дать на него ответ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.
10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ

10.1. Заказчик в 5-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.2. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком  и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 


исключить любую работу;


изменить характер или качество, или вид любой части работы;


выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ.

10.3. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

10.4. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

10.5. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

10.6. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:

- систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;

- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены.
11. ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Сдача-приемка работ по настоящему договору осуществляется в соответствии со ст. 720 ГК РФ, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №3)  к настоящему договору с оформлением Актов сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Актов приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

11.2. Подрядчик не позднее двух дней после окончания работ обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ и  передать Заказчику акты сдачи- приемки выполненных работ. 

11.3. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акты о сдаче-приемке выполненных работ, либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

11.4.  В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 

11.5. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.6. Работы считаются выполненными Подрядчиком после подписания Заказчиком  актов сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2),  справки стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и  акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

12. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

12.1 Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение  сохранности объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала работ до приемки выполненных работ Заказчиком. 
13. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА

13.1 Подрядчиком на момент заключения настоящего договора заключен договор комбинированного страхования строительно-монтажных работ № _______________ от ______ 2016 г., заключенному Подрядчиком и ________________________________________________. 

13.2. Подрядчик в срок не позднее 2 рабочих дней с момента заключения настоящего договора, обязан произвести оплату страховой премии по вышеуказанному договору, в полном объеме и на следующий день с момента оплаты предоставляет Заказчику оригинал документа, подтверждающего оплату страховой премии (платежного поручения).

13.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества в соответствии с условиями настоящего договора, для переработки или используемого для исполнения договора несет Подрядчик.

14. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

14.1. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику:

за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,02 процентов от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 16 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 процентов от неоплаченной в срок суммы.
14.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств Подрядчик уплачивает Заказчику:

за несоблюдение срока сдачи работ (поставки материалов и оборудования) - пени в размере 1 процента от стоимости работ (не поставленных материалов и оборудования, не оказанных услуг) за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере 0,08 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях (оборудовании, материалах, сетях и т.п.) и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1 процента от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;

в случае не вывоза (неполного вывоза) на день сдачи результата работ Подрядчиком отходов и/или мусора, оставшихся после окончания работ на территории проведения работ - пени в размере 0,1 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.;

          
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.. 

14.3. В случаях, когда объект по завершению работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 10 дней после подписания  акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает пени в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода объекта в эксплуатацию.

14.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 

14.5  Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

14.6. Уплата пеней и штрафов Подрядчиком производится на основании отдельно выставленного счета.

15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

15.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.

Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение стороной своих обязательств по договору.

15.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

15.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

война и другие агрессии (война, объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

15.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

16. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

  16.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.

17. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

17.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.

17.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 17.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.

В течение 7 (семи) дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).

Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины.  

Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

17.4  Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления уведомления Подрядчику, с указанием даты такого отказа, в случаях:


неисполнения Подрядчиком п. 4.1. настоящего договора;


задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять)  дней по причинам, не зависящим от Заказчика;


систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 10 (десять)  дней;


несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 10 (десять)  дней;


аннулирования Свидетельства о допуске к работам, полученного Подрядчиком в саморегулируемой организации (СРО); 


получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения);


по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

17.5  Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Договор считается расторгнутым спустя 10 (десять) дней после даты получения Подрядчиком данного уведомления. 

С даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и услуг на объекте, передать Заказчику объекты незавершенного строительства, рабочую и Приемо-сдаточную документацию, материалы и оборудование, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы.

При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком, а также расходы по оплате материалов и оборудования для целей проведения таких работ.

17.6. После расторжения настоящего Договора Заказчик вправе завершить строительство объекта самостоятельно и/или с привлечением любых других лиц. Заказчик и другие подрядчики вправе использовать документацию Подрядчика и другую документацию, разработанную Подрядчиком.

17.7. После того как уведомление о расторжении и об отказе от исполнения настоящего Договора вступило в силу Заказчик вправе приостановить дальнейшие платежи Подрядчику до установления стоимости проектирования, выполнения, завершения работ и устранения недостатков и повреждений, а также всех прочих затрат, понесенных Заказчиком, и получить от Подрядчика компенсацию любых убытков и потерь, понесенных Заказчиком, и всех дополнительных затрат, связанных с завершением строительства объекта, с учетом всех сумм, подлежащих уплате Подрядчику. 

17.8   Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях:

возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;

остановки Заказчиком выполнения работ по письменному указанию Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) дней.

18. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Обязательства по представлению информации в целях профилактики правонарушений.

18.1. АО «Энергосервис Волги» являясь дочерним предприятием ПАО «МРСК Волги»

      информирует Контрагента о принципах и требованиях Антикоррупционной политики ДЗО ПАО «МРСК Волги» (далее – Антикоррупционная политика). 

Заключением настоящего Договора Контрагент подтверждает ознакомление с Антикоррупционной политикой, размещенной на официальном сайте АО «Энергосервис Волги» в сети Интернет  по адресу: http://www.energoservis-volgi.ru

При исполнении договорных обязательств Стороны Договора обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

18.1.1. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействия с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – Коррупционные правонарушения).

18.2. В случае возникновения у Стороны Договора обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение, такая Сторона обязуется уведомить об этом другую  Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти.

Уведомление может быть направлено Стороной договора в адрес единоличного исполнительного органа другой стороны (а в отношении  АО «Энергосервис Волги» также посредством использования функции «Обратная связь» на официальном сайте АО «Энергосервис Волги» в сети Интернет по адресу  http://www.energoservis-volgi.ru). 

Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления. Сторона договора при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

18.3. Контрагент обязан предоставить  АО «Энергосервис Волги»:

 - информацию о всех собственниках Контрагента, включая конечных бенефициаров, на бумажном носителе, за своей подписью, по форме, являющейся Приложением № 7  к настоящему договору.

        На момент заключения настоящего договора информация считается представленной и обязанность исполненной.

18.3.1. Контрагент обязан предоставить АО «Энергосервис Волги»                                                               информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников Контрагента (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Контрагента.

Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 7  к настоящему договору  не позднее 5-ти календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также  иным способом, позволяющим подтвердить дату получения. 

18.3.2.  Контрагент дает согласие АО «Энергосервис Волги» на обработку персональных данных предоставляемых во исполнение пунктов настоящего раздела путем подписания одновременно с заключением настоящего договора согласия на обработку персональных данных, по форме, являющейся Приложением № 8 к настоящему договору и гарантирует, что имеет согласие на обработку АО «Энергосервис Волги»               персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации.

18.3.3. АО «Энергосервис Волги» 
имеет право на отказ от исполнения обязательств по договору, при неисполнении Контрагентом обязательств по предоставлению информации об изменениях в ранее представленной Контрагентом информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров), информации о контрагенте-резиденте и согласия на обработку персональных данных. 

При таких обстоятельствах АО «Энергосервис Волги»  вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление Контрагенту, а также потребовать от Контрагента возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
19. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

19.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться. 
Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.
19.2.  Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

19.3.  Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

19.4. Требования пункта 19.1 не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

19.5. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 19, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

20. ТОЛКОВАНИЕ

 При реализации условий договора (при противоречиях, не включении в договор необходимых положений и пр.) соблюдается следующая иерархия документов:


настоящий Договор;


протокол о результатах закупки;


извещение о проведении закупочных процедур и настоящая закупочная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;


предложение Подрядчика со всеми дополнениями и разъяснениями;


протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и победителем закупки (по условиям, не оговоренным ни закупочной документацией, ни в предложении победителя закупки).

21. ЦЕЛОСТНОСТЬ ДОГОВОРА 

     Настоящий Договор, закупочная документация, а также предложение Подрядчика, (указывается в случае заключения Договора по результатам закупочной процедуры) представляет собой единое соглашение между Заказчиком и Подрядчиком в отношении предмета настоящего Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания настоящего Договора.

22. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

22.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. 

При этом уведомления, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты, будут иметь полную юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен ("из рук в руки") курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.

        22.3. В случае изменения реквизитов, указанных в  разделе 23, Стороны обязуются  сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.

22.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

22.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

22.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

23. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

Приложение №1 - Локальный сметный расчет

Приложение №2 – Техническое задание
Приложение №3 - Календарный план выполнения работ
Приложение №4 - Нетиповая форма № КС-2
Приложение №5 – Нетиповая форма № КС-3
Приложение №6 – Нетиповая форма № КС-11
Приложение №7 - Форма информации о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

Приложение №8 - Форма согласия на обработку персональных данных

Приложение №9 – Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов конструкций и оборудования

Приложение№10 – Ведомость недоделок
24. Реквизиты и подписи Сторон:

	
	Заказчик:

АО «Энергосервис Волги»

410012, Р.Ф., г. Саратов,

ул. Московская, д.149А

	
	ИНН 6452945684

	
	КПП 645201001

р/сч. 40702810256000001285

Отделение №8622 Сбербанка России

г. Саратов

БИК 046311649

К/сч. 30101810500000000649

ОГРН 1116450000061

ОКПО 69440184

Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»
______________/В.А. Решетников/



	
	М.П.


Приложение № 1

к Договору подряда

№ _______________от "__" _______ 20__г.

	
	
	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ №
	
	
	

	
	
	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на 
	

	
	
	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость монтажных работ _______________________________________________________________________________________________
	
	
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	Общая масса оборудо-

вания, т

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	
	Обору-дование
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11,00
	12,00
	13,00
	14,00
	15

	                           Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  Итого
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  индекс 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик:  


	______________/ _________________ / 

М.П.                                        


	Заказчик:

Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

______________/В.А. Решетников/


Приложение № 2

к Договору подряда

№ ______________от "__" _______ 20__г.

Техническое задание

на комплекс проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства по адресу:

  Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс:

Строительство двух линий электропередач 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47)

протяженностью по 1600 м

Техническое задание

Строительство двух линий электропередач 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м, (далее – «Объект») расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс.

Объем выполняемых работ

Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Согласование документации в государственных органах, в случае необходимости.

Этапы работ 

Работы выполняются в 2 этапа:

1 этап по проведению проектно-изыскательских работ и составлению сметной документации для строительства Объекта, расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс.

2 этап на выполнение строительно-монтажных работ по строительству Объекта, расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс в соответствии с проектом и сметной документацией выполненных на 1 этапе настоящего технического задания  
и выполнение пусконаладочных работ на Объекте, в соответствии с проектно-сметной документацией выполненной на 1 этапе настоящего технического задания.

Основание для проведения работ:

Договор подряда №1698-000021 от 06.12.2016г. между ООО «ЭЛТРЕЙТ» и АО «Энергосервис Волги». 

Работы по проектированию выполняются в один этап.

1 этап: предпроектное обследование; выполнение инженерных изысканий; разработка и согласование проектной, сметной и рабочей документации.

1. Разработка проектной, сметной и рабочей документации.

1.1. Перечень нормативно-технических документов, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании:

-
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-
СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

-
СНиП 13-03-2001; 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

-
Правила устройства электроустановок 7-е издание;

-
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

-
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к рабочей и проектной документации»;

-
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87;

-
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;

-
«Типовые схемы принципиальные электрические распредустройств 6-750 кВ ПС и указания по их применению», ЭСП;

-
ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-
НБП 104-3, НБП 110-03 Нормы пожарной безопасности;

-
ВППБ 01-02-95 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-
СНиП 21-02-99, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-
Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, №14278, Энергосетьпроект, 1994г.;

-
РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

-
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

-
СТО-МРСК-108-1416.01-12 Стандарт организации о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ПАО «МРСК Волги»;

-
«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861;

-
Положение о технической политике ПАО «МРСК Волги» в распределительном электросетевом комплексе (П-МРСК-20-159.01-08) от 20.11.2008г.;

-
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2. Вид строительства, этапы разработки проектной и рабочей документации

1.2.1. Вид строительства – строительство.

1.2.2. Этапы проектирования – одноэтапное.

1.2.3. При необходимости получить разрешение на строительство.

1.3. Основные характеристики проектируемого объекта: Две линии электропередач 10кВ  от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м расположенных по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс.   

	Показатель
	Значение

	Место расположения объекта
	Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс

	Номинальные напряжения
	10 кВ

	Передаваемая мощность
	2 линии по 5 МВт

	Количество линий
	2 отходящие линии 

	Точка присоединения
	Определяется проектной документацией

	Тип и привод выключателей каждого РУ

	Определяется проектной документацией.

	Длина трассы
	Каждая ЛЭП 10 кВ ориентировочно длинной 1,6 км (уточнить проектной документацией). Предусмотреть заход на ЦРП 10 кВ 


1.4. В составе проектной документации обосновать и выполнить:

1.4.1. Выполнить предпроектное обследование, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий, достаточный для разработки проектной документации в полном объеме.

1.4.2. Предусмотреть проектом строительство двух линий электропередач 10 кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м расположенных по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс. Трассировку линии согласовать с заинтересованными организациями. 

1.4.3. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащей все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

1.4.5. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

1.4.6. В проектной документации должны быть предусмотрены противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого комплекса, охранные мероприятия для линии.

1.4.7. Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС).

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить: 

· требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

· перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

· перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

· перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, 

а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

· требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

· требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

· требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

· требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

· перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

· перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

· перечень монтажных работ с привлечением предприятий - изготовителей оборудования;

· перечень пусконаладочных работ определенного узла технологического процесса;

· перечень пусконаладочных работ единичного, индивидуального оборудования;

· предельные значения контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

· предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

· предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

1.4.8. Прочие разделы проектной и рабочей документации
1.5. Выделение пусковых комплексов.

Пусковой комплекс не выделяется

1.6. Начало и окончание строительства объекта: 

Начало строительства – февраль 2017 г.

Окончание строительства – март 2017 г.

1.7. Исходные данные для проектирования.


Исходные данные, сроки подготовки и передачи их Заказчиком Подрядчику определяются договором на разработку проектной и рабочей документации. Получение исходных данных подрядчиком выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядчика для получения информации. 

1.8. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается

1.9. Разработка сметной документации

1.10 Выполнить согласование проекта с заинтересованными организациями.

2. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Работы выполняются в соответствии с согласованной с заинтересованными организациями и Заказчиком проектной и сметной документацией.

Требования к строительству:

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы качественно, с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 12-03-2001; 12-04-2002; действующих норм пожарной безопасности (ППБ 01-03 п.3, ПП5 110-03п.14, СНИП 21-02-99, НПБ104-3, НПБ110-03); ПУЭ и ПТЭ, СО 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).

Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам,  оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ предусмотренных настоящим техническим заданием.

   Уровень подготовки персонала Подрядчика, выполняющего строительно-монтажные и пусконаладочные работы, и его допуск на объекты Заказчика должны соответствовать  требованиям действующих Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Подрядчик обязуется застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта реконструкции, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на Объекте (далее – договор страхования).

Страхование осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого Подрядчиком в соответствии с условиями договора подряда, несет Подрядчик.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца  с даты подписания актов приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией по форме № КС-11 (по каждому этапу отдельно).

Работы выполняются с использованием закупаемых Подрядчиком материалов и оборудования в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки.

Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2016г.

Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

Паспорта и сертификаты соответствия на применённые на объекте оборудование, материалы и изделия Подрядчик представляет Заказчику в составе исполнительной документации. В случае применения Подрядчиком, без письменного согласования с Заказчиком, оборудования, материалов и изделий, не соответствующих проектной и рабочей документации, ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену с выполнением необходимых демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Выполнение пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы выполняются после выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектой и сметной документацией, а также требованиям Управления Ростехнадзора по Саратовской области, иными уполномоченными государственными органами.

Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по благоустройству территории после проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на Объекте.

Исполнитель вправе привлечь к исполнению договора третьих лиц (субподрядчиков), за действие которых он несет ответственность перед заказчиком, с условием обязательного согласования их привлечения с последним.

Особые условия при выполнении работ.

Работы производятся в условиях действующих электроустановок, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения (при необходимости).

По техническим вопросам выполнения работ обращаться:

- Сергеев Эдуард Юрьевич – ведущий специалист отдела энергоаудита и энергосервиса  АО «Энергосервис Волги»

тел. 8 (8452) 75-62-81 

Приложение № 3

к Договору подряда         

№ ____________от "__" _______ 20__г
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения комплекса проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства: двух линий электропередачи 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м.
              Заказчик: ОАО «Энергосервис Волги» 

              Подрядчик: 

	№

п/п
	Наименование 

видов работ
	Сроки выполнения работ (начало - окончание) месяц, год
	Сумма платежа (руб. с НДС)

	1.
	1 этап. Проведение проектно-изыскательских работ и составлению сметной документации
	в течение 10 календарных дней с момента подписания договора 
	544 281,76

	2.
	2 этап. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
	в течение 30 рабочих дней с момента подписания документов 1 этапа
	

	
	Итого:
	
	

	Подрядчик:  

	Заказчик:

Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»



	______________/  _______________ / 

М.П.                                        
	______________/В.А. Решетников/

М.П.

	
	


Приложение № 4

Нетипова

   Приложение №4 

к договору подряда № ___________

         Нетиповая форма № КС-2

	
	Код

	
Форма 
	КС-2

	Инвестор
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
	

	
	наименование, адрес
	

	Объект
	
	

	
	наименование
	

	
	[image: image1.png]



	

	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	дата
	
	
	

	
	
Вид операции
	


	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период
	

	
	
	
	
	с
	по
	

	АКТ
	
	
	
	
	
	

	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ


	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
	
	 руб.


	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	


2-я страница формы № КС-2

	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной расценки
	Единица измерения
	Выполнено работ

	по порядку
	Позиции 

по смете
	
	
	
	количество
	цена за единицу,
руб.
	стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	


	Сдал
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



М. П.

	Принял
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



М. П.

	Правильность проверил
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	Акт составил
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи



Конец формы

Заказчик ___________________________                                                                                    Подрядчик _______________________________________

Приложение №5 

к договору подряда № ___________

             Нетиповая форма № КС-3 

	
	Код

	Форма 
	КС-3

	Инвестор
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	

	
	организация, адрес, телефон, факс
	
	

	Стройка
	
	
	

	
	наименование, адрес
	
	

	
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	


	
	Номер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	СПРАВКА
	
	
	
	
	


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	Номер по порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого
	

	Сумма НДС
	

	Всего с учетом НДС
	


	Заказчик (Генподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


М. П.

	Подрядчик (Субподрядчик)
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


М. П.

	Правильность оформления проверил
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


                               Приложение №6 

                             к договору подряда № ___________

             Нетиповая форма № КС-11 


АКТ  № 

приемки законченного строительством объекта

	«
	
	»
	
	20
	
	г.


	
	Коды

	Форма 
	КС-11

	
	
	Дата составления
	
	
	

	Организация
	
	
	


	Код вида операции
	Код
	

	
	строитель-
ной органи-
зации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	


	Заказчик в лице
	
	, с одной стороны и Подрядчик работ

	
	должность, фамилия, имя, отчество
	


	(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице
	
	 с другой стороны,

	
	должность, фамилия, имя, отчество
	


руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской 

Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

	1.
	Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке
	

	
	
	наименование объекта и вид строительства

	
	

	
	расположенные по адресу
	

	
	


	2.
	Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
	

	
	
	наименование

	
	

	
	органа, выдавшего разрешение


	3.
	В строительстве принимали участие
	

	
	
	наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

	
	

	
	работ, выполнявшихся каждой из них


	4.
	Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
	

	
	
	наименование

	
	

	
	организации и ее реквизиты

	
	выполнившим
	

	
	
	наименование частей или разделов документации

	
	и субподрядными организациями
	

	
	
	наименование организаций, их реквизиты и выполненные части

	
	

	
	и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении

	
	


	5.
	Исходные данные для проектирования выданы
	

	
	
	наименование научно-исследовательских, изыскательских

	
	

	
	и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

	
	


	6.
	Проектно-сметная документация утверждена
	

	
	
	наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

	
	

	
	проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)


	«
	
	»
	
	20
	
	г. №
	


7.
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

	Начало работ
	

	
	месяц, год


	Окончание работ
	

	
	месяц, год


8.
Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

	Предъявленный исполнителем работ к приемке
	

	
	наименование объекта


имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности,

 вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

	Показатель (мощность, производительность и т.п.)
	Единица измере-ния
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом 
ранее принятых
	в том числе 
пускового комплекса 
или очереди
	общая с учетом 
ранее принятых
	в том числе 
пускового комплекса 
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	9.
	На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его

	
	приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен

	
	в приложении
	
	).


	10.
	Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения,

	
	газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты

	
	пользователями — городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей

	
	городских эксплуатационных организаций приведен в приложении
	
	).


11.
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных,

игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены 

(при переносе сроков выполнения работ):

	Работы
	Единица

измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12.
Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

	Всего
	
	руб. коп.


в том числе:

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб. коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб. коп.

	
13.
Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб. коп.


в том числе:

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб. коп.


	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб. коп.


	14.
	Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен

	
	в приложении
	
	 (в соответствии с приложением 3 Временного положения).


	15.
	Дополнительные условия
	

	
	


пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном 

вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	Объект принял
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Подрядчик работ
                  ЗАКАЗЧИК:

(генеральный подрядчик,
подрядчик)

	Акт проверил
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


	Акт составил
	
	
	
	
	

	
	                должность
	
	           подпись
	
	       расшифровка подписи


Примечание:
В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ — подрядчика выполняются одним лицом,

состав подписей определяется инвестором.

Конец формы

Заказчик ________________________                    Подрядчик ________________________

Приложение № 7

к Договору подряда

№ _____________от "__" _______ 20__г.

Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)


	
	Информация о собственниках контрагента (включая конечных бенефициаров)

	 
	 

	 
	наименование  контрагента
	информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п.п.
	ИНН
	ОГРН
	наименование краткое
	код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	адрес регистрации
	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)
	участник/акционер/ бенефициар
	 информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* В отношении участников (акционеров), владеющих долями менее 5 процентов уставного капитала, допускается указание простого количества таких участников (акционеров)

__________________ дает согласие ОАО «Энергосервис Волги», в соответствии с п. 1 ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  на обработку персональных данных и гарантирует, что имеет согласие на обработку персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации. Информация предоставляется по договору №_________ от ____________.

Руководитель ________________________/_____________________

	
	


Приложение № 8

к Договору подряда

№ _______________от "__" _______ 20__г.

начало формы 

Согласие на обработку персональных данных 

от «_____» ____________ 201____ г. 


Настоящим {указывается полное наименование контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице __________, действующего на основании __________, дает свое согласие на совершение ОАО «Энергосервис Волги», ОАО «МРСК Волги» и ОАО «Россети»  действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных _____________________(контрагента/ планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность); ИНН (участников, учредителей, акционеров)), в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров. * *

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

_______________________                                                   ______________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Конец формы

* Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность Общества перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / их субконтрагентов за предоставление Обществу данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у своих бенефициаров 

и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) Обществу и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

   









         Приложение №9

к договору подряда № ___________

ЖУРНАЛ

входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов 

конструкций и оборудования

Начат «____»______________20___г.












	№№                      п/п
	Дата поставки
	Наименование материалов и конструкций
	Кол-во
	Поставщик
	Наименование сопроводительного документа, №№ накладных
	Отклонения от ГОСТа, СНиПа, ТУ, ВСН, Дефекты
	Подпись лица, осуществляющего контроль
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Окончен «____»______________20___г.

	Подрядчик:  


	______________/  _______________ / 

М.П.                                        


Приложение №10

к договору подряда № ___________

	Заказчик:

АО «Энергосервис Волги»

410012, г. Саратов, ул. Московская, 149А

Подрядчик:


	

	ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК

на "     " ____________2016__ г.

Объект «           »
	


 

	№ п/п
	Наименование недоделок  (номер чертежа, альбом, лист)
	Количество (ПК, км физ. объём,  ед. измер). 
	Срок исполнения
	Исполнитель
	Отметка о выполнении (подтверждение эксплуатирующей организации и технадзора)


	Причины не выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Председатель
комиссии                        



              ___________                                      ___________

(должность, организация,    

      (подпись)                    (дата)

фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

3 ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В КОНКУРСНУЮ ЗАЯВКУ 
1.Форма письма о подаче оферты

Фирменный бланк Участника закупки

	Фирменный бланк Участника закупки

«_____»__________года №______
	Председателю закупочной комиссии 

____________________________________


Изучив Извещение о [указывается способ и вид проведения закупки] на _________ ____________________ [указывается предмет закупки], опубликованное на официальном сайте и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки, 

____________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(место нахождение Участника закупки)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(наименование закупки, предмет закупки)

на условиях и в соответствии с предложением, являющимися неотъемлемыми приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом заявку:

Таблица №1
	№

п./п.
	Наименование продукции/видов работ,услуг
	Производитель, 

страна 
	Ед. изм.
	Кол-

во
	Цена за ед. 

с НДС, руб. 
	Сумма              с НДС, руб.

	1.
	
	
	
	
	
	

	                                                                         ИТОГО (с НДС):
	

	Итоговая стоимость заявки, без НДС, руб.
	_____________________________

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)

	кроме того НДС, руб.
	____________________________

(НДС по итоговой стоимости, рублей)

	Итого,

стоимость заявки с НДС, руб.
	_____________________________

(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)


Продукция новая, выпущена в 2016 году.

Имеет сертификаты соответствия системы ГОСТ Р (декларация соответствия);

Гарантия на предлагаемую продукцию составляет – …., с момента поставки единицы продукции. 

Оплата – …..

Срок поставки – ….. 

Доставка – …..

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____»____________________ года.

Данная Заявка подается с пониманием того, что:

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации;

вы оставляете за собой право:

отклонить заявки с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации о закупке;

отклонить все заявки.

______________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника) при подаче настоящей оферты принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей заявки на участие в закупке: 

не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою Заявку в течение срока ее действия после истечения срока окончания подачи Заявок;

предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе Заявки; 

заключить договор в установленном в документации о закупке порядке, в случае признания ____________________(Наименование Участника) Победителем/участником, предложившим наилучшую заявку, либо единственным Участником, соответствующим требованиям документации о закупке;

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

является полностью правоспособным;

является полностью дееспособным [заполняется физическим лицом, подающим Заявку на участие в закупочной процедуре . При подготовке Заявки юридическим лицом – данная формулировка подлежит удалению];

обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

не находится  в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании ________________________(Наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество ________________________(Наименование Участника), в части существенной для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность  ________________________(Наименование Участника)  не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о закупке, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки.

	№ п/п
	Наименование
	№

страницы
	Число страниц

	1.
	
	
	

	2
	
	
	


	
	
	

	(подпись уполномоченного представителя)
	
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


М.П.

Инструкции по заполнению

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки, если он является юридическим лицом. В случае, если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, требование о подготовке письма на бланке на него не распространяется. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). 

Участник должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг) цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

Участник закупки должен указать срок действия заявки согласно требованиям документации о закупке.

Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями документации о закупке, если Участником закупки является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Если Участником закупки является физическое лицо – он подписывается собственноручно таким Участником. Такое требование по подписания всех приложений к Письму о подаче оферты распространяется на все приложения, оформляемые и подписываемые Участником закупки.

2. Форма Анкеты Участника
Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике 
(заполняется Участником и предоставляются на день подачи Предложения)

	1
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника 
	

	2
	Участники (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4
	ИНН Участника
	

	5
	Юридический адрес
	

	6
	Почтовый адрес
	

	7
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	10
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	11
	Адрес электронной почты Участника
	

	12
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	13
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
	

	14
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	


_____________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению
   Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты 

   Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

  Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

   В графе 8 «    …» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора
3.Форма Графика поставки товара

Приложение № 2

к Документации        

№ __от "__" _______ 20__г

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА/ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№

п/п
	Наименование

(Поставка материала/выполнение работ)


	Сроки поставки/выполнения (месяц, год)
	Сумма платежа

(руб. с НДС)

	1
	1 этап. Проведение проектно-изыскательских работ и составлению сметной документации
	
	

	2
	2 этап. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
	
	

	Итого:
	


(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

4.Форма Таблицы стоимости работ
Приложение № 3

к Документации        

№ __от "__" _______ 20__г

ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ РАБОТ

	№ этапа
	Наименование

(выполняемых работ)


	Цена единицы руб.
	Общая цена, руб.

	1
	1 этап. Проведение проектно-изыскательских работ и составлению сметной документации
	
	

	2
	2 этап. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
	
	

	Итого:
	


(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

5.Форма Протокола разногласий по проекту Договора

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора (раздел 3)
	Исходные формулировки
	Предложения Участника
	Примечания, обоснование

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

        Инструкции по заполнению

 Участник указывает дату и номер в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1.).

 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

 Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

 В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий.

 Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом 1.2.5. настоящей Документации. Т.к, согласно ст. 447 ГК РФ договор заключается с участником, предложившим лучшие условия, в случае, если какое-либо из Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих условий.

6.Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№

п/п
	Сроки выполнения работ (год и месяц начала выполнения работ – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров – процент выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо, контактные телефоны)
	Предмет  договора, вид работ
	Сумма договора, рублей

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2010»]
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2011»]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год [указать год, например «2012»]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «1-4 кварталы 2012 года» и т.д.]
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

         Инструкции по заполнению

Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2 и 3.

Следует указать аналогичные договоры не менее чем за три года. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

7. Форма Справки о кадровых ресурсах

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

	№

п/п
	Ф.И.О. специалиста
	Аттестат, допуск, свидетельство, диплом

(необходимые для выполнения работ)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Специалисты (например, мастера, прорабы, начальники участков и т.д. – для СМР; главный инженер проекта и т.д. – для ПИР и т.д., в зависимости от вида работ)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	Прочий персонал (например, электротехнический и строительный персонал т.д. – для СМР; специалисты по проектным работам – для ПИР и т.д., в зависимости от вида работ)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



Таблица-2. Прочий персонал

	Группа специалистов
	Штатная численность, чел.

	Руководящий персонал
	

	Инженерно-технический персонал
	

	Рабочие и вспомогательный персонал
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

 Инструкция по заполнению:
Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.
8.Форма Справки о материально-технических ресурсах

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

            Инструкции по заполнению

Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

9.Форма письма о предоставлении информации о собственниках (включая конечных бенефициаров

«___» ______________г.

№ __________________

Уважаемые господа!

__________________ (наименование организации-участника), в лице ______________, действующего на основании ____________, предоставляет ПАО «МРСК Волги» следующую информацию о собственниках (включая конечных бенефициаров):

	
	Информация о собственниках  ___________ (наименование организации-участника)

(включая конечных бенефициаров)*

	 
	Наименование организации-участника
	информация о цепочке собственников организации-участника, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п.п.
	ИНН
	ОГРН
	наименование краткое
	код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	адрес регистрации
	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)
	руководитель/участник/акционер/бенефициар
	 информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* в отношении участников (акционеров), владеющих долями менее 5 процентов уставного капитала, допускается указание простого количества таких участников (акционеров)

_________________________(наименование организации-участника) дает согласие АО «Энергосервис Волги», в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», на обработку персональных данных и гарантирует, что имеет согласие на обработку персональных данных всех лиц, поименованных в предоставляемой информации.

Руководитель  

______________/_____________

                                                                                                    Подпись, печать

10.Форма Коммерческого предложения

Коммерческое предложение

Наименование и адрес участника запроса предложений: _______________________________

Таблица-1.2 Расчет стоимости поставляемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Завод-изготовитель
	Получатель, место поставки
	Ед. изм.
	Кол-во в ед. изм.
	Цена единицы, руб. с НДС
	Общая цена, руб. с НДС
	Срок поставки

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х
	х
	
	


Сумма спецификации: __________________________________________________________

ИТОГО с учетом НДС прописью

Цена в предложении включает все налоги, таможенные пошлины, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех услуг, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Таблица-1.2 Расчет стоимости СМР

	№ п/п
	Наименование СМР
	Ед. изм.
	Объем работ/затрат
	Цена, руб. с НДС
	Срок выполнения

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	х
	х


Сумма спецификации: __________________________________________________________

ИТОГО с учетом НДС прописью

Цена в предложении включает все налоги, таможенные пошлины, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех услуг, а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Таблица-2. Прочие коммерческие условия поставки продукции

	№ п/п
	Наименование
	Значение

	1
	Срок начала поставки
	

	2
	Срок завершения поставки
	

	3
	График поставки
	

	4
	Условия оплаты
	

	5
	Гарантийный срок
	

	6
	Гарантия изготовления продукции в заводских условиях
	

	7
	Гарантия  предоставления необходимых сертификатов соответствия и других сертификатов и паспортов с поставляемой продукцией
	


Таблица-3. Структурированная цена поставки МТР*

	№ п/п
	Наименование продукции
	Цена производителя (изготовителя),

руб. с НДС
	Транспортные расходы
	Рентабельность
	Прочие расходы
	Цена участника, руб. с НДС

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


* заполняется в случае, если участник не является производителем (изготовителем) МТР и прикладываются обосновывающие документы

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В таблице-1 приводится расчет стоимости самой продукции. Цена единицы и общая стоимость в таблице-1 должны включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку согласно требованиям разделов 2. Также в таблице 1 указывается срок поставки продукции напротив каждой позиции.

В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческого предложения участника запроса предложений;

В таблице-3 приводится расчет структурированной цены поставки МТР с приложением обосновывающих документов. Данная таблица заполняется в случае, если участник не является производителем (изготовителем) МТР.

11.Форма письма о наличии у участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Организатора запроса предложений

Справка

о наличии у Участника закупки связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора закупки и/или конфликта интересов 

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у [указывается наименование Участника закупки] связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися [указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.] Заказчика [и/или Организатора закупки] и/или конфликта интересов, а именно:

{указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как аффилированность} и/или конфликт интересов;

{указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как аффилированность} и/или конфликт интересов;

……

(подпись уполномоченного представителя)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

М.П.

Инструкции по заполнению

1.
Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

2.
Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

3.
Участники закупки должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним и/или иметь конфликт интересов. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у [указывается наименование Участника закупки] НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки и/или могут быть признаны конфликтом интересов.

4.
При составлении данного письма Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником закупки и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором закупки и/или о конфликте интересов может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника. 

12. Форма Анкета о принадлежности к субъектам малого/ среднего предпринимательства

Фирменный бланк Участника (субподрядчика)

Приложение  к письму о подаче оферты № ______ от ________

Анкета о принадлежности к субъектам малого/ среднего предпринимательства

    Настоящим подтверждаем, что [указывается наименование Участника закупки, либо субподрядчика), в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») [указать «обладает» либо «не обладает»]  критериями, позволяющими относить организацию к субъектам [указать «малого» либо «среднего»] предпринимательства и сообщаем следующую информацию:

	№ п/п
	Критерий отнесения
	Показатель Участника закупки (либо субподрядчика) [выбрать нужное]
	Нормативные показатели для субъектов малого предпринимательства/ субъектов среднего предпринимательства
	Подтверждающий документ

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера)
	[указывается количество] 
	До 100 работников/ до 250 работников
	[указывается наименование подтверждающего документа]

	
	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год
	[указывается сумма] рублей
	До 400 млн. рублей без учёта налога на добавленную стоимость/

до 1 млрд. рублей без учёта налога на добавленную стоимость
	[указывается наименование подтверждающего документа]

	
	только для юридических лиц:

Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале: 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений)
	[указывается процент]%
	До 25%
	[указывается наименование подтверждающего документа]

	
	только для юридических лиц:

Доля участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, которые не являются субъектами малого и среднего бизнеса
	[указывается процент]%
	До 25%
	[указывается наименование подтверждающего документа]


	(подпись уполномоченного представителя)
	
	(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)


                           М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению

Участник указывает дату и номер в соответствии с письмом о подаче оферты.
Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В техническом предложении описываются все позиции раздела с учетом предлагаемых условий Договора. Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания. Документации по запросу предложений, за исключением таких-то изменений (и указать их).

Техническое предложение на выполнение работ будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
4 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
5.1. В рамках оценочной стадии Экспертный совет ОАО «Энергосервис Волги» оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев (включая подкритерии) и их весовых коэффициентов:

	Наименование критериев оценки
	Весовой коэффициент

	1. Коммерческий критерий
	0,6

	2. Формальный критерий
	0,1

	3. Юридический критерий
	0,1

	4. Квалификационный критерий
	0,1

	5. Технический критерий
	0,1


Каждой заявке Участника по каждому критерию присваивается оценка в баллах по 100-балльной шкале. При этом по критериям № 1 оценка (рейтинг) имеет расчетный характер. По критериям № 2-5 оценка является экспертной, т.к. она не имеет установленных числовых пороговых значений. Оценка по критериям № 2-5 производится в баллах от 0 до 100 исходя из заключения эксперта или экспертной комиссии, с обязательным указанием причин выставления той или иной оценки. При этом оценка 0 соответствует минимальному соответствию установленным в документации требованиям. Итоговый рейтинг заявки (по всем установленным критериям в совокупности) рассчитывается путем сложения рейтингов, полученных по каждому критерию, умноженных на установленный для соответствующего критерия весовой коэффициент.
Оценка (рейтинг) заявок по критерию № 1 «Коммерческий критерий».

Рейтинг заявки по данному критерию рассчитывается по следующей формуле: 

                                        Smax - Si
                           Rsi  = --------------- x 100,

                                            Smax
  где:

Rsi    -     рейтинг i-й заявки по критерию стоимости;

Smax  -  начальная  (максимальная)  цена договора (цена лота), установленная в документации;

Si      -      стоимость заявки i-го участника

Оценка (рейтинг)заявок по критерию № 2 «Формальный критерий». 
Для оценки заявок по критерию № 2 «Формальный критерий» эксперт профильной службы Общества или экспертная комиссия, состоящая из работников профильной службы Общества каждой заявке выставляет оценку от 0 до 100 баллов. При этом оценивается совокупность данных, представленных в заявке, характеризующих Формальный критерий участников, включая: правильность оформления заявки и порядка ее подачи; предоставление обеспечения исполнения обязательств участника закупки (банковская гарантия и/или иное обеспечение в соответствии с ОРД и условиями документации о закупке) по решению ЗК.

Оценка (рейтинг)заявок по критерию № 3 «Юридический критерий».

Для оценки заявок по критерию № 3 «Юридический критерий» эксперт профильной службы Общества или экспертная комиссия, состоящая из работников профильной службы Общества каждой заявке выставляет оценку от 0 до 100 баллов. При этом оценивается наличие разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом закупки; правоспособность/дееспособность участника для заключения и исполнения Договора, в т.ч. отсутствие процедуры банкротства и т.п.; наличие и существенность условий заявки по изменению условий проекта договора, включенного в Документацию о закупке.

Оценка (рейтинг)заявок по критерию № 4 «Квалификационный критерий».

Для оценки заявок по критерию № 4 «Квалификационный критерий» эксперт профильной службы Общества или экспертная комиссия, состоящая из работников профильной службы Общества каждой заявке выставляет оценку от 0 до 100 баллов. При этом оценивается отсутствие признанных Участником претензий либо судебных решений не в пользу Участника вследствие неисполнения договорных обязательств перед ПАО «МРСК Волги» и его филиалами; устойчивое финансовое состояние участника, в т.ч.  отсутствие задолженностей по налоговым и иным платежам в бюджет; отсутствие негативного опыта выполнения договоров (отсутствие Участника в Реестрах  недобросовестных поставщиков в соответствии с действующим законодательством); наличие опыта выполнения аналогичных поставок, работ, услуг; наличие системы управления охраной труда (СУОТ); достаточность свободных кадровых ресурсов (персонала основных специальностей) требуемой квалификации, необходимых для исполнения договора; наличие необходимых материально-технических ресурсов для исполнения договора (включая наличие специализированного ПО).

Оценка (рейтинг)заявок по критерию № 5 «Технический критерий». 
Для оценки заявок по критерию № 5 «Технический критерий» эксперт профильной службы Общества или экспертная комиссия, состоящая из работников профильной службы Общества каждой заявке выставляет оценку от 0 до 100 баллов. При этом оценивается совокупность данных, представленных в заявке, характеризующих Техническое предложение участников, включая: соответствие предлагаемой продукции и совместимость продукции с применяемой ранее в процессе производственной деятельности Общества; качественные характеристики продукции, включая собственный опыт эксплуатации аналогичной продукции, отзывы профильных организаций; наличие у Участника полномочий производителей предлагаемого оборудования на поставку оборудования, подтверждения распространения фирменных гарантийных обязательств производителя.

Полученные оценки по каждому неценовому критерию, а также рейтинг по критерию стоимости заявки применяется для расчета интегральной оценки общей предпочтительности заявки участника. Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов.

Ri = (Rsi x Vs) + (K1 x V1) + (K2 x V2) + (K3 x V3) + (K4 x V4) 

  где:

Ri    - общий рейтинг предпочтительности  i-й заявки;

K1  - бальная оценка по критерию № 2 «Формальный критерий» без учета весовых коэффициентов;

K2  - бальная оценка по критерию № 3 «Юридический критерий» без учета весовых коэффициентов;

K3  - бальная оценка по критерию № 4 «Квалификационный критерий» без учета весовых коэффициентов;

K4  - бальная оценка по критерию № 5 «Технический критерий» без учета весовых коэффициентов;

V1   - весовой коэффициент по критерию № 2 «Формальный критерий»;

V2   - весовой коэффициент по критерию № 3 «Юридический критерий»;
V3   - весовой коэффициент по критерию № 4 «Квалификационный критерий»;

V4   - весовой коэффициент по критерию № 5 «Технический критерий»;
Vs   - весовой коэффициент по критерию стоимости;
Экспертный совет ранжирует Заявки Участников по степени предпочтительности условий, предложенных Участниками. Каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер, определяющийся значением общего рейтинга предпочтительности Заявки. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. 

5.2. Результаты решения Экспертного совета и Закупочной комиссии об отклонении Заявки не подлежат обсуждению с Участником.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
            Техническое задание

на комплекс проектных и строительно-монтажных работ, направленных на строительство объектов электросетевого хозяйства по адресу:

  Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс:

Строительство двух линий электропередач 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47)

протяженностью по 1600 м

Техническое задание

Строительство двух линий электропередач 10кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м, (далее – «Объект») расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс.

Объем выполняемых работ

Выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Согласование документации в государственных органах, в случае необходимости.

Этапы работ 

Работы выполняются в 2 этапа:

1 этап по проведению проектно-изыскательских работ и составлению сметной документации для строительства Объекта, расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс.

2 этап на выполнение строительно-монтажных работ по строительству Объекта, расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс в соответствии с проектом и сметной документацией выполненных на 1 этапе настоящего технического задания  
и выполнение пусконаладочных работ на Объекте, в соответствии с проектно-сметной документацией выполненной на 1 этапе настоящего технического задания.

Основание для проведения работ:

Договор подряда №1698-000021 от 06.12.2016г. между ООО «ЭЛТРЕЙТ» и АО «Энергосервис Волги». 

Работы по проектированию выполняются в один этап.

1 этап: предпроектное обследование; выполнение инженерных изысканий; разработка и согласование проектной, сметной и рабочей документации.

3. Разработка проектной, сметной и рабочей документации.

3.1. Перечень нормативно-технических документов, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании:

-
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-
СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;

-
СНиП 13-03-2001; 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

-
Правила устройства электроустановок 7-е издание;

-
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

-
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к рабочей и проектной документации»;

-
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87;

-
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»;

-
«Типовые схемы принципиальные электрические распредустройств 6-750 кВ ПС и указания по их применению», ЭСП;

-
ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

-
НБП 104-3, НБП 110-03 Нормы пожарной безопасности;

-
ВППБ 01-02-95 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-
СНиП 21-02-99, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-
Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, №14278, Энергосетьпроект, 1994г.;

-
РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»;

-
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

-
СТО-МРСК-108-1416.01-12 Стандарт организации о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе ПАО «МРСК Волги»;

-
«Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861;

-
Положение о технической политике ПАО «МРСК Волги» в распределительном электросетевом комплексе (П-МРСК-20-159.01-08) от 20.11.2008г.;

-
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2. Вид строительства, этапы разработки проектной и рабочей документации

1.2.1. Вид строительства – строительство.

1.2.2. Этапы проектирования – одноэтапное.

1.2.3. При необходимости получить разрешение на строительство.

1.3. Основные характеристики проектируемого объекта: Две линии электропередач 10кВ  от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м расположенных по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс.   

	Показатель
	Значение

	Место расположения объекта
	Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс

	Номинальные напряжения
	10 кВ

	Передаваемая мощность
	2 линии по 5 МВт

	Количество линий
	2 отходящие линии 

	Точка присоединения
	Определяется проектной документацией

	Тип и привод выключателей каждого РУ

	Определяется проектной документацией.

	Длина трассы
	Каждая ЛЭП 10 кВ ориентировочно длинной 1,6 км (уточнить проектной документацией). Предусмотреть заход на ЦРП 10 кВ 


1.4. В составе проектной документации обосновать и выполнить:

1.4.1. Выполнить предпроектное обследование, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий, достаточный для разработки проектной документации в полном объеме.

1.4.2. Предусмотреть проектом строительство двух линий электропередач 10 кВ от ЦРП-10кВ (г. Энгельс, пр-т Химиков) до проектируемой ТП ООО «ЭЛТРЕЙТ» (г. Энгельс, пр. Строителей, 47), протяженностью ориентировочно по 1600 м расположенных по адресу: Саратовская обл., Энгельсский р-н, г. Энгельс. Трассировку линии согласовать с заинтересованными организациями. 

1.4.3. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащей все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

1.4.5. Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в котором предусмотреть оценку воздействия объекта на окружающую среду и мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного влияния намечаемой деятельности на окружающую среду.

1.4.6. В проектной документации должны быть предусмотрены противопожарные мероприятия в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для объектов электросетевого комплекса, охранные мероприятия для линии.

1.4.7. Разработать раздел «Проект организации строительства» (ПОС).

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить: 

· требования к персоналу, осуществляющему строительный контроль (квалификация, стаж, аттестация персонала);

· перечень защитных средств для персонала, пребывающих на строительной площадке с целью проведения строительного контроля;

· перечень приборов и инструментов контроля в соответствии с требованиями нормативных документов и табеля технической оснащенности, соответствующего видам выполняемых услуг по строительному контролю;

· перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, 

а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

· требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

· требования к оборудованию, собираемому на месте монтажа, по проведению пусконаладочных работ и испытанию оборудования на месте эксплуатации;

· требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

· требования к расконсервации поставляемого на монтажную площадку оборудования.

· перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

· перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

· перечень монтажных работ с привлечением предприятий - изготовителей оборудования;

· перечень пусконаладочных работ определенного узла технологического процесса;

· перечень пусконаладочных работ единичного, индивидуального оборудования;

· предельные значения контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

· предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

· предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

1.4.8. Прочие разделы проектной и рабочей документации
1.5. Выделение пусковых комплексов.

Пусковой комплекс не выделяется

1.6. Начало и окончание строительства объекта: 

Начало строительства – февраль 2017 г.

Окончание строительства – март 2017 г.

1.7. Исходные данные для проектирования.


Исходные данные, сроки подготовки и передачи их Заказчиком Подрядчику определяются договором на разработку проектной и рабочей документации. Получение исходных данных подрядчиком выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядчика для получения информации. 

1.8. Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается

1.9. Разработка сметной документации

1.10 Выполнить согласование проекта с заинтересованными организациями.

4. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Работы выполняются в соответствии с согласованной с заинтересованными организациями и Заказчиком проектной и сметной документацией.

Требования к строительству:

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы качественно, с соблюдением требований СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СНиП 12-03-2001; 12-04-2002; действующих норм пожарной безопасности (ППБ 01-03 п.3, ПП5 110-03п.14, СНИП 21-02-99, НПБ104-3, НПБ110-03); ПУЭ и ПТЭ, СО 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001).

Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь действующее свидетельство о допуске к работам,  оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе по подготовке проектной документации, выданное саморегулируемой организацией на выполнение работ предусмотренных настоящим техническим заданием.

   Уровень подготовки персонала Подрядчика, выполняющего строительно-монтажные и пусконаладочные работы, и его допуск на объекты Заказчика должны соответствовать  требованиям действующих Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ и Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Подрядчик обязуется застраховать риски случайной гибели или случайного повреждения объекта реконструкции, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на Объекте (далее – договор страхования).

Страхование осуществляется за счет собственных средств Подрядчика.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого Подрядчиком в соответствии с условиями договора подряда, несет Подрядчик.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается на 24 (двадцать четыре) месяца  с даты подписания актов приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией по форме № КС-11 (по каждому этапу отдельно).

Работы выполняются с использованием закупаемых Подрядчиком материалов и оборудования в соответствии с проектной и рабочей документацией.

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены Подрядчику поставщиками не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

В случае использования Подрядчиком импортного материала и оборудования, Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого оборудования и материалов завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта технической приемки.

Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и ранее не используемыми, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, соответствовать заявленным в проектной документации техническим характеристикам, комплектными, серийными, а также иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2016г.

Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ. Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

Паспорта и сертификаты соответствия на применённые на объекте оборудование, материалы и изделия Подрядчик представляет Заказчику в составе исполнительной документации. В случае применения Подрядчиком, без письменного согласования с Заказчиком, оборудования, материалов и изделий, не соответствующих проектной и рабочей документации, ГОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам, Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами произвести их замену с выполнением необходимых демонтажных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Выполнение пусконаладочных работ

Пусконаладочные работы выполняются после выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проектой и сметной документацией, а также требованиям Управления Ростехнадзора по Саратовской области, иными уполномоченными государственными органами.

Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по благоустройству территории после проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ на Объекте.

Исполнитель вправе привлечь к исполнению договора третьих лиц (субподрядчиков), за действие которых он несет ответственность перед заказчиком, с условием обязательного согласования их привлечения с последним.

Особые условия при выполнении работ.

Работы производятся в условиях действующих электроустановок, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения (при необходимости).

По техническим вопросам выполнения работ обращаться:

- Сергеев Эдуард Юрьевич – ведущий специалист отдела энергоаудита и энергосервиса  ОАО «Энергосервис Волги»

тел. 8 (8452) 75-62-81 


