|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «Энергносервис Волги» _________________ М.К. Проскуркин «___» ____________ 2025 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на право заключения соглашения

на разработку проектной и рабочей документации, выполнение кадастровых работ и инженерных изысканий в рамках исполнения мероприятий по договорам подряда

Техническое задание

на право заключения соглашения

на разработку проектной и рабочей документации, выполнение кадастровых работ и инженерных изысканий в рамках исполнения мероприятий по договорам подряда

- Заказчик: АО «Энергосервис Волги»

- Цели работы: Разработка проектной и рабочей документации, выполнение кадастровых работ и инженерных изысканий в рамках исполнения мероприятий по договорам подряда в зоне ответственности филиалов ПАО «Россети Волга» в Республике Мордовия, Чувашской Республике, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской, Саратовской, и Самарской областях. По данным договорам подряда АО «Энергосервис Волги» выступает Генподрядчиком.

- Объекты: работы выполняются в отношении объектов, указанных в извещении о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

Местоположение объектов: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Ульяновская, Пензенская, Саратовская, Оренбургская и Самарская области.

Работы по разработке проектной и рабочей документации, кадастровые работы и инженерные изыскания (далее – проектно-изыскательские работы) выполняются по объектам строительства, реконструкции и/или модернизации ВЛ-0,4-6(10) кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ, КЛ-0,4-6(10) кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ, ВРУ-0,22 (0,4) кВ, созданию зарядной инфраструктуры, для монтажа систем и приборов учета электроэнергии, систем распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ, реклоузеров с установкой контроллеров телемеханики для приема/передачи информации на верхний уровень по каналам сотовой связи, а также, выполнение расчетов параметров срабатывания устройств РЗА в распределительной сети 6-10 кВ.

- Общие условия: По результатам проведения конкурентного предварительного отбора с победителями будут заключены рамочные соглашения. Период действия рамочного соглашения с момента заключения соглашения по 31 декабря 2027 г.

Заказчик, по мере возникновения у него потребности в выполнении проектно-изыскательских работ, в течение периода действия рамочных соглашений, проводит закупочные процедуры (далее – запрос цен), и в обязательном порядке направляет приглашение о проведении указанных закупочных процедур победителям настоящей закупки.

Победители настоящей закупки, обязуются принимать участие в запросах цен и предоставлять заказчику сведения по его запросам в сроки и в объеме, указанные в закупочной документации.

Конкретный объем выполняемых проектно-изыскательских работ, порядок оплаты, сроки выполнения работ и иные существенные условия будут указываться в документации запроса цен.

По результатам запросов цен, между победителями закупочных процедур и Заказчиком будут заключаться договоры подряда.

Заказчик оставляет за собой право не признавать Победителя по результатам запросов цен из числа победителей настоящей закупочной процедуры, в случае если ни одно из предложений, направленных последними, не будет удовлетворять требованиям Заказчика.

- Основания на проведение работ.

5.1. Договоры подряда на выполнение проектно-изыскательских работ в 2025 году, заключенные между ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».

- Сроки выполнения работ по конкретному договору подряда:

Сроки выполнения работ по каждому конкретному договору подряда указываются в извещении о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

7. Наличие проектной и рабочей документации.

Требуется разработка проектной и рабочей документации.

8. Вид строительства и этапы выполнения работ.

8.1. Вид строительства: новое строительство, реконструкция, модернизация.

8.2. Этапы выполнения работ: выполнение необходимого объема инженерных изысканий, кадастровых работ, разработка и согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Этапы выполнения работ по каждому конкретному договору подряда указываются в извещении о проведении запроса цен.

9. Описание работ.

Выполнение инженерных изысканий.

Выполнение землеустроительных работ включая, но не ограничиваясь:

- выполнение работ по описанию местоположения границ охранных зон;

- внесение изменений в границы зон с особыми условиями использования-охранные зоны (при необходимости);

- формирование земельных участков;

- подготовка межевых и технических планов;

- оформление земельных участков.

Разработка проектной и рабочей документации по строительству, реконструкции и/или модернизации:

- ВЛ-0,4-6(10) кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ (сопровождение проектной документации в организации по проведению государственной экспертизы при необходимости), КЛ-0,4-6(10) кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ, ВРУ-0,22 (0,4) кВ;

- электросетевых объектов класса напряжения 0,4 – 110 кВ,

- объектов зарядной инфраструктуры,

- систем распределённой автоматизации в распределительных сетях 6-10 кВ,

- реклоузеров с установкой контроллеров телемеханики для приема/передачи информации на верхний уровень по каналам сотовой связи, выполнение расчетов параметров срабатывания устройств РЗА в распределительной сети 6-10 кВ;

- систем и приборов учета электроэнергии

Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 223-ФЗ установлено в разделе IV «Технические требования на выполнение работ» документации о закупке

Подготовка, обоснование и согласование (с АО «Энергосервис Волги», ПАО «Россети Волга» и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования) основных технически решений (OTP), проектной документации (FIД), рабочей документации (РД) в соответствии с заданием на проектирование.

Данный перечень работ не является исчерпывающим, и подлежит точному определению при формировании задания на проектирование по конкретному объекту при проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

10. Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

10.1. Проектная и рабочая документация, должна быть согласована в требуемом объёме с АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга», а также со всеми заинтересованными организациями в соответствии требованиями законодательства и действующих регламентов.

10.2. Объем, перечень и комплектность проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утвержденного постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г, ГОСТ Р 21.101-2020. Основные требования к проектной и рабочей документации.

10.3. При разработке проектной и рабочей документации необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

10.4. Разработка рабочей документации выполняется на основании проектной документации. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

10.5.	Проектно-изыскательские работы необходимо выполнить, в соответствии с заданием на проектирование, в установленный срок, в полном объеме, надлежащим образом и представить на рассмотрение и согласование в AO «Энергосервис Волги».

10.6. Результат работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам (в том числе носящим рекомендательный характер), требованиям Заказчика.

10.7. Сметная документация, в том числе сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы, предоставляется.

10.8. Проектно-сметную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 2-x экземплярах на бумажном носителе и в 2 экз. в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах (*.docx, *.xlsx), (*.pdf), (*.dwg) а сметную документацию в формате «Гранд-Смета» (*.gsfx, *.xlsx). Также предоставить отчёт по инженерным изысканиям в 2 экз.

11. Особые условия.

11.1. Объемы и условия работ по конкретному договору будут определены в задании на проектирование.

12. Приложения.

Приложение №1. Требования и особые условия к подрядчику/участнику.

Начальник Управления

капитального строительства и закупок                                                               С.А. Митрофанов

Главный специалист ГПО                                                                                   Р.А. Ножаев

Требования и особые условия к подрядчику/участнику

1.  Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры:

1.1 Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области:

- инженерных изысканий;

- архитектурно-строительного проектирования.

При этом совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление вида работ «Установление и изменение границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования территории» (в случае выполнения работ по описанию местоположения границ охранной зоны) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1126 «О лицензировании геодезической и картографической деятельности (вместе с «Положением о лицензировании геодезической и картографической деятельности»)».

1.2. Подрядчик должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ, в том числе:

Численные и квалификационные параметры минимального состава по кадровым ресурсам:

ПИР

Не менее 6 (шести) человек (включая оборудованные рабочие места), в том числе:

главный инженер проекта (ГИП) – не менее 3 чел.;

инженер-сметчик – не менее 2 чел.;

инженер-проектировщик – не менее 2 чел.;

инженер-геодезист – не менее 1 чел.;

(подтверждающие документы: заверенные участником копии выписки из штатного расписания и/или иных документов в соответствии с законодательством РФ, подтверждающих трудовые взаимоотношения привлекаемых кадровых ресурсов (иными документами могут быть в том числе: копии трудовых книжек, трудовых договоров и т.п.)

кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность – не менее 2 чел.;

(подтверждающие документы: заверенные участником копии документов в соответствии с законодательством РФ, подтверждающих трудовые взаимоотношения привлекаемых кадровых ресурсов (иными документами могут быть в том числе: копии трудовых книжек, трудовых договоров.), а также документы, подтверждающие членство кадастровых инженеров в саморегулируемой организации)

В случае, если предоставляемые подтверждающие документы содержат персональные данные, участник закупки должен соблюдать требования нормативных правовых актов, регламентирующих режим обработки персональных данных, предоставив соответствующее Согласие на обработку персональных данных.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию ВЛ(КЛ) 0,4-6(10) кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ и ТП-6(10)/0,4 кВ, по проектированию установки приборов учета электроэнергии, по проектированию зарядных станций для электромобилей не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта по проектированию ВЛ(КЛ) 0,4-6(10) кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ и ТП-6(10)/0,4 кВ, по проектированию установки приборов учета электроэнергии, проектированию зарядных станций для электромобилей, реклоузеров с установкой контроллеров телемеханики для приема/передачи информации на верхний уровень по каналам сотовой связи, иметь опыт проведения согласований проектной документации по любым объектам, характер выполненных работ на которых должен соответствовать предмету проводимой закупочной процедуры (документальное подтверждение: копии разрешительной документации с отметками административных и надзорных органов о получении согласований).

1.4. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции электросетевых комплексов.

1.5. Подрядчик должен обладать опытом выполнения кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по выполнению кадастровых работ по участкам, занятым электросетевыми комплексами.

1.6. Подрядчик должен иметь численные и качественные параметры минимального состава по материально-техническим ресурсам:

- не менее 6 (шести) оборудованных рабочих мест инженера и/или инженера-проектировщика (Подтверждающие документы: заверенные участником копии карточек учета основных средств и/или иных документов, подтверждающих наличие материально-технических ресурсов в собственности, и/или ином пользовании в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в том числе копии договоров);

- Лицензионное программное обеспечение автоматизированного проектирования. программное обеспечение, необходимое для разработки проектной документации (NanoCad, Технокад). Не менее 2-х лицензированных программных комплексов для составления сметной документации (ПK «Гранд-Смета»), программное обеспечение PLS-CADD с модулем SAPS (САПР Power Line System). Подтверждающие документы: заверенные участником документы, подтверждающие право пользования ПО в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

- Оборудование для выполнения инженерно-геодезических работ на местности: тахеометр, нивелир оптический, устройство для точного получения данных при проведении топографо-геодезических работ (GPS), не менее 1 комплекта, подтверждается предоставлением в составе заявки на участие ссылки на электронную регистрацию результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений ФГИС «Аршин», в случае если свидетельство выдано ранее 24.09.2020 года копией действующего Свидетельства о поверке оборудования.- трубо-кабелеискатель – 1 ед.

1.8.	Участник не вправе передавать/переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

1.9. Подрядчик имеет право привлечь к выполнению работ Исполнителей (субподрядчиков) на объем работ по инжен5ерным изысканиям, а также, кадастровым работам.

1.10. В случае привлечения Исполнителей (субподрядчиков), Участник должен доказать способность субподрядчика выполнить работы, на которые он планируется к привлечению (наличие у субподрядчика необходимых для выполнения работ материально-технических и кадровых ресурсов), а также представить предварительное соглашение о намерениях между Участником и субподрядчиком, удостоверяющее согласие сторон заключить договор субподряда на выполнение работ в случае присуждения Участнику договора подряда на какой-либо объект.