УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Энергосервис Волги»

_____________В.Б. Минаев

«___»_____________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации и

выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту:

«Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу:                                                          г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1»

1. Основание на проведение работ.

2.1. Инвестиционная программа АО «Энергосервис Волги» на 2024 год.

2. Наличие проектной документации:

2 .1. Требуется разработка проектной и рабочей документации.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

4. Вид строительства и этапы выполнения работ.

4.1. Вид строительства: новое строительство.

4.2. Этапы выполнения работ:

I Этап. Разработка проектной и рабочей документации:

Разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию согласно приложению № 1 к настоящему техническому заданию.

Работы по I этапу выполняются в соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию, на основании Р-РВ-33-2083.**-** Регламент управления организацией разработки, согласования и утверждения проектной и рабочей документации на строительство объектов ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

II этап. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы:

Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.

4. Описание работ.

4.1. Адрес объекта: Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1.

4.2. В рамках выполнения работ по Объекту, осуществляется проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по созданию двух внутренних инженерных систем здания по адресу, г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1:

4.2.1. Компьютерной сети;

4.2.2. Сети внутреннего электроснабжения.

4.3. Наряду с вышеуказанными, выполнить работы, не указанные в п.4.2., но необходимые для ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документации.

4.4. Сдать Объект Заказчику.

# 5. Требования к строительству.

5.1 Строительно-монтажные работы проводятся с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденному главным инженером АО «Энергосервис Волги» проекту производства работ.

5.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

5.3. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на весь объём работ по настоящему договору.

5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

5.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

5.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

5.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).

5.8. Сметная документация для определения стоимости оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ по результату выполнения I-го этапа Подрядчиком должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

5.9. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.)..

5.10. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-РВ-17-2082.04-23 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

5.11. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-РВ-17-1913.04-23 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга».

5.12. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-РВ-17-2342.04-23 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

5.13. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

# 6. Оборудование и материалы.

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7. Технические требования к материалам и оборудованию:

7.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 2 квартала 2023 года.

7.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

7.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора..

# 8. Сроки выполнения работ:

I-й этап Проектные работы:

Срок начала работ по I этапу – с момента заключения договора.

Срок окончания работ по I этапу – не позднее 20 рабочих дней с момента заключения Договора

II-й этап Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

Срок начала работ по II этапу – не позднее 1 дня с момента подписания акта о выполнении проектных

работ по I этапу.

Срок завершения строительно–монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 60 рабочих дней с момента заключения Договора.

Срок завершения работ – не позднее 30.11.2024г.

9. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам:

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324

Email: energoservis-volgi@mail.ru

- Приложения

Приложение № 1. Задание на проектирование.

Приложение №2. Расчет начальной максимальной цены лота.

Приложение №3. Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

Начальник СДО                                                                                                               М.В. Корнишина

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                                               К.Э. Дмитриев

Приложение № 1 к Техническому заданию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации)

по объекту: «Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу:

г.Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1»

- Основание для проектирования:

Инвестиционная программа АО «Энергосервис Волги» на 2024 год.

- Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НД указаны в приложении № 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства – реконструкция.

Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу:                                                      г.Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1.

  - Этапы разработки проектной и рабочей документации – одноэтапный.

  - Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

В составе проектируемого объекта выделяются 2 объекта строительства:

  - Компьютерная сеть (КС) по адресу г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1

  - Сеть внутреннего электроснабжения (СВЭ) г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Существующие здания | шт. | 1 |  |
| 1.1.1 | Трёхэтажное здание | м2 | 1145,00 | г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39, стр.1 |
| 1.1.2 | 1 этаж лифтовая |  | 28,5 | г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39, стр.1 |
| 1.1.3 | 1 этаж ЦОК |  | 197,5 | КС, СВЭ г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39, стр.1 |
| 1.1.4 | 2 этаж |  | 467,5 | КС, СВЭ г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39, стр.1 |
| 1.1.5 | 3 этаж |  | 451,5 | КС, СВЭ г. Саратов, ул. Б.Казачья, дом 17/39, стр.1 |
| 1.2. | Назначение зданий |  |  | нежилое |

Назначение помещений: административные, хозяйственные и складские помещения.

- Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Основные условия и содержание работ.

### 6.1. Результатом выполнения работ является проектная и рабочая документация (расчеты сечения кабельных линий, номиналов автоматов защиты, графическая часть, описание) и сметная документация на выполнение комплекса работ по монтажу и пусконаладке компьютерной сети и сети  внутреннего электроснабжения.

6.2. Работы по проектированию должны проводиться Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными документами в области проектирования, соблюдая нормативно-технические требования действующих Правил, Приказов, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил.

6.3 Проведение предпроектного обследования объекта силами Подрядчика (доставка до объекта за свой счет) совместно с представителем Заказчика (ответственного за эксплуатацию IT- систем).

6.4. Проектную и рабочую документацию, в том числе сметы, предоставить на согласование Заказчику в электронном виде.

6.5. Технические средства системы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты.

6.6. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.**-** «Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга», а также «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр.).

Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена ресурсно-индексным методом с использованием сметных норм (ФСНБ-2022) в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр «Об утверждении сметных нормативов».

В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы с указанием уровня цен не ранее последнего квартала на момент формирования сметной документации.

6.7. При разработке проектной документации руководствоваться требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

6.8. Разработка рабочей документации выполняется Подрядчиком на основании проектной документации.

6.9. В целях реализации технологических решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов, опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

6.13. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на проектируемом объекте.

При выполнении рабочей документации учесть требования М-РВ-27-234.05-22 «Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО «Россети Волга»».

6.14 Подрядчик не позднее 3 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.8.2 настоящего задания на проектирование, после получения положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, представляет Заказчику проектную и рабочую документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты), в двух экземплярах на бумажном носителе, всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для утверждения руководством. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

6.15. Один экземпляр на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи и печати, а также подлинные согласования.

7.  Начало и окончание строительства объекта:

7.1 Начало строительства – 2024г.

7.2 Окончание строительства – 2024г.

8. Срок выполнения работ по проектированию:

8.1 Начало работ – с момента заключения Договора

8.2 Окончание работ – не позднее 20 рабочих дней с момента заключения Договора

9. Исходные данные для разработки проектной документации.

Исходные данные, сроки подготовки и передачи их Заказчиком Подрядчику определяются договором на разработку проектной и рабочей документации. Получение исходных данных Подрядчиком выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Подрядчика для получения информации.

10. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович

Тел.: 8(8452) 320-324

Эл. почта: Energoservis-volgi@mail.ru

Приложения:

Приложение №1 Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

Приложение №2 Перечень обозначений и сокращений.

Начальник ПТО                                                                                                               К.Э. Дмитриев

Приложение № 1 к Заданию на проектирование

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ГОСТ Р 21.101 -2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 (действующая редакция).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года № 903н.

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020г. № 835н.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

Отраслевые НТД:

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

ОРД и НТД «ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга»:

- Модель обеспечения антитеррористической защищенности объектов ПАО "Россети Волга» М-РВ-27-234.**-**;

- ВППБ 27-14 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РОССЕТИ»;

- "Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» Р-РВ-17-1279.**-**;

Приложение 2 к Заданию на проектирование

Перечень сокращений

| ЛС | - | линия связи |
| --- | --- | --- |
| ТП | - | точка перехода |
| МК | - | магистраль комплекса |
| ГРП | - | главный распределительный пункт |
| ГК | - | горизонтальный кабель |
| БЛ | - | базовая линия |
| ИРМ | - | индивидуальное рабочее место |
| ИГС | - | интерфейс глобальной сети |
| К | - | канал |
| КП | - | кроссовая панель |
| КО | - | кабель оборудования |
| КРО | - | кабель рабочего места |
| КН | - | кабельная нить |
| КС | - | кабельная система |
| КВ | - | кабельный ввод |
| ПП | - | промежуточная панель |
| РП | - | распределительная панель |
| ТР | - | телекоммуникационный разъем |
| КК | - | коммутационный кабель |
| АК | - | абонентский кабель |
| КП | - | коммутационный пункт |
| СКС | - | структурированная компьютерная сеть |

Приложение №3 к Техническому заданию

по объекту: «Создание структурированной

компьютерной сети здания по адресу:

г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1»

Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры.

  - Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок. При этом совокупный размер обязательств по договорам на подготовку проектной документации, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

  - Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ.

1.2 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию и монтажу внутренних систем электроснабжения и сетей связи административных зданий не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик по проектированию и монтажу внутренних систем электроснабжения и сетей связи административных зданий не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.6. Субподрядчик должен иметь необходимые кадровые ресурсы для полного и своевременного выполнения работ.