## ССР
Приложение №2
к Техническому заданию на выполнение работ "под ключ"
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
_______________М.К. Проскуркин
| «____»________________20___ г. | [5 empty] | «____»________________20___ г.
Расчет начальной максимальной цены лота
Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1
(наименование стройки)
Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 |  | Демонтажные работы | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 1.1627
0
0
0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 1.1627
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | "Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Свратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18", ЛСР №02-04-01, ЛСР №02-05 | Монтажные работы | 0 | 3389.9974 | 154.7462 |  | 3544.7436
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 3389.9974 | 154.7462 | 0 | 3544.7436
|  | Итого по Главам 1-7 | 0 | 3391.1602 | 154.7462 | 0 | 3545.9063
Глава 9. Прочие работы и затраты
| ГСН 81-05-01-2007, табл.2 | Снегоборьба |  |  |  |  | 0
| Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 №729 | Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения СМР |  |  |  |  | 0
| ГСН 81-05-02-2007 п. 2.4 3,2%*0,9 | Производство работ в зимнее время 2,88% |  |  |  |  | 0
|  | Аварийный запас |  |  |  |  | 0
| "Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Свратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18", ЛСР №09-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 210.6433 | 210.6433
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 210.6433 | 210.6433
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 3391.1602 | 154.7462 | 210.6433 | 3756.5496
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
| Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 | Строительный контроль |  |  |  |  | 0
| № МР6/113/05/14 от 09.02.2024 | Содержание службы заказчика |  |  |  | 161.68 | 161.68
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 161.68 | 161.68
|  | Итого по Главам 1-10 | 0 | 3391.1602 | 154.7462 | 372.3233 | 3918.2296
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
| СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты (2016) | Разработка проектной документации |  |  |  | 126.0082 | 126.0082
| п.173 Приказа Минстрой России №421/пр от 04.08.2020 | Авторский надзор |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 126.0082 | 126.0082
|  | Итого по Главам 1-12, в т.ч. | 0 | 3391.1602 | 154.7462 | 498.3315 | 4044.2379
|  | 2 кв. 2024 год | 0 | 3389.9974 | 154.7462 | 498.3315 | 4043.0752
Непредвиденные затраты
| п.179 Приказа Минстрой России №421/пр от 04.08.2020 | Непредвиденные затраты |  |  |  |  | 0
|  | Итого непредвиденные затраты, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 кв. 2024 год | 0 | 101.6999 | 4.6424 | 14.9499 | 121.2923
|  | Итого с непредвиденными затратами, в т.ч. | 0 | 3491.6974 | 159.3886 | 513.2815 | 4164.3674
|  | 2 кв. 2024 год | 0 | 3491.6974 | 159.3886 | 513.2815 | 4164.3674
|  | НДС - 20.0 % | 0 | 698.3395 | 31.8777 | 102.6563 | 832.8735
|  | Итого Налоги, в т.ч. | 0 | 698.3395 | 31.8777 | 102.6563 | 832.8735
|  | 2 кв. 2024 год | 0 | 698.3395 | 31.8777 | 102.6563 | 832.8735
|  | Всего по сводному расчету в текущих ценах, в т.ч. | 0 | 4190.0368 | 191.2663 | 615.9378 | 4997.2409
|  | 2 кв. 2024 год | 0 | 4190.0368 | 191.2663 | 615.9378 | 4997.2409 | 0.002259
| Главный инженер АО "Энергосервис Волги" |  | В.Б. Минаев
| Составил: Ведущий инженер СДО АО "Энергосервис Волги" |  | М.В. Васильцова
| Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" |  | М.В. Корнишина

## ПИР
Приложение №3
к Техническому заданию на выполнение работ "под ключ"
СМЕТА № 1
на проектные (изыскательские) работы
Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1
Итого по расчету:
Составлен в текущих ценах на 2 кв 2024 г.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс.руб. | Стоимость работ, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Внутренние электрические сети, система связи | СБЦП 81-2001-03 "Объекты жилищно-гражданского строительства" табл.25, п.1, табл. №41 К=(0,07+0,03)*0,3 | (530,71+0,158*(197,5+467,5+451,5))*(0,07+0,03)*0,3 | 21.2135
| Итоги по смете: |  |  | 21.2135
| Перевод в текущие цены К=5,94 |  |  | 126.0082
| ВСЕГО по смете |  |  | 126.0082
| Главный инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  | Минаев В.Б.
| Составил: Ведущий инженер СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  | Васильцова М.В.
| Проверил: Начальник СДО АО "Энергосервис Волги" |  |  | Корнишина М.В.
Note on A4: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on A7: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on D9: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on E9: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on A10: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on B10: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on C10: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on D10: ПИР::<Расчет стомости>
Note on E10: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>

## ОСР 01-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1
|  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 01-01
| Наименование сметы | Демонтажные работы
Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Демонтажные работы | 0 | 1.1627 | 0 |  | 1.1627
|  | Итого | 0 | 1.1627 | 0 | 0 | 1.1627

## ОСР 02-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1
|  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 02-01
| Наименование сметы | Монтажные работы
Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Свратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18", ЛСР №02-04-01, ЛСР №02-05 | Монтажные работы | 0 | 3389.9974 | 154.7462 |  | 3544.7436
|  | Итого | 0 | 3389.9974 | 154.7462 | 0 | 3544.7436

## ОСР 09-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1
|  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 09-01
| Наименование сметы | Пусконаладочные работы
Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | "Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Свратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18", ЛСР №09-01 | Затраты на проведение пусконаладочных работ |  |  |  | 210.6433 | 210.6433
2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатаци, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 8599 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети" ЛС 09-01 | Затраты на проведение пусконаладочных работ_Прибор учета трехфазный_2023 год |  |  |  | 0 | 0
3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 09-01 | Затраты на проведение пусконаладочных работ_Прибор учета трехфазный с ТТ _2023 год |  |  |  | 0 | 0
4 | Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ», ЛС 09-01-02 | Затраты на проведение пусконаладочных работ_Прибор учета трехфазный 6-10 кВ _2023 год |  |  |  | 0 | 0
5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 09-01 | Затраты на проведение пусконаладочных работ_Маршрутизатор каналов связи (МКС) _2023 год |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 210.6433 | 210.6433

## ОСР 12-01
Форма № 3
| Наименование стройки | Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1
|  |  | ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | 12-01
| Наименование сметы | Проектные работы
Составлен в текущих ценах на 2 кв 2024г.
№ п/п | Обоснование | Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1 | Разработка проектной документации_2024 год |  |  |  | 126.0082 | 126.0082
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 126.0082 | 126.0082

## Источники ЦИ
ЛСР | Наименование расчета*) | Технические показатели | Стоимость, тыс. руб. без НДС | Кол-во технологических решений | Измеритель | Уд. Стоим, тыс. руб. | Наименование проекта-аналога (сметного расчета)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Создание структурированной компьютерной сети здания по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, зд.17/39, стр.1 |  | 3882.5579 | 3.3 | шт. | 1176.5327
ОСР 01-01 | Демонтажные работы, в т.ч.: |  | 1.1627
| Строительные работы |  | 0
| Монтажные работы |  | 1.1627
ОСР 02-01 | Монтажные работы, в т.ч.: |  | 3755.3869
| Строительные работы |  | 0 |  |  |  | "Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Свратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18.", ЛСР №02-04-01, ЛСР №02-05 | 2024 год
| Монтажные работы |  | 3389.9974 |  |  |  | "Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Свратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18.", ЛСР №02-04-01, ЛСР №02-05 | 2024 год
| Оборудование |  | 154.7462 |  |  |  |  | 2024 год
ОСР 09-01 | Пусконаладочные работы |  | 210.6433 |  |  |  | "Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Свратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18.", ЛСР №09-01 | 2024 год | 3389.9974
| Прибор учета трехфазный, в т.ч.: | Прибор учета трехфазный с перекидкой СИП-4, 16 мм2 | #REF! | 0 | шт. | #REF!
ОСР 02-01 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-03 | 2023 год
| Монтажные работы |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
| Оборудование |  | #REF! |  |  |  |  | 2023 год
ОСР 09-01 | Пусконаладочные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 09-01 | 2023 год
| Прибор учета трехфазный с ТТ, в т.ч.: | Прибор учета трехфазный с ТТ с перекидкой СИП-4, 16 мм2 | 0 | 0 | шт. | #DIV/0!
ОСР 02-01 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-05 | 2023 год
| Монтажные работы |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
| Оборудование |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
ОСР 09-01 | Пусконаладочные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (модернизация с автоматизацией под ключ), ЛС 09-01 | 2023 год
| Прибор учета трехфазный 6-10 кВ, в т.ч.: |  | 0 | 0 | шт. | #DIV/0!
| Строительные работы | Прибор учета трехфазный 6-10 кВ с перекидкой СИП-4, 16 мм2 | 0 |  |  |  | Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ», ЛС 02-01-01
| Монтажные работы |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
| Оборудование |  | 0
| Пусконаладочные работы |  | 0 |  |  |  | Строительство (установка) ПКУ на ВЛ 10 кВ ф.1020 ПС 110 кВ Ильиновка в Сторожевском МО Татищевского района (договор ТП №2362-003372 СНТ «Родники)» «под ключ», ЛС 09-01-02
| Маршрутизатор каналов связи (МКС) |  | 0 | 0 | шт. | #DIV/0!
| Строительные работы | Маршрутизатор каналов связи (МКС) | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 02-01
| Монтажные работы |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
| Оборудование |  | 0
| Пусконаладочные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ приистечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 29578 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети", ЛС 09-01
| Прибор учета трехфазный прямого включения РиМ 489.24 со щитом, в т.ч.: | Прибор учета трехфазный со щитом с перекидкой СИП-4, 16 мм2 | 0 | 0 | шт. | #DIV/0!
ОСР 02-01 | Строительные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатаци, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 8599 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети" ЛС 02-03 | 2023 год
| Монтажные работы |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
| Оборудование |  | 0 |  |  |  |  | 2023 год
ОСР 09-01 | Пусконаладочные работы |  | 0 |  |  |  | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатаци, при отсутствии прибора учета у потребителей класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (приборы учета - 8599 шт.) для нужд Ульяновского ПО филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети" ЛС 09-01 | 2023 год
ОСР 12-01 | Проектные работы |  | 126.0082 | 1 | комплекс | 126.0082 |  | 2024 год
Примечание: *) для целей сопоставления с расценками по УНЦ, детализацию по ЛСР выполнить в номенклатуре по УНЦ или подробнее
Стоимость в столбце п.4 указывается для заданного количества технологических решений т.е. с учетом перевода объемов работ по проекту-аналогу в заданные объемы по ТР в т.ч. перевода (при необходимости) расценок ТЕР в ФЕР с учетом текуищих индексов сметной стоимости

## Цена МАТ и ОБ по ТКП
2. В части наличия обосновывающих материалов цен на оборудование и материалы необходимо прикладывать обоснование стоимости в сводной таблице в следующем виде:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. тыс.руб | Напряжение | Технические характеристики | ИТОГО, тыс. руб. без НДС | Источник ценовой информации

## 02-04-01
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Департамент строительного надзора" | [6 empty] | Директор Приволжского ПО филиала
ПАО "Россети Волга" "Саратовские РС"
____________________А.С.Петров | [6 empty] | ___________________Д.В.Рябикин
" _____ " ________________ 2021 г. | [6 empty] | "______ " _______________2021 г.
Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-04-01
(локальная смета)
| на | Силовое электрооборудование.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 130268-1-ЭМ
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________167,244 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________85,749 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________81,495 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,860 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________439,9 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. 130268-1-ЭМ.С листы 1-4 Силовое электрооборудование.
1 | ТЕРм08-03-572-07 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм / вводно-распределительноутройство 450х1600х1800 Iн=2х250А, IP31 НР (51,39 руб.): 95% от ФОТ (54,09 руб.) СП (35,16 руб.): 65% от ФОТ (54,09 руб.) | 1 шт. | 1 | 512.16 | 46.23 | 115.9 | 7.86 | 512.16 | 46.23 | 115.9 | 7.86
2 | ТЕРм08-01-105-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Автоматическое распределительное устройство массой до 0,1 т / ящик ввода электроэнергии с АВР Iн=25А, Iн=25А, IP31 НР (169,07 руб.): 95% от ФОТ (177,97 руб.) СП (115,68 руб.): 65% от ФОТ (177,97 руб.) | 1 шт. | 1 | 656.01 | 177.97 |  |  | 656.01 | 177.97
3 | ТЕРм08-02-420-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения / шина дополнительная уравнивания потенциалов ШДУП НР (21,89 руб.): 95% от ФОТ (23,04 руб.) СП (14,98 руб.): 65% от ФОТ (23,04 руб.) | 100 шт. | 0.01 | 11299.14 | 2199.6 | 1430.03 | 104.48 | 112.99 | 22 | 14.3 | 1.04
4 | ТСЦ-509-0225 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой | шт. | 1 | 107.87 |  |  |  | 107.87
Я1
5 | ТЕРм08-03-599-10 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг / ящик управления освещением с автоматическим управлением от фотореле и реле времени Iн=25А m=15 кг НР (39,66 руб.): 95% от ФОТ (41,75 руб.) СП (27,14 руб.): 65% от ФОТ (41,75 руб.) | 1 шт. | 1 | 98.26 | 41.37 | 6.47 | 0.38 | 98.26 | 41.37 | 6.47 | 0.38
6 О | ФССЦ-62.1.02.23-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ | шт | 1 | 3633.44 |  |  |  | 3633.44
7 | ТЕРм08-03-573-06 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм / шкаф управления 2-мя насосами (раб/рез) 0,37 кВт Control MPC m=115 кг НР (29,64 руб.): 95% от ФОТ (31,2 руб.) СП (20,28 руб.): 65% от ФОТ (31,2 руб.) | 1 шт. | 1 | 115.01 | 23.51 | 86.89 | 7.69 | 115.01 | 23.51 | 86.89 | 7.69
ЩС1
8 | ТЕРм08-03-572-08 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм / вводно-распределительное устройство, встраиваемое 496х380х170 ВРУ8-15-3В-304-31УХЛ4 НР (23,68 руб.): 95% от ФОТ (24,93 руб.) СП (16,2 руб.): 65% от ФОТ (24,93 руб.) | 1 шт. | 1 | 174.31 | 23.01 | 30.64 | 1.92 | 174.31 | 23.01 | 30.64 | 1.92
ЩС2
9 | ТЕРм08-03-572-08 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм / Вводно распределительное устройство, встраиваемое 496х380х170, IP31 НР (23,68 руб.): 95% от ФОТ (24,93 руб.) СП (16,2 руб.): 65% от ФОТ (24,93 руб.) | 1 шт. | 1 | 174.31 | 23.01 | 30.64 | 1.92 | 174.31 | 23.01 | 30.64 | 1.92
ЩС3
10 | ТЕРм08-03-572-08 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм / Вводно распределительное устройство, встраиваемое 496х380х170, IP31 НР (23,68 руб.): 95% от ФОТ (24,93 руб.) СП (16,2 руб.): 65% от ФОТ (24,93 руб.) | 1 шт. | 1 | 174.31 | 23.01 | 30.64 | 1.92 | 174.31 | 23.01 | 30.64 | 1.92
ЩСА1
11 | ТЕРм08-03-572-08 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм / Вводно распределительное устройство навесное 496х380х170 IP31 НР (23,68 руб.): 95% от ФОТ (24,93 руб.) СП (16,2 руб.): 65% от ФОТ (24,93 руб.) | 1 шт. | 1 | 174.31 | 23.01 | 30.64 | 1.92 | 174.31 | 23.01 | 30.64 | 1.92
12 | ТЕРм08-02-409-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР (2880,53 руб.): 95% от ФОТ (3032,14 руб.) СП (1970,89 руб.): 65% от ФОТ (3032,14 руб.) | 100 м | 6.24 | 2517.6 | 223.72 | 635.75 | 262.2 | 15709.82 | 1396.01 | 3967.08 | 1636.13
13 | ТЕРм08-02-409-02 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм НР (544,59 руб.): 95% от ФОТ (573,25 руб.) СП (372,61 руб.): 65% от ФОТ (573,25 руб.) | 100 м | 0.8 | 2966.78 | 323.36 | 978.2 | 393.2 | 2373.42 | 258.69 | 782.56 | 314.56
14 | ТСЦ-301-1380 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Трубки защитные гофрированные | м | 718.08 | 9.5 |  |  |  | 6821.76
15 | ТЕРм08-02-396-05 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м / прим. кабель-канал НР (840,66 руб.): 95% от ФОТ (884,91 руб.) СП (575,19 руб.): 65% от ФОТ (884,91 руб.) | 100 м | 1.56 | 1862.06 | 353.44 | 774.22 | 213.81 | 2904.81 | 551.37 | 1207.78 | 333.54
16 | ТСЦ-101-1924 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | -10.67 | 10.51 |  |  |  | -112.14
17 | ТЕРм08-02-412-05 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 НР (67,79 руб.): 95% от ФОТ (71,36 руб.) СП (46,38 руб.): 65% от ФОТ (71,36 руб.) | 100 м | 0.51 | 742.78 | 137.24 | 36.73 | 2.68 | 378.82 | 69.99 | 18.73 | 1.37
18 | ТЕРм08-02-412-06 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2 НР (47,94 руб.): 95% от ФОТ (50,46 руб.) СП (32,8 руб.): 65% от ФОТ (50,46 руб.) | 100 м | 0.29 | 804.45 | 169.2 | 65.6 | 4.79 | 233.29 | 49.07 | 19.02 | 1.39
19 | ТЕРм08-02-412-04 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 НР (38,56 руб.): 95% от ФОТ (40,59 руб.) СП (26,38 руб.): 65% от ФОТ (40,59 руб.) | 100 м | 0.38 | 686.97 | 105.28 | 20.99 | 1.53 | 261.05 | 40.01 | 7.98 | 0.58 |  | 2278.6995 | ЭМ
20 | ТЕРм08-02-412-03 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 НР (270,9 руб.): 95% от ФОТ (285,16 руб.) СП (185,35 руб.): 65% от ФОТ (285,16 руб.) | 100 м | 3.82 | 644.25 | 73.88 | 10.5 | 0.77 | 2461.04 | 282.22 | 40.11 | 2.94 | монтаж 18,1 | 42453.1577 | ФОТ | 112219.2173 | Монтаж п.20 в ценах 2 кв 2024г.
21 | ТЕРм08-02-412-02 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 НР (115,05 руб.): 95% от ФОТ (121,1 руб.) СП (78,72 руб.): 65% от ФОТ (121,1 руб.) | 100 м | 1.9 | 612.84 | 63.36 | 5.25 | 0.38 | 1164.4 | 120.38 | 9.98 | 0.72 | НР, СП | 40330.4998 | 27594.5525
22 | ТЕРм08-02-148-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (333,57 руб.): 95% от ФОТ (351,13 руб.) СП (228,23 руб.): 65% от ФОТ (351,13 руб.) | 100 м кабеля | 2.07 | 706.89 | 119.29 | 516.69 | 50.34 | 1463.26 | 246.93 | 1069.55 | 104.2 | 9.3
23 | ТЕРм08-02-148-02 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг НР (7,06 руб.): 95% от ФОТ (7,43 руб.) СП (4,83 руб.): 65% от ФОТ (7,43 руб.) | 100 м кабеля | 0.03 | 983.42 | 176.05 | 735.33 | 71.63 | 29.5 | 5.28 | 22.06 | 2.15 | 23.7217 | 745.337 | ФОТ
24 | ТЕРм08-02-148-04 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг НР (91,21 руб.): 95% от ФОТ (96,01 руб.) СП (62,41 руб.): 65% от ФОТ (96,01 руб.) | 100 м кабеля | 0.24 | 1665.55 | 277.06 | 1314.43 | 123 | 399.73 | 66.49 | 315.46 | 29.52 |  | 708.0702 | НР
25 | ТЕРм08-02-401-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР (485,44 руб.): 95% от ФОТ (510,99 руб.) СП (332,14 руб.): 65% от ФОТ (510,99 руб.) | 100 м | 0.57 | 3810.91 | 485.04 | 997.1 | 411.43 | 2172.22 | 276.47 | 568.35 | 234.52 |  | 484.4691 | СП
26 | ТЕРм08-03-591-08 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке НР (208 руб.): 95% от ФОТ (218,95 руб.) СП (142,32 руб.): 65% от ФОТ (218,95 руб.) | 100 шт. | 0.51 | 782.65 | 428.54 | 22.14 | 0.77 | 399.15 | 218.56 | 11.29 | 0.39 |  |  |  | 1937.8763 | Демонтаж п.22 в ценах 2 кв 2024г.
27 | ТЕРм08-02-471-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм НР (39,61 руб.): 95% от ФОТ (41,69 руб.) СП (27,1 руб.): 65% от ФОТ (41,69 руб.) | 10 шт. | 0.4 | 859.93 | 100.58 | 63.85 | 3.64 | 343.97 | 40.23 | 25.54 | 1.46
28 | ТСЦ-101-1641 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | -0.0464 | 5763 |  |  |  | -267.4
29 | ТЕРм08-02-472-02 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 НР (140,07 руб.): 95% от ФОТ (147,44 руб.) СП (95,84 руб.): 65% от ФОТ (147,44 руб.) | 100 м | 0.92 | 1085.81 | 156.04 | 82.77 | 4.22 | 998.95 | 143.56 | 76.15 | 3.88
30 | ТСЦ-101-1889 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | -0.1196 | 6160.36 |  |  |  | -736.78
Раздел 2. Оборудование
31 О | Счет№ 407/203862/407 от 03.02.2021 | Шкаф ВРУ1 (счетчик в комплекте) / Вводно-распределительное устройство 450х1600х1800 мм Iн=2*250А, IP31 ПЗ=123750/5,27 | шт | 1 | 23481,97 123750/5,27 |  |  |  | 23481.97
32 О | Счет№ 407/203862/407 от 03.02.2021 | Шкаф АВР ЯУ-8204Р-34740(У) (счетчик в комплекте) / Ящик ввода электроэнергии с АВР Iн=25А IP31 ЯУ-К-8204Р-1-34740-55 У3 ПЗ=22768,33/5,27 | шт | 1 | 4320,37 22768,33/5,27 |  |  |  | 4320.37
33 О | Счет№ 407/203862/407 от 03.02.2021 | Шкаф ЩС-1 ПЗ=10586,66/1,2/5,27 | шт | 1 | 1674,04 10586,66/1,2/5,27 |  |  |  | 1674.04
34 О | Счет№ 407/203862/407 от 03.02.2021 | Шкаф ЩС-2 ПЗ=11221,66/5,27 | шт | 1 | 2129,35 11221,66/5,27 |  |  |  | 2129.35
35 О | Счет№ 407/203862/407 от 03.02.2021 | Шкаф ЩС-3 ПЗ=9059,16/5,27 | шт | 1 | 1719,01 9059,16/5,27 |  |  |  | 1719.01
36 О | Счет№ 407/203862/407 от 03.02.2021 | Шкаф ЩСА-1 ПЗ=8583,33/5,27 | шт | 1 | 1628,72 8583,33/5,27 |  |  |  | 1628.72
37 О | Заказ ООО "АКВАХИТ" | Шкаф управления Grundfos Control MPC-E 2х 0,37 кВт E 1x230 В ПЗ=271351/1,2/5,27 | шт | 1 | 42908,13 271351/1,2/5,27 |  |  |  | 42908.13
Раздел 3. Материалы
38 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 660 В 3х2,5 ок (N, PE) ТРТС МАТ=58,66/7,48 | м | 490 | 7,84 58,66/7,48 |  |  |  | 3841.6
39 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель силовой ВВГнг-LS(А) 5х1,50.660 МАТ=74,16/7,48 | м | 26 | 9,91 74,16/7,48 |  |  |  | 257.66
40 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 5х2,5 ок (N, РЕ) - 0,66 МАТ=107,5/7,48 | м | 38 | 14,37 107,5/7,48 |  |  |  | 546.06
41 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 5х10 ТРТС МАТ=380,83/7,48 | м | 56 | 50,91 380,83/7,48 |  |  |  | 2850.96
42 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16,0 ок (N, РЕ)-0,66 ТРТС МАТ=648,33/7,48 | м | 32 | 86,68 648,33/7,48 |  |  |  | 2773.76
43 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х95 (N, PE) секторный МАТ=3552,5/7,48 | м | 24 | 474,93 3552,5/7,48 |  |  |  | 11398.32
44 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок (N.РЕ)-0,66 ТРТС МАТ=53,58/7,48 | м | 190 | 7,16 53,58/7,48 |  |  |  | 1360.4
45 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок (N.РЕ)-0,66 ТРТС МАТ=78,66/7,48 | м | 28 | 10,52 78,66/7,48 |  |  |  | 294.56
46 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 ок (N.РЕ)-0,66 ТРТС МАТ=95,83/7,48 | м | 20 | 12,81 95,83/7,48 |  |  |  | 256.2
47 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 ок (N,РЕ)0,66 ТРТС МАТ=196,66/7,48 | м | 10 | 26,29 196,66/7,48 |  |  |  | 262.9
48 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS1х4 б ТРТС МАТ=35,75/7,48 | м | 21 | 4,78 35,75/7,48 |  |  |  | 100.38
49 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS1х25 белый барабан МАТ=250/1,2/7,48 | м | 36 | 27,85 250/1,2/7,48 |  |  |  | 1002.6
50 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | ЭТЮД Розетка наружная с заземлением без шторок белая МАТ=94,16/7,48 | шт | 25 | 12,59 94,16/7,48 |  |  |  | 314.75
51 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | ПРИМА Розетка двойная наружная белая с заземлением и шторками 16А 250В МАТ=107,5/7,48 | шт | 26 | 14,37 107,5/7,48 |  |  |  | 373.62
52 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Коробка распределительная 100х100х50 мм IP55с кабельными вводами МАТ=74,3/7,48 | шт | 32 | 9,93 74,3/7,48 |  |  |  | 317.76
53 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель-канал 25х25 белый ЭЛЕКОР МАТ=47,58/7,48 | м | 132 | 6,36 47,58/7,48 |  |  |  | 839.52
54 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Кабель-канал 100х60 ECOLINE МАТ=195,83/7,48 | м | 24 | 26,18 195,83/7,48 |  |  |  | 628.32
55 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Заземлитель вертикальный из уголка 50х50х5 мм 3 м МАТ=3735,83/7,48 | шт | 4 | 499,44 3735,83/7,48 |  |  |  | 1997.76
56 | Счет 407/203862/407 от 03.02.2021 | Полоса 5х40 мм, (бухта 32 м) горячеоцинкованная EKF PROxima МАТ=492,5/7,48 | м | 92 | 65,84 492,5/7,48 |  |  |  | 6057.28
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 156267.85 | 4168.38 | 8487.76 | 2692
Накладные расходы | [8 empty] | 6517.36
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 6860,38) (Поз. 1-5, 7-13, 15-30) | [8 empty] | 6517.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 4459.25
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 6860,38) (Поз. 1-5, 7-13, 15-30) | [8 empty] | 4459.25
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 85749.43
Итого Оборудование | [8 empty] | 81495.03 |  |  |  | 23481.97 | ОБОРУД | 154746.1823
Итого | [8 empty] | 167244.46
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 62116.68 |  |  |  | 33367.25 | МАТ | 292630.7825
Машины и механизмы | [8 empty] | 8487.76 |  |  |  | 7343.99 | ЭМ | 88054.4401
ФОТ | [8 empty] | 6860.38 |  |  |  | 5721.88 | ФОТ | 179781.4696
Оборудование | [8 empty] | 81495.03 |  |  |  |  | НР | 170792.3961
Накладные расходы | [8 empty] | 6517.36 |  |  |  |  | СП | 116857.9552
Сметная прибыль | [8 empty] | 4459.25
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 167244.46 | [5 empty] | 774236.9982 | в ценах 2 кв. 2024г.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 02-05
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Департамент строительного надзора" | [6 empty] | Директор Приволжского ПО филиала
ПАО "Россети Волга" "Саратовские РС"
____________________А.С.Петров | [6 empty] | ___________________Д.В.Рябикин
" _____ " ________________ 2021 г. | [6 empty] | "______ " _______________2021 г.
Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Свратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-05
(локальная смета)
| на | Сети связи.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 130268-1-СС
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________58,328 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________45,254 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13,074 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________6,900 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________553,48 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. 130268-1-СС.С листы 1, 2.
1 | ТЕРм10-02-030-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный НР (1385,2 руб.): 80% от ФОТ (1731,5 руб.) СП (1038,9 руб.): 60% от ФОТ (1731,5 руб.) | 1 шт. | 25 | 80.82 | 69.26 |  |  | 2020.5 | 1731.5
2 | ТЕРм10-06-037-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм / прим. шкаф напольный 19*600х600х600 со стеклянной дверью НР (16,83 руб.): 100% от ФОТ (16,83 руб.) СП (10,94 руб.): 65% от ФОТ (16,83 руб.) | 1 шт. | 1 | 70.25 | 16.83 | 2.3 |  | 70.25 | 16.83 | 2.3
3 | ТЕРм10-08-003-06 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля НР (47,7 руб.): 80% от ФОТ (59,62 руб.) СП (35,77 руб.): 60% от ФОТ (59,62 руб.) | 1 шт. | 1 | 67 | 59.62 | 0.31 |  | 67 | 59.62 | 0.31
4 | ТЕРм08-03-591-08 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке НР (114,2 руб.): 95% от ФОТ (120,21 руб.) СП (78,14 руб.): 65% от ФОТ (120,21 руб.) | 100 шт. | 0.28 | 782.65 | 428.54 | 22.14 | 0.77 | 219.14 | 119.99 | 6.2 | 0.22 | 1.98
5 | ТЕРм11-01-001-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг НР (8,64 руб.): 80% от ФОТ (10,8 руб.) СП (6,48 руб.): 60% от ФОТ (10,8 руб.) | 1 шт. | 2 | 33.63 | 4.54 | 6.03 | 0.86 | 67.26 | 9.08 | 12.06 | 1.72
6 | ТЕРм10-02-016-06 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания НР (94,7 руб.): 80% от ФОТ (118,37 руб.) СП (71,02 руб.): 60% от ФОТ (118,37 руб.) | 1 шт. | 1 | 197.03 | 112.01 | 37.38 | 6.36 | 197.03 | 112.01 | 37.38 | 6.36
7 | ТЕРм08-02-396-05 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м НР (1508,89 руб.): 95% от ФОТ (1588,3 руб.) СП (1032,4 руб.): 65% от ФОТ (1588,3 руб.) | 100 м | 2.8 | 1862.06 | 353.44 | 774.22 | 213.81 | 5213.77 | 989.63 | 2167.82 | 598.67
8 | ТЕРм08-02-407-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР (29,82 руб.): 95% от ФОТ (31,39 руб.) СП (20,4 руб.): 65% от ФОТ (31,39 руб.) | 100 м | 0.05 | 2271.82 | 289.52 | 915.66 | 338.16 | 113.59 | 14.48 | 45.78 | 16.91
9 | ТСЦ-103-0130 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм | м | 5 | 11.08 |  |  |  | 55.4
10 | ТЕРм08-02-148-01 Постановл.Правит.Саратов.обл. от 30.07.10 №351-П | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (3061,82 руб.): 95% от ФОТ (3222,97 руб.) СП (2094,93 руб.): 65% от ФОТ (3222,97 руб.) | 100 м кабеля | 19 | 706.89 | 119.29 | 516.69 | 50.34 | 13430.91 | 2266.51 | 9817.11 | 956.46 | 22
Раздел 2. Оборудование
11 О | Счет №МЛР00004827 | Телефонный аппарат "Panasonic" KX-TS 2361 RU ПЗ=1950/1,2/5,27 | шт. | 25 | 308,35 1950/1,2/5,27 |  |  |  | 7708.75
12 О | Счет №МЛР00004827 | D-Link DGS-1250-52X/A1A - L2 Smart Switch with 48 10/100/1000Base-T ports and 4 10GBase-X SFP+ ports ПЗ=33930/1,2/5,27 | шт. | 1 | 5365,28 33930/1,2/5,27 |  |  |  | 5365.28
Раздел 3. Материал
13 | Счет №МЛР00004827 | Шкаф наст. 15U Cabeus SH-05F-15U60/60 - Шкаф телекоммуникационный настенный, 15U, предназначен для установки и использования внутри помещений. оборудован: задней стенкой, передними и задними монтажными профилями и двумя кабельным вводами сверху и снизу. Легкий доступ к установленному оборудованию организован за счет съемных боковых панелей. В шкафу великолепно продумана естественная (пассивная) вентиляция, за счет перфорации в корпусе шкафа и на передней дверце. А так же, конструктивно, предусмотрена установка активной вентиляции. Четыре 19" монтажных L - профиля, имеют юнитовую (U) разметку в соответствии со стандартом DIN 41494-7, глубина установки направляющих может изменяться в зависимости от устанавливаемого оборудования. Размеры 600x600x769 мм(ШхГхВ). Передние двери закаленное стекло с металлическим обрамлением. Съемные боковые панели, запираемые на замок. Ригельные замок на передней двери. Нагрузка до 60кг. Степень защиты IP41 МАТ=11252/1,2/7,48 | шт | 1 | 1253,57 11252/1,2/7,48 |  |  |  | 1253.57
14 | Счет №МЛР00004827 | Шина заземления 19", медная Cabeus (CGB-1U-19) - Медная шина заземления, 19" дюймов, в комлекте винты, шайбы, гайки МАТ=1465/1,2/7,48 | к-т | 1 | 163,21 1465/1,2/7,48 |  |  |  | 163.21
15 | Счет №МЛР00004827 | Комплект заземления Cabeus (GrW) - Набор кабелей заземления (30см - 6 шт, 40см- 2шт, Набор винт, гайка, шайба - 15 шт) МАТ=558/1,2/7,48 | к-т | 1 | 62,17 558/1,2/7,48 |  |  |  | 62.17
16 | Счет №МЛР00004827 | Полка в шкаф 19" Cabeus (SH-J017-1U-200) - Полка 19" перфорированная консольная 1U глубина 200мм МАТ=641/1,2/7,48 | к-т | 1 | 71,41 641/1,2/7,48 |  |  |  | 71.41
17 | Счет №МЛР00004827 | Блок розеток 1U, горизонт., 8 мод. Cabeus (PDU-8P) - Блок евророзеток для 19" шкафов, горизонтальный, 8 розеток, 10 A, выключатель, гнездо под шнур, алюминиевый корпус. МАТ=1433/1,2/7,48 | шт | 1 | 159,65 1433/1,2/7,48 |  |  |  | 159.65
18 | Счет №МЛР00004827 | Винт с шайбой и гайкой M6 (50 шт/уп) Cabeus SH-J014 - Винт с шайбой и гайкой M6 для крепления 19" оборудования (50 шт/упак) МАТ=7,44/1,2/7,48 | шт | 100 | 0,83 7,44/1,2/7,48 |  |  |  | 83
19 | Счет №МЛР00004827 | Розетка двойная RJ 11+RJ 45 категория 5e UTP Quteo IP 20 Белый Legrand 782221 МАТ=490/1,2/7,48 | шт | 28 | 54,59 490/1,2/7,48 |  |  |  | 1528.52 |  |  |  | 198
20 | Счет №МЛР00004827 | Кабель питания компьютера 1.2 м Cabeus (PC-186-VDE-1.2M) - Кабель питания компьютера (Schuko+C13) (3x0.75). 1.2м МАТ=104/1,2/7,48 | шт | 1 | 11,59 104/1,2/7,48 |  |  |  | 11.59
21 | Счет №МЛР00004827 | Кабель-канал 40x40 двойной замок, белый (30 м/уп) ПожТехКабель МАТ=45,24/2/1,2/7,48 | м | 60 | 2,52 45,24/2/1,2/7,48 |  |  |  | 151.2
22 | Счет №МЛР00004827 | Кабель-канал 25x25 двойной замок, белый (50 м/уп) ПожТехКабель МАТ=25,65/1,2/7,48 | м | 220 | 2,86 25,65/1,2/7,48 |  |  |  | 629.2
23 | Счет №МЛР00004827 | Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, кат.5e полн. экран Hyperline (PP3-19-16-8P8C-C5E-SH-110D) - Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45 полн. экран., категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный МАТ=3233/1,2/7,48 | шт | 1 | 360,18 3233/1,2/7,48 |  |  |  | 360.18
24 | Счет №МЛР00004827 | Патч-панель 19", 2U, 48 порта RJ-45, кат.5e Hyperline PP3-19-48-8P8C-C5E-110D - Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный МАТ=4281/1,2/7,48 | шт | 1 | 476,94 4281/1,2/7,48 |  |  |  | 476.94
25 | Счет №МЛР00004827 | APC Smart-UPS SMT750I - Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA / 500W Line-Interactive LCD Out 220-240V 6xC13 SmartSlot USB COM HS User Replaceable Bat Black 32 y.war МАТ=35501/1,2/7,48 | шт | 1 | 3955,1 35501/1,2/7,48 |  |  |  | 3955.1
26 | Счет №МЛР00004827 | LAN U/UTP 4x2x24AWG кат.5е PVC (305 м) Cabeus (UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY) МАТ=20/1,2/7,48 | м | 1900 | 2,23 20/1,2/7,48 |  |  |  | 4237 |  |  |  | 2200
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 47671.62 | 5319.65 | 12088.96 | 1580.34
Накладные расходы | [8 empty] | 6267.79
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1920,29) (Поз. 1, 3, 5-6) | [8 empty] | 1536.23
95% ФОТ (от 4962,87) (Поз. 4, 7-8, 10, 21) | [8 empty] | 4714.73
100% ФОТ (от 16,83) (Поз. 2) | [8 empty] | 16.83
Сметная прибыль | [8 empty] | 4388.98
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 1920,29) (Поз. 1, 3, 5-6) | [8 empty] | 1152.17
65% ФОТ (от 4979,7) (Поз. 2, 4, 7-8, 10, 21) | [8 empty] | 3236.81
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 45254.36
Итого Оборудование | [8 empty] | 13074.03
Итого | [8 empty] | 58328.39
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 17188.98 |  |  |  | 6678.63 | МАТ | 58571.5851
Машины и механизмы | [8 empty] | 12088.96 |  |  |  | 9823.31 | ЭМ | 117781.4869
ФОТ | [8 empty] | 6899.99 |  |  |  | 3343.18 | ФОТ | 105042.7156
Оборудование | [8 empty] | 13074.03 |  |  |  |  | НР | 99790.5798
Накладные расходы | [8 empty] | 6267.79 |  |  |  |  | СП | 68277.7651
Сметная прибыль | [8 empty] | 4388.98
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 58328.39 | [5 empty] | 140815.7324 | в ценах 2 кв. 2024г.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## 09-01
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Департамент строительного надзора" | [6 empty] | Директор Приволжского ПО филиала
ПАО "Россети Волга" "Саратовские РС"
____________________А.С.Петров | [6 empty] | ___________________Д.В.Рябикин
" _____ " ________________ 2021 г. | [6 empty] | "______ " _______________2021 г.
Реконструкция административно-лабораторного здания Советского РЭС по адресу Саратовская обл., Советский район, р.п.Степное, ул.Кутузова, д.18.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01 ФЕР
(локальная смета)
| на | Пусконаладочные работы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________15,129 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7,380 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________509,1 |  | чел.час
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. ОПС и видеонаблюдение.
1 | ФЕРп02-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 НР (135,42 руб.): 65% от ФОТ (208,34 руб.) СП (83,34 руб.): 40% от ФОТ (208,34 руб.) | система | 1 | 260.43 | 260.43 |  |  | 260.43 | 260.43
2 | ФЕРп02-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 НР (260,71 руб.): 65% от ФОТ (401,09 руб.) СП (160,44 руб.): 40% от ФОТ (401,09 руб.) | канал | 4 | 125.34 | 125.34 |  |  | 501.36 | 501.36
3 | ФЕРп02-01-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 НР (2539,34 руб.): 65% от ФОТ (3906,67 руб.) СП (1562,67 руб.): 40% от ФОТ (3906,67 руб.) | система | 1 | 4883.34 | 4883.34 |  |  | 4883.34 | 4883.34
4 | ФЕРп02-01-002-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07 НР (1217,42 руб.): 65% от ФОТ (1872,96 руб.) СП (749,18 руб.): 40% от ФОТ (1872,96 руб.) | канал | 20 | 117.06 | 117.06 |  |  | 2341.2 | 2341.2
Раздел 2. Силовое электрооборудование.
5 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям НР (202,54 руб.): 65% от ФОТ (311,6 руб.) СП (124,64 руб.): 40% от ФОТ (311,6 руб.) | шт | 95 | 4.1 | 4.1 |  |  | 389.5 | 389.5
6 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (8,63 руб.): 65% от ФОТ (13,28 руб.) СП (5,31 руб.): 40% от ФОТ (13,28 руб.) | 100 измерений | 0.1 | 165.95 | 165.95 |  |  | 16.6 | 16.6
7 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" НР (393,01 руб.): 65% от ФОТ (604,63 руб.) СП (241,85 руб.): 40% от ФОТ (604,63 руб.) | шт | 59 | 12.81 | 12.81 |  |  | 755.79 | 755.79
8 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя НР (39,97 руб.): 65% от ФОТ (61,49 руб.) СП (24,6 руб.): 40% от ФОТ (61,49 руб.) | измерение | 6 | 12.81 | 12.81 |  |  | 76.86 | 76.86
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 9225.08 | 9225.08
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 7380.06 | 7380.06 |  |  | 991 | в базисных ценах
В том числе, справочно: | [13 empty] | 31137.22 | в ценах 2 кв. 2024г.
Пусконаладочные работы "вхолостую" 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-8) | [8 empty] | -1845.02 | -1845.02
Накладные расходы | [8 empty] | 4797.04
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 7380,06) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 4797.04
Сметная прибыль | [8 empty] | 2952.02
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 7380,06) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 2952.02
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 15129.12
Итого | [8 empty] | 15129.12
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 7380.06
Накладные расходы | [8 empty] | 4797.04 |  |  |  |  | 20239.193
Сметная прибыль | [8 empty] | 2952.02 |  |  |  |  | 12454.888
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 15129.12 |  |  |  |  | 63831.301 | в ценах 2 кв. 2024г.
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)