# УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер # АО «Энергосервис Волги» ______________________В.Б. Минаев

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ

по объекту: «Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-5 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 1. Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-6 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 2 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»

Наименование объекта: ««Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-5 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 1. Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-6 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 2 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»».

1. Основание на проведение работ.

1.1 Основанием для проведения работ по объекту: ««Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-5 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 1. Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-6 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 2 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»» служит договор подряда №2330-005133 от 18.07.2023 на выполнение работ «под ключ», заключенный между АО «Энергосервис Волги» и ПАО «Россети Волга».

2.Наличие проектной документации:

2.1. Проектная и рабочая документация по объекту: «Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-5 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 1. Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-6 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 2 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»» разработана                                            ООО «РИМ_РУС Энергострой» в 2023г., шифр проекта 2330-005133, согласованная и утвержденная в установленном порядке.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

3.Описание работ.

Место нахождения объекта: Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, г. Оренбург п. Ростоши ул. Раздольная..

3.1. Выполнить работы согласно проектной и рабочей документации, указанной в п. 2.1 настоящего технического задания: «Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-5 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 1. Переустройство участка КЛ-10кВ РШ-6 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 2 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»» разработана ООО «РИМ_РУС Энергострой» в 2023г., шифр проекта 2330-005133:

3.1.1. Выполнить демонтаж и монтаж участка КЛ-10кВ РШ-5 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 1 инв. № 5634-00-085000018492. Существующий кабель марки 3NA2XS(FL)2Y-10kV 1*400RM/70 заменить на новый кабель марки 3NA2XS(FL)2Y-10kV 1*400RM/70 протяженностью 0,070км кабель проложить по новой трассе в траншее, в трубе.

3.1.2. Выполнить демонтаж и монтаж участка КЛ-10кВ РШ-6 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 2 инв. № 5634-00-085000018493. Существующий кабель марки 3NA2XS(FL)2Y-10kV 1*400RM/70 заменить на новый кабель марки 3NA2XS(FL)2Y-10kV 1*400RM/70 протяженностью 0,070км кабель проложить по новой трассе в траншее, в трубе.

4. Требования к строительству:

4.1 Строительно-монтажные работы проводятся с соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок по утвержденным гл. инженером Правобережного ПО проектам производства работ.

4.2. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

4.3. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на объём строительно-монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 70 процентов от объёма строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

4.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

4.6. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной и рабочей документации.

4.7. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

4.8. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ Подрядчиком применяются индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты;

на пуско-наладочные работы - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование - индекс на оборудование для электроэнергетики

вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы.

4.9. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 «Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга».

4.10. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.03-19 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

4.11. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и Пор-МРСК-17-1913.03-19 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги»

4.12. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-19 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».

Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 1 дня с момента получения письменного запроса.

4.13. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

# 5. Оборудование и материалы.

Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать разработанной проектной и рабочей документации

Доставка оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:

6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 3 квартала 2022 года.

6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

7. Сроки выполнения работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы:

Срок начала работ– не позднее 1 дня с момента подписания договора.

Срок окончания работ – 17.05.2024.

Срок завершения работ по договору – не позднее 29.11.2024.

8. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам: Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324.

9. Приложения.

Приложение №1. Расчет начальной максимальной цены договора на выполнение работ.

Приложение №2. Требования и особые условия к подрядчику/участнику.

Приложение № 2

к техническому заданию на

выполнение строительно-монтажных

и пусконаладочных работ по объекту.

«Переустройство участка КЛ-10 кВ РШ-5 от ПС Ростоши до ВЛ-10 кВ Л 1. Переустройство участка КЛ-10 кВ РШ-6 от ПС Ростоши до ВЛ-10кВ Л 2 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»

Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры

# 1.  Требования к подрядчику/участнику закупочной процедуры:

# 1.1. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ.

1.2 Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков) на выполнение строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ.

1.3. Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по проектированию, строительству или реконструкции ВЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

# 1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен обладать опытом выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству или реконструкции ВЛ, не менее двух лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ______________________ М.К. Проскуркин | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |