## ССР№_ВЛ-10кВ Договор
| СОГЛАСОВАНО: _____________________// "____" _______________ 2022 г. | [8 empty] | УТВЕРЖДЕНО: Генеральный директор АО "Энергосервис Волги" _____________________В. А. Решетников "____" _______________ 2022 г.
| "Утвержден" « »________________2017 г. | [6 empty] | УТВЕРЖДЕНО: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» _____________________/К.Н. Санаев "____" _______________ 2022 г.
| Сводный сметный расчет в ценах 2001г в сумме |  | 84098.1 | руб. |  |  | в тек.ценах: | 671084.59 | руб. |  |  | в ценах 4 кв. 2012г:
В том числе возвратных сумм
|  |  | (ссылка на документ об утверждении) |  |  |  |  | (ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223"
(наименование стройки)
Индексы перевода в текущий уровень цен 3 квартала 2022 года
[8 empty] | СМР/ Индексы на элементам затрат |  | ОТ-26,75;ЭМ-10,4; М-7,96
[8 empty] | Оборудование |  | 6.16
[8 empty] | ПНР, прочие |  | 12.21
[8 empty] | Вынос трассы в натуру/инж-геод.изыск |  | 5.12
[8 empty] | Проектные работы |  | 5.07
[8 empty] | Кадастровые работы |  | 6.2
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в ценах 2000г, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. | Сметная стоимость в текущем уровне цен 3кв.2022 г., руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен 3 кв. 2022г, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | Смета № 2.1-01 | Контрольная геодезческая съемка построенного объекта |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | TRUE | TRUE | #REF!
1 | Смета № 1.3 | Смета затрат по описанию границ публичного сервитута на период строительства |  |  |  | 212.88 | 212.88 |  |  |  | 3311.68 | 3311.68 | TRUE | TRUE | #REF!
2 | Смета № 1.4 | Смета затрат по подготовке пакета документов необходимого для получения публичного сервитута на период строительства |  |  |  | 328.34 | 328.34 |  |  |  | 8057.44 | 8057.44 | TRUE | TRUE | #REF!
3 | Смета № 1.6 (УРС, Договор №2230-000833 от 21.02.2022г.) | Подготовка сведений о границах охранных зон для внесения в документы государственного кадастрового учета (в целом по объекту ) |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Смета № 1.7 изм.1 | Оформление публичного сервитута земельного участка и получение ТУ при пересечении коммуникаций |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
3 | ЛС №2.1-02 | Вынос центров опор ВЛ-10 кВ в натуру |  |  |  | 78.24 | 78.24 |  |  |  | 400.59 | 400.59
6 | ЛС №2.1-05 | Вырубка просеки | 0 |  |  |  | 0 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 619.46 | 619.46 | 0 | 0 | 0 | 11769.71 | 11769.71
Глава 2. Основные объекты строительства
4 | ЛС № 2.2-01 | Строительство ВЛ-10 кВ (L=0,16км) | 47803.92 | 412.26 | 0 |  | 48216.18 | 435571 | 8135 | 0 |  | 443706
|  | Итого по Главе 2 | 47803.92 | 412.26 | 0 | 0 | 48216.18 | 435571 | 8135 | 0 | 0 | 443706
|  | Итого по Главам 1-7 | 47803.92 | 412.26 | 0 | 619.46 | 48835.64 | 435571 | 8135 | 0 | 11769.71 | 455475.71
Глава 9. Прочие работы и затраты
5 | ЛС № 2.9-01 | ПНР ВЛ-10 кВ |  |  |  | 97.23 | 97.23 |  |  |  | 1186 | 1186
6 | Приказ Минстроя РФ от 25 мая 2021 года № 325/пр Прил.№1 п.50 Прил.№4 п.61 | Производство работ в зимнее время - 2,9% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 97.23 | 97.23 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 1186
|  | Итого по Главам 1-9 | 47803.92 | 412.26 | 0 | 716.69 | 48932.87 | 435571 | 8135 | 0 | 12955.71 | 456661.71
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
8 | МДС 81-35.2004 п.4.87 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 | Строительный контроль (при стоимости стр-ва в баз.уровне цен по состоянию 1 января 2000г до 30 млн.рублей)-2,14% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Р-МРСК-17-2338.01-17 | Содержание службы заказчика - 2,48% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-10 | 47803.92 | 412.26 | 0 | 716.69 | 48932.87 | 435571 | 8135 | 0 | 12955.71 | 456661.71
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
6 | Смета №1.1 (Договор) | Предпроектные работы |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | Смета №1.2 | Проектные работы |  |  |  | 17786.8 | 17786.8 |  |  |  | 86134.87 | 86134.87
7 | Смета №1.3 | Инженерно-геодезические изыскания |  |  |  | 3362.08 | 3362.08 |  |  |  | 16440.58 | 16440.58
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 21148.88 | 21148.88 | 0 | 0 | 0 | 102575.45 | 102575.45
|  | Итого по Главам 1-12 | 47803.92 | 412.26 | 0 | 21865.57 | 70081.75 | 435571 | 8135 | 0 | 115531.16 | 559237.16
Непредвиденные затраты
8 | Методика определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя от 04.08.2020 N 421/пр) | Непредвиденные затраты - 3 % |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого с непредвиденными | 47803.92 | 412.26 | 0 | 21865.57 | 70081.75 | 435571 | 8135 | 0 | 115531.16 | 559237.16
Дополнительные затраты в текущих ценах
|  | Ориентировочный расчет возмещения ущерба вырубки зелёных насаждений |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого с дополнительными затратами в текущих ценах | 47803.92 | 412.26 | 0 | 21865.57 | 70081.75 | 435571 | 8135 | 0 | 115531.16 | 559237.16
|  | Итого | 47803.92 | 412.26 | 0 | 21865.57 | 70081.75 | 435571 | 8135 | 0 | 115531.16 | 559237.16
Налоги и обязательные платежи
9 | Методика определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя от 04.08.2020 N 421/пр) | НДС - 20% | 9560.78 | 82.45 | 0 | 4373.11 | 14016.35 | 87114.2 | 1627 | 0 | 23106.23 | 111847.43 | FALSE | TRUE | #REF!
|  | Всего по сводному расчету: | 57364.7 | 494.71 | 0 | 26238.68 | 84098.1 | 522685.2 | 9762 | 0 | 138637.39 | 671084.59 | FALSE | TRUE | #REF!
Составил: Ведущий специалист________________________ Л. Г. Лейба | [10 empty] | #REF!
Проверил: Главный инженер ________________________ В. Б. Минаев

## См. 1.3
Приложение № к договору подряда
на выполнение работ «под ключ»
№ от ____ ___________2022г
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»
__________________/В.А. Решетников
"____"_____________2022 г.
С М Е Т А № 1.1
на изыскательские работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских работ:
по объекту: "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223"
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: ПАО "Россети Волга"
№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем СМР) х проц./100% или кол-во х цену | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
СБЦ Инженерно-геодезические изыскания 2004г.
1 | Инженерно-топографические планы М 1:500. Застроенная территория. I категория сложности ВЛ 6-10кВ - 0,15км | Табл. 9, §4, Табл.10, § 1 | 2233*0,30*1,4*1,55 | 1336.56
|  | К1=1,55 – съемка подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (прим. 4 к табл. 9) К2=1,75 – общ.указ. п.15 е | 737*0,30*1,55*1,75 | 551.41
2 | Инженерно-топографические планы М 1:500. Застроенная территория. I категория сложности ВЛ10кВ - 0,6км, ВЛ0,4кВ - 1,27км | Табл. 15, §6, О.П. п.4, К=0,4 - прим. | 1918*1,87*1,2
|  | К=1,75 – общ.указ. п.15 е | 882*1,87*1,75
|  | ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ |  | 1336.56
|  | ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ |  | 551.41
2 | Расходы по внутреннему транспорту | Общ.указ. п.9 т.4 - 8,75% | 1336,56*8,75% | 116.949
3 | Расходы по внешнему транспорту | Общ.указ. п.10 т.5 -14% | 1453,51*14% | 203.4914
4 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | Общ.указ. п.13 т.6 - 6%, прим.1 - К=2,5 | 1453,51*6%*2,5 | 218.0265
5 | Получение во временное пользование материалов топографических съемок (планшетов) | Гл. 9 т. 81 § 1 | 235*2 | 470
6 | Получение исходных координат (пункт) | Гл. 9 т. 81 § 2 | 80*1 | 80
7 | Получение исходных высот (пункт) | Гл. 9 т. 81 § 3 | 80*1 | 80
|  | ИТОГО |  | 3056.4369
8 | Непредвиденные расходы | Общ.указ. п.18 - 10% | 3056,44*10% | 305.6437
|  | ИТОГО |  | 3362.0806
9 | Пересчет в текущие цены на 1 кв 2022г. К=4,89 (письмо № 4153-ИФ/09 от 07.02.2022г. Минстрой России "Об индексах изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 г.") |  | 3362,08*4,89 | 16440.5841
| Всего в текущем уровне цен: |  |  | 16440.5841
Составил: Ведущий специалист Л. Г. Лейба
Проверил: Главный инженер В. Б. Минаев

## См. 1.2
Приложение № к договору подряда
на выполнение работ «под ключ»
№ от ____ ___________2022г
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»
________________ |  |  |  | __________________/В.А. Решетников
"____"______________2022 г.
С М Е Т А № 1.2
на проектные работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских работ:
по объекту: "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223"
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: ПАО "Россети Волга"
№ п.п. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а + bx) х Ki, или (объем СМР) х проц./100% или кол-во х цену | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Предпроектные работы СБЦ Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 2006г.
1 | Обмеры с составлением внемасштабных эскизов действующей схемы электро-снабжения. Нанесение на генплан подстанций и трасс электросетей | Табл. 33, §1 | 2261 | 2261
|  | ИТОГО ПОЛЕВЫХ РАБОТ |  | 2261
ИТОГО КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТ
2 | Расходы по внутреннему транспорту | Общ.указ. п.9 т.4 - 8,75% | 2261*8,75% | 197.8375
3 | Расходы по внешнему транспорту | Общ.указ. п.10 т.5 - 14% | 2458,84*14% | 344.2376
4 | Расходы на организацию и ликвидацию работ | Общ.указ. п.13 т.6 - 6%, прим.1 - К=2,5 | 2458,84*6%*2,5 | 368.826
5 | Составление программы для технического отчета | Табл. 67 §1 - 3,4% | 2261*3,4% | 76.874
6 | Составление технического отчета | Табл. 68 §1 - 6,6% | 2261*6,6% | 149.226
|  | ИТОГО |  | 3398.0011
7 | Непредвиденные расходы | Общ.указ. п.18 - 10% | 3398*10% | 339.8001
|  | ИТОГО |  | 3737.8012
8 | Пересчет в текущие цены на 1 кв 2022г. К=4,89 (письмо № 4153-ИФ/09 от 07.02.2022г. Минстрой России "Об индексах изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 г.") |  | 3737,8*4,89 | 18277.8479
Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Коммунальные инженерные сети и сооружения"
1 | ВЛ 6/10кВ - 0,15км | Табл.18, п.7 К до 1,3 - реконструкция | 9,09*1,1*1000 | 9999
2 | Линейная автоматика электрических сетей напряжением до 20 кВ | Табл.39, п.1 | 2,82*1000 | 2820
3 | Расчет токов КЗ электрических сетей напряжением до 20 кВ | Табл.40, п.1 | 1,23*1000 | 1230
|  |  | ИТОГО | 14049
4 | Пересчет в текущие цены на 1 кв 2022г. К=4,83 (письмо № 4153-ИФ/09 от 07.02.2022г. Минстрой России "Об индексах изменения сметной стоимости на 1 квартал 2022 г.") |  | 14049*4,83 | 67856.67
| Всего в текущем уровне цен: |  |  | 86134.5179
Составил: Ведущий специалист Л. Г. Лейба
Проверил: Главный инженер В. Б. Минаев

## См.2.1-02
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "Энергосервис Волги"
В.А. Решетников
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» (2006 г.) | [10 empty] | Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений» (2006 г.)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223 | [14 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-02
Вынос центров опор в натуру ВЛ-10 кВ | [15 empty] | Вынос центров опор в натуру ВЛ-10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 04.09.2022-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 квартал 2022г.
Сметная стоимость |  | 0.4 | (0,08) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (0) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [6 empty] | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 0.4 | (0,08) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Вынос трассы в натуру L=0,16км | [16 empty] | Раздел 1. Вынос трассы в натуру L=0,16км
1 | СБЦИ5-16-7-1 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ 3-20 кВ и магистральных линий связи: категория сложности 1 |  |  | 1 км |  |  | 0.16 | 489 |  | 78.24 | 5.12 | 400.59 |  |  |  |  | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ 3-20 кВ и магистральных линий связи: категория сложности 1
|  | прим.1_При длине трассы до 5 км ПЗ=1,2 | [16 empty] | прим.1_При длине трассы до 5 км ПЗ=1,2
| СБЦИ5 табл.4 п.1. | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыск. организации, партии, отряда до участка изысканий до 5 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. ПЗ=8,75% | [16 empty] | Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы изыск. организации, партии, отряда до участка изысканий до 5 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. ПЗ=8,75%
| СБЦИ5 табл.5 п.1. | Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении от 25 до 100 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. ПЗ=14% | [16 empty] | Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении от 25 до 100 км, при экспедиционных условиях продолжительностью до 1 мес. ПЗ=14%
| СБЦИ5 п.13 ОУ примеч.1. | Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15% | [16 empty] | Организация и ликвидация работ для изысканий со сметной стоимостью до 30 тыс. руб. применяется К=2,5: 6%*2,5=15% ПЗ=15%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.24; 12: 400.59 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [18 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
|  | Итоги по смете: | [18 empty] | Итоги по смете:
|  | Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ: | [19 empty] | Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ:
|  | Итого Поз. 1 | [19 empty] | Итого Поз. 1
|  | Итого | [19 empty] | Итого
|  | Всего с учетом "Индексы перевода в текущий уровень цен 3 квартала 2022г (Письмо Минстрой России от 05.08.2022г. №39010-ИФ/09 ) СМР=5,12" | [19 empty] | Всего с учетом "Индексы перевода в текущий уровень цен 3 квартала 2022г (Письмо Минстрой России от 05.08.2022г. №39010-ИФ/09 ) СМР=5,12"
|  | Справочно, в базисных ценах: | [19 empty] | Справочно, в базисных ценах:
|  | Материалы | [19 empty] | Материалы
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 78.24; 12: 400.59 | [9 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий специалист: Л. Г. Лейба
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер: В. Б. Минаев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## См.2.2-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
В.А. Решетников
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223 | [14 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2-01
Строительство ВЛ-10 кВ. (L=0,160км) | [15 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ. (L=0,160км)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 04.09.2022-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 квартал 2022г
Сметная стоимость |  | 443.706 | (48,22) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 435.57 | (47,8) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 22.31 | (0,83) | тыс.руб.
| монтажных работ | 8.14 | (0,41) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 92.91 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 27.84 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Развозка конструкций по трассе для строительства ВЛ-10кВ | [16 empty] | Раздел 1. Развозка конструкций по трассе для строительства ВЛ-10кВ
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 21.54; 11: 26.75; 12: 576 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 279.42; 11: 10.7; 12: 2990 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 38.88; 11: 26.75; 12: 1040 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 2.64 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 2.88 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 300.96 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.42; 12: 1616 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 62.23; 12: 1664 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 36.25; 12: 970 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 399.44; 12: 6200 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор+СУЩ.ОП. |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор+СУЩ.ОП.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 10: 8.16; 11: 26.75; 12: 218 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 10: 44.04; 11: 10.7; 12: 471 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 10: 7.56; 11: 26.75; 12: 202 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 1 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.56 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 52.2 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.72; 12: 420 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 16.19; 12: 433 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 9.43; 12: 252 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.82; 12: 1374 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 10: 4.9; 11: 26.75; 12: 131 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 10: 25.16; 11: 10.7; 12: 269 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 10: 4.32; 11: 26.75; 12: 116 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.6 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.32 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 30.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.22; 12: 247 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 9.5; 12: 254 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 5.53; 12: 148 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.09; 12: 802 | [8 empty] | Всего по позиции
Доставка до объекта | [22 empty] | Доставка до объекта
4 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 4.5 | 10.71 |  | 48.2 | 7.96 | 384 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.2; 12: 384 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза |  |  | 7.1 | 10.4 |  | 73.84 | 7.96 | 588 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.84; 12: 588 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦпг-03-01-01-100 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 100 км |  |  | 1 т груза |  |  | 11.6 | 37.42 |  | 434.07 | 7.96 | 3455 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 100 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 434.07; 12: 3455 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 4.5 | 10.71 |  | 48.2 | 7.96 | 384 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.2; 12: 384 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦпг-01-01-02-004 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза |  |  | 7.1 | 10.4 |  | 73.84 | 7.96 | 588 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.84; 12: 588 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Развозка конструкций по трассе для строительства ВЛ-10кВ |  |  | 10: 1200.5; 12: 13775 | [10 empty] | Итого по разделу 1 Развозка конструкций по трассе для строительства ВЛ-10кВ
Раздел 2. Демонтажные работы | [16 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
9 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 10: 69.28; 11: 26.75; 12: 1853 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 10: 174.28; 11: 10.7; 12: 1865 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 10: 22.76; 11: 26.75; 12: 609 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 7: 8.12 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 2.2 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 243.56 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.04; 12: 2462 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 94.8; 12: 2536 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 55.22; 12: 1477 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 393.58; 12: 7731 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 10: 29.4; 11: 26.75; 12: 786 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 10: 254.36; 11: 10.7; 12: 2722 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 10: 22.24; 11: 26.75; 12: 595 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 3.24 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 1.92 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 283.76 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.64; 12: 1381 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 53.19; 12: 1422 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 30.98; 12: 829 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 367.93; 12: 5759 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [22 empty] | Демонтаж ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 9: 0.8; 10: 11.49; 11: 26.75; 12: 307 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 9: 0.8; 10: 149.02; 11: 10.7; 12: 1595 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 9: 0.8; 10: 20.74; 11: 26.75; 12: 555 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 6: 0.8; 7: 1.408 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 6: 0.8; 7: 1.536 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 160.51 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.23; 12: 862 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 33.2; 12: 888 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 19.34; 12: 517 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 213.05; 12: 3307 | [8 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.25 | 22.33 |  | 5.58 | 7.96 | 44 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.58; 12: 44 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФССЦпг-03-02-01-015 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.25 | 25.02 |  | 6.26 | 7.96 | 50 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.26; 12: 50 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.25 | 22.33 |  | 5.58 | 7.96 | 44 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.58; 12: 44 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 4.5 | 10.71 |  | 48.2 | 7.96 | 384 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.2; 12: 384 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-03-01-01-015 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  | 1 т груза |  |  | 4.5 | 14.03 |  | 63.14 | 7.96 | 503 |  |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.14; 12: 503 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 4.5 | 10.71 |  | 48.2 | 7.96 | 384 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.2; 12: 384 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  | 10: 1151.52; 12: 18206 | [10 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Монтаж траверс на существующих опорах | [16 empty] | Раздел 3. Монтаж траверс на существующих опорах
18 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Траверса на опоре
| "Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.4" | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 1.2; 10: 7.7; 11: 26.75; 12: 206 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 1.2; 10: 41.54; 11: 10.7; 12: 444 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 1.2; 10: 4.87; 11: 26.75; 12: 130 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 10: 0.12; 11: 7.96; 12: 1 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 1.2; 7: 0.84 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 1.2; 7: 0.36 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 49.36 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.57; 12: 336 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 12.19; 12: 326 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 6.41; 12: 171 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 67.96; 12: 1148 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 3 Монтаж траверс на существующих опорах |  |  | 10: 67.96; 12: 1148 | [10 empty] | Итого по разделу 3 Монтаж траверс на существующих опорах
Раздел 4. Установка опор | [16 empty] | Раздел 4. Установка опор
19 | ФЕР33-04-003-02 КОРРЕКТИРОВКА РАСЦЕНКИ В СВЯЗИ С БУРЕНИЕМ СВЫШЕ 2 М | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 10: 110.12; 11: 26.75; 12: 2946 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 10: 553.38; 11: 10.7; 12: 5921 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 10: 51.22; 11: 26.75; 12: 1370 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 17.88; 11: 7.96; 12: 142 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.215; 7: 12.43 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.21; 7: 4.42 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 340.69; 10: 681.38 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 161.34; 12: 4316 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 166.18; 12: 4445 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 96.8; 12: 2590 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 944.36; 12: 16044 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР33-04-004-01 применительно | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  |  |  | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.96; 10: 195.92; 11: 26.75; 12: 5241 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.8; 10: 823.6; 11: 10.7; 12: 8813 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.89; 10: 91.78; 11: 26.75; 12: 2455 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15.5; 10: 31; 11: 7.96; 12: 247 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.8; 7: 21.6 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 7: 6.6 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.26; 10: 1050.52 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 287.7; 12: 7696 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 296.33; 12: 7927 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 172.62; 12: 4618 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1519.47; 12: 26846 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 4 Установка опор |  |  | 10: 2463.83; 12: 42890 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Установка опор
Раздел 5. Заземление опор ВЛ-10 кВ | [16 empty] | Раздел 5. Заземление опор ВЛ-10 кВ
заземление опоры | [22 empty] | заземление опоры
21 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 15.24; 11: 26.75; 12: 408 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 238.56; 11: 10.7; 12: 2553 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 12.88; 11: 26.75; 12: 345 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 1.24; 11: 7.96; 12: 10 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 1.8 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 1.28 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.76; 10: 255.04 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.12; 12: 753 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.96; 12: 776 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 16.87; 12: 452 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300.87; 12: 4199 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 5 Заземление опор ВЛ-10 кВ |  |  | 10: 300.87; 12: 4199 | [10 empty] | Итого по разделу 5 Заземление опор ВЛ-10 кВ
Раздел 6. Установка ПЗУ | [16 empty] | Раздел 6. Установка ПЗУ
Монтаж ПЗУ | [22 empty] | Монтаж ПЗУ
22 | ФЕРм08-02-308-05 применительно | Дужка дополнительная длиной 2,5 м |  |  | 4: шт; 7: 32 |  |  |  |  | Дужка дополнительная длиной 2,5 м
|  | ОП п.1.8.3_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [22 empty] | ОП п.1.8.3_При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.24; 9: 1.05; 10: 75.26; 11: 26.75; 12: 2013 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.28; 10: 136.96; 11: 10.7; 12: 1465 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.41; 10: 13.12; 11: 26.75; 12: 351 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 1.28; 11: 7.96; 12: 10 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 6: 1.05; 7: 8.4 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.96 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 6.56; 10: 213.5 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.38; 12: 2364 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 85.73; 12: 2293 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 45.07; 12: 1206 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.3; 12: 6987 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 6 Установка ПЗУ |  |  | 10: 344.3; 12: 6987 | [10 empty] | Итого по разделу 6 Установка ПЗУ
Раздел 7. Подвес провода АС 50/8 | [16 empty] | Раздел 7. Подвес провода АС 50/8
23 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 7: 0.1055 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.97; 10: 42.83; 11: 26.75; 12: 1146 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1152.08; 10: 121.54; 11: 10.7; 12: 1300 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 179.72; 10: 18.96; 11: 26.75; 12: 507 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 361.07; 10: 0.36; 11: 7.96; 12: 3 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.7; 7: 4.6104 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.14; 7: 1.5973 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1561.42; 10: 164.73 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.79; 12: 1653 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 63.64; 12: 1703 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 37.07; 12: 992 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 265.44; 12: 5144 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕР33-04-009-10 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 с учетом сущ. опор |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  |  |  | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 с учетом сущ. опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 14.38; 10: 57.52; 11: 26.75; 12: 1539 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.9; 10: 175.6; 11: 10.7; 12: 1879 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.66; 10: 22.64; 11: 26.75; 12: 606 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 359.8; 10: 8.4; 11: 7.96; 12: 67 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.53; 7: 6.12 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 2.2 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.38; 10: 241.52 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 80.16; 12: 2145 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 82.56; 12: 2209 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 48.1; 12: 1287 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.18; 12: 6981 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕР33-04-011-04 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи |  |  | 4: переход; 7: 1 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи
| 1 | ОТ |  |  | 8: 184.52; 10: 184.52; 11: 26.75; 12: 4936 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 66.37; 10: 66.37; 11: 10.7; 12: 710 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.72; 10: 11.72; 11: 26.75; 12: 314 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.1; 7: 20.1 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.01; 7: 1.01 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 250.89; 10: 250.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 196.24; 12: 5250 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 202.13; 12: 5408 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 117.74; 12: 3150 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570.76; 12: 14204 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 7 Подвес провода АС 50/8 |  |  | 10: 1208.38; 12: 26329 | [10 empty] | Итого по разделу 7 Подвес провода АС 50/8
Раздел 8. Материалы (с учетом доставки до объекта) | [16 empty] | Раздел 8. Материалы (с учетом доставки до объекта)
26 | Поставка Заказчика | Стойка опоры СВ 110-5 |  |  | 4: шт; 7: 4; 11: 7.96 |  |  |  |  | Стойка опоры СВ 110-5
Цена=16872/1,2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 56240 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_001_01.01.09.01_31.08.2022 | Стойка опоры СВ 164-20 |  |  | шт |  |  | 2 | 15133.17 |  | 30266.34 | 7.96 | 240920 |  |  |  |  | Стойка опоры СВ 164-20
|  | Цена=144552/1,2/7,96 | [23 empty] | Цена=144552/1,2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30266.34; 12: 240920 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_048_01.01.05.03.21_22.04.2022 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8 |  |  | т |  |  | 0.098 | 64289.37 |  | 6300.36 | 7.96 | 50151 |  |  |  |  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 50/8
|  | Цена=614092,10/1,2/7,96 | [23 empty] | Цена=614092,10/1,2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6300.36; 12: 50151 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | Поставка Заказчика | Кронштейн У4 |  |  | 4: шт; 7: 2; 11: 7.96 |  |  |  |  | Кронштейн У4
Цена=1443,81/1.2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
30 | Поставка Заказчика | Траверса ТМ2 |  |  | 4: шт; 7: 2; 11: 7.96 |  |  |  |  | Траверса ТМ2
Цена=16186,5/1.2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
31 | Поставка Заказчика | Траверса ТМ6 |  |  | 4: шт; 7: 4; 11: 7.96 |  |  |  |  | Траверса ТМ6
Цена=12545,94/1.2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
32 | Поставка Заказчика | Траверса ТМ13 |  |  | 4: шт; 7: 2; 11: 7.96 |  |  |  |  | Траверса ТМ13
Цена=4500/1.2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
33 | ТЦ_205_04.02.09_22.04.2022 | Оговолок ОГ2 |  |  | шт |  |  | 4 | 242.67 |  | 970.68 | 7.96 | 7727 |  |  |  |  | Оговолок ОГ2
|  | Цена=2318.01/1.2/7,96 | [23 empty] | Цена=2318.01/1.2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 970.68; 12: 7727 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_207_04.02.09_22.04.2022 | Оговолок ОГ5 |  |  | шт |  |  | 2 | 68.45 |  | 136.9 | 7.96 | 1090 |  |  |  |  | Оговолок ОГ5
|  | Цена=653,79/1.2/7,96 | [23 empty] | Цена=653,79/1.2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 136.9; 12: 1090 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_003_04.02.09_31.08.2022 | Оговолок ОГ7 |  |  | шт |  |  | 2 | 125.63 |  | 251.26 | 7.96 | 2000 |  |  |  |  | Оговолок ОГ7
|  | Цена=1200/1.2/7,96 | [23 empty] | Цена=1200/1.2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251.26; 12: 2000 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_004_01.01.06.07_31.08.2022 | Болт Б5 |  |  | шт |  |  | 2 | 22.86 |  | 45.72 | 7.96 | 364 |  |  |  |  | Болт Б5
|  | Цена=218,40/1.2/7,96 | [23 empty] | Цена=218,40/1.2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.72; 12: 364 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ТЦ_244_04.02.09_22.04.2022 | Хомут Х42 |  |  | шт |  |  | 2 | 63.26 |  | 126.52 | 7.96 | 1007 |  |  |  |  | Хомут Х42
|  | Цена=604,26/1.2/7,96 | [23 empty] | Цена=604,26/1.2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.52; 12: 1007 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_005_04.02.09_31.08.2022 | Хомут Х33 |  |  | шт |  |  | 2 | 27.22 |  | 54.44 | 7.96 | 433 |  |  |  |  | Хомут Х33
|  | Цена=260/1.2/7,96 | [23 empty] | Цена=260/1.2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 54.44; 12: 433 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_006_04.02.09_31.08.2022 | Хомут Х34 |  |  | шт |  |  | 4 | 29.31 |  | 117.24 | 7.96 | 933 |  |  |  |  | Хомут Х34
|  | Цена=280/1.2/7,96 | [23 empty] | Цена=280/1.2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 117.24; 12: 933 | [8 empty] | Всего по позиции
| Поставка Заказчика | Заземляющий проводник ЗП 1(L=2м) |  |  | 4: шт; 7: 4; 11: 7.96 |  |  |  |  | Заземляющий проводник ЗП 1(L=2м)
Цена=980,70/1,2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
линейная арматура | [22 empty] | линейная арматура
40 | Поставка Заказчика | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е |  |  | 4: шт; 7: 24; 11: 7.96 |  |  |  |  | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е
Цена=1938,24/1,2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_144_01.01.06.07_22.04.2022 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт |  |  | 12 | 65.92 |  | 791.04 | 7.96 | 6297 |  |  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-7-16
|  | Цена=629,64/1,2/7,96 | [23 empty] | Цена=629,64/1,2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 791.04; 12: 6297 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | Поставка Заказчика | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 |  |  | 4: шт; 7: 12; 11: 7.96 |  |  |  |  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6
Цена=1615,68/1,2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_017_01.01.06.02_22.04.2022 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г |  |  | шт |  |  | 20 | 84.9 |  | 1698 | 7.96 | 13516 |  |  |  |  | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г
|  | Цена=810,98/1,2/7,96 | [23 empty] | Цена=810,98/1,2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1698; 12: 13516 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_160_01.01.06.02_22.04.2022 | Колпачки полиэтиленовые К 9 |  |  | шт |  |  | 20 | 2.21 |  | 44.2 | 7.96 | 352 |  |  |  |  | Колпачки полиэтиленовые К 9
|  | Цена=21,12/1,2/7,96 | [23 empty] | Цена=21,12/1,2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.2; 12: 352 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_167_01.01.06.07_22.04.2022 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 |  |  | шт |  |  | 12 | 21.83 |  | 261.96 | 7.96 | 2085 |  |  |  |  | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2
|  | Цена=208,56/1,2/7,96 | [23 empty] | Цена=208,56/1,2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 261.96; 12: 2085 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_137_01.01.06.07_22.04.2022 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 |  |  | шт |  |  | 8 | 22.39 |  | 179.12 | 7.96 | 1426 |  |  |  |  | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1
|  | Цена=213,84/1,2/7,96 | [23 empty] | Цена=213,84/1,2/7,96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.12; 12: 1426 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | Поставка Заказчика | Вязка спиральная для провода сечением 35-50 мм2 ПВС 35/50-20 |  |  | 4: шт; 7: 40; 11: 7.96 |  |  |  |  | Вязка спиральная для провода сечением 35-50 мм2 ПВС 35/50-20
Цена=341,9/1,2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
48 | Поставка Заказчика | Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10кВ-line |  |  | 4: шт; 7: 20; 10: 3140.8; 11: 7.96 |  |  |  |  | Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10кВ-line
|  | Цена=1500/1.2/7,96 | [23 empty] | Цена=1500/1.2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
49 | Поставка Заказчика | Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10кВ-НБ |  |  | 4: шт; 7: 12; 11: 7.96 |  |  |  |  | Птицезащитное устройство ПЗУ-6-10кВ-НБ
|  | Цена=1000/1,2/7,96 | [23 empty] | Цена=1000/1,2/7,96
|  | Всего по позиции | [19 empty] | Всего по позиции
стальные конструкции | [22 empty] | стальные конструкции
50 | ФССЦ-08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм |  |  | 4: т; 7: 0.0416; 10: 235.04; 11: 7.96; 12: 1871 |  |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.04; 12: 1871 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 8 Материалы (с учетом доставки до объекта) |  |  | 10: 71570.56; 12: 569703 | [10 empty] | Итого по разделу 8 Материалы (с учетом доставки до объекта)
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 46311.92; 12: 392763 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 833.88; 12: 22306 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3083.83; 12: 32997 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 343.69; 12: 9195 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 42394.21; 12: 337460 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 47803.92; 12: 435571 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 750.92; 12: 20087 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2905.33; 12: 31088 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 325.7; 12: 8714 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 42392.81; 12: 337449 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1108.91; 12: 29665 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 645.95; 12: 17282 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 412.26; 12: 8135 | [14 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 82.96; 12: 2219 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 178.5; 12: 1909 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 17.99; 12: 481 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 1.4; 12: 11 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 97.92; 12: 2619 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 51.48; 12: 1377 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1177.57; 12: 31501 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1206.83; 12: 32284 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 697.43; 12: 18659 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 48216.18; 12: 443706 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий специалист Л. Г. Лейба
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер В. Б. Минаев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## См2.9-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Энергосервис Волги»
В.А. Решетников
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223 | [14 empty] | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 9-01
пусконаладочные работы ВЛ- 10кВ | [15 empty] | пусконаладочные работы ВЛ- 10кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 04.09.2022-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 квартал 2022г
Сметная стоимость |  | 1.19 | (0,1) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0.57 | (0,05) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 4.52 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 1.19 | (0,1) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [16 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ СТАЛЬЮ 18 ММ2) |  |  | 4: измерение; 7: 4 |  |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя (ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ СТАЛЬЮ 18 ММ2)
|  | Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) | [16 empty] | Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 40.99; 11: 12.21; 12: 500 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 4 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 40.99 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.99; 12: 500 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 30.33; 12: 370 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 14.76; 12: 180 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 86.08; 12: 1050 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.04 |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8) | [16 empty] | Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 9: 0.8; 10: 5.31; 11: 12.21; 12: 65 | [6 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.5184 | [7 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 5.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.31; 12: 65 | [7 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 3.93; 12: 48 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 1.91; 12: 23 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.15; 12: 136 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 46.3; 12: 565 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 46.3; 12: 565 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 97.23; 12: 1186 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 97.23; 12: 1186 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 46.3; 12: 565 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 34.26; 12: 418 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 16.67; 12: 203 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 46.3; 12: 565 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 34.26; 12: 418 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 16.67; 12: 203 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 97.23; 12: 1186 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | Ведущий специалист: Л. Г. Лейба
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер: В. Б. Минаев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## См.1-3
Приложение № к договору подряда
на выполнение работ «под ключ»
№ от ____ ___________2022г
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»
________________ | [10 empty] | __________________/В.А. Решетников
"_____"_________2022 г.
С М Е Т А № 1.3
Смета затрат по описанию границ публичного сервитута на период строительства
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских работ:
по объекту: "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223"
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: ПАО "Россети Волга"
№ | Исходные данные для расчёта |  | Расчет стоимости и коэффициенты | Промеж расчет коэф | [5 empty] | Обоснование | ед. измерения | Стоимость | Стоимость, руб.
|  |  |  | Наименование | Расчет | Значение | Наименование | Расчет | Значение
1 | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 | 6 | 6
I_1 |  | Подготовка землеустроительного дела по отводу земель (СРЗУ) | (1363*0,10135*1*1*1+3431*0,0015*1,1*3,5)*1,09 | а | нет | 1363 | в | нет | 3431 | Сборник ОНЗТ 1996 г., табл. №73 | объект - 100 км трассы |  | 172.1699
| 0.0015 | 100 км трассы |  | Ка1 | 1,0 + 0,20(n - 1) | нет | Кв1 | нет | нет
| 20 | км. Удаленности объекта |  | Ка2 | 1,0 - 0,90(1 - n) | 0.10135 | Кв2 | нет | нет
| 1.09 | природно-эконом особенности |  | Ка3 | 1,0 - 0,01(30 - n) | 0.9 | Кв3 | 1,0 - 0,01(30 - n) | 0.9
| 15 | количество точек с геоданными в расчете на 1 км границы |  | Ка4 | нет | нет | Кв4 | 1,0 + 0,01(n - 5) | 1.1
| 1 | количество посторонних землепользователей или количество хозяйств, входящих в группу, по которым составляется единый план |  | Ка5 | 1,0 + 0,60(n - 1) | 1 | Кв5 | нет | нет
|  |  |  | Ка6 | 1,0 + 0,10(n - 1) | 1 | Кв6 | нет | нет
| 1 | количество учреждений (инстанций), с которыми производится согласование дела по отводу земель |  | Ка7 | нет | нет | Кв7 | нет | нет
|  |  |  | Ка8 | 1,0 + 0,10(n - 1) | 1 | Кв8 | нет | нет
|  |  |  | Ка10 | нет | нет | Кв10 | нет | 3.5
II | Камеральные работы
II_1 |  | Составление и вычерчивание плана границ землепользования (СРЗУ) | (355*0,100135*1,05*1+22*0,0003*2*1,6)*1,09 | а | нет | 355 | в | нет | 22 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №75 | объект - 1 тыс.га территории | 77834.91 | 40.7076
| 1 | количество обособленных массивов |  | Ка1 | 1,0 + 0,15(n - 1) | нет | Кв1 | нет | нет
| 0.0003 | тыс.га территории |  | Ка2 | 1,0 - 0,45(2 - n) | 0.10013 | Кв2 | нет | нет
| 1 | количество посторонних землепользователей или количество хозяйств, входящих в группу, по которым составляется единый план |  | Ка3 | нет | нет | Кв3 | 1,0 + 0,10(n - 5) | 2
|  |  |  | Ка4 | 1,0 + 0,05n | 1.05 | Кв4 | нет | нет
| 15 | количество точек с геоданными в расчете на 1 км границы |  | Ка5 | 1,0 + 0,10n | нет | Кв5 | 1,0 + 0,10n | нет
| 1 | количество организаций (инстанций), с которыми производится согласование и утверждение проектного плана |  | Ка6 | нет | нет | Кв6 | нет | 1.6
|  |  |  | Ка7 | нет | нет | Кв7 | нет | нет
| 1.09 | природно-эконом особенности |  | Ка8 | 1,0 + 0,10(n - 1) | 1 | Кв8 | нет | нет
|  | Итого | [9 empty] | 96195.54 | 212.8776
|  | Пересчет в текущие цены К=15,55675601 – повышающий коэфф-т 2020 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | [10 empty] | 3311.68
|  | Всего в текущем уровне цен на 2022 г : | [10 empty] | 3311.68

## См. 1.4
Приложение № к договору подряда
на выполнение работ «под ключ»
№ от ____ ___________2022г
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «Энергосервис Волги»
________________ | [5 empty] | __________________/В.А. Решетников
"_____"___________2022 г.
С М Е Т А № 1.4
Смета затрат по подготовке пакета документов необходимого для получения публичного сервитута на период строительства
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадия проектирования этапа, вида проектных изыскательских работ:
по объекту: "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Черкассы в части переустройства участка опор №Ч 200/220 - Ч 200/223"
Наименование проектной организации:
Наименование организации Заказчика: ПАО "Россети Волга"
Таблица № 1. Расчет количества человеко-дней
№ п/п | Виды работ |  |  | Кол-во ИТР | Кол-во дней | Кол-во чел.-дн.
1 | Направление в орган местного самоуправления сельского поселения документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории):
| 1.1. подготовка заявления о направлении документации по планировке территории в органы местного самоуправления поселения |  |  | 1 | 0.2 | 0.2
| 1.2. подготовка проектов заключений о проверке документации по планировке территории |  |  | 1 | 0.2 | 0.2
| 1.3. сопровождение работ о проверке документации по планировке территории |  |  | 1 | 0.2 | 0.2
| 1.4. защита документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории) в органах местного самоуправления поселения и муниципального района |  |  | 1 | 0.2 | 0.2
2 | Организация работ по принятию решения об утверждении документации по планировке территории:
| 2.1. подготовка проектов решений об утверждении документации по планировке территории |  |  | 1 | 0.2 | 0.2
| 2.2. сопровождение работ по принятию решения об утверждении документации по планировке территории |  |  | 1 | 0.2 | 0.2
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1.2
Таблица № 2. Расчет стоимости
| Стоимость 1 чел.-дня в ценах 2000 г., руб. без НДС | 111.65
| Стоимость 1 чел.-часа в ценах 2000 г., руб. без НДС | 13.96
П | Характеристика вида работ и обоснование | Количество специалистов | Количество чел-дн. | Количество чел.-час. | Стоимость 1 чел.-часа, руб. без НДС | Всего, руб.
1 | Проектные работы:
| - главный специалист | 1 | 1.2 | 9.6 | 13.96 | 134.016
| Итого, по п. 1 | 1 | 1.2 | 9.6 | 13.96 | 134.016
| Накладные расходы 95% от ФОТ |  |  |  |  | 127.3152
| Сметная прибыль 50% от ФОТ |  |  |  |  | 67.008
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 328.3392
| Пересчет в текущие цены 2022г. К ФОТ=24,54 (письмо № № 53335-ИФ/09 от 06.12.2021г. Минстрой России "Об индексах изменения сметной стоимости на 4 квартал 2021 г.") |  |  |  |  | 8057.444
| Всего в уровне цен на 2022 г: |  |  |  |  | 8057.444
Составил: Ведущий специалист Л. Г. Лейба
Проверил: Главный инженер В. Б. Минаев