## ССР
Согласовано: | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ" | [7 empty] | Утверждено:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
[9 empty] | ________________________В. А. Решетников | [7 empty] | ________________________
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: "Строительство ВЛ 0,4 кВ г. Саратов Новосоколовогорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О. А. ) "под ключ"
(наименование стройки)
[8 empty] | Индексы перевода в текущий уровень цен |  |  |  |  | Индексы перевода в уровень цен
[10 empty] | 1 квартал 2023 г. |  |  |  |  | IV квартал 2017 г.
[8 empty] | СМР |  | ОТ=26,28 ЭМ=10,66 М=8,1 |  |  | СМР (ФЕР) |  | 6.16
[8 empty] | Оборудование |  | 6.26 | 5.29 |  | Оборудование |  | 4.44
[8 empty] | ПНР |  | 12.41 | 10.46 |  | ПНР |  | 8.74
[8 empty] | ПИР |  | 5.32 |  |  | ПИР |  | 3.99
[8 empty] | Изыскания |  | 5.36 |  |  | Изыскания |  | 3.99
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в ценах 2000 года, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в ценах 2000 года, руб. | Сметная стоимость, руб., в текущем уровне цен |  |  |  | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | Сметная стоимость уровне цен IV квартала 2017 года |  |  |  | Общая сметная стоимость в уровне цен IV квартала 2017 года, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР № 02-01-01 | Строительство ВЛ- 0,4 кВ | 4: 36778.96; 5: 1067.32; 6: 3151.94; 8: 40998.22; 9: 326153; 10: 21044; 11: 19731; 13: 366928
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" | 36778.96 | 1067.32 | 3151.94 |  | 40998.22 | 326153 | 21044 | 19731 |  | 366928 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-8 | 1880.38 | 41.66 | 73371.03 |  | 75293.07 | 39133 | 876 | 454167 |  | 494176 | 11583.14 | 256.63 | 325767.3732 | 0 | 337607.14 |  | 1036.2331
Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  | 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!
2 | ЛСР №09-01-01 | Пусконаладочные работы | 7: 112.75; 8: 112.75; 12: 1398; 13: 1398
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 7: 112.75; 8: 112.75; 12: 1398; 13: 1398
|  | Итого по Главам 1-9 | 36778.96 | 1067.32 | 3151.94 | 112.75 | 41110.97 | 326153 | 21044 | 19731 | 1398 | 368326
Налоги и обязательные платежи |  |  | 14: #REF!; 15: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF! | #REF!
5 | Гл.21 НК РФ | НДС - 20% | 7355.792 | 213.464 | 630.388 | 22.55 | 8222.19 | 65230.6 | 4208.8 | 3946.2 | 279.6 | 73665.2
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" | 7355.792 | 213.464 | 630.388 | 22.55 | 8222.19 | 65230.6 | 4208.8 | 3946.2 | 279.6 | 73665.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Всего по сводному расчету | 44134.752 | 1280.784 | 3782.328 | 135.3 | 49333.16 | 391383.6 | 25252.8 | 23677.2 | 1677.6 | 441991.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Составил: ___________________________Л. Г. Лейба
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________ В. Б. Минаев
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛС-02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
______________В. А. Решетников
"____"___________2023 г.
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
по объекту: "Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов Новосоколовогорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О. А.)" "под ключ"
(наименование стройки)
по объекту: "Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов Новосоколовогорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О. А.)" "под ключ"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Строительство ВЛ 0,4 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Сметная стоимость |  | 366.93 | (41) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 326.15 | (36,78) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 17.64 | (0,67) | тыс.руб.
| монтажных работ | 21.04 | (1,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 73.31 |  | чел.час.
| оборудования | 19.73 | (3,15) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 16.69 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы (ВЛ-0,4 кВ )
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 17.95; 11: 26.28; 12: 472
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 232.85; 11: 10.66; 12: 2482
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 32.4; 11: 26.28; 12: 851
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 2.2
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 2.4
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 250.8; 12: 2954
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.35; 12: 1323
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 51.86; 12: 1363
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 25.68 |  | 675
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 328.34; 12: 4992
2 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 4: шт; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 10: 6.12; 11: 26.28; 12: 161
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 10: 33.03; 11: 10.66; 12: 352
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 10: 5.67; 11: 26.28; 12: 149
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.75
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.42
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 39.15; 12: 513
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.79; 12: 310
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 12.14; 12: 319
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 6.01 |  | 158
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.3; 12: 990
3 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 10: 2.45; 11: 26.28; 12: 64
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 10: 12.58; 11: 10.66; 12: 134
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 10: 2.16; 11: 26.28; 12: 57
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.3
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.16
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 15.03; 12: 198
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.61; 12: 121
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4.75; 12: 125
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2.35 |  | 62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.13; 12: 385
4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка укоса к существующей железобетонной опоре ВЛ 0,38кВ прим |  |  | 4: шт; 7: 3
| 3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 9: 1.25; 10: 101.66; 11: 26.28; 12: 2672
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 9: 1.25; 10: 400.09; 11: 10.66; 12: 4265
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 9: 1.25; 10: 37.84; 11: 26.28; 12: 994
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 136.62; 11: 8.1; 12: 1107
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 6: 1.25; 7: 11.475
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 6: 1.25; 7: 3.2625
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 638.37; 12: 8044
|  | ФОТ |  |  | 10: 139.5; 12: 3666
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 143.69; 12: 3776
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 71.15 |  | 1870
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 853.21; 12: 13690
5 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4; 7
| 3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 9: 1.25; 10: 66.23; 11: 26.28; 12: 1741
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 9: 1.25; 10: 309.93; 11: 10.66; 12: 3304
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 9: 1.25; 10: 29; 11: 26.28; 12: 762
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54; 11: 8.1; 12: 369
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 6: 1.25; 7: 7.475
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.25; 7: 2.5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 421.7; 12: 5414
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.23; 12: 2503
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 98.09; 12: 2578
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 48.57 |  | 1277
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 568.36; 12: 9269
6 | ФЕРм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  | 4: шт; 7: 8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 10: 25.68; 11: 26.28; 12: 675
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 10: 138.48; 11: 10.66; 12: 1476
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 10: 16.24; 11: 26.28; 12: 427
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 10: 0.48; 11: 8.1; 12: 4
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 2.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 1.2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 164.64; 12: 2155
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.92; 12: 1102
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 40.66; 12: 1069
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 21.38; 12: 562
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 226.68; 12: 3786
7 | ФЕР33-04-030-01 | Установка зажимов для переносного заземления (применительно) |  |  | 4: компл; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.31; 10: 66.62; 11: 26.28; 12: 1751
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.35; 10: 168.7; 11: 10.66; 12: 1798
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.1; 10: 22.2; 11: 26.28; 12: 583
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 5.72; 11: 8.1; 12: 46
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 7.52
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 2.14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.52; 10: 241.04; 12: 3595
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.82; 12: 2334
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 91.48; 12: 2404
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 45.3 |  | 1190
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 377.82; 12: 7189
8 | ФЕР33-04-030-01 | Установка ОПН (применительно) |  |  | 4: компл; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.31; 10: 66.62; 11: 26.28; 12: 1751
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.35; 10: 168.7; 11: 10.66; 12: 1798
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.1; 10: 22.2; 11: 26.28; 12: 583
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 5.72; 11: 8.1; 12: 46
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 7.52
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 2.14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.52; 10: 241.04; 12: 3595
|  | ФОТ |  |  | 10: 88.82; 12: 2334
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 91.48; 12: 2404
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 45.3 |  | 1190
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 377.82; 12: 7189
Подвеска провода ВЛ-0,4 кВ
9 | ФЕР33-04-008-03 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км |  |  | 4: км; 7: 0.158
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 10: 50.62; 11: 26.28; 12: 1330
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 10: 88.08; 11: 10.66; 12: 939
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 10: 13.39; 11: 26.28; 12: 352
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 80.54; 11: 8.1; 12: 652
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 7: 5.5142
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 7: 1.1613
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.57; 10: 219.24; 12: 2921
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.01; 12: 1682
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 65.93; 12: 1732
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 32.65 |  | 858
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 317.82; 12: 5511
Монтаж щита учета
10 | ФЕРм08-03-599-09 | Монтаж щита учёта | bar: 4; 7
Объем=1*1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.4; 10: 25.4; 11: 26.28; 12: 668
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.63; 10: 1.63; 11: 10.66; 12: 17
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0.22; 11: 26.28; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 43.04; 10: 43.04; 11: 8.1; 12: 349
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 7: 2.56
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.07; 10: 70.07; 12: 1034
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.62; 12: 674
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.85; 12: 654
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.07; 12: 344
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.99; 12: 2032
11 | ФЕРм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | bar: 4; 7
Объем=1*1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.77; 10: 25.77; 11: 26.28; 12: 677
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.36; 10: 0.36; 11: 10.66; 12: 4
| 4 | М |  |  | 8: 13.49; 10: 13.49; 11: 8.1; 12: 109
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.42; 7: 2.42
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.62; 10: 39.62; 12: 790
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.77; 12: 677
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 25; 12: 657
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.14; 12: 345
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.76; 12: 1792
12 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4; 7
Объем=1*1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 10: 6.94; 11: 26.28; 12: 182
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.81; 11: 10.66; 12: 19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 26.28; 12: 7
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 0.51; 11: 8.1; 12: 4
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 0.7
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 9.26; 12: 205
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.2; 12: 189
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.98; 12: 183
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.67; 12: 96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.91; 12: 484
13 | ФЕРм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.63; 10: 24.63; 11: 26.28; 12: 647
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.9; 10: 2.9; 11: 10.66; 12: 31
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 26.28; 12: 7
| 4 | М |  |  | 8: 48.64; 10: 48.64; 11: 8.1; 12: 394
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.38; 7: 2.38
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76.17; 10: 76.17; 12: 1072
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.89; 12: 654
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.14; 12: 634
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.69; 12: 334
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113; 12: 2040
14 | ФЕРм08-02-411-02 | Гофрированная труба наружным диаметром: до 60 мм прим |  |  | 4: 100 м; 7: 0.07
Объем=0,07*1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 269.22; 10: 18.85; 11: 26.28; 12: 495
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 163.07; 10: 11.41; 11: 10.66; 12: 122
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.53; 10: 0.46; 11: 26.28; 12: 12
| 4 | М |  |  | 8: 600.78; 10: 19.43; 11: 8.1; 12: 157
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.64; 7: 2.0048
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 0.0364
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 709.79; 10: 49.69; 12: 774
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.31; 12: 507
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18.73; 12: 492
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.85; 12: 259
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 78.27; 12: 1525
15 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.07
Объем=0,07*1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 10: 4.14; 11: 26.28; 12: 109
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 0.38; 11: 10.66; 12: 4
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.05; 11: 26.28; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 1.59; 11: 8.1; 12: 13
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 0.4403
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0042
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 6.11; 12: 126
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.19; 12: 110
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.06; 12: 107
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.14; 12: 56
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.31; 12: 289
16 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  | 4: шт; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.68; 10: 62.04; 11: 26.28; 12: 1630
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.97; 10: 26.91; 11: 10.66; 12: 287
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.11; 10: 3.33; 11: 26.28; 12: 88
| 4 | М |  |  | 8: 7.84; 10: 23.52; 11: 8.1; 12: 191
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.15; 7: 6.45
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.27
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 37.49; 10: 112.47; 12: 2108
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.37; 12: 1718
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 63.41; 12: 1666
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 33.34; 12: 876
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.22; 12: 4650
17 | ФЕРм08-01-066-01 | Монтаж ОПН (применительно) |  |  | 4: компл; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.46; 10: 26.46; 11: 26.28; 12: 695
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.11; 10: 18.11; 11: 10.66; 12: 193
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 10: 2.51; 11: 26.28; 12: 66
| 4 | М |  |  | 8: 7.87; 10: 7.87; 11: 8.1; 12: 64
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.75; 7: 2.75
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 52.44; 10: 52.44; 12: 952
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.97; 12: 761
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 28.1; 12: 738
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.77; 12: 388
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 95.31; 12: 2078
18 | ФЕРм08-01-068-01 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.01
| 1 | ОТ |  |  | 8: 435.79; 10: 4.36; 11: 26.28; 12: 115
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 126.62; 10: 1.27; 11: 10.66; 12: 14
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 54.31; 10: 0.54; 11: 26.28; 12: 14
| 4 | М |  |  | 8: 99.36; 10: 0.99; 11: 8.1; 12: 8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.3; 7: 0.453
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 0.053
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 661.77; 10: 6.62; 12: 137
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.9; 12: 129
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.75; 12: 125
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.5; 12: 66
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.87; 12: 328
Заземление опор
19 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 7.62; 11: 26.28; 12: 200
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 119.28; 11: 10.66; 12: 1272
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 6.44; 11: 26.28; 12: 169
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 0.62; 11: 8.1; 12: 5
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.9
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.64
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.76; 10: 127.52; 12: 1477
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.06; 12: 369
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.48; 12: 380
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 7.17 |  | 188
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.17; 12: 2045
20 | ФССЦ-08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0.02 | 5650 |  | 113 | 8.1 | 915
(Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113; 12: 915
21 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.4
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 6.09; 11: 26.28; 12: 160
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 0.54; 11: 10.66; 12: 6
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.05; 11: 26.28; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 0.5; 11: 8.1; 12: 4
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 0.72
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.004
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 7.13; 12: 170
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.14; 12: 161
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 6.32; 12: 166
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 3.13 |  | 82
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.58; 12: 418
22 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | 0.003552 | 6508.75 |  | 23.12 | 8.1 | 187
(Линии электропередачи)
Объем=4*0,888/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.12; 12: 187
Заземление шкафа
23 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 0.2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 3.05; 11: 26.28; 12: 80
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 0.27; 11: 10.66; 12: 3
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.02; 11: 26.28; 12: 1
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 0.25; 11: 8.1; 12: 2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 0.36
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.002
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 3.57; 12: 85
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.07; 12: 81
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 3.16; 12: 83
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 1.57 |  | 41
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.3; 12: 209
24 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0.001234 | 6726.18 |  | 8.3 | 8.1 | 67
(Линии электропередачи)
Объем=2*0,617/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.3; 12: 67
Заземление ОПН на опорах ВЛИ-0,4 кВ (спуски на опорах)
25 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 1.8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 27.41; 11: 26.28; 12: 720
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 2.45; 11: 10.66; 12: 26
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.22; 11: 26.28; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 2.23; 11: 8.1; 12: 18
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 3.24
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.018
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 32.09; 12: 764
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.63; 12: 726
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.46; 12: 748
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 14.09 |  | 370
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.64; 12: 1882
26 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0.011106 | 6726.18 |  | 74.7 | 8.1 | 605
(Линии электропередачи)
Объем=18*0,617/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 74.7; 12: 605
Заголовок
27 | ФЕРм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 24.63; 10: 24.63; 11: 26.28; 12: 647
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.9; 10: 2.9; 11: 10.66; 12: 31
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 26.28; 12: 7
| 4 | М |  |  | 8: 48.64; 10: 48.64; 11: 8.1; 12: 394
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.38; 7: 2.38
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 76.17; 10: 76.17; 12: 1072
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.89; 12: 654
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.14; 12: 634
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.69; 12: 334
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 113; 12: 2040
Итоги по разделу 1 Строительно-монтажные работы (ВЛ-0,4 кВ ) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3119.06
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 671.34
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1742.66
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 195.72
|  | Материалы |  |  | 10: 705.06
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3370.61
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 422.44
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1536.5
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 171.59
|  | материалы |  |  | 10: 496.86
|  | накладные расходы |  |  | 10: 611.84
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 302.97
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1067.32
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 248.9
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 206.16
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 24.13
|  | материалы |  |  | 10: 208.2
|  | накладные расходы |  |  | 10: 264.82
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 139.24
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 867.06
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 876.66
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 442.21
|  | Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы (ВЛ-0,4 кВ ) |  |  | 10: 4437.93
Раздел 2. Материал
Кабельно-проводниковая продукция
28 | ТЦ_21.2.01.01_77_7731530768_1.23_01 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1*95-0,6/1 |  |  | м |  |  | 179 | 57.23 |  | 10244.17 | 8.1 | 82978
(Линии электропередачи)
Цена=556,23/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10244.17; 12: 82978
Железобетонные элементы
29 | ТЦ_05.1.02.07_64_645001191_1.23_01 | Стойка железобетонная вибрированная СВ 105-5 |  |  | шт. |  |  | 5 | 2155.51 |  | 10777.55 | 8.1 | 87298
(Линии электропередачи)
Цена=20951,53/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10777.55; 12: 87298
Стальные конструкции
30 | ТЦ_22.2.02.19_78_7840499677_27.01.2023_01 | Заземляющий проводник ЗП-6 |  |  | м. |  |  | 3.5 | 19.47 |  | 68.15 | 8.1 | 552
(Линии электропередачи)
Цена=189,26/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.15; 12: 552
31 | ТЦ_22.2.02.18_52_5262354158_26.01.23_01 | Траверса однокрюковая для СИП с хомутом (крюки из круга D 20 мм) ТК 1х16 |  |  | шт. |  |  | 1 | 155.76 |  | 155.76 | 8.1 | 1262
(Линии электропередачи)
Цена=1514/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 155.76; 12: 1262
32 | ТЦ_22.2.02.18_52_5262354158_26.01.23_01 | Траверса однокрюковая для СИП с хомутом (крюки из круга D 20 мм) ТК 2х16 |  |  | шт. |  |  | 8 | 233.65 |  | 1869.2 | 8.1 | 15141
(Линии электропередачи)
Цена=2271,06/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1869.2; 12: 15141
33 | ТЦ_20.1.02.18_52_5262354158_26.01.23_01 | Стяжка Х89 |  |  | шт. |  |  | 4 | 403.82 |  | 1615.28 | 8.1 | 13084
(Линии электропередачи)
Цена=3925,15/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1615.28; 12: 13084
Линейная арматура
34 | ТЦ_20.1.01.11_78_7802629205_25.01.23_01 | Зажим плашечный CD 35 |  |  | шт. |  |  | 21 | 28.25 |  | 593.25 | 8.1 | 4805
(Линии электропередачи)
Цена=274,63/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 593.25; 12: 4805
35 | ТЦ_22.2.02.20_63_6218008725_10.01.23_01 | Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 25-62 мм Е 260 |  |  | шт. |  |  | 12 | 0.72 |  | 8.64 | 8.1 | 70
(Линии электропередачи)
Цена=7/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.64; 12: 70
36 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.08 | 943.06 |  | 75.44 | 8.1 | 611
(Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.44; 12: 611
37 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.04 | 582 |  | 23.28 | 8.1 | 189
(Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.28; 12: 189
38 | ТЦ_20.1.10.01_63_6318008725_10.06.22_01 | Наконечник изолированный для провода сечением 95 мм2 CPTAUR 95 |  |  | 7: 1; 8: 75.38; 10: 75.38; 11: 8.1; 12: 611
(Линии электропередачи)
Цена=732,73/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.38; 12: 611
39 | ТЦ_20.1.10.01_63_6318008725_10.06.22_01 | Наконечник изолированный для провода сечением 120 мм2 CPTAUR 120 |  |  | шт. |  |  | 3 | 73.81 |  | 221.43 | 8.1 | 1794
(Линии электропередачи)
Цена=717,44/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.43; 12: 1794
40 | ТЦ_22.2.02.19_63_6318008725_15.03.23_01 | Ограничитель перенапряжения 500 В ОР 600/50 |  |  | шт |  |  | 6 | 123.46 |  | 740.76 | 8.1 | 6000
(Линии электропередачи)
Цена=1200/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 740.76; 12: 6000
41 | ТЦ_20.1.01.01_63_6318008725_10.01.23_01 | Зажим для повторного заземления Р 72 |  |  | шт. |  |  | 5 | 41.98 |  | 209.9 | 8.1 | 1700
(Линии электропередачи)
Цена=408/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.9; 12: 1700
42 | ТЦ_20.1.01.11_50_5036090504_25.01.23_01 | Анкерный клиновой зажим DN 95-120 |  |  | шт. |  |  | 8 | 73.37 |  | 586.96 | 8.1 | 4754
(Линии электропередачи)
Цена=713,16/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 586.96; 12: 4754
43 | ТЦ_20.1.01.01_78_7804526950_08.02.23_01 | Зажим ответвительный для наложения защитного заземления РС 481 |  |  | шт. |  |  | 8 | 222.29 |  | 1778.32 | 8.1 | 14404
(Линии электропередачи)
Цена=2160,66/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1778.32; 12: 14404
44 | ТЦ_20.10.01_50_5036090504_25.01.23_01 | Зажим поддерживающий PS1500 |  |  | шт. |  |  | 1 | 85.56 |  | 85.56 | 8.1 | 693
(Линии электропередачи)
Цена=831,69/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 85.56; 12: 693
Учет энергии
45 | ТЦ_62.5.01.02_64_6452142749_24.04.23_01 | Трансформатор тока Т-0,66 250/5, кл 0,5 S |  |  | шт. |  |  | 3 | 132.2 |  | 396.6 | 8.1 | 3212
(Линии электропередачи)
Цена=1285/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 396.6; 12: 3212
46 | ТЦ_20.4.04.03_50_5036090504_07.02.23_02 | Щит электроэнергии (1000х800х300) ЩМП-5-0 IP54 |  |  | шт. |  |  | 1 | 1541.33 |  | 1541.33 | 8.1 | 12485
(Линии электропередачи)
Цена=14981,74/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1541.33; 12: 12485
47 | ТЦ_62.5.01.04_53_536090504_07.02.23_01 | Выключатель разъединитель ВР 32-35-250А |  |  | шт |  |  | 1 | 246.91 |  | 246.91 | 8.1 | 2000
(Линии электропередачи)
Цена=2400/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 246.91; 12: 2000
48 | ТЦ_62.5.01.04_77_772645042_19.01.23_01 | Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-250А-750-690АС-УХЛ3 |  |  | шт. |  |  | 1 | 607 |  | 607 | 8.1 | 4917
(Линии электропередачи)
Цена=5900/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 607; 12: 4917
49 | ТЦ_22.2.02.19_64_6452142749_24.04.23_01 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,4/0,4/5/400А УХЛ1 |  |  | шт. |  |  | 3 | 69.62 |  | 208.86 | 8.1 | 1692
(Линии электропередачи)
Цена=676,67/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 208.86; 12: 1692
50 | ТЦ_62.5.01.04_64_645142749_24.04.23_01 | Шина алюминиевая 50х5 |  |  | м |  |  | 1 | 19.55 |  | 19.55 | 8.1 | 158
(Линии электропередачи)
Цена=190/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.55; 12: 158
51 | ТЦ_22.2.01.01_64_6452142749_24.04.23_01 | Изолятор SM-40/8 |  |  | шт. |  |  | 2 | 7.38 |  | 14.76 | 8.1 | 120
(Линии электропередачи)
Цена=71,70/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.76; 12: 120
52 | ТЦ_22.2.02.08_64_6452142749_24.04.23_01 | Комплект крепления шкафа ККС-ШЭН-400-600 |  |  | шт. |  |  | 1 | 46.3 |  | 46.3 | 8.1 | 375
(Линии электропередачи)
Цена=450/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.3; 12: 375
53 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.1 | 943.06 |  | 94.31 | 8.1 | 764
(Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.31; 12: 764
54 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.05 | 582 |  | 29.1 | 8.1 | 236
(Линии электропередачи)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.1; 12: 236
55 | ТЦ_20.1.10.01_63_6318008725_10.06.22_01 | Наконечник изолированный для провода сечением 95 мм2 CPTAUR 95 |  |  | шт. |  |  | 1 | 75.38 |  | 75.38 | 8.1 | 611
(Линии электропередачи)
Цена=732,73/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 75.38; 12: 611
56 | ТЦ_20.1.10.01_63_6318008725_10.06.22_01 | Наконечник изолированный для провода сечением 120 мм2 CPTAUR 120 |  |  | шт. |  |  | 3 | 73.81 |  | 221.43 | 8.1 | 1794
(Линии электропередачи)
Цена=717,44/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.43; 12: 1794
57 | ТЦ_24.3.03.02_78_7804526950_23.12.22_01 | Труба ПНД гибкая для кабельной канализации д. 50 мм с протяжкой, цвет черный |  |  | м |  |  | 7 | 18.52 |  | 129.64 | 8.1 | 1050
(Линии электропередачи)
Цена=180/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.64; 12: 1050
Выключатель в КТП
58 | ТЦ_62_5.01_04_50_5036090504_07.02.23_02 | Автоматический выключатель ВА 57-35-340010-250А-1250-690АС-УХЛЗ |  |  | шт |  |  | 1 | 648.15 |  | 648.15 | 8.1 | 5250
(Линии электропередачи)
Цена=6300/1,2/8,1
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 648.15; 12: 5250
Итоги по разделу 2 Материал :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 33408.35
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 33408.35
|  | Строительные работы |  |  | 10: 33408.35
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 33408.35
|  | Итого по разделу 2 Материал |  |  | 10: 33408.35
Раздел 3. Оборудование
59 О | ТЦ_62.5.01.04_64_6452142749_24.04.23_01 | Счетчик электроэнергии трехфазный Милур 307S.12-GRR-2 |  |  | 7: 1; 8: 3151.94; 10: 3151.94; 11: 6.26; 12: 19731
(Оборудование)
Цена=23677,40/1,2/6,26
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3151.94; 12: 19731
Итоги по разделу 3 Оборудование :
|  | Оборудование |  |  | 10: 3151.94
|  | Итого по разделу 3 Оборудование |  |  | 10: 3151.94
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 36527.41; 12: 312539
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 671.34; 12: 17642
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1742.66; 12: 18577
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 195.72; 12: 5143
|  | Материалы |  |  | 10: 34113.41; 12: 276320
|  | Строительные работы |  |  | 10: 36778.96; 12: 326153
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 422.44; 12: 11102
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1536.5; 12: 16379
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 171.59; 12: 4508
|  | материалы |  |  | 10: 33905.21; 12: 274633
|  | накладные расходы |  |  | 10: 611.84; 12: 16078
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 302.97; 12: 7961
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1067.32; 12: 21044
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 248.9; 12: 6540
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 206.16; 12: 2198
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 24.13; 12: 635
|  | материалы |  |  | 10: 208.2; 12: 1687
|  | накладные расходы |  |  | 10: 264.82; 12: 6959
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 139.24; 12: 3660
|  | Оборудование |  |  | 10: 3151.94; 12: 19731
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 867.06; 12: 22785
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 876.66; 12: 23037
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 442.21; 12: 11621
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 40998.22; 12: 366928
| Составил: | Ведущий специалист Л. Г. Лейба
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер В. Б. Минаев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛС-09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
______________В. А. Решетников
"______"_____________2023 г.
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
по объекту: "Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов Новосоколовогорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О. А.)" "под ключ"
(наименование стройки)
по объекту: "Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Саратов Новосоколовогорского жилого района (договор ТП 2291-001263 ИП Острян О. А.)" "под ключ"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Сметная стоимость |  | 1.4 | (0,11) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 0.67 | (0,05) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 5.24 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 1.4 | (0,11) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта |  |  | 4: измерение; 7: 1
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 41.49; 9: 0.8; 10: 33.19; 11: 12.41; 12: 412
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.24; 7: 3.24
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.49; 10: 33.19; 12: 412
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.19; 12: 412
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24.56; 12: 305
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.95; 12: 148
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.7; 12: 865
2 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 2
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 20.5; 11: 12.41; 12: 254
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 20.5; 12: 254
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.5; 12: 254
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.17; 12: 188
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.38; 12: 91
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.05; 12: 533
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 53.69; 12: 666
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 53.69; 12: 666
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 112.75; 12: 1398
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 112.75; 12: 1398
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 53.69; 12: 666
|  | накладные расходы |  |  | 10: 39.73; 12: 493
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19.33; 12: 239
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 53.69; 12: 666
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 39.73; 12: 493
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 19.33; 12: 239
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 112.75; 12: 1398
| Составил: | Ведущий специалист Л. Г. Лейба
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер В. Б. Минаев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]