## ССР-1
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДЕНО:
Директор ООО "Стройком-А"
__________________________ А.Ф. Лазаренко
"_____"_________________________2022 г. | [8 empty] | "_____"_________________________2022 г.
| "СОГЛАСОВАНО" | [7 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В. А. Решетников
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССР-1
"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1007 от ГС 110 кВ "Озерки", Петровском районе. Дог. №2291-000622 от 24.06.2022 г. ООО СУ№2" (под ключ)
(наименование стройки)
Индексы перевода в уровень цен IV квартала 2017 г.
К IV квартала 2017 г.
| СМР |  |  | 6.16
| Оборудование |  |  | 4.44
| ПНР прочие |  |  | 8.74
| Проектные работы |  |  | 3.99
| ФЕР |  |  | 7.05
| Вынос трассы в натуру |  |  | 3.99
Индексы перевода в текущий уровеннь цен 2021 г.
К I квартала 2022г.
СМР (индекс к ФЕР по статьям затрат, Саратовская область, Прочие объекты) Письмо Минстрой РФ №23868-ИФ/09 от 26.05.2022г. прил.1
| ОЗП |  |  | 23.23
| ЭМ |  |  | 9.96
| ЗПМ |  |  | 23.23
| МАТ |  |  | 7.75
| Оборудование (индекс к СМР Электроэнергетика) Письмо Минстрой РФ №24922-ИФ/09 от 02.06.2022 прил.4 |  |  | 6.16
| ПНР Прочие работы и затраты (электроэнергетика) Письмо Минстроя России от 02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 прил.3 |  |  | 12.21
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г., руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. | Сметная стоимость в текущем уровне цен 2 квартала 2022г., руб |  |  |  | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен 2 кв.2022г., руб | Сметная стоимость в уровне цен IV квартала 2017 г., руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в уровне цен IV квартала 2017 г., руб
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ЛС-01-02 | Определение и закрепление мест установки опор ВЛ-10кВ |  |  |  | 261.77 | 261.77 |  |  |  | 1280.06 | 1280.06 |  |  |  | 1044.46 | 1044.46
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 261.77 | 261.77 | 0 | 0 | 0 | 1280.06 | 1280.06 | 0 | 0 | 0 | 1044.46 | 1044.46
Глава 2. Основные объекты строительства
2 | ЛС-02-01 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1007 от ГС 110 кВ "Озерки" в Петровском районе | 5815.86 | 19456.39 | 183089.29 |  | 208361.54 | 99780 | 153207 | 1127830 |  | 1380817 | 41001.81 | 137167.55 | 812916.45 |  | 991085.81
|  | Итого по Главе 2 | 5815.86 | 19456.39 | 183089.29 | 0 | 208361.54 | 99780 | 153207 | 1127830 | 0 | 1380817 | 41001.81 | 137167.55 | 812916.45 | 0 | 991085.81
|  | Итого по Главам 1-7: | 5815.86 | 19456.39 | 183089.29 | 261.77 | 208623.31 | 99780 | 153207 | 1127830 | 1280.06 | 1382097.06 | 41001.81 | 137167.55 | 812916.45 | 1044.46 | 992130.27
Глава 8. Временные здания и сооружения
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главам 1-8: | 5815.86 | 19456.39 | 183089.29 | 261.77 | 208623.31 | 99780 | 153207 | 1127830 | 1280.06 | 1382097.06 | 41001.81 | 137167.55 | 812916.45 | 1044.46 | 992130.27
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ЛС-09-01 | Пусконаладочные работы на ВЛ-10 кВ |  |  |  | 182.06 | 182.06 |  |  |  | 2222 | 2222
4 | ЛС-09-02 | Пусконаладочные работы на реклоузер 10 кВ |  |  |  | 6890.63 | 6890.63 |  |  |  | 84135 | 84135
5 | ЛС-09-03 | Пусконаладочные работы на ПКУ 10 кВ |  |  |  | 3546.9 | 3546.9 |  |  |  | 6678 | 6678 |  |  |  | 30999.91 | 30999.91
| ЛС-09-02 | Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 0
| ЛС-09-03 | Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 10619.59 | 10619.59 | 0 | 0 | 0 | 93035 | 93035 | 0 | 0 | 0 | 30999.91 | 30999.91
|  | Итого по Главам 1-9 | 5815.86 | 19456.39 | 183089.29 | 10881.36 | 219242.9 | 99780 | 153207 | 1127830 | 94315.06 | 1475132.06 | 41001.81 | 137167.55 | 812916.45 | 32044.37 | 1023130.18
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
Итого по Главе 12
|  | Итого по главам 1-12 | 5815.86 | 30597.16 | 191032.47 | 10881.36 | 219242.9 | 99780 | 239548 | 1176760 | 94315.06 | 1475132.06
Налоги и обязательные платежи
6 | № 303-ФЗ от 03.08.2018 | Средства на покрытие затрат НДС 20% | 1163.172 | 3891.278 | 36617.858 | 2176.272 | 43848.58 | 19956 | 47909.6 | 235352 | 18863.012 | 295026.412 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства | 6979.032 | 23347.668 | 219707.148 | 13057.632 | 263091.48 | 119736 | 287457.6 | 1363182 | 113178.072 | 1770158.472 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Составил: | Ведущий специалист |  |  |  |  | Л. Г. Лейба
| Проверил: | Главный инженер |  |  |  |  | В. Б. Минаев

## ЛС-01-01
"Согласовано"
|  |  | Генеральный директор | Генеральный директор
|  |  | АО "Энергосервис Волги" | АО "Энергосервис Волги"
В. А. Решетников
СМЕТА № ЛС-01-01
Определение и закрепление мест установки опор ВЛ-10кВ
Строительство ВЛ 10 кВ по объекту: "Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ ф. 1007 от ПС 110 кВ "Озерки", Петровском районе, договор ТП №2291-0006222 от 24.06.2022 г. ООО СУ№2 (под ключ)"
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
Наименование организации заказчика:
Итого по расчету: 1280,06 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Полевые работы
1 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между точками (геологическими выработками) до 50 м: 2 категория сложности, 2(точка (выработка)) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.48 п.1-2 (СБЦ102-48-1-2) | (111*1)*1,2 | 133.2
ОУ п.8в При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес. К=1,2
2 | Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 категория грунта, 2(знак) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.46 п.11-2 (СБЦ102-46-11-2) | (41*1)*1,2 | 49.2
ОУ п.8в При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес. К=1,2
3 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 5 до 10 км: при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 11,25 %, 364,8(руб.) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.4 п.2-1 (СБЦ102-4-2-1) | 1*0,1125*(133,2+49,2) | 20.52
4 | Расходы по внешнему транспорту в обоих направлениях, при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении св. 25 до 100 км, % сметной стоимости полевых работ, а также выполняемых в экспедиционных условиях камеральных работ, продолжительностью до 1 мес. - 14,0 %, 405,84() | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.5 п.1-1 (СБЦ102-5-1-1) | 0,14*202,92 | 28.41
5 | Организация и ликвидация работ (К = 0,06 ОУ п.13, примеч.п.1 К=2,5), 1(руб.) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" (ОУ п.13, примеч.п.1) | 202,92*0,15 | 30.44
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-5 |  |  | 261.77
| Всего c учетом "Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания: к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 4,89" |  |  | 1280.06
| ВСЕГО по смете |  |  | 1280.06
Составил: |  | Ведущий специалист: |  | Л. Г. Лейба
Проверил: |  | Главный инженер |  | В. Б. Минаев
Note on A6: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B12: Титул::<подпись 240 значение>
Note on B14: Титул::<подпись 230 значение>
Note on A16: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on D18: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on E18: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on A19: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on B19: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on C19: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on D19: ПИР::<Расчет стомости>
Note on E19: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>

## ЛС-02-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В. А. Решетников
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1007 от ПС 110 кВ "Озерки", Петровкий район, договор ТП №2291-000622 от 24.06.2022 г. ООО СУ№2" (под ключ)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01
Монтажные работы
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2005ДРГ1-СЭС-Р-ЭВ.СО1 Изм.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2021г
Сметная стоимость |  | 1380.82 | (208,36) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 99.78 | (5,82) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 27.58 | (1,19) | тыс.руб.
| монтажных работ | 153.21 | (19,46) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 128.43 |  | чел.час.
| оборудования | 1127.83 | (183,09) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 22.4 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ
Монтажные работы
1 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 10: 27.11; 11: 23.23; 12: 630
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 10: 106.69; 11: 9.96; 12: 1063
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 10: 10.09; 11: 23.23; 12: 234
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54; 11: 7.75; 12: 353
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 7: 3.06
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 0.87
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 179.34
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.2; 12: 864
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 38.32; 12: 890
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 18.97 |  | 441
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 236.63; 12: 3377
2 | ФЕР33-04-003-02 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 52.98; 10: 52.98; 11: 23.23; 12: 1231
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 247.94; 10: 247.94; 11: 9.96; 12: 2469
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.2; 10: 23.2; 11: 23.23; 12: 539
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54; 11: 7.75; 12: 353
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.98; 7: 5.98
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 346.46; 10: 346.46
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.18; 12: 1770
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 78.47; 12: 1823
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 38.85 |  | 903
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463.78; 12: 6779
3 | ФЕР33-04-009-02 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 7: 0.048
| 1 | ОТ |  |  | 8: 405.97; 10: 19.49; 11: 23.23; 12: 453
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1152.08; 10: 55.3; 11: 9.96; 12: 551
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 179.72; 10: 8.63; 11: 23.23; 12: 200
| 4 | М |  |  | 8: 361.07; 10: 17.33; 11: 7.75; 12: 134
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 43.7; 7: 2.0976
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.14; 7: 0.72672
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1919.12; 10: 92.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 28.12; 12: 653
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 28.96; 12: 673
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 14.34 |  | 333
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.42; 12: 2144
4 | ФЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 10: 74.65; 11: 23.23; 12: 1734
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.33; 10: 97.33; 11: 9.96; 12: 969
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 10: 13; 11: 23.23; 12: 302
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 10: 2.16; 11: 7.75; 12: 17
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 7.42
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 1.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.14; 10: 174.14
|  | ФОТ |  |  | 10: 87.65; 12: 2036
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 90.28; 12: 2097
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 44.7 |  | 1038
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309.12; 12: 5855
5 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.31; 10: 33.31; 11: 23.23; 12: 774
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.35; 10: 84.35; 11: 9.96; 12: 840
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.1; 10: 11.1; 11: 23.23; 12: 258
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 2.86; 11: 7.75; 12: 22
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 3.76
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 1.07
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.52; 10: 120.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.41; 12: 1032
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 45.74; 12: 1063
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 22.65 |  | 526
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.91; 12: 3225
6 | ФЕР33-04-031-03 | Установка оборудования пунктов секционирования (реклоузер): на железобетонных стойках опор ВЛ-10 кВ |  |  | 4: компл; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 275.04; 10: 275.04; 11: 23.23; 12: 6389
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 877.32; 10: 877.32; 11: 9.96; 12: 8738
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 110.79; 10: 110.79; 11: 23.23; 12: 2574
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.59; 7: 28.59
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.88; 7: 9.88
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1152.36; 10: 1152.36
|  | ФОТ |  |  | 10: 385.83; 12: 8963
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 397.4; 12: 9232
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 196.77 |  | 4571
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1746.53; 12: 28930
7 | ФЕР33-04-030-02 | Установка разрядников: вручную - устройств для наложения защитного зазаемления (СЕЗ) прим. |  |  | 4: компл; 7: 6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.81; 10: 232.86; 11: 23.23; 12: 5409
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.46; 10: 86.76; 11: 9.96; 12: 864
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.55; 10: 15.3; 11: 23.23; 12: 355
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 17.16; 11: 7.75; 12: 133
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.38; 7: 26.28
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 1.32
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.13; 10: 336.78
|  | ФОТ |  |  | 10: 248.16; 12: 5764
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 255.6; 12: 5937
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 126.56 |  | 2940
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 718.94; 12: 15283
8 | ФЕРм08-03-600-02 | Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РиМ 384.02\2 | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 10: 6.94; 11: 23.23; 12: 161
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.81; 11: 9.96; 12: 18
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 23.23; 12: 6
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 0.51; 11: 7.75; 12: 4
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 0.7
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 9.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.2; 12: 167
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.98; 12: 162
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.67; 12: 85
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.91; 12: 430
9 | ФЕР33-04-030-03 | Установка УЗПН-10-Ш: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.65; 10: 223.95; 11: 23.23; 12: 5202
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 97.33; 10: 291.99; 11: 9.96; 12: 2908
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 10: 39; 11: 23.23; 12: 906
| 4 | М |  |  | 8: 2.16; 10: 6.48; 11: 7.75; 12: 50
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 22.26
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.02; 7: 3.06
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 174.14; 10: 522.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 262.95; 12: 6108
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 270.84; 12: 6291
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 134.1 |  | 3115
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 927.36; 12: 17566
10 | ФЕРм20-02-024-02 | Установка на опорах: предупреждающих знаков высокого напряжения |  |  | 4: шт; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.22; 10: 54.66; 11: 23.23; 12: 1270
| 4 | М |  |  | 8: 0.36; 10: 1.08; 11: 7.75; 12: 8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.76; 7: 5.28
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.58; 10: 55.74
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.66; 12: 1270
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.62 | НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 51.93; 12: 1207
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.62 | СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 24.6; 12: 572
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.27; 12: 3057
Заземление
11 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.042
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 50.45; 11: 23.23; 12: 1172
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 6.468
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 50.45
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.45; 12: 1172
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 44.9; 12: 1043
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 17.15 |  | 398
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 112.5; 12: 2613
12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.042
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 30.62; 11: 23.23; 12: 711
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 4.0824
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 30.62
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.62; 12: 711
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 27.25; 12: 633
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 10.41 |  | 242
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.28; 12: 1586
13 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 5.2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 79.2; 11: 23.23; 12: 1840
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 7.07; 11: 9.96; 12: 70
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.62; 11: 23.23; 12: 14
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 6.45; 11: 7.75; 12: 50
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 9.36
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.052
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 92.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 79.82; 12: 1854
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 82.21; 12: 1910
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 40.71 |  | 946
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 215.64; 12: 4816
14 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного провода |  |  | 4: 100 м; 7: 0.01
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 10: 3.02; 11: 23.23; 12: 70
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 0.05; 11: 9.96
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.01; 11: 23.23
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 1.86; 11: 7.75; 12: 14
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 7: 0.3216
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.0006
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 4.93
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.03; 12: 70
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2.94; 12: 68
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.55; 12: 36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.42; 12: 188
15 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  | 4: шт; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 7.62; 11: 23.23; 12: 177
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 119.28; 11: 9.96; 12: 1188
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 6.44; 11: 23.23; 12: 150
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 65.7; 11: 7.75; 12: 509
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 0.9
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 0.64
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 96.3; 10: 192.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.06; 12: 327
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 14.48; 12: 337
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 7.17 |  | 167
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.25; 12: 2378
Итоги по разделу 1 Строительство ВЛ-10кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3360.46
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1171.9
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1975.89
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 238.44
|  | Материалы |  |  | 10: 212.67
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5337.36
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1107.28
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1974.03
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 238.17
|  | материалы |  |  | 10: 209.22
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1374.45
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 672.38
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 161.6
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 64.62
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1.86
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.27
|  | материалы |  |  | 10: 3.45
|  | накладные расходы |  |  | 10: 61.85
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 29.82
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1410.34
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1436.3
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 702.2
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛ-10кВ |  |  | 10: 5498.96
Раздел 2. Материалы
Оборудование и материалы
16 О | ТЦ_62.1.03.01_64_6453163389_02.08.2022_01 | Разрядник мультикамерный РМК-20-4 УХЛ1 |  |  | 4: шт; 7: 3; 11: 6.16
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
17 | ТЦ_21.2.01.01_64_6453163389_02.08.2022_01 | Провод СИП-3 1х50 |  |  | м |  |  | 165 | 121.13 |  | 2578.84 | 7.75 | 19986
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=145,35/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2578.84; 12: 19986
18 | ТЦ_21.2.01.01_64_6453163389_02.08.2022_01 | Провод силовой, с медной многопроволочной жилой, повышенной гибкости, с изоляцией ПуГВ 1х16 |  |  | м |  |  | 1 | 141.63 |  | 18.32 | 7.75 | 142
(Материалы для монтажных работ)
Цена=169,96/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.32; 12: 142
19 | ТЦ_05.1.02.07_64_6453163389_02.08.2022_01 | Стойка ж/б СВ 105-5 |  |  | 4: шт; 7: 3; 11: 7.75
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
20 О | ТЦ_62.1.03.01_64_6453163389_02.08.2022_01 | Разъединитель 10 кВс приводом ПРН3-10 РЛНД1-10-2/400УХЛ1 |  |  | 4: шт; 7: 1; 11: 6.16
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
21 О | ТЦ_62.1.03.01_64_6453163389_02.08.2022_01 | Реклоузер 10 кВ |  |  | шт |  |  | 1 | 1127830.36 |  | 183089.29 | 6.16 | 1127830
(Инженерное оборудование)
Цена=1353396,43/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 183089.29; 12: 1127830
22 О | ТЦ_62.1.03.01_64_6453163389_02.08.2022_01 | Интелектуальный прибор учета электроэнергии РиМ 384.02/2 |  |  | 4: шт; 7: 1; 11: 6.16
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
23 О | ТЦ_62.1.03.01_64_6453163389_02.08.2022_01 | Устройство защиты от перенапряжения УЗПН-10-Ш УХЛ1 |  |  | 4: шт; 7: 3; 11: 6.16
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
24 | ТЦ_20.2.006.05_16_1614001791_08.12.2021_01 | Кронштейн РА1.02 |  |  | шт |  |  | 1 | 5692.5 |  | 734.58 | 7.75 | 5693
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=6831/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 734.58; 12: 5693
25 | ТЦ_20.2.06.05_16_1614001791_08.12.2021_01 | Кронштейн РА 2 |  |  | шт |  |  | 1 | 1445 |  | 186.45 | 7.75 | 1445
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=1734/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 186.45; 12: 1445
26 | ТЦ_20.2.06.05_16_1614001791_08.12.2021_01 | Кронштейн РА4 |  |  | шт |  |  | 2 | 1317.5 |  | 340 | 7.75 | 2635
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=1581/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 340; 12: 2635
27 | ТЦ_20.2.06.05_16_1614001791_08.12.2021_01 | Кронштейн У1 |  |  | шт |  |  | 1 | 2887.5 |  | 372.65 | 7.75 | 2888
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=3465/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 372.65; 12: 2888
28 | ТЦ_25.2.01.13_64_6453163389_02.08.2022_01 | Вал привода РА3 |  |  | шт |  |  | 2 | 4950 |  | 1277.42 | 7.75 | 9900
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=5940/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1277.42; 12: 9900
29 | ТЦ_20.2.02.18_64_6453163389_02.08.2022_01 | Траверса ТМ2 |  |  | шт |  |  | 1 | 6290.63 |  | 811.74 | 7.75 | 6291
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=7548,75/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 811.74; 12: 6291
30 | ТЦ_22.2.02.19_64_6453163389_02.08.2022_01 | Заземляющий проводник ЗП-1 (5,1м) |  |  | шт |  |  | 1 | 371.25 |  | 47.87 | 7.75 | 371
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=445,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.87; 12: 371
31 | ТЦ_22.2.02.19_64_6453163389_02.08.2022_01 | Заземляющий проводник ЗП-1 (1м) |  |  | шт |  |  | 1 | 371.25 |  | 47.87 | 7.75 | 371
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=445,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47.87; 12: 371
32 | ТЦ_22.2.02.19_64_6453163389_02.08.2022_01 | СЕ 3 Устройство для наложения защитного заземления |  |  | шт |  |  | 6 | 908.18 |  | 703.1 | 7.75 | 5449
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=1089,82/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 703.1; 12: 5449
33 | ТЦ_22.2.02.18_64_6453163389_02.08.2022_01 | Траверса ТМ-51 |  |  | шт |  |  | 1 | 9198.75 |  | 1186.97 | 7.75 | 9199
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=11038,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1186.97; 12: 9199
34 | ТЦ_22.2.02.18_64_6453163389_02.08.2022_01 | Траверса ТМ53 |  |  | шт |  |  | 1 | 7755 |  | 1000.65 | 7.75 | 7755
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=9306/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1000.65; 12: 7755
35 | ТЦ_22.2.02.18_64_6453163389_02.08.2022_01 | Траверса ТМ54 |  |  | шт |  |  | 1 | 2763.75 |  | 356.65 | 7.75 | 2764
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=3316,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 356.65; 12: 2764
36 | ТЦ_22.2.02.20_64_6453163389_02.08.2022_01 | Хомут Х-1 |  |  | шт |  |  | 1 | 1133.33 |  | 146.19 | 7.75 | 1133
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1360/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.19; 12: 1133
37 | ТЦ_22.2.02.20_64_6453163389_02.08.2022_01 | Хомут 230х240 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 1066.67 |  | 137.68 | 7.75 | 1067
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1280/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 137.68; 12: 1067
38 | ТЦ_22.2.02.20_64_6453163389_02.08.2022_01 | Хомут Х-7 |  |  | шт |  |  | 4 | 1345.83 |  | 694.58 | 7.75 | 5383
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1615/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 694.58; 12: 5383
39 | ТЦ_22.2.02.20_64_6453163389_02.08.2022_01 | Хомут Х-8 |  |  | шт |  |  | 1 | 1345.83 |  | 173.68 | 7.75 | 1346
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1615/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 173.68; 12: 1346
40 | ТЦ_22.2.01.00_64_6453163389_02.08.2022_01 | Подвесной изолятор ПС-70Е |  |  | 4: шт; 7: 18; 11: 7.75
(Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
41 | ТЦ_22.2.01.00_64_6453163389_02.08.2022_01 | Изолятор ШФ-20Г1 |  |  | 4: шт; 7: 13; 11: 7.75
(Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
42 | ТЦ_20.2.02.04_64_6453163389_02.08.2022_01 | Колпачек КП-6 |  |  | шт |  |  | 8 | 13 |  | 13.42 | 7.75 | 104
(Материалы для монтажных работ)
Цена=15,60/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.42; 12: 104
43 | ТЦ_20.2.02.04_64_6453163389_02.08.2022_01 | Колпачек КП-9 |  |  | шт |  |  | 5 | 15 |  | 9.68 | 7.75 | 75
(Материалы для монтажных работ)
Цена=18/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.68; 12: 75
44 | ТЦ_20.2.08.00_64_6453163389_02.08.2022_01 | Вязка спиральная СВ-35\50.2 |  |  | шт |  |  | 26 | 136.4 |  | 457.55 | 7.75 | 3546
(Материалы для монтажных работ)
Цена=163,68/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 457.55; 12: 3546
45 | ТЦ_20.1.01.11_64_6453163389_02.08.2022_01 | Зажим плашечный CD 150 |  |  | шт |  |  | 4 | 162.89 |  | 84.13 | 7.75 | 652
(Материалы для монтажных работ)
Цена=195,47/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.13; 12: 652
46 | ТЦ_20.1.01.11_64_6453163389_02.08.2022_01 | Зажим ответвительный RP150 |  |  | шт |  |  | 3 | 621 |  | 240.39 | 7.75 | 1863
(Материалы для монтажных работ)
Цена=745,20/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.39; 12: 1863
47 | ТЦ_20.1.01.11_64_6453163389_02.08.2022_01 | Зажим аппаратный А2А-50 |  |  | шт |  |  | 9 | 176 |  | 204.39 | 7.75 | 1584
(Материалы для монтажных работ)
Цена=211,20/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 204.39; 12: 1584
48 | ТЦ_20.1.01.11_64_6453163389_02.08.2022_01 | Зажим ПА-2-2 |  |  | шт |  |  | 6 | 158 |  | 122.32 | 7.75 | 948
(Материалы для монтажных работ)
Цена=189,60/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 122.32; 12: 948
49 | ТЦ_20.1.01.11_64_6453163389_02.08.2022_01 | Зажим ответвительный RPN 150 |  |  | шт |  |  | 3 | 478.33 |  | 185.16 | 7.75 | 1435
(Материалы для монтажных работ)
Цена=574/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 185.16; 12: 1435
50 | ТЦ_20.1.01.11_64_6453163389_02.08.2022_01 | Зажим анкерный PAZ3 |  |  | шт |  |  | 9 | 869.96 |  | 1010.32 | 7.75 | 7830
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1043,95/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1010.32; 12: 7830
51 | ТЦ_22.2.02.22_64_6453163389_02.08.2022_01 | Зажим соединительный прессуемый MJPT 50 |  |  | шт |  |  | 3 | 115.57 |  | 44.77 | 7.75 | 347
(Материалы для монтажных работ)
Цена=138,68/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.77; 12: 347
52 | ТЦ_22.2.02.22_64_6453163389_02.08.2022_01 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  | шт |  |  | 9 | 209 |  | 242.71 | 7.75 | 1881
(Материалы для монтажных работ)
Цена=250,80/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 242.71; 12: 1881
53 | ТЦ_22.2.02.22_64_6453163389_02.08.2022_01 | Наконечник кабельный 16 мм2, ТМЛ-16-8-6 |  |  | шт |  |  | 4 | 26.24 |  | 13.55 | 7.75 | 105
(Материалы для монтажных работ)
Цена=31,49/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.55; 12: 105
54 | ТЦ_22.2.02.22_64_6453163389_02.08.2022_01 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт |  |  | 9 | 319 |  | 370.45 | 7.75 | 2871
(Материалы для монтажных работ)
Цена=382,80/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 370.45; 12: 2871
55 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.09 | 582 |  | 52.38 | 7.75 | 406
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=9 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.38; 12: 406
56 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм |  |  | т |  |  | 0.012 | 5230.01 |  | 62.76 | 7.75 | 486
(Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.76; 12: 486
57 | ФССЦ-08.3.04.02-0096 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм |  |  | т |  |  | 0.012 | 5230.01 |  | 62.76 | 7.75 | 486
(Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.76; 12: 486
58 | ФССЦ-01.7.15.02-0086 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 20 (22) мм |  |  | т |  |  | 0.001388 | 9800 |  | 13.6 | 7.75 | 105
(Материалы для монтажных работ)
Объем=0,694*2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.6; 12: 105
59 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | 0.004 | 5230.01 |  | 20.92 | 7.75 | 162
(Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.92; 12: 162
60 | ФССЦ-01.7.15.02-0084 | Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм |  |  | т |  |  | 0.004818 | 12606 |  | 60.74 | 7.75 | 471
(Материалы для монтажных работ)
Объем=0,438*11/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60.74; 12: 471
61 | ФССЦ-01.7.15.05-0024 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм, оцинкованные |  |  | т |  |  | 0.22 | 21298.23 |  | 4685.61 | 7.75 | 36313
(Материалы для монтажных работ)
Объем=0,02*11
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4685.61; 12: 36313
62 | ФССЦ-01.7.15.05-0026 | Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 20-22 мм |  |  | кг |  |  | 0.1932 | 20.75 |  | 4.01 | 7.75 | 31
(Материалы для монтажных работ)
Объем=0,0644*3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.01; 12: 31
63 | ФССЦ-01.7.15.11-0046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм |  |  | кг |  |  | 0.0046 | 32.88 |  | 0.15 | 7.75 | 1
(Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.15; 12: 1
64 | ФССЦ-08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.044 | 6159.22 |  | 271.01 | 7.75 | 2100
(Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 271.01; 12: 2100
65 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакат по ТБ - Информационный плакат 200*300 оцинкованная сталь 1мм с наклейкой из влагостойкой пленки прим. |  |  | 100 шт |  |  | 0.03 | 4000 |  | 120 | 7.75 | 930
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120; 12: 930
66 | ФССЦ-20.1.02.18-1002 | Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм |  |  | 10 м |  |  | 1 | 126.77 |  | 126.77 | 7.75 | 982
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.77; 12: 982
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 19294.79
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 19294.79
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 19294.79
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 19294.79
|  | Оборудование |  |  | 10: 183089.29
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 183089.29
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 202384.08
в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 13814.08
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 183089.29
Раздел 3. Доставка материалов до объекта
67 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 10.77; 11: 23.23; 12: 250
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 139.71; 11: 9.96; 12: 1392
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 19.44; 11: 23.23; 12: 452
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 1.32
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 1.44
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 150.48
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.21; 12: 702
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 31.12; 12: 723
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 15.41 |  | 358
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 197.01; 12: 2723
68 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 10: 2.45; 11: 23.23; 12: 57
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 10: 12.58; 11: 9.96; 12: 125
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 10: 2.16; 11: 23.23; 12: 50
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.3
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.16
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 15.03
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.61; 12: 107
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4.75; 12: 110
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2.35 |  | 55
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.13; 12: 347
69 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 10: 2.04; 11: 23.23; 12: 47
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 10: 11.01; 11: 9.96; 12: 110
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 10: 1.89; 11: 23.23; 12: 44
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.25
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 13.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.93; 12: 91
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4.05; 12: 94
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2 |  | 46
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.1; 12: 297
70 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 3.54 | 10.71 |  | 37.91 | 7.75 | 294
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.91; 12: 294
71 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 3.54 | 10.71 |  | 37.91 | 7.75 | 294
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.91; 12: 294
72 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.428 | 22.33 |  | 9.56 | 7.75 | 74
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.56; 12: 74
73 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.428 | 22.33 |  | 9.56 | 7.75 | 74
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.56; 12: 74
74 | ФССЦпг-01-01-01-024 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий керамических, фаянсовых с применением автомобильных кранов |  |  | 1 т груза |  |  | 0.116 | 10.45 |  | 1.21 | 7.75 | 9
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.21; 12: 9
75 | ФССЦпг-01-01-02-024 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий керамических, фаянсовых с применением автомобильных кранов |  |  | 1 т груза |  |  | 0.116 | 10.45 |  | 1.21 | 7.75 | 9
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.21; 12: 9
76 | ФССЦпг-03-01-01-075 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 75 км |  |  | 1 т груза |  |  | 3.54 | 30.54 |  | 108.11 | 7.75 | 838
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.11; 12: 838
77 | ФССЦпг-03-02-01-075 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 75 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.428 | 61.63 |  | 26.38 | 7.75 | 204
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.38; 12: 204
78 | ФССЦпг-03-02-02-075 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 75 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.116 | 72.51 |  | 8.41 | 7.75 | 65
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.41; 12: 65
Итоги по разделу 3 Доставка материалов до объекта :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 418.82
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 15.26
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 163.3
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 23.49
|  | Материалы |  |  | 10: 240.26
|  | Строительные работы |  |  | 10: 478.5
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 15.26
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 163.3
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 23.49
|  | материалы |  |  | 10: 240.26
|  | накладные расходы |  |  | 10: 39.92
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 19.76
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 38.75
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 39.92
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 19.76
|  | Итого по разделу 3 Доставка материалов до объекта |  |  | 10: 478.5
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 23074.07; 12: 201922
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1187.16; 12: 27577
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2139.19; 12: 21305
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 261.93; 12: 6084
|  | Материалы |  |  | 10: 19747.72; 12: 153040
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5815.86; 12: 99780
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1122.54; 12: 26076
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2137.33; 12: 21287
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 261.66; 12: 6078
|  | материалы |  |  | 10: 449.48; 12: 3482
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1414.37; 12: 32856
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 692.14; 12: 16079
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 19456.39; 12: 153207
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 64.62; 12: 1501
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1.86; 12: 18
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.27; 12: 6
|  | материалы |  |  | 10: 19298.24; 12: 149558
|  | накладные расходы |  |  | 10: 61.85; 12: 1437
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 29.82; 12: 693
|  | Оборудование |  |  | 10: 183089.29; 12: 1127830
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 183089.29; 12: 1127830
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1449.09; 12: 33661
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1476.22; 12: 34293
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 721.96; 12: 16772
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 208361.54; 12: 1380817
в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 13814.08; 12: 107059
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 183089.29; 12: 1127830
|  |  | Составил: | Ведущий специалист Л. Г. Лейба
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
|  |  | Проверил: | Главный инженер В. Б. Минаев

## ЛС-09-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В. А. Решетников
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1007 от ПС 110 кВ "Озерки", Петровском районе, договор ТП №2291-000622 от 24.06.2022 г. ООО СУ№2" (под ключ) | [14 empty] | «Дергачевская СЭС 60 МВт (1 этап 25 МВт). Переустройство ВЛ 10 кВ»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01
Пусконаладочный работы на ВЛ-10 кВ | [15 empty] | Переустройство воздушных линий
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2005ДРГ1-СЭС-Р-ЭВ.СО1 Изм.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2021г
Сметная стоимость |  | 2.22 | (0,18) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.06 | (0,09) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 7.02 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 2.22 | (0,18) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [16 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 7: 1 |  |  |  |  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 11: 12.21; 12: 253 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.75; 12: 253 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.36; 12: 187 | [6 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.47; 12: 91 | [6 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.58; 12: 531 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 65.94; 10: 65.94; 11: 12.21; 12: 805
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.4; 7: 5.4 | [9 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.94; 10: 65.94 | [10 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | ФОТ |  |  | 10: 65.94; 12: 805 | [10 empty] | в том числе:
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 48.8; 12: 596 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 23.74; 12: 290 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.48; 12: 1691 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
в том числе:
оплата труда
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 182.06; 12: 2222 | [10 empty] | накладные расходы
сметная прибыль
Итого ФОТ (справочно)
| Составил: | Ведущий специалист Л. Г. Лейба | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
| Проверил: | Главный инженер В. Б. Минаев | [22 empty] | ВСЕГО по смете
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛС-09-02
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В. А. Решетников
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1007 от ПС 110 кВ "Озерки", Петровском районе, договор ТП №2291-000622 от 24.06.2022 г. ООО СУ№2" (под ключ)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-02
Пусконаладочные работы на реклоузер 10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2005ДРГ1-СЭС-Р-ЭВ.СО1 Изм.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2021г
Сметная стоимость |  | 84.14 | (6,89) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 40.06 | (3,28) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 262.5 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 84.14 | (6,89) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы на реклоузер 10 кВ
1 | ФЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  | 4: измерение; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 11: 12.21; 12: 253
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.75; 12: 253
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.36; 12: 187
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.47; 12: 91
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.58; 12: 531
2 | ФЕРп01-03-008-05 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ (реклоузер) | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 263.78; 10: 263.78; 11: 12.21; 12: 3221
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 7: 21.6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.78; 10: 263.78
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.78; 12: 3221
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 195.2; 12: 2384
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 94.96; 12: 1160
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 553.94; 12: 6765
3 | ФЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.41; 10: 209.41; 11: 12.21; 12: 2557
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 7: 18
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.41; 10: 209.41
|  | ФОТ |  |  | 10: 209.41; 12: 2557
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 154.96; 12: 1892
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 75.39; 12: 921
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 439.76; 12: 5370
4 | ФЕРп01-06-011-04 | Устройство комплектное для питания цепей защиты, управления и сигнализации от встроенной аккумуляторной батареи с устройством автоматического подзаряда и питания электромагнитных приводов от выпрямителей | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1008.09; 10: 1008.09; 11: 12.21; 12: 12309
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 79.92; 7: 79.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1008.09; 10: 1008.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 1008.09; 12: 12309
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 745.99; 12: 9109
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 362.91; 12: 4431
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2116.99; 12: 25849
5 | ФЕРп01-04-007-04 | Максимальная токовая защита с двухкратным АПВ: трехступенчатая для параллельных линий ЭПЗ-1657 |  |  | 4: компл; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 263.4; 10: 263.4; 11: 12.21; 12: 3216
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.88; 7: 20.88
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.4; 10: 263.4
|  | ФОТ |  |  | 10: 263.4; 12: 3216
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 194.92; 12: 2380
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 94.82; 12: 1158
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 553.14; 12: 6754
6 | ФЕРп01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) |  |  | 4: участок; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 274.77; 10: 274.77; 11: 12.21; 12: 3355
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.49; 7: 23.49
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 274.77; 10: 274.77
|  | ФОТ |  |  | 10: 274.77; 12: 3355
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 203.33; 12: 2483
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 98.92; 12: 1208
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 577.02; 12: 7046
7 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | 4: сигнал; 7: 32
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.69; 10: 374.08; 11: 12.21; 12: 4568
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 32
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.69; 10: 374.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 374.08; 12: 4568
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 276.82; 12: 3380
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 134.67; 12: 1644
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 785.57; 12: 9592
8 | ФЕРп01-11-023-01 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75; 11: 12.21; 12: 253
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 20.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.75; 12: 253
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 15.36; 12: 187
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.47; 12: 91
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.58; 12: 531
9 | ФЕРп01-11-028-02 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов |  |  | 4: измерение; 7: 0
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.03; 10: 0; 11: 12.21
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1.03
ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0
10 | ФЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: испытание; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.52; 10: 19.52; 11: 12.21; 12: 238
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 1.62
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.52; 10: 19.52
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.52; 12: 238
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 14.44; 12: 176
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 7.03; 12: 86
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 40.99; 12: 500
11 | ФЕРп01-13-001-01 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. |  |  | 4: присоединение; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 379.72; 10: 379.72; 11: 12.21; 12: 4636
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.92; 7: 25.92
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 379.72; 10: 379.72
|  | ФОТ |  |  | 10: 379.72; 12: 4636
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 280.99; 12: 3431
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 136.7; 12: 1669
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 797.41; 12: 9736
12 | ФЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (реклоузер) |  |  | 4: испытание; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.73; 10: 32.73; 11: 12.21; 12: 400
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 7: 2.7
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.73; 10: 32.73
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.73; 12: 400
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24.22; 12: 296
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.78; 12: 144
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.73; 12: 840
13 | ФЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  | 4: шт; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.55; 10: 163.65; 11: 12.21; 12: 1998
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 7: 13.5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.55; 10: 163.65
|  | ФОТ |  |  | 10: 163.65; 12: 1998
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 121.1; 12: 1479
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 58.91; 12: 719
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.66; 12: 4196
14 | ФЕРп01-11-021-01 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ (реклоузер) |  |  | 4: измерение; 7: 9
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.5; 10: 94.5; 11: 12.21; 12: 1154
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.82; 7: 7.38
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.5; 10: 94.5
|  | ФОТ |  |  | 10: 94.5; 12: 1154
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 69.93; 12: 854
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 34.02; 12: 415
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 198.45; 12: 2423
15 | ФЕРп01-04-005-01 | Устройство пуска МТЗ по напряжению |  |  | 4: компл; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 82.23; 10: 82.23; 11: 12.21; 12: 1004
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 6.48
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 82.23; 10: 82.23
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.23; 12: 1004
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 60.85; 12: 743
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 29.6; 12: 361
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.68; 12: 2108
16 | ФЕРп01-11-027-01 | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника (реклоузер) |  |  | 4: измерение; 7: 3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.75; 10: 62.25; 11: 12.21; 12: 760
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 7: 4.86
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.75; 10: 62.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.25; 12: 760
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 46.07; 12: 562
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 22.41; 12: 274
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 130.73; 12: 1596
17 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.07
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 11.62; 11: 12.21; 12: 142
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 7: 0.9072
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 11.62
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.62; 12: 142
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 8.6; 12: 105
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 4.18; 12: 51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24.4; 12: 298
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 6890.63; 12: 84135
| Составил: | Ведущий специалист Л. Г. Лейба
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер В. Б. Минаев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ЛС-09-03
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В. А. Решетников
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.1
"Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. 1007 от ПС 110 кВ "Озерки", Петровском районе, договор ТП №2291-000622 от 24.06.2022 г. ООО СУ№2" (под ключ)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-03
Пусконаладочные работы на ПКУ 10 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2005ДРГ1-СЭС-Р-ЭВ.СО1 Изм.1
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2021г
Сметная стоимость |  | 6.68 | (0,55) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 3.18 | (0,26) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 17.6 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 6.68 | (0,55) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы на ПКУ 10 кВ
1 | ФЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  | 4: система; 7: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 260.43; 10: 260.43; 11: 12.21; 12: 3180
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.6; 7: 17.6
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 260.43; 10: 260.43
|  | ФОТ |  |  | 10: 260.43; 12: 3180
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 192.72; 12: 2353
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 93.75; 12: 1145
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 546.9; 12: 6678
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 546.9; 12: 6678
| Составил: | Ведущий специалист Л. Г. Лейба
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер В. Б. Минаев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]