Техническое задание

Поставка металлических опор

- Основные характеристики поставки.

| № | Наименование продукции | Подлежит аттестации в ПАО «Россети» (да/нет) | Ед. изм. | Кол-во | Плановая цена за ед. пр. с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора металлическая анкерно-угловая оцинкованная У35-2Т+5 | да | шт | 2 | 1 323 329,28 |

- Условия поставки:

Технические требования к продукции: продукция должна быть новая и ранее неиспользованная, изготовлена не ранее 1 кв. 2022 года, иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя, должна быть сертифицирована и соответствовать ГОСТ (ТУ).

Рекомендуется предложение продукции и оборудования, аттестованного (допущенного к применению) в ПАО «Россети» (http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/ - перечень оборудование, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети»).

Доставка продукции: по адресу: Саратовская область, Саратовский район, пересечение автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград ПК03-ПК02, район д. Малая Скатовка

Гарантийный срок на предлагаемую продукцию: должен составлять не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы – не менее 30 лет

- Срок выполнения поставки:

Срок поставки – не более 15 календарных дней с момента заключения договора.

- Исполнитель:

Выбирается на конкурентной основе.

- По техническим условиям выполнения работ обращаться:

Минаев Вячеслав Борисович, главный инженер АО «Энергосервис Волги».

Тел.: (845-2) 320-324; e-mail: vb.minaev@mrsk-volgi.ru

Заказчик:

Генеральный директор

АО «Энергосервис Волги»

____________________В.А. Решетников