## НМЦ 2023
Введено Р-РВ-17-2529.02-22
Приложение 6
(к п. 11.3)
(обязательное)
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
________В. А. Решетников
"____"_________2023 г.
Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ «под ключ»
на основании УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, с окончанием реализации в 2022 году.
Объект: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №12 в г. Пенза (Бажанов А.В.) (под ключ)»
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование | СМР, оборудование, ПНР | Стоимость проектных и изыскательских работ | Прочие работы | Итого: тыс. руб. |  | сумма СМР с учетом затрат заказчика | Затраты заказчика
1 | №1 | Расчет проектных работ (в базовых ценах 2001 г.) |  | 7.3255 |  | 7.3255
2 | №2 | Расчет изыскательских работ (в базовых ценах 2001 г.) |  | 5.9307 |  | 5.9307
3 | №3 | Расчет землеустроительных работ (в базовых ценах 1996 г.) |  | 0.57437
4 | №4 | Расчет СМР (в базовых ценах 2017 г.) | 583.1182 |  |  | 583.1182 |  | 607.7942 | 24.676
5 | №5 | Расчет прочих работ (в базовых ценах 2001 г.) |  |  | 1.5593 | 1.5593
|  | Индекс изменения сметной стоимости на проектные работы (на 2022 г) |  | 5.07 |  |  | 37.1403
|  | Индекс изменения сметной стоимости на изыскательские работы (на 2022 г) |  | 5.12 |  |  | 30.3651
|  | Индекс изменения стоимости землеустроительных работ (на 2022 г) |  | 15.5568 |  |  | 8.9353
|  | Индекс изменения сметной стоимости прочих работ (на 2022 г) |  |  | 5.12
|  | Итого с индесом изменения стоимости: | 583.1182 | 76.4407 | 7.9834 | 667.5423
|  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения ПИР (1,0245) |  | 1.0245
|  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения землеустроительных работ (1,0245) |  | 1.0245
|  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения СМР (1,053*1,068*1,056*1,054*1,051*1,0245) | 1.3478 |  |  |  | Дефлятор 1,0255=(1051+100)/200
|  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения прочих работ (1,0245) |  |  | 1.0245
|  | Стоимость выполнения ПИР в ценах 2023 (период определения стоимости работ в текущих ценах) |  | 69.1593
|  | Стоимость выполнения Землеустроительных работ в ценах 2023 (период определения стоимости работ в текущих ценах) |  | 9.1542
|  | Стоимость СМР в ценах 2023 (период определения стоимости работ в текущих ценах) | 785.9147
|  | Стоимость прочих работ в ценах 2022 (период определения стоимости работ в текущих ценах) |  |  | 8.179
Всего
|  | Всего без НДС Стоимость строительства в прогнозных ценах | 785.9147 | 78.3135 | 8.179 | 872.4072 |  |  | 33.2578
|  | НДС | 157.183 | 15.6627 | 1.6358 | 174.4814 | С затратами заказчика |  | 6.6516
|  | Всего с НДС Стоимость строительства в прогнозных ценах | 943.0977 | 93.9762 | 9.8147 | 1046.8886 | 1086.798 |  | 39.9094 | 8.977%
Руководитель подразделения ПО филиала
Составил |  |  |  | Ведущий специалист Л. Г. Лейба
Проверил |  |  |  | Главный инженер В. Б. Минаев

## НМЦ 2022
Введено Р-РВ-17-2529.02-22
Приложение 6
(к п. 11.3)
(обязательное)
Расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ «под ключ»
на основании УНЦ типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, с окончанием реализации в 2022 году.
Объект: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №12 в г. Пенза (Бажанов А.В.) (под ключ)»
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование | СМР, оборудование, ПНР | Стоимость проектных и изыскательских работ | Прочие работы | Итого: тыс. руб. |  | сумма СМР с учетом затрат заказчика | Затраты заказчика
1 | №1 | Расчет проектных работ (в базовых ценах 2001 г.) |  | 7.3255 |  | 7.3255
2 | №2 | Расчет изыскательских работ (в базовых ценах 2001 г.) |  | 5.9307 |  | 5.9307
3 | №3 | Расчет землеустроительных работ (в базовых ценах 1996 г.) |  | 0.57437
4 | №4 | Расчет СМР (в базовых ценах 2017 г.) | 583.1182 |  |  | 583.1182 |  | 607.7942 | 24.676
5 | №5 | Расчет прочих работ (в базовых ценах 2001 г.) |  |  | 1.5593 | 1.5593
|  | Индекс изменения сметной стоимости на проектные работы (на 2022 г) |  | 5.07 |  |  | 37.1403
|  | Индекс изменения сметной стоимости на изыскательские работы (на 2022 г) |  | 5.12 |  |  | 30.3651
|  | Индекс изменения стоимости землеустроительных работ (на 2022 г) |  | 15.5568 |  |  | 8.9353
|  | Индекс изменения сметной стоимости прочих работ (на 2022 г) |  |  | 5.12
|  | Итого с индесом изменения стоимости: | 583.1182 | 76.4407 | 7.9834 | 667.5423
|  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения ПИР (1,0) |  | 1
|  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения землеустроительных работ (1,0) |  | 1
|  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения СМР (1,053*1,068*1,056*1,054*1,0255) | 1.2836 |  |  |  | Дефлятор 1,0255=(1051+100)/200
|  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения прочих работ (1,00) |  |  | 1
|  | Стоимость выполнения ПИР в ценах 2022 (период определения стоимости работ в текущих ценах) |  | 67.5054
|  | Стоимость выполнения Землеустроительных работ в ценах 2022 (период определения стоимости работ в текущих ценах) |  | 8.9353
|  | Стоимость СМР в ценах 2022 (период определения стоимости работ в текущих ценах) | 748.5079
|  | Стоимость прочих работ в ценах 2022 (период определения стоимости работ в текущих ценах) |  |  | 7.9834
Всего
|  | Всего без НДС Стоимость строительства в прогнозных ценах | 748.5079 | 76.4407 | 7.9834 | 832.932 |  |  | 31.6748
|  | НДС | 149.7016 | 15.2881 | 1.5967 | 166.5864 | С затратами заказчика |  | 6.335
|  | Всего с НДС Стоимость строительства в прогнозных ценах | 898.2095 | 91.7288 | 9.58 | 999.5184 | 1037.5282 |  | 38.0098 | 9.177%
Руководитель подразделения ПО филиала
|  | Составил |  | Ведущий специалист Л. Г. Лейба
|  | Проверил |  | Главный инженер В. Б. Минаев

## т1 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства
Инвестиционная программа ПАО "МРСК Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Наименование инвестиционного проекта:
Идентификатор инвестиционного проекта:
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с_____________________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Пензенская область
Тип инвестиционного проекта: Строительство
строительство и (или) реконструкция
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Экспертное заключение №1 от 14.09.2009 г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство подстанции (ПС) 6-750 кВ | нд1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  |  |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
3.1 | Установки компенсации реактивной мощности (КРМ) 110-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 |  |  |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории ПС всего, в том числе: |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
|  |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Основные здания (общеподстанционный пункт управления (ОПУ), закрытое распределительное устройство (ЗРУ), релейный щит (РЩ)) |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание основных зданий (ОПУ, ЗРУ, РЩ) ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Прочее |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | описание прочих элементов ПС |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Постоянная часть |  | общее описание |  | единиц | З-1 |  |  |  | общее описание |  | единиц | З-1
7 | Проектные работы |  | тип ПС |  | единиц | П-1 |  |  |  | тип ПС |  | единиц | П-1
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## т2 (hidden)
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Экспертное заключение №1 от 14.09.2009 г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Распределительное устройство ПС 6-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | УНЦ ячейки выключателя НУ 6-35 кВ | 10 | Ретрофит (замена) ячейки КРУН | 0 | 1 ячейка | В2-01-1 | 2486 | 0 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  | 0
1.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  | 0 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  | 0
1.3 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  |  |  | тип, наличие встроенных трансформаторов тока, номинальный ток |  | шт. ячеек | В-1, В-2 |  | 0
2 | Силовой трансформатор, автотрансформатор 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора 1 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  | 0
2.2 | Ячейка трансформатора 2 |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2 |  |  |  | тип, номинальная мощность, количество обмоток |  | шт. ячеек | Т-1, Т-2
… | …
3.1 | Установки КРМ 110-750 кВ
3.1.1 | КРМ 110-750 кВ 1 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
3.1.2 | КРМ 110-750 кВ 2 |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1 |  |  |  | тип, номинальная мощность |  | единиц | Р-1
… | …
3.2 | Установки КРМ 6-35 кВ
3.2.1 | КРМ 6-35 кВ 1 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
3.2.2 | КРМ 6-35 кВ 2 |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2 |  |  |  | тип, количество, номинальная мощность |  | Мвар | Р-2
… | …
4 | Подготовка и благоустройство территории ПС |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 |  |  |  | наименование субъекта Российской Федерации | п.5/(Кзастройки=0,6) | тыс. м2 | Б-1 |  | 0
5 | Площадь подготовки и благоустройство территории элементов ПС |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд | сумма площадей под элементы ПС | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.1 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
… | … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | Ячейка трансформатора 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
5. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
| … |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд |  | нд |  | тыс. м2 | С-1 | нд | нд
6 | Проектные работы
6.1 | УНЦ Затраты на ПИР для отдельных элементов электрических сетей | 10 | Ретрофит (замена) ячейки КРУН | 0 | 1 объект | П6-06 | 300 | 0 | 110 |  |  | единиц | П-2 |  | 0
6.2 | Выключатель (ячейка выключателя), ячейка распределительного устройства 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 | [5 empty] | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 | [5 empty] | единиц | П-2
6. … | Ячейка трансформатора 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 | [5 empty] | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | П-2 |  |  |  |  | … | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 1 |  |  | 1 | единиц | П-2 | [5 empty] | единиц | П-2
6. … | КРМ 110-750 кВ 2 |  |  | 1 | единиц | П-2 | [5 empty] | единиц | П-2
… | … |  |  | … | единиц | [5 empty] | … | единиц | П-2
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0

## 01_ПР
СМЕТА № 1
на проектные (изыскательские) работы
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №12 в г. Пенза (Бажанов А.В.) (под ключ), , Проектные работы,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Итого по расчету: 7 325,50 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
1 | Воздушные линии напряжением до 1 кВ, длиной: до 1 км, 1(1 объект) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.18 п.1 (СБЦП07-18-1) | (6150*1)*1,15 | 7 072,50
ТЧ п.2.8.2.9 При проектировании подключения к существующим воздушным линиям дополнительных потребителей, до К=1,15
2 | Устройство отображения: прибор аналоговый, прибор регистрирующий (ПУ потребителей), 0,1(10 приборов) | СБЦП "Коммунальные инженерные сети и сооружения (2012)" табл.34 п.10 (СБЦП07-34-10) | 2530*0,1 | 253
| Итого по разделу 1 |  |  | 7 325,50
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-2 |  |  | 7 325,50
| ВСЕГО по смете |  |  | 7 325,50
Note on B1: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B4: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on B8: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E10: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F10: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B11: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C11: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D11: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E11: ПИР::<Расчет стомости>
Note on F11: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>

## 02_ИР
СМЕТА № 2
на проектные (изыскательские) работы
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №12 в г. Пенза (Бажанов А.В.) (под ключ), , Инженерно-геодезические работы,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Итого по расчету: 5 930,68 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Изыскания
1 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - полевые работы, 0,79(га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-1 (СБЦ102-9-5-2-1) | 3284*0,79 | 2 594,36
2 | Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 2 категории сложности - камеральные работы, 0,79(га) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-2 (СБЦ102-9-5-2-2) | (1067*0,79)*1,2 | 1 011,52
ОУ п.15д При выполнении камеральных и картографических работ с применением компьютерных технологий К=1,2
3 | Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях (Согласование подземных коммуникаций), 3(проверка) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.75 п.прим.3 (СБЦ102-75-прим.3) | 480*3 | 1 440,00
4 | Выдача координат пунктов геодезической сети, сети сгущения (съемочной сети), 1(пункт) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.81 п.2 (СБЦ102-81-2) | 80*1 | 80
5 | Выдача высот пунктов (знаков) геодезических и нивелирных сетей, сетей сгущения (съемочных сетей), 1(пункт) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.81 п.3 (СБЦ102-81-3) | 80*1 | 80
| Итого по разделу 1 Изыскания |  |  | 5 930,68
ВСЕГО по смете
| Инженерно-геодезические изыскания: Полевые работы (2004) |  |  | 3 319,16
| Итого Поз. 1 |  |  | 2 594,36
| Всего с учетом "Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до участка изысканий 5-10 км, при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. К=11,25%" |  |  | 2 886,23
| Всего с учетом "Расходы на организацию и ликвидацию инженерно-геодезических работ (при сметной стоимости до 30 тыс. руб) (6%*2,5=15%) К=15%" |  |  | 3 319,16
| Инженерно-геодезические изыскания: Камеральные работы (2004) |  |  | 2 611,52
| Итого Поз. 2-5 |  |  | 2 611,52
| Итого |  |  | 5 930,68
| ВСЕГО по смете |  |  | 5 930,68
Note on B1: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B4: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on B8: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E10: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F10: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B11: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C11: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D11: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E11: ПИР::<Расчет стомости>
Note on F11: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>

## 03_Землеустр
СМЕТА № 3
на землеустроительные работы
Объект: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №12 в г. Пенза (Бажанов А.В.) (под ключ)» | [6 empty] | КТП, шт | ВЛ 10, км | ВЛ-0,4, км | КЛ-10/0,4 | итого
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных | [5 empty] | кол=во |  |  | 0.395 | 0 | 0.395
[6 empty] | площ охр зоны, га | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0.316 | га
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. СРЗУ
1 | Подготовка землеустроительного дела по отводу земель | СЦЗ "Проектные и изыскательские работы по землеустройству (1995, 1997)" табл.73 п.1 (ОНЗТ-73-1) | (1363*К2+3431*S)*К3 | 139.1496
|  | a - объект; | 1
|  | b - 1 тыс. га (S) | 0.000316
|  | К2=1,0-0,9*(1-n), прим. 2 | 0.10028
|  | К0=1,01, п.14 ОУ | 1.01
2 | Составление и вычерчивание плана границ, | СЦЗ "Проектные и изыскательские работы по землеустройству (1995, 1997)" табл.75 п.1 (ОНЗТ-75-1) | (355*К2+22*S*К6) | 35.5616
|  | a - объект; | 1
|  | b - 1 тыс.га (S) | 0.000316
|  | К2=1,0-0,45 (2-n), прим. 2 | 0.10014
|  | К6=1,6, прим.6 | 1.6
Итого по Разделу 1.
| Итого Поз. 1-2 |  |  | 174.7112
Раздел 2. Охранные зоны
3 | Разработка проектных предложений по установлению границ территорий с особым режимом использования, описание местоположения границ охранных зон | СЦЗ "Проектные и изыскательские работы по землеустройству (1995, 1997)" табл.56 п.1 (ОНЗТ-56-1) | (1578*К2+975*S)*К3 | 221.1726
|  | a - объект; | 1
|  | b - 10 тыс.га (S) | 3.16e-05
|  | К2=1,0-0,3 (3-n), прим. 2 | 0.10009
|  | К3=1,0+0,4*(n-1), прим.3 | 1.4
4 | Составление и вычерчивание плана границ, | СЦЗ "Проектные и изыскательские работы по землеустройству (1995, 1997)" табл.75 п.1 (ОНЗТ-75-1) | (355*К2+22*S*К6)*К5 | 39.1178
|  | a - объект; | 1
|  | b - 1 тыс.га (S) | 0.000316
|  | К2=1,0-0,45 (2-n), прим. 2 | 0.10014
|  | К5=1,0+0,1*n, прим.5 | 1.1
|  | К6=1,6, прим.6 | 1.6
5 | Корректировка (обновление) планов и карт, нанесение границ охранной зоны вновь построенного электросетевого объекта на существующие планы со специальным режимом использования | СЦЗ "Проектные и изыскательские работы по землеустройству (1995, 1997)" табл.6 п.1 (ОНЗТ-6-1) | (1183*К2*К8+90*S*К1)*К14 | 139.371
|  | a - объект; | 1
|  | b - 100 га (S) | 0.00316
|  | К1=1,75, прим. 1 | 1.75
|  | К2=1,0-0,2*(2-n), прим.2 | 0.10095
|  | К8=1,14, прим.8 | 1.14
|  | К14=1,02, прим. 14 | 1.02
Итого по Разделу 2.
| Итого Поз. 3-5 |  |  | 399.6613
| ВСЕГО по смете |  |  | 574.3724 | 0.57437 | тыс руб
Note on B1: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B4: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on E7: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F7: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B8: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C8: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D8: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E8: ПИР::<Расчет стомости>, где количество <Количество всего (физ. объем) по позиции>=<Формула расчета физ. объема>
Note on F8: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B47: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B48: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B49: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B50: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B52: Хвост::<Описание локальной сметы>

## 04_СМР_форма 20
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства
Объект: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №12 в г. Пенза (Бажанов А.В.) (под ключ)»
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Экспертное заключение №1 от 14.09.2009 г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Районный коэффициент по таблице Ц1
1.1 | УНЦ КТП Киоскового типа 6-20 кВ | 10 | КТП, тип киосковый, 25 кВА |  | единиц | Э1-01-1; Ц1 | 648 | 0 | 10 | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц | Т-3, Т-4, Т-5 |  | 0 | 1
1.1 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 10 | Замена трансформатора в КТП на 160 ВА |  | единиц | Т5-11-1; Ц1 | 239 | 0 | 10 | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц | Т-3, Т-4, Т-5 |  | 0 | 1
1.1 | УНЦ ячейки выключателя РП (СП,ТП, РТП) 6-20 кВ | 10 | Вакуумный выключатель с дистанционным управлением (применительно) |  | ячейка | В8-01-1 | 928 | 0 | 10 | тип (киосковый, мачтовый, шкафной, столбовой, блочный), количество трансформаторов (1,2), номинальная мощность |  | единиц | Т-3, Т-4, Т-5 |  | 0
… | …
2 | Распределительные пункты (РП) 10(6) кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | РП 1 |  | количество ячеек |  | единиц |  |  |  |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
2.2 | РП 2 |  | количество ячеек |  | единиц |  |  |  |  | количество ячеек |  | единиц | Т-6
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 14 | СВ-110
2.1 | УНЦ Строительно-монтажных работ без опор и провода | 10 | одноцепная, ж/б опоры, СИП3 1х50 |  | 1 км | Л1-02-1; Ц2 | 951.08 | 0 | 10 | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л1-62-1 |  | 0 | 1.24 | 15.75 | 1 тн опор | Л2-02-1; Ц2 | 22.32 | 351.54
2.2 | УНЦ опор ВЛ | 10 | одноцепная, ж/б опоры, СИП3 1х50 |  | 1 км | Л3-02-1; Ц3 | 705.99 | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01 | 15.75 | 1 тн опор | Л4-02-1; Ц3 | 17.17 | 270.4275
2.3 | УНЦ провода СИП | 10 | одноцепная, ж/б опоры, СИП3 1х50 |  | 1 км | Л7-03-3; Ц3 | 404 | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01
2.4 | УНЦ Оборудование (применительно) | 10 | Разъединитель |  | 1 ед | И10-06-1 | 60 | 0
2.4 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 10 | Расчистка просеки ВЛ |  | 1 га | Б7-02 | 187 | 0
2.5 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | 10 | Трелевка хлыстов древесины (1550 шт/1 га при густой поросли согласно ТЧ ФЕР 01 прил.1.8) | 0 | 100 шт на 100 м | М4-01; Ц1 | 7.038 | 0 | [7 empty] | 1.02
1.2 | УНЦ Строительно-монтажных работ без опор и провода | 0.4 | одноцепная, ж/б опоры, СИП2 3х50+1х54 | 0.395 | 1 км | Л1-01-1; Ц2 | 728.54 | 287.7733 | 10 | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л1-62-1 |  | 0 | 1.46 | 7.2 | 1 тн опор | Л2-01-1; Ц2 | 11.68 | 84.096
1.3 | УНЦ опор ВЛ | 0.4 | одноцепная, ж/б опоры, СИП2 3х50+1х54 | 0.395 | 1 км | Л3-01-1; Ц3 | 522.17 | 206.2571 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01 | 7.2 | 1 тн опор | Л4-01-1; Ц3 | 12.12 | 87.264
1.4 | УНЦ провода СИП | 0.4 | одноцепная, ж/б опоры, СИП2 3х50+1х54 | 0.395 | 1 км | Л7-21-2; Ц3 | 227.25 | 89.7638 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01 | 8 | СВ-95
2.9 | УНЦ провода СИП | 0.4 | Ответвления - существующие абоненты |  | 1 км | Л7-32-4; Ц3 | 147.46 | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01
1.5 | УНЦ ИИК | 0.4 | Прибор учета электроэнергии 3-фазный | 1 | 1 точка учета | А1-02; Ц1 | 24 | 24 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1
3 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 0,4-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ с алюминиевой жилой | 10 | КЛ 10 кВ 2 цепи, АСБ 3х50 |  | 1 км | К1-02-2; Ц1 | 2583.58 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 1.01
3.2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 10 | КЛ 10 кВ 2 цепи, АСБ 3х50 |  | 1 км | Б2-02-2 | 1428 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2
3.3 | УНЦ КЛ 0,4 кВ с алюминиевой жилой | 0.4 | КЛ 0,4 кВ 2 цепи, АСБл 4х150 |  | 1 км | К3-08-1; Ц1 | 1458.44 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 1.01
3.4 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0.4 | КЛ 0,4 кВ 2 цепи, АСБл 4х150 |  | 1 км | Б2-01-2 | 496 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2
3.5 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 10 | КЛ 10 кВ 2 цепи, АСБ 3х50 |  | км | Н1-03; Ц1 | 23318.88 | 0 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  | 1.01
3.6 | УНЦ ИИК | 0,4 кВ | Прибор учета трехфазный |  | 1 точка учета | А1-02; Ц1 | 24 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 1
… | …
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 607.7942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #REF!
| Составил |  |  |  | Ведущий специалист Л. Г. Лейба
| Проверил |  |  |  | Гланый инженер В. Б .Минаев

## 05_Исп
СМЕТА № 5
на проектные (изыскательские) работы
Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №12 в г. Пенза (Бажанов А.В.) (под ключ), , Исполнительная съемка,
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Итого по расчету: 1 559,25 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Контрольная исполнительная съемка
1 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между точками (геологическими выработками) до 50 м: 1 категория сложности, 11(точка (выработка)) | СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.48 п.1-1 (СБЦ102-48-1-1) | (81*11)*1,75 | 1 559,25
ОУ п.15е При выполнении картографических работс составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях К=1,75
| Итого по разделу 1 Контрольная исполнительная съемка |  |  | 1 559,25
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1 |  |  | 1 559,25
| ВСЕГО по смете |  |  | 1 559,25
Note on B1: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B4: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on B8: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E10: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F10: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B11: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C11: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D11: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов со значениями>
Note on E11: ПИР::<Расчет стомости>
Note on F11: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>

## т4 (hidden)
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 0,4-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Экспертное заключение №1 от 14.09.2009 г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Районный коэффициент по таблицам Ц (справочно)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 0,4-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | УНЦ Строительно-монтажных работ без опор и провода | 10 | одноцепная, ж/б опоры, СИП3 1х50 |  | 1 км | Л1-02-1; Ц2 | 951.08 | 0 | 10 | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л1-62-1 |  | 0 | 1.24
1.2 | УНЦ опор ВЛ | 10 | одноцепная, ж/б опоры, СИП3 1х50 |  | 1 км | Л3-02-1; Ц3 | 705.99 | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01
1.3 | УНЦ провода СИП | 10 | одноцепная, ж/б опоры, СИП3 1х50 |  | 1 км | Л7-03-3; Ц3 | 404 | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01
1.4 | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ | 10 | Расчистка просеки ВЛ |  | 1 га | Б7-02 | 187 | 0
1.5 | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | 10 | Трелевка хлыстоы древесины (350 шт/1 га при средней поросли=0,1*350=35) |  | 100 шт на 100 м | М4-01; Ц1 | 7.038 | 0 | [7 empty] | 1.02
1.4 | УНЦ Строительно-монтажных работ без опор и провода | 0.4 | одноцепная, ж/б опоры, СИП2 3х50+1х54 |  | 1 км | Л1-01-1; Ц2 | 728.54 | 0 | 10 | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л1-62-1 |  | 0 | 1.46
1.5 | УНЦ опор ВЛ | 0.4 | одноцепная, ж/б опоры, СИП2 3х50+1х54 |  | 1 км | Л3-01-1; Ц3 | 522.17 | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01
1.6 | УНЦ провода СИП | 0.4 | одноцепная, ж/б опоры, СИП2 3х50+1х54 |  | 1 км | Л7-21-2; Ц3 | 227.25 | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01
1.7 | УНЦ провода СИП | 0.4 | Ответвления - существующие абоненты |  | 1 км | Л7-32-4; Ц3 | 147.46 | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1.01
1.8 | УНЦ ИИК | 0.4 | Прибор учета электроэнергии 3-фазный |  | 1 точка учета | А1-02; Ц1 | 24 | 0 |  | количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе |  | км (по трассе) | Л-1, Л-2 |  | 0 | 1
1.8 | …
2 | Демонтаж ВЛ | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Демонтаж ВЛ 1 |  | общее описание |  | км |  |  | 0 |  | общее описание |  | км | Д-1 | 383 | 0
2.2 | Демонтаж ВЛ 2 |  | общее описание |  | км |  |  |  |  | общее описание |  | км | Д-1
… | …
3 | Проектные работы | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Затраты на ПИР по ВЛ-10 кВ | 10 | ВЛ-10 кВ одноцепная, ж/б опоры, СИП3 1х95, Lстр=6,95 км |  | единиц | П3-04 | 2319 | 0 | 10 | общее описание |  | единиц | П3-01 |  | 0
3.2 |  |  |  |  | единиц | П3-01 |  | 0 |  | общее описание | 1 | единиц | П-3
… | …
3…. | Большой переход ВЛ 1 |  | описание |  | единиц | П-4 |  |  |  | описание | 1 | единиц | П-4
3…. | Большой переход ВЛ 2 |  | описание |  | единиц | П-4 |  |  |  | описание | 1 | единиц | П-4
… | …
4 | Реклоузер | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) | 10 кВ | Реклоузер |  | 1 ячейка | В7-01 | 1679.63 | 0 |  | общее описание |  | км | Д-1 | 383 | 0
4.2 | Затраты на ПИР (Реклоузер) | 10 кВ | Реклоузер |  | 1 объект | П6-06 | 300 | 0 |  | общее описание |  | км | Д-1
… | …
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #REF!

## т5 (hidden)
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 0,4-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Экспертное заключение №1 от 14.09.2009 г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Районный коэффициент по таблицам Ц (справочно)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) 0,4-500 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | УНЦ КЛ 6-500 кВ с алюминиевой жилой | 10 кВ | КЛ 10 кВ 2 цепи, АСБ 3х50 |  | 1 км | К1-02-2; Ц1 | 2583.58 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 1.01
1.2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 10 кВ | КЛ 10 кВ 2 цепи, АСБ 3х50 |  | 1 км | Б2-02-2 | 1428 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2
1.1 | УНЦ КЛ 0,4 кВ с алюминиевой жилой | 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ 2 цепи, АСБл 4х150 |  | 1 км | К3-08-1; Ц1 | 1458.44 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 1.01
1.2 | УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ 2 цепи, АСБл 4х150 |  | 1 км | Б2-01-2 | 496 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2
2.1 | УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 10 кВ | КЛ 10 кВ 2 цепи, АСБ 3х50 |  | км | Н1-03; Ц1 | 23318.88 | 0 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4 |  |  | 1.01
1.3 | УНЦ ИИК | 0,4 кВ | Прибор учета трехфазный |  | 1 точка учета | А1-02; Ц1 | 24 | 0 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2 |  |  | 1
… | …
1.3 | КЛ 2 |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) |  |  |  |  | марка (количество жил, сечение и материал жилы) |  | км (по трассе) | К-1, К-2
… | …
2 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | КЛ 1 |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) |  |  | 0 |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) | К-3
2.2 | КЛ 2 |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) |  |  |  |  | количество цепей, прокладка в траншее |  | км (по трассе) | К-3
… | …
2 | Специальные переходы | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | КЛ 2 |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км |  |  |  |  | выполнение специального перехода методом горизонтально-направленного бурения |  | км | К-4
… | …
4 | Проектные работы
4.1 | Затраты на ПИР для КЛ | 0,4-6 | КЛ 6 кВ 2 цепи, АСБ 3х70 КЛ 0,4 кВ 2 цепи, АСБл 4х185 Lстр=0,350 |  | 1 км | П5-01 | 611 | 0 |  |  |  | км (по трассе) | П-5
4.2 | КЛ 2 |  |  |  | км (по трассе) | [6 empty] | км (по трассе) | П-5
… | …
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | 0

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 607.7942 | #REF!
2 | НДС 20% | 121.5588 | #REF!
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦ01.01.2015, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 729.353 | #REF!
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | #DIV/0!
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 729.353 | #REF!
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 0 | 0 |  | утв | скорр |  | индексы
|  |  |  | 2018 год | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0245 | 104.9
7.1 | ОФПРd 2) | 0 |  | 2019 год | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0752 | 105
7.2 | ОФПРd+1 4) |  |  | 2020 год | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1257 | 104.4
7.3 | ОФПРd+2 4) |  |  | 2021 год | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1741 | 104.2
7.4 | ОФПРd+3 4) |  |  | 2022 год | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.224 | 104.3
7.5 | ОФПРd+4 4) |  |  | 2023 год | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2772 | 104.4
7.(b-d+1) 4) | ОФПРb 3)
7.(b-d+2) | ОФПРb+1 3)
7.(b-d+3) | ОФПРb+2 3)
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики