## Сводка затрат
Приложение №3
к договору подряда № ___________________________________
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство 2-х ВЛ 6 кВ, 2-х ТП, ВЛ 0,4 кВ на землях СХПК «Аграрник» Саратовского райо-на (договор ТП №2062-000618, договор ТП №2062-000619 Краснов А.В.)» «под ключ»
(наименование стройки)
№ п/п | Наименование затрат | Объектов производственного назначения, руб.
1 | 2 | 3
1 | «Строительство 2-х ВЛ 6 кВ, 2-х ТП на землях СХПК «Аграрник» Саратовского района (договор ТП №2062-000618, договор ТП №2062-000619 Краснов А.В.)» «под ключ»
1.1 | стоимость оборудования, строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ | 7791405.24
1.2 | проектно-изыскательских работ | 324030.76
| Сметная стоимость всего: | 8115436
2. | «Строительство ВЛ 0,4 кВ на землях СХПК «Аграрник» Саратовского района (договор ТП №2062-000618, договор ТП №2062-000619 Краснов А.В.)» «под ключ»
2.1 | стоимость оборудования, строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ | 78936.12
2.2 | проектно-изыскательских работ | 20349.41
| Сметная стоимость всего: | 99285.53
| ИТОГО по Сводке затрат: | 8214721.53
| НДС 20%: | 1642944.31
| ВСЕГО: | 9857665.84
| Заказчик: | Подрядчик:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
_____________________________________В.А. Решетников

## УРС вл-6 тп
Приложение № 3.1
к договору № ____________от ________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
_________________________В.А. Решетников
Укрупненный расчет стоимости строительства №1
на основании УНЦ типовых технологическиъ решений капительного строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, с окончанием реализации в 2021 году
по объекту: «Строительство 2-х ВЛ 6 кВ, 2-х ТП на землях СХПК «Аграрник» Саратовского района (договор ТП №2062-000618, договор ТП №2062-000619 Краснов А.В.)» «под ключ»
№ п/п | Номера сметный расчетов и смет | Наименование | СМР, оборудоввание, ПНР | Стоимость проектных и изыскательских работ | Прочие работы | Итого: тыс. руб.
1 | №1 | Расчет ПИР (в базовых ценах) |  | 4.482 |  | 4.482
2 | №2.1 | Расчет СМР (в базовых ценах) ВЛ-6кВ | 5992.0163 |  |  | 5992.0163
3 | №2.2 | Расчет СМР (в базовых ценах) ТП | 880.8635 |  |  | 880.8635
3 | №2.2 | Расчет СМР (в базовых ценах) ВЛ-0,4кВ |  |  |  | 0
4 | №3 | Расчет прочих работ (в базовых ценах)
5 |  | Индекс изменения сметной стоимости на ПИР |  | Проектные работы - 4,32. Изыскательские - 4,40.
6 |  | Индекс изменения сметной стоимости прочих работ*
7 |  | Итого с индексом изменения стоимости |  | 21.4204 |  | 21.4204
8 |  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения ПИР |  | 1
9 |  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения СМР работ | 1,053 1,074 1,036 1,0185
10 |  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения прочих работ*
11 |  | Стоимость выполнения ПИР в ценах 2020г. |  | 341.085 |  | 341.085
12 |  | Стоимость СМР в ценах 2021 г. | 8201.4792 |  |  | 8201.4792
13 |  | Стоимость прочих работ в ценах 2020г.
14 |  | Всего без НДС Стоимость строительства в ценах 2021г | 8201.4792 | 341.085 |  | 8542.5642
|  | С учетом договорного коэффициента К=0,95 | 7791.4052 | 324.0308 |  | 8115.436
15 |  | НДС | 1558.2811 | 64.8062 |  | 1623.0872
16 |  | Всего с НДС Стоимость строительства в ценах 2021г. | 9349.6863 | 388.8369 |  | 9738.5232
Главный инженер АО "Энергосервис Волги"
В.Б. Минаев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: Начальник ООС АО "Энергосервис Волги"
М.В. Корнишина
Составил: Ведущий специалист АО "Энергосервис Волги" |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
М.В. Васильцова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## УРС вл-0,4
Приложение № 3.2
к договору № ____________от ________
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
_________________________В.А. Решетников
Укрупненный расчет стоимости строительства №2
на основании УНЦ типовых технологическиъ решений капительного строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, с окончанием реализации в 2021 году
по объекту: «Строительство ВЛ 0,4 кВ на землях СХПК «Аграрник» Саратовского района (договор ТП №2062-000618, договор ТП №2062-000619 Краснов А.В.)» «под ключ»
№ п/п | Номера сметный расчетов и смет | Наименование | СМР, оборудоввание, ПНР | Стоимость проектных и изыскательских работ | Прочие работы | Итого: тыс. руб.
1 | №1 | Расчет ПИР (в базовых ценах) |  | 4.482 |  | 4.482
2 | №2.1 | Расчет СМР (в базовых ценах) ВЛ-6кВ |  |  |  | 0
3 | №2.2 | Расчет СМР (в базовых ценах) ТП |  |  |  | 0
3 | №2.2 | Расчет СМР (в базовых ценах) ВЛ-0,4кВ | 69.6304 |  |  | 69.6304
4 | №3 | Расчет прочих работ (в базовых ценах)
5 |  | Индекс изменения сметной стоимости на ПИР |  | Проектные работы - 4,32. Изыскательские - 4,40.
6 |  | Индекс изменения сметной стоимости прочих работ*
7 |  | Итого с индексом изменения стоимости |  | 21.4204 |  | 21.4204
8 |  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения ПИР |  | 1
9 |  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения СМР работ | 1,053 1,074 1,036 1,0185
10 |  | Индекс-дефлятор, рассчитанный на период выполнения прочих работ*
11 |  | Стоимость выполнения ПИР в ценах 2020г. |  | 21.4204 |  | 21.4204
12 |  | Стоимость СМР в ценах 2021 г. | 83.0906 |  |  | 83.0906
13 |  | Стоимость прочих работ в ценах 2020г.
14 |  | Всего без НДС Стоимость строительства в ценах 2021г | 83.0906 | 21.4204 |  | 104.5111
|  | С учетом договорного коэффициента К=0,95 | 78.9361 | 20.3494 |  | 99.2855
15 |  | НДС | 15.7872 | 4.0699 |  | 19.8571
16 |  | Всего с НДС Стоимость строительства в ценах 2021г. | 94.7233 | 24.4193 |  | 119.1426
Главный инженер АО "Энергосервис Волги"
В.Б. Минаев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: Начальник ООС АО "Энергосервис Волги"
М.В. Корнишина
Составил: Ведущий специалист АО "Энергосервис Волги" |  |  | [подпись (инициалы, фамилия)]
М.В. Васильцова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## т1 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
Идентификатор инвестиционного проекта:
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 1. Строительство ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т2 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
Идентификатор инвестиционного проекта:
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 2. Реконструкция ПС (элементов ПС), строительство элементов ПС 35-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | - | - | - | - | - | - | - | 06_15 | Iном 1000, Iоткл 31,5кА | 1 | 1 ячейка | В3-01 - 1..5 | 1188 | 1164.24 | 0.98
2 | УНЦ ИИК | - | - | - | - | - | - | - | 06_20 | Прибор учета трехфазный для РП (СП,ТП,РТП),ЗРУ 6-20кВ | 1 | 1 точка учета | А1-04 | 38 | 38 | 1
3 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | - | - | - | - | - | - | - |  | от 1,1 до 5,10 | 1 | 1 объект | П6-06 | 300 | 300 | 1
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 1502.24

## №2.1 Расчет СМР ВЛ-6_10кВ (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:
по объекту: «Строительство 2-х ВЛ 6 кВ, 2-х ТП на землях СХПК «Аграрник» Саратовского района (договор ТП №2062-000618, договор ТП №2062-000619 Краснов А.В.)» «под ключ»
Идентификатор инвестиционного проекта:
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1. | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | - | - | - | - | - | - | - | 06_20 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0 | 1 км | Л1-02 | 767 | 0 | 1.35
1.2. | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | - | - | - | - | - | - | - | 06_20 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0 | 1 км | Л3-02 | 699 | 0 | 1.02
1.3. | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | - | - | - | - | - | - | - | 0,4-35 | СИП-3, 50мм2 / -мм2 | 0 | 1 км | Л7-03 | 400 | 0 | 1.02
1.4. | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6 - 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | - | - | - | - | - | - | - | 6_15 |  | 1 | шт | В7-01 | 1663 | 1679.63 | 1.01
1.5. | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 1679.63

## №2.2 Расчет СМР ТП (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
по объекту: «Строительство 2-х ВЛ 6 кВ, 2-х ТП на землях СХПК «Аграрник» Саратовского района (договор ТП №2062-000618, договор ТП №2062-000619 Краснов А.В.)» «под ключ»
Идентификатор инвестиционного проекта:
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 3. Строительство КТП, РП 10(6) кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| УНЦ КТП мачтового типа | [6 empty] | - | 6-20кВ | ТП 25кВа | 2 | шт | Э2-02 | 573 | 1134.54 | 0.99
| Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | [14 empty] | 1

## №2.3 Расчет СМР ВЛ-0,4кВ (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:
по объекту: «Строительство 2-х ВЛ 6 кВ, 2-х ТП на землях СХПК «Аграрник» Саратовского района (договор ТП №2062-000618, договор ТП №2062-000619 Краснов А.В.)» «под ключ»
Идентификатор инвестиционного проекта:
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 4. Строительство (реконструкция) ВЛ 6-750 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1.1. | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0.01 | 1 км | Л1-01 | 499 | 7.8842 | 1.58
1.2. | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | одноцепная, все типы опор за исключением многогранных | 0.01 | 1 км | Л3-01 | 517 | 5.2734 | 1.02
1.3. | УНЦ проводаСИП ВЛ 0,4-35кВ | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | СИП-2, 70мм2 / -мм2 | 0.01 | 1 км | Л7-24 | 291 | 2.9682 | 1.02
1.8. | УНЦ ИИК | [7 empty] | 0.4 | Пост учета трехфазный | 2 | шт | А1-03 | 27 | 55.08 | 1
1.5. | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 71.2058

## т5 (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
Идентификатор инвестиционного проекта:
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблица 5. Строительство (реконструкция) КЛ 6-500 кВ
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## c (hidden)
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа Публичного акционернова общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019
Идентификатор инвестиционного проекта:
Приказ Министерства энергетики РФ от 14.12.2018 г. №22@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Саратовская обл.
Таблицы 6. Расчет площади С1 и С2
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта приказ Карта объекта от 18.02.2019г.
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | рег.к. | примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [6 empty] | - | [6 empty] | 0

## т6 (hidden)
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | - | 1502.24
2 | НДС (20%) | - | 300.448
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | - | 1802.688
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | - | 1939.3349
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | - | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | - | 1802.69
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | - | 1913.29
7.1 | 2019г. | - | 1913.29
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | - | 1.94
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей согласно Постановление Правительства Российской Федерации 1157 | - | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту | - | 1939.33

## №1 Расчет ПИР (hidden)
Приложение № 2 к заданию на проектирование.
"СОГЛАСОВАНО" |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик |  |  | Заместитель генерального
директора по инвестиционной
деятельности
ПАО "МРСК Волги"
____________ |  |  | ___________Д.Л. Зарецкий
"______"_________201_____ г. |  |  | "______"_________201_______ г.
Сводный сметный расчет по объекту
Составлена в базовых ценах
№ п/п | № смет или локальных сметных расчетов | Наименование глав работ и затрат | Общая сметная стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4
Глава12
Проектно - изыскательские работы
1 | Смета №1 | предпроектные работы
2 | Смета №2 | на проектную и рабочую документацию | 615
3 | Смета №3 | на инженерно-геодезические изыскания | 3689.0078
4 | Смета №4 | кадастровые работы | 178.0281
|  | Итого | 4482.036
|  | НДС 20 % | 896.4072
|  | Всего с учетом НДС | 5378.4432
Составлена в текущих ценах
№ п/п | № смет или локальных сметных расчетов | Наименование глав работ и затрат | Общая сметная стоимость руб.
1 | 2 | 3 | 4
Глава12
Проектно - изыскательские работы
1 | Смета №1 | предпроектные работы
2 | Смета №2 | на проектную и рабочую документацию | 2656.8
3 | Смета №3 | на инженерно-геодезические изыскания | 16231.6345
4 | Смета №4 | кадастровые работы | 2531.994
|  | Итого | 21420.4285
|  | НДС 20 % | 4284.0857
|  | Всего с учетом НДС | 25704.5142
| Согласовано: Директор Правобережного ПО |  | Борисов В.Г.
| Проверил: Начальник ОКС Правобережного ПО |  | Старостин А.Е.
| Проверил: Начальник управления комплексного проектирования |  | Вдовин С.Ю.
| Составил: Инженер ОКС Правобережного ПО |  | Болдырев В.В.
| Проверил: Ведущий инженер управления комплексного проектирования |  | Петухова Е.А.

## проектные (hidden)
Приложение № 2.2 к заданию на проектирование.
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [7 empty] | Заместитель генерального
директора по инвестиционной
деятельности
ПАО "МРСК Волги"
____________ | [7 empty] | ___________Д.Л. Зарецкий
"______"_________201______ г. | [7 empty] | "______"_________201_______ г.
С М Е Т А № 2
на проектную и рабочую документацию по объекту
№№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | № частей, глав таблиц, § и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости a+bх или (объем строительно-монтажных работ * %100 или К-во * цена) | [5 empty] | Стоимость рублей
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5
1 | Строительство ВЛ-10кВ проводом СИП3-50 протяженностью 2,8км. | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Москва 2012 таблица 18. К1=1,15. п. 2.8.2.9. | 6110+2980 | х | 2.8 | х | 1.15 |  |  |  | #REF! | ВЛ-6/10кВ
2 | Строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП протяженностью 0,010км. | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Москва 2012 таблица 18. п.3 К=0,5-объем работ (замена провода ВЛ-0,4кВ 0,420км) | 6150 | х | 0.1 |  |  |  | 615 |  |  | ВЛ-0,4кВ | 0.01
3 | Секционирующие пункты с разединителями 1шт. | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Москва 2012 таблица ,37. п.10 | 7530 |  |  | × | 1
3 | Установка выносных щитов коммерческого учета 1шт прим | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Москва 2012 таблица 34. п.10 (10шт) | 2530 | × | 0.1 |  |  |  |  | 120 | 0.05
4 | Строительство КТП 10/0,4кВ 25кВа 2шт. | СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБЦП 81-2001-07 КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ Москва 2012 таблица ,37. К=0,5 | 6600 | × | 0.5 | × | 2 |  |  | 0
5 | Итого в ценах 2001 г. | [7 empty] | 615
6 | Итого в ценах 2020г. | К1=4,32 - индекс на 1 квартал 2020 г. | 615 | × | 4.32 |  |  |  | 2656.8
Согласовано: Директор Правобережного ПО | [5 empty] | Борисов В.Г.
Проверил: Начальник ОКС Правобережного ПО | [8 empty] | Старостин А.Е.
Проверил: Начальник управления комплексного проектирования | [8 empty] | Вдовин С.Ю.
Составил: Инженер ОКС Правобережного ПО | [8 empty] | Болдырев В.В.
Проверил: Ведущий инженер управления комплексного проектирования | [8 empty] | Петухова Е.А.

## изыскания (2) (hidden)
Приложение № 2.3 к заданию на проектирование.
| "СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Подрядчик |  |  |  | Заместитель генерального
директора по инвестиционной
деятельности
ПАО "МРСК Волги"
| ____________ |  |  |  | ___________Д.Л. Зарецкий
| "______"_________201________ г. |  |  | "______"_________201______ г.
С М Е Т А № 3
на инженерно-геодезические изыскания по объекту:
«Строительство ВЛ 10 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ на землях ОКХ «Сергиевский» Саратовского района (договор ТП № 1962-000349 ООО «ЛюксНефтеТрансДобыча»)» «под ключ» Правобережного Производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» «Саратовские РС»
Расчет стоимости
№№ | Наименование работ и затрат | Ед. | Кол-во | Обоснование | [5 empty] | Стоимость
п/п |  | изм. |  | стоимости | [5 empty] | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7
1 | Изыскания линии электро- |  |  | СБЦИИС, 2004
| передач 10кВ 0,4кВ |  |  | Табл. 9 § 3
| - 2 категория сложности | га | 0.02 | [7 empty] | Местность залесенная(кусты деревья) водоёмы, овраги.
| полевые |  |  | О.У. п.8г Т.2 §3 на неблагоприятный период, К=1,2 | 3481 | × | 0.02 | × | 1.2 | 83.544
| камеральные |  |  | ОУ п.15е К=1,75 | 1269 | × | 0.02 | × | 1.75 | 44.415
2 | Итого полевых работ
| коэффициенты: |  |  |  | 83.544 |  |  |  |  | 83.544
3 | Итого камеральных работ | [8 empty] | 44.415
4 | Внутренний транспорт |  |  | Табл. 4 § 3
| Расстояние до 5 км |  |  | 8,75% | 0 | × | 8.75 | / | 100 | 0
4 | Внешний транспорт. Расстояние от 100 км до 300 км, продолжительность работ до 1 месяца (расстояние от г. Саратов до объекта) |  |  | Табл. 5 § 1 19,6% | 83.544 | х | 0.196 |  |  | 16.3746
5 | Организация и ликвидация |  |  | К = 0,06
| работ |  |  | п.13 К=2,5 | 83.544 | × | 0.06 | х | 2.5 | 12.5316
6 | Итого в ценах 2001 г. | [8 empty] | 156.8652
7 | За разрешение на инженерные изыскания | шт | 1 | Гл.9 Т.80 §1 П.1 | 156.8652 | х | 0.04 |  |  | 6.2746
8 | Согласование подземных коммуникаций | шт | 6 | Гл.8 Т.75 Пр.3 | 480 | × | 6 |  |  | 2880
9 | Выдача координат пунктов геодезической сети, сети сгущения (съемочной сети) | пункт | 4 | Гл.9 Т.81 §2 | 80 | × | 4 |  |  | 320
10 | Выдача высот пунктов (знаков) геодезических и нивелирных сетей, сетей сгущения (съемочных сетей) | пункт | 4 | Гл.9 Т.81 §3 | 80 | × | 4 |  |  | 320
11 | Определение и закрепление мест установки опор по трассам ВЛ 3-20 кВ и магистральных линий связи | км | 0.01 | Гл.3 Т.16 Прим. К=1,2 | 489 | × | 0.01 | × | 1.2 | 5.868
12 | Итого изыскания в ценах на 01.01.01г. | [8 empty] | 3689.0078
13 | Итого в прогнозных ценах 2020 г. |  |  | К=4,40 - индекс на 1 квартал 2020 г. | 3689.0078 | × | 4.4 |  |  | 16231.6345
Согласовано: Директор Правобережного ПО | [5 empty] | Борисов В.Г.
Проверил: Начальник ОКС Правобережного ПО | [9 empty] | Старостин А.Е.
Проверил: Начальник управления комплексного проектирования | [9 empty] | Вдовин С.Ю.
Составил: Инженер ОКС Правобережного ПО | [9 empty] | Болдырев В.В.
Проверил: Ведущий инженер управления комплексного проектирования | [9 empty] | Петухова Е.А.

## кадастровые (2) (hidden)
Приложение 2.4 к заданию на проектирование
| СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор Правобережного ПО
Филиала "Саратовские
распределительные сети"
ПАО "МРСК Волги"
| _________________ | [6 empty] | ____________В.Г. Борисов
| "______"_________2018 г. | [6 empty] | "______"_________2018 г.
С М Е Т А № 4
«Строительство ВЛ 10 кВ, ТП, ВЛ 0,4 кВ на землях ОКХ «Сергиевский» Саратовского района (договор ТП № 1962-000349 ООО «ЛюксНефтеТрансДобыча»)» «под ключ» Правобережного Производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» «Саратовские РС»
| местоположение объекта |  |  | Саратовская область, Саратовский район, на землях ОКХ «Сергиевский», к.н.64:32:000000:21537
| земельных участков протяженностью ВЛ-10кВ - 1,8 км; ВЛИ-0,4кВ 0,010км ВЛ-10/0,4кВ - площадью 3,6 га ((1800*20)+(10*8))/10000=3,6га | [11 empty] | 2.218
№ | Обоснов-ание | Наименование и объемы работ |  | Коэффициенты по примечаниям к таблице |  | Ед. изм. | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
1 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №73 | Составление схемы расположения земельных участков с нанесением кадастовых номеров ( подготовка землеустроительного дела по отводу земель применительно) |  |  |  | "А" - объект; "В" - 1 тыс.га. отводимой территории | (А*n1*Ка2*Ка6*Ка8+ В*n2*Кв4*Кв10)*Ка3в3*Кп*Ки*К нп = (1363*0,102*1,8+3431*0,0022*1,15*1*3,5)*1,47*12,728*1,0985 | 20999.2459 |  |  | (1477*1*0,47*1*0,5+8*5,16*1,6*2,4*1*1,18*1*1)*1*1,03*1,47*9,713
|  | 1 | n1 - кол-во объектов |  | 1
|  | 0.011 | n2 - тыс. га территории | Ка2=1,0-0,9*(1-п ) | 0.1099 |  |  |  | в ячейке умножается длина трассы на ширину межевания, равную 5,3метрам для ВЛ10кВ, и прибавляют площадь ТП=50м2 |  |  | тыс.га
|  | 30 | n3 км. Удаленности объекта | Ка3в3=1.0-0.01(30-n3)=1,0 | 1
|  | 20 | n4 кол точек, переносимых в натуру, в расчете на 1 км границы | Кв4=1 +0.01(п-5) | 1.15
|  | 18 | n5 кол-во обособленных участков, намечаемых к отводу | Ка6=1.0+0.10(n5-1) | 2.7
|  | 1 | кол-во учреждений, с которыми производится дела по отводу земель | Ка8=1+0,1(п8-1) | 1 | [7 empty] | 75640.6251
|  | 1 | при отводе земель под стр-во линейных сооружений | Кв10=11 | 11
можно Ка12в12=1,03 при составлении проектов и технических отчетов по производству горизонтальной съемки
|  | 1.47 | природно-эконом особенности (ОУ п.14, прил.1, 2) | Кп-природно-эконом.особенности | 1.47 | [7 empty] | 11925.0836
|  |  | при выполнении работ в неблагоприятный период года (в период с 1/XI по 1/V прил.3) | Кнп=1,69*0,65=1,0985 (прил.4) | 1.0985
|  | 14.7463 | повышающий коэфф-т 2016 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 14.7463
3 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №126 |  | Вычерчивание планов горизонтальных съемок | (111*n1*Ка2+45*n2*Кв1*Кв5*Кв6*Кв7)*Ка3в3*Ка4в4*Кп*Ки |  | 1 оъект 1 кв. дм плана
|  | 1 | n1 кол-во объектов | (111*1*0,36+45*2*1,2*1*1*0,9)*1*1*1,24*9,713 | 1
|  | 2 | n2 кв. дм. Плана |  | 2
|  | 80 | n3 кол-во контуров на кв. дм. Плана | Кв1=1.20+0.01(n3-80)=1,2 | 80
|  | 2 | n4 объем работы в кв дм плана | Ка2=1.0-0.08(10-n4)=0,36 | 2
|  | 1 | n5 кол-во листов планшетов | Ка3В3=1.0+0.02(n5-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n6 кол-во землепользований изображаемых на плане | Ка4В4=1.0+0.01(n6-1)=1,0 Кв5, Кв6 - не применяются, =1 | 1
|  | 0.9 | масштаб | Кв7-0.80 М 1:500 0.85 М 1:1000 0.90 М 1:2000 0.95 М 1:5000. Кв7-0.9 | 0.9
|  | 1.24 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.24
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
1 | 4 | 2 |  | 3 |  | 5 |  | 6
4 |  |  | Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (кадастровой карте) территории кадастрового квартала
4.1. | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №56 |  | Разработка проектных предложений по установлению границ территорий | (а*n1*Ка2*Ка6+в*n2/10000*Кв1*Кв4*Кв5)*Ка3в3*Кп*Ки (1578*1*0,1*1,4+975*5,16/10000*0,55*1*1,15)*1*1,31*9,713 |  | объект 10 тыс.га.
|  | 1 | n1 кол-во объектов | Кв1=1+0.05(n3-10)=0,55 | 1
|  | 5.16 | n2 га. территории | Ка2=1.0-0.3(3-n2/10000)=0,1 | 5.16
|  | 1 | n3 доля (%) земель с особым режимом использования | Ка3в3=1.0+0.4(n4-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n4 количество видов территорий, различающихся по условиям режимов использования | Кв4=1.0+0.02(n6-1)=1,0 | 1
|  | 1.15 | n5 масштаб | Кв5=1.15 1:5000, 0.9 1:25000 | 1.15
|  | 1 | n6 количество хозяйств по которым производится подсчет площадей земель по видам ограничений их использования |  | 1
|  | 5 | n7 кол-во учреждений с которыми производится согласование проекта | Ка6=1.0+0.10(n7-1)=1,4 | 5
|  | 1.31 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.31
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
4.2. | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №75 |  | Составление и вычерчивание плана границ землепользования (разбивочный чертеж) | (а*n1*Ка1*Ка2*Ка4*Ка7+в*n2/1000*Кв3*Кв6)*Ка5в5*Кп*Ки |  | объект 1 тыс.га. |  | 707
(355*1*1*0,102*1,05*1,4+22*5,16/1000*0,8*1,4)*1,1*1,24*9,713
|  | 1 | n1 кол-во объектов | Ка1=1+0.15(n1-1)=1,0 | 1
|  | 5.16 | n2 га. территории | Ка2=1.0-0.45(2-n2/1000)=0,102 | 5.16
|  | 3 | n3 количество точек имеющих геоданные в расчете на 1 км | Кв3=1-0.10(n3-5)=0,8 | 3
|  | 1 | n4 количество посторонних землепользователей | Ка4=1.0+0.05n4=1,05 | 1
|  | 1 | n5 количество видов территорий | Ка5в5=1+0.10n5=1,1 | 1
|  | 1.4 | n6 масштаб | Кв6=1.6-М 1:500, 1.5-М 1:1000, 1.4-М 1:2000, 1.2-М 1:5000. Кв6=1.4 | 1.4
|  | 5 | n7 кол-во учреждений с которыми производится согласование проекта | Ка7=1.0+0.10(n7-1)=1,4 | 5
|  | 1.24 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.24
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
4.3. | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №42 |  | Нанесение на плановую основу границ землепользований | (а*n1*Ка2*Ка4+в*n2/10*Кв1*Кв6)*Ка5в5*Кп*Ки (137*1*0,613*1+50*10,32/10*0,86*1,15)*1*1,24*9,713 |  | объект 10 км границы
|  | 1 | n1 кол-во объектов |  | 1
|  | 10.32 | n2 км границы | Ка2=1.0-0.04(20-n2)=0,613 | 10.32
|  | 3 | n3 количество точек имеющих геоданные в расчете на 1 км | Кв1=1,0+0.07(n3-5)=0,86 | 3
|  | 1 | n4 количество землепользований | Ка4=1.0+0.01(n4-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n5 коэффициент сбора информации о произошедших изменениях в границах землепользований | Ка5в5=1,2. Не применяется =1,0 | 1
|  | 1.15 | n6 масштаб | Кв6=1.35-М 1:500, 1.25-М 1:1000, 1.15-М 1:2000, 1.05-М 1:5000. Кв6=1.15 | 1.15
|  | 1.24 | природно-эконом особенности | Кп-природно-эконом.особенности | 1.24
|  | 9.713 | повышающий коэфф-т 2011 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 9.713
2 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №73 | Составление схемы расположения земельных участков с нанесением кадастовых номеров ( подготовка землеустроительного дела по отводу земель применительно) |  |  |  | "А" - объект; "В" - 1 тыс. га. | (А*n1*Ка1*Ка2*Ка5*Ка6*Ка8+ +В*n2/1000*Кв4)* *Ка3в3*Кп*Ки = (1363*1*1*0,1*1*1*1+3431* 0,015/1000*1)*1*1,47*13,22 | 1802.4662
|  | 1 | n1 - кол-во объектов | Ка1=1+0.20(n1-1)=1,0 | 1
|  | 2e-05 | n2 - га. территории | Ка2=1.0-0.90(1-n2/1000)=0,100 | 0.1 |  |  |  | 0.1
|  | 30 | n3 - км. удаленности объекта | Ка3в3=1-0.01(30-n3)=1,0 | 1
|  | 2 | n4 - км. Кол-во точек переносимых в натуру в расчете на 1 км границы | Кв4=1.0+0.01(n4-5)=1 | 0.97
|  | 1 | n5 - кол-во хозяйств. Из земель которых производится отвод | Ка5=1+0.60(n5-1)=1,0 | 1
|  | 1 | n6 - кол-во обособленных участков намечаемых к отводу | Ка6=1.0+0.10(n6-1)=1,0 | 1 |  |  |  | 1802.4662
|  | 1 | n7 - кол-во учреждений с которыми производится согласование дела по отводу земель | Ка8=1.0+0.10(n7-1)=1,0 | 1
|  | 1 | природно-эконом особенности (ОУ п.14, прил.1) | Кп-природно-эконом.особенности | 1
|  | 13.2242 | повышающий коэфф-т 2015 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 13.2242
3 | Сборник ОНЗТ 1996 г. табл. №75 | Составление и вычерчивание плана границ землепользования, передача в ОМС |  |  |  | "А" - объект; "В" - 1 тыс.га | (А*n1*Ка2+ +В*n2*Кв1*Кв6)* *Ка5В5*Кп*Ки = (355*1*0,101+22*(0,0022)*1,6)*1,15*1,24*13,22 | 551.0657
|  | 1 | n0 - категория сложности |  | 1
|  | 1 | n1 - кол-во землепользователей |  | 1
|  | 2e-05 | n2 - тыс. га территории | Ка2=1.0-0.45(2-n2) | 0.10001 | [6 empty] | тыс.га
|  | 2 | n3 - Кол-во точек переносимых в натуру в расчете на 1 км границы | Кв4=1.0+0.01(n4-5)=1 | 0.97
|  | 2 | n4 - кол-во хозяйств. Из земель которых производится отвод | Ка = 1,0 + 0,05n4)=1,0 | 1.1
|  | 1 | n5 - кол-во территорий с особым режимом использования земель | Кав = 1,0 + 0,10n | 1
|  | 1 | n6 - масштаб М1:500 | Кв6=1,6 | 1.6
|  | 2 | n8 участие проектной организации в согласовании и утверждении плана границ | к=1+0,1(п-1) | 1.1
|  | 1 | природно-эконом особенности (ОУ п.14, прил.1) | Кп-природно-эконом.особенности | 1
|  | 13.2242 | повышающий коэфф-т 2016 г. к Сборнику цен и ОНЗТ (М., Роскомзем, 1996 г.) | Ки - повышающий коэффициент | 13.2242
4 |  | Итого в ценах 2018г. | [5 empty] | 2353.5319
5 |  | Итого в ценах 1996г. | [5 empty] | 178.0281
6 |  | Итого в ценах 2019г. с К=14,22243790-индекс к исходно-разрешительной докум. от 1996 г к 2019г. | [5 empty] | 2531.994
Согласовано: Директор Правобережного ПО | [5 empty] | Борисов В.Г.
Проверил: Начальник ОКС Правобережного ПО | [5 empty] | Старостин А.Е. |  |  |  | Старостин А.Е.
Проверил: Начальник управления комплексного проектирования | [5 empty] | Вдовин С.Ю. |  |  |  | Вдовин С.Ю.
Составил: Инженер ОКС Правобережного ПО | [5 empty] | Болдырев В.В. |  |  |  | Болдырев В.В.
Проверил: Ведущий инженер управления комплексного проектирования | [5 empty] | Петухова Е.А. |  |  |  | Петухова Е.А.