## ССР
Приложение №_______ к договору подряда № __________________ от ______________г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В.А.Решетников
"______" _____________________2023г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
«Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ ф. 618 ПС 110 кВ Мост (соглашение о компенсации с ООО "Трейд-Инвест" №2291-000936)»
(наименование стройки)
| Индексы перевода в текущий уровень цен | [13 empty] | Индексы перевода в уровень цен
|  |  | 4 квартал 2022 г. | [13 empty] | IV квартал 2017 г.
| СМР |  | ОТ=25,9 ЭМ=10,53 М=8,0 | [11 empty] | СМР (ФЕР) |  | 6.16
| Оборудование |  | 6.19 | 5.29 | [10 empty] | Оборудование |  | 4.44
| ПНР |  | 12.27 | 10.46 | [10 empty] | ПНР |  | 8.74
| ПИР |  | 5.22 | [11 empty] | ПИР |  | 3.99
| Изыскания |  | 5.27 | [11 empty] | Изыскания |  | 3.99
| Прочие |  | 10.77 | [11 empty] | Прочие |  | 8.74
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  |  | Сметная стоимость в ценах 2000 года, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в ценах 2000 года, руб. | Сметная стоимость, руб., в текущем уровне цен |  |  |  | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | Сметная стоимость уровне цен IV квартала 2017 года |  |  |  | Общая сметная стоимость в уровне цен IV квартала 2017 года, руб.
[5 empty] | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | ЛСР № 01-01 |  |  |  | 8: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 17: 0; 18: 0
1 | ЛСР № 01-01-01 | Вынос трассы в натуру ВЛ 6 кВ |  |  | 7: 1166.79; 8: 1166.79; 12: 6148.9833; 13: 6148.9833; 14: 0; 15: 0; 17: 4655.4921; 18: 4655.4921
2 | ЛСР № 01-01-02 | Демонтажные работы ВЛ-6 кВ |  |  | 2663.42 | 118.76 |  |  | 2782.18 | 36695 | 1959 |  | 0 | 38654 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" |  |  | 2663.42 | 118.76 | 0 | 1166.79 | 3948.97 | 36695 | 1959 | 0 | 6148.9833 | 44802.9833 | 0 | 0 | 0 | 4655.4921 | 4655.4921
Глава 2. Основные объекты строительства
3 | ЛСР № 02-01-01 | Монтажные работы ВЛ 6 кВ |  |  | 18219.36 | 134462.52 | 5519.71 |  | 158201.59 | 284000 | 1075700 | 34167 |  | 1393867 | 112231.26 | 828289.12 | 24507.5124 | 0 | 965027.89
|  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  |  | 18219.36 | 134462.52 | 5519.71 | 0 | 158201.59 | 284000 | 1075700 | 34167 | 0 | 1393867 | 112231.26 | 828289.12 | 24507.5124 | 0 | 965027.89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
8 |  |  |  |  | 8: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0
|  | Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8 |  |  | 20882.78 | 134581.28 | 5519.71 | 1166.79 | 162150.56 | 320695 | 1077659 | 34167 | 6148.9833 | 1438669.9833 | 112231.26 | 828289.12 | 24507.5124 | 4655.4921 | 969683.3821
Глава 9. Прочие работы и затраты
4 | ЛСР №09-01-01 | Пусконаладочные работы ВЛ 6 кВ |  |  | 7: 177.31; 8: 177.31; 12: 2175.51; 13: 2175.51; 17: 1549.6894; 18: 1549.6894
|  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  | 0 | 0 | 0 | 177.31 | 177.31 | 0 | 0 | 0 | 2175.51 | 2175.51 | 0 | 0 | 0 | 1549.69 | 1549.69
|  | Итого по Главам 1-9 |  |  | 20882.78 | 134581.28 | 5519.71 | 1344.1 | 162327.87 | 320695 | 1077659 | 34167 | 8324.49 | 1440845.49 | 112231.26 | 828289.12 | 24507.51 | 6205.18 | 971233.07 | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
|  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
|  | Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 |  |  | 20882.78 | 134581.28 | 5519.71 | 1344.1 | 162327.87 | 320695 | 1077659 | 34167 | 8324.49 | 1440845.49 | #REF! | #REF! | #REF! | 6205.18 | #REF!
Непредвиденные затраты
5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты 3% |  |  | 626.4834 | 4037.4384 | 165.5913 | 40.323 | 4869.84 | 9620.85 | 32329.77 | 1025.01 | 249.7347 | 43225.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 186.1554 | #REF!
|  | Итого "Непредвиденные затраты" |  |  | 626.4834 | 4037.4384 | 165.5913 | 40.323 | 4869.84 | 9620.85 | 32329.77 | 1025.01 | 249.7347 | 43225.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 186.1554 | #REF!
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  | 21509.26 | 138618.72 | 5685.3 | 1384.42 | 167197.7 | 330315.85 | 1109988.77 | 35192.01 | 8574.22 | 1484070.85 | #REF! | #REF! | #REF! | 6391.34 | #REF!
Налоги и обязательные платежи
6 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% |  |  | 4301.85 | 27723.74 | 1137.06 | 276.88 | 33439.53 | 66063.17 | 221997.75 | 7038.4 | 1714.84 | 296814.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1278.27 | #REF!
|  | Итого "Налоги и обязательные платежи" |  |  | 4301.85 | 27723.74 | 1137.06 | 276.88 | 33439.53 | 66063.17 | 221997.75 | 7038.4 | 1714.84 | 296814.16 | #REF! | #REF! | #REF! | 1278.27 | #REF!
|  | Всего по сводному расчету |  |  | 25811.11 | 166342.46 | 6822.36 | 1661.3 | 200637.23 | 396379.02 | 1331986.52 | 42230.41 | 10289.06 | 1780885.01 | #REF! | #REF! | #REF! | 7669.61 | #REF!
Составил: Ведущий специалист ____________Л. Г. Лейба
Проверил: Главный инженер ____________В. Б. Минаев

## ЛСР 01-01-01
Приложение № ______ к договору подряда № __________________ от ______________г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В.А.Решетников
"______" _____________________2023г.
СМЕТА № 01-01-01 Вынос трассы ВЛ 6 кВ в натуру
Наименование объекта изысканий: "Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ ф. 618 ПС 110 кВ Мост (Соглашение о компенсации с ООО "Трейд-Инвест" № 2291-000936)"
№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчет стоимости, руб. | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Полевые работы
1 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между точками (геологическими выработками) до 50 м: 2 категория сложности | точка (выработка) | 5 | СБЦ102-48-1-2 | (111*5)*1,2 | 666
К2=1,2 ОУ п.8в При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
2 | Изготовление и установка знаков: Рабочие пункты: металлические трубки (штыри), дюбель-гвоздь и др.: 2 категория грунта | знак | 5 | СБЦ102-46-11-2 | (41*5)*1,2 | 246
К2=1,2 ОУ п.8в При выполнении полевых изыскательских работ, а также выполняемых в условиях полевого лагеря камеральных работ в неблагоприятный период года, при продолжительности неблагоприятного периода 4-5,5 мес.
3 | Расходы по внутреннему транспорту, расстояние от базы изыскательской организации, экспедиции, партии или отряда до участка изысканий св. 5 до 10 км: при сметной стоимости полевых изыскательских работ до 75 тыс. руб. - 26,25 % | руб. | 0 | СБЦ102-4-2-1 | (912*11,25)*0,01 | 102.6
К1=0,01
4 | Организация и ликвидация работ (К = 0,06 ОУ п.13, примеч.п.1 К=2,5) | руб. | 1 | ОУ п.13, примеч.п.1 | 1014,6*0,15 | 152.19
Итого по разделу 1 Полевые работы
| Итого Поз. 1-4 |  |  |  |  | 1 166,79
| Итого по разделу 1 Полевые работы |  |  |  |  | 1 166,79
| Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ для строительства к справочникам базовых цен на инженерные изыскания 4 квартал 2022 г.": к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г. К=5,27 |  |  |  |  | 6148.98
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 6148.98
Составил: Ведущий специалист ____________Л. Г. Лейба
Проверил: Главный инженер ____________В. Б. Минаев

## ЛСР 01-01-02
Приложение № _____ к договору подряда № __________________ от ______________г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В.А.Решетников
"______" _____________________2023г.
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
«Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ ф. 618 ПС 110 кВ Мост (соглашение о компенсации с ООО "Трейд-Инвест" №2291-000936)»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-02
Демонтажные работы ВЛ-6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2291-000936
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  | 2023г
Сметная стоимость |  | 38.65 | (2,78) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 36.7 | (2,66) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 5.23 | (0,2) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1.96 | (0,12) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 22.95 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 12.76 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Переустройство №1 ВЛ-6кВ
Демонтажные работы
1 | ФЕР33-04-042-01 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 3
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 2.43; 8: 9.07; 10: 22.04
| 1 | ОТ |  |  | 8: 7.35; 10: 22.05; 11: 25.9; 12: 571
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 63.59; 10: 190.77; 11: 10.53; 12: 2009
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.56; 10: 16.68; 11: 25.9; 12: 432
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 2.43
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 1.44
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 70.94; 10: 212.82; 12: 2580
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.73; 12: 1003
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 39.89; 12: 1033
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 19.75 |  | 512
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 272.46; 12: 4125
2 | ФЕР33-04-042-02 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | bar: 4; 7
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 1.75; 8: 9.07; 10: 15.87
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.87; 10: 15.87; 11: 25.9; 12: 411
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 207.97; 10: 207.97; 11: 10.53; 12: 2190
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 20.63; 10: 20.63; 11: 25.9; 12: 534
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.75; 7: 1.75
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.89; 7: 1.89
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 223.84; 10: 223.84; 12: 2601
|  | ФОТ |  |  | 10: 36.5; 12: 945
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 37.6; 12: 973
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 18.62 |  | 482
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 280.06; 12: 4056
3 | ФЕР33-04-042-03 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами |  |  | 4: шт; 7: 2
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 7: 5.12; 8: 9.07; 10: 46.44
| 1 | ОТ |  |  | 8: 23.22; 10: 46.44; 11: 25.9; 12: 1203
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 302.98; 10: 605.96; 11: 10.53; 12: 6381
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30; 10: 60; 11: 25.9; 12: 1554
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 7: 5.12
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.75; 7: 5.5
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.2; 10: 652.4; 12: 7584
|  | ФОТ |  |  | 10: 106.44; 12: 2757
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 109.63; 12: 2840
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 54.28 |  | 1406
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816.31; 12: 11830
4 | ФЕР33-04-040-03 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры |  |  | 4: шт; 7: 6
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 7: 12.18; 8: 8.53; 10: 103.9
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.32; 10: 103.92; 11: 25.9; 12: 2692
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.57; 10: 261.42; 11: 10.53; 12: 2753
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.69; 10: 34.14; 11: 25.9; 12: 884
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.03; 7: 12.18
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 3.3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.89; 10: 365.34; 12: 5445
|  | ФОТ |  |  | 10: 138.06; 12: 3576
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 142.2; 12: 3683
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 70.41 |  | 1824
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 577.95; 12: 10952
5 | ФЕРм08-02-305-04 | Демонтаж -Траверса на опоре прим. |  |  | 4: шт; 7: 6
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (ср 3,6) |  |  | чел.-ч | 0.35 | 0.7 | 1.47 | 9.18 |  | 13.49
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.21; 9: 0.7; 10: 13.48; 11: 25.9; 12: 349
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.31; 9: 0.7; 10: 72.7; 11: 10.53; 12: 766
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.03; 9: 0.7; 10: 8.53; 11: 25.9; 12: 221
| 4 | М |  |  | 8: 0.06; 9: 0; 10: 0; 11: 8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 6: 0.7; 7: 1.47
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 6: 0.7; 7: 0.63
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.58; 10: 86.18; 12: 1115
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.01; 12: 570
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 21.35; 12: 553
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.23; 12: 291
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 118.76; 12: 1959
Итоги по разделу 1 Переустройство №1 ВЛ-10кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1540.58
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 201.76
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1338.82
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 139.98
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1946.78
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 188.28
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1266.12
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 131.45
|  | накладные расходы |  |  | 10: 329.32
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 163.06
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 118.76
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13.48
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 72.7
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.53
|  | накладные расходы |  |  | 10: 21.35
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11.23
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 341.74
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 350.67
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 174.29
|  | Итого по разделу 1 Переустройство №1 ВЛ-6кВ |  |  | 10: 2065.54
Раздел 2. Перевозка демонтированных материалов
6 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.371 | 22.33 |  | 8.28 | 8 | 66
(Погрузочно-разгрузочные работы)
Объем=0,221+0,15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.28; 12: 66
7 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 0.371 | 22.33 |  | 8.28 | 8 | 66
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.28; 12: 66
8 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 12.98 | 10.71 |  | 139.02 | 8 | 1112
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.02; 12: 1112
9 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 12.98 | 10.71 |  | 139.02 | 8 | 1112
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.02; 12: 1112
10 | ФССЦпг-01-01-01-024 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий керамических, фаянсовых с применением автомобильных кранов |  |  | 1 т груза |  |  | 0.189 | 10.45 |  | 1.98 | 8 | 16
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.98; 12: 16
11 | ФССЦпг-01-01-02-024 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий керамических, фаянсовых с применением автомобильных кранов |  |  | 1 т груза |  |  | 0.189 | 10.45 |  | 1.98 | 8 | 16
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.98; 12: 16
12 | ФССЦпг-03-01-01-060 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 60 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.56 | 26.41 |  | 14.79 | 8 | 118
(Перевозка грузов автотранспортом)
Объем=0,371+0,189
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.79; 12: 118
13 | ФССЦпг-03-01-02-060 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 60 км |  |  | 1 т груза |  |  | 12.98 | 31.07 |  | 403.29 | 8 | 3226
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 403.29; 12: 3226
Итоги по разделу 2 Перевозка демонтированных материалов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 716.64
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 716.64
|  | Строительные работы |  |  | 10: 716.64
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 716.64
|  | Итого по разделу 2 Перевозка демонтированных материалов |  |  | 10: 716.64
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2257.22; 12: 25057
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 201.76; 12: 5226
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1338.82; 12: 14099
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 139.98; 12: 3625
|  | Материалы |  |  | 10: 716.64; 12: 5732
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2663.42; 12: 36695
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 188.28; 12: 4877
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1266.12; 12: 13333
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 131.45; 12: 3404
|  | материалы |  |  | 10: 716.64; 12: 5732
|  | накладные расходы |  |  | 10: 329.32; 12: 8529
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 163.06; 12: 4224
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 118.76; 12: 1959
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 13.48; 12: 349
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 72.7; 12: 766
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 8.53; 12: 221
|  | накладные расходы |  |  | 10: 21.35; 12: 553
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 11.23; 12: 291
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 341.74; 12: 8851
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 350.67; 12: 9082
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 174.29; 12: 4515
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2782.18; 12: 38654
Составил: Ведущий специалист ____________Л. Г. Лейба
Проверил: Главный инженер ____________В. Б. Минаев

## ЛСР-02-01-01
Приложение № _______ к договору подряда № __________________ от ______________г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В.А.Решетников
"______" _____________________2023г.
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
«Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ ф. 618 ПС 110 кВ Мост (соглашение о компенсации с ООО "Трейд-Инвест" №2291-000936)»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Монтажные работы ВЛ 6 кВ
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2291-000936
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2023г
Сметная стоимость |  | 1393.87 | (158,2) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 284 | (18,22) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 52.23 | (2,02) | тыс.руб.
| монтажных работ | 1075.7 | (134,46) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 224.74 |  | чел.час.
| оборудования | 34.17 | (5,52) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 73.3 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительство ВЛ-6кВ
Монтажные работы
1 | ФЕР33-04-004-03 | Установка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки (применительно) |  |  | 4: шт; 7: 3
3-х стоечная ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  | чел.-ч | 14.41 | 3 | 129.69 | 9.07 |  | 1176.29
| 1 | ОТ |  |  | 8: 130.7; 9: 3; 10: 1176.3; 11: 25.9; 12: 30466
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 540.19; 9: 3; 10: 4861.71; 11: 10.53; 12: 51194
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 61.62; 9: 3; 10: 554.58; 11: 25.9; 12: 14364
| 4 | М |  |  | 8: 15.5; 9: 3; 10: 139.5; 11: 8; 12: 1116
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 3; 7: 0
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 6: 3; 7: 0
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 3; 7: 0
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 3; 7: 0
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 3; 7: 0
Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0.2; 6: 3; 7: 1.8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.41; 6: 3; 7: 129.69
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 3; 7: 40.41
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 686.39; 10: 6177.51; 12: 82776
|  | ФОТ |  |  | 10: 1730.88; 12: 44830
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1782.81; 12: 46175
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 882.75 |  | 22863
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8843.07; 12: 151814
2 | ФЕР33-04-004-01 | Установка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ с железобетонными вибрированными стойками длиной 16,4 м: без тросостойки (применительно) | bar: 4; 7
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.8; 7: 10.8; 8: 9.07; 10: 97.96
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.96; 10: 97.96; 11: 25.9; 12: 2537
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 411.8; 10: 411.8; 11: 10.53; 12: 4336
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.89; 10: 45.89; 11: 25.9; 12: 1189
| 4 | М |  |  | 8: 15.5; 10: 15.5; 11: 8; 12: 124
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.8; 7: 10.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 7: 3.3
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.26; 10: 525.26; 12: 6997
|  | ФОТ |  |  | 10: 143.85; 12: 3726
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 148.17; 12: 3838
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 73.36 |  | 1900
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 746.79; 12: 12735
3 | ФЕР33-04-003-03 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами | bar: 4; 7
| Прил.33.4 п.3.17 | При производстве работ в усложненных условиях: в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Прил.33.4 п.3.6 | При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с уточнением норм см. Приложение 33.1) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) |  |  | чел.-ч | 9 | 1.5 | 13.5 | 8.86 |  | 119.61
| 1 | ОТ |  |  | 8: 79.74; 9: 1.5; 10: 119.61; 11: 25.9; 12: 3098
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 400.28; 9: 1.5; 10: 600.42; 11: 10.53; 12: 6322
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 37.24; 9: 1.5; 10: 55.86; 11: 25.9; 12: 1447
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 45.54; 11: 8; 12: 364
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 05.1.02.07-0021 | Стойка железобетонная вибрированная для опор |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
П,Н | 07.2.02.05 | Траверсы стальные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.02.07 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.02.09 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.02.21 | Штыри |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0.1; 7: 0.1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9; 6: 1.5; 7: 13.5
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.21; 6: 1.5; 7: 4.815
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 525.56; 10: 765.57; 12: 9784
|  | ФОТ |  |  | 10: 175.47; 12: 4545
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 180.73; 12: 4681
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 89.49 |  | 2318
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1035.79; 12: 16783
4 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 13
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 5.72; 8: 8.17; 10: 46.73
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 46.67; 11: 25.9; 12: 1209
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 605.41; 11: 10.53; 12: 6375
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 84.24; 11: 25.9; 12: 2182
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 5.72
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 6.24
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 652.08; 12: 7584
|  | ФОТ |  |  | 10: 130.91; 12: 3391
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 134.84; 12: 3493
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 66.76 |  | 1729
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 853.68; 12: 12806
5 | ФЕР33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | bar: 4; 7
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.25; 8: 8.17; 10: 2.04
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.04; 10: 2.04; 11: 25.9; 12: 53
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 11.01; 10: 11.01; 11: 10.53; 12: 116
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.89; 10: 1.89; 11: 25.9; 12: 49
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.25; 7: 0.25
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.14
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13.05; 10: 13.05; 12: 169
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.93; 12: 102
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4.05; 12: 105
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 2 |  | 52
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.1; 12: 326
6 | ФЕР33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  | 4: шт; 7: 4
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (ср 2,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 1.2; 8: 8.17; 10: 9.8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.45; 10: 9.8; 11: 25.9; 12: 254
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 12.58; 10: 50.32; 11: 10.53; 12: 530
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.16; 10: 8.64; 11: 25.9; 12: 224
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 1.2
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.64
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.03; 10: 60.12; 12: 784
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.44; 12: 478
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 18.99; 12: 492
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 9.4 |  | 244
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.51; 12: 1520
7 | ФЕР33-04-009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии |  |  | 4: км; 7: 0.193
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (ср 3,9) |  |  | чел.-ч | 51.1 | 1.2 | 11.8348 | 9.51 |  | 112.55
| 1 | ОТ |  |  | 8: 485.96; 9: 1.2; 10: 112.55; 11: 25.9; 12: 2915
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1769.36; 9: 1.2; 10: 409.78; 11: 10.53; 12: 4315
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 256.71; 9: 1.2; 10: 59.45; 11: 25.9; 12: 1540
| 4 | М |  |  | 8: 404.59; 10: 78.09; 11: 8; 12: 625
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.01.08 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.1; 6: 1.2; 7: 11.8348
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.73; 6: 1.2; 7: 5.2643
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2659.91; 10: 600.42; 12: 7855
|  | ФОТ |  |  | 10: 172; 12: 4455
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 177.16; 12: 4589
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 87.72 |  | 2272
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 865.3; 12: 14716
8 | ФЕР33-04-009-14 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 |  |  | 4: шт; 7: 3
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.12; 7: 6.36; 8: 9.62; 10: 61.18
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.39; 10: 61.17; 11: 25.9; 12: 1584
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 93.4; 10: 280.2; 11: 10.53; 12: 2951
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.85; 10: 35.55; 11: 25.9; 12: 921
| 4 | М |  |  | 8: 313.38; 10: 940.14; 11: 8; 12: 7521
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.12; 7: 6.36
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.16; 7: 3.48
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 427.17; 10: 1281.51; 12: 12056
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.72; 12: 2505
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 99.62; 12: 2580
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 49.33 |  | 1278
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1430.46; 12: 15914
9 | ФЕР33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  | 4: компл; 7: 5
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 18.8; 8: 8.86; 10: 166.57
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.31; 10: 166.55; 11: 25.9; 12: 4314
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 84.35; 10: 421.75; 11: 10.53; 12: 4441
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 11.1; 10: 55.5; 11: 25.9; 12: 1437
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 14.3; 11: 8; 12: 114
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 18.8
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.07; 7: 5.35
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.52; 10: 602.6; 12: 8869
|  | ФОТ |  |  | 10: 222.05; 12: 5751
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 228.71; 12: 5924
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 113.25 |  | 2933
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 944.56; 12: 17726
10 | ФЕР33-04-030-02 | Устройство для наложения защитного заземления СЕ3 (прим.) |  |  | 4: компл; 7: 2
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (ср 3,3) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.38; 7: 8.76; 8: 8.86; 10: 77.61
| 1 | ОТ |  |  | 8: 38.81; 10: 77.62; 11: 25.9; 12: 2010
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.46; 10: 28.92; 11: 10.53; 12: 305
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.55; 10: 5.1; 11: 25.9; 12: 132
| 4 | М |  |  | 8: 2.86; 10: 5.72; 11: 8; 12: 46
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.01.04 | Изоляторы штыревые |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0
П,Н | 22.2.02.03 | Детали крепления стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.38; 7: 8.76
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.44
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.13; 10: 112.26; 12: 2361
|  | ФОТ |  |  | 10: 82.72; 12: 2142
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 85.2; 12: 2206
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 42.19 |  | 1092
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.65; 12: 5659
11 | ФЕР34-02-008-04 применительно | Установка информационных плакатов на опоры |  |  | 4: шт; 7: 5
| 1-2-8 | Затраты труда рабочих (ср 2,8) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 3.05; 8: 8.38; 10: 25.56
Уд | 01.5.03.03-0091 | Указатель |  |  | 4: шт; 5: 1; 7: 5; 8: 4.4; 10: 22
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.11; 10: 25.55; 11: 25.9; 12: 662
| 4 | М |  |  | 8: 4.4; 10: 0; 11: 8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.61; 7: 3.05
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.11; 10: 25.55; 12: 662
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.55; 12: 662
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 25.04; 12: 649
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 12.6 |  | 326
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.19; 12: 1637
12 | ФССЦ-20.1.02.23-0091 | Плакат по ТБ - Информационный плакат 200*300 оцинкованная сталь 1мм с наклейкой из влагостойкой пленки прим. |  |  | 100 шт |  |  | 0.05 | 4000 |  | 200 | 8 | 1600
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 200; 12: 1600
13 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  | шт |  |  | 0.25 | 943.06 |  | 235.77 | 8 | 1886
(Электротехнические установки на других объектах)
Объем=12,5/50
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 235.77; 12: 1886
14 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  | 100 шт |  |  | 0.1 | 582 |  | 58.2 | 8 | 466
(Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.2; 12: 466
Заземление опор ВЛЗ
15 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.023
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 3.542; 8: 7.8; 10: 27.63
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 27.63; 11: 25.9; 12: 716
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 3.542
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 27.63; 12: 716
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.63; 12: 716
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 24.59; 12: 637
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 9.39 |  | 243
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 61.61; 12: 1596
16 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.023
| 1-1-5 | Затраты труда рабочих (ср 1,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 2.2356; 8: 7.5; 10: 16.77
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 16.77; 11: 25.9; 12: 434
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97.2; 7: 2.2356
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 16.77; 12: 434
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.77; 12: 434
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 14.93; 12: 386
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 5.7 |  | 148
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.4; 12: 968
17 | ФЕР33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 10
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 4.5; 8: 8.46; 10: 38.07
Уд | 08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 5: 0.005; 7: 0.05; 8: 6508.75; 10: 325.44
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.81; 10: 38.1; 11: 25.9; 12: 987
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 59.64; 10: 596.4; 11: 10.53; 12: 6280
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.22; 10: 32.2; 11: 25.9; 12: 834
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 3.1; 11: 8; 12: 25
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.45; 7: 4.5
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.32; 7: 3.2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.76; 10: 637.6; 12: 7292
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.3; 12: 1821
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 72.41; 12: 1876
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 35.85 |  | 929
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 745.86; 12: 10097
18 | ФССЦ-08.4.03.02-0006 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм |  |  | т |  |  | 0.06 | 5650 |  | 339 | 8 | 2712
(Линии электропередачи)
Объем=0,03*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 339; 12: 2712
19 | ФЕР33-04-015-01 | Устройство заземления опор ВЛЗ и подстанций |  |  | 4: 10 м; 7: 2.5
| 1-2-9 | Затраты труда рабочих (ср 2,9) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 4.5; 8: 8.46; 10: 38.07
| 1 | ОТ |  |  | 8: 15.23; 10: 38.08; 11: 25.9; 12: 986
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.36; 10: 3.4; 11: 10.53; 12: 36
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.3; 11: 25.9; 12: 8
| 4 | М |  |  | 8: 1.24; 10: 3.1; 11: 8; 12: 25
П,Н | 08.3.04.02 | Сталь стержневая диаметром до 10 мм |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 7: 4.5
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.025
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 17.83; 10: 44.58; 12: 1047
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.38; 12: 994
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 39.53; 12: 1024
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Линии электропередачи |  |  | % | 60 | 0.85 | 51 |  |  | 19.57 |  | 507
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.68; 12: 2578
20 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т |  |  | 0.00888 | 6508.75 |  | 57.8 | 8 | 462
(Линии электропередачи)
Объем=0,01*0,888
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.8; 12: 462
21 | ФССЦ-08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп |  |  | т |  |  | 0.02355 | 6159.22 |  | 145.05 | 8 | 1160
(Линии электропередачи)
Объем=0,015*1,57
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.05; 12: 1160
Итоги по разделу 1 Строительство ВЛ-6кВ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12578.33
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2016.4
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8281.12
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 939.2
|  | Материалы |  |  | 10: 2280.81
|  | Строительные работы |  |  | 10: 16620.5
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2016.4
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8281.12
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 939.2
|  | материалы |  |  | 10: 1786.84
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3036.78
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1499.36
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 493.97
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 493.97
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2955.6
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3036.78
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1499.36
|  | Итого по разделу 1 Строительство ВЛ-6кВ |  |  | 10: 17114.47
Раздел 2. Материалы
Оборудование и материалы
22 О | ТЦ_62.1.03.01_64_6452116851_03.01.2023_01 | Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 |  |  | шт |  |  | 5 | 6833.33 |  | 5519.71 | 6.19 | 34167
(Инженерное оборудование)
Цена=8200/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5519.71; 12: 34167
Кабельные изделия
23 | ТЦ_21.2.01.01_64_6452116851_03.01.2023_01 | Провод СИП-3 1х120 |  |  | м |  |  | 608 | 167.44 |  | 12725.5 | 8 | 101804
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=200,93/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12725.5; 12: 101804
Железобетонные элементы
24 | ТЦ_05.1.02.07_64_6452116851_03.01.2023_01 | Стойка СВ- 164-20 |  |  | шт |  |  | 10 | 70460 |  | 88075 | 8 | 704600
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=84552/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88075; 12: 704600
25 | ТЦ_05.1.02.07_64_6452116851_03.01.2023_01 | Стойка СВ-110-5 |  |  | шт |  |  | 3 | 14060 |  | 5272.5 | 8 | 42180
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=16872/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5272.5; 12: 42180
Стальные конструкции
26 | ТЦ_22.2.02.18_64_6452116851_03.01.2023_01 | Траверса ТМ -22 |  |  | шт |  |  | 1 | 6140.83 |  | 767.63 | 8 | 6141
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=7369/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 767.63; 12: 6141
27 | ТЦ_22.2.02.18_64_6452116851_03.01.2023_01 | Траверса ТМ- 23 |  |  | шт |  |  | 1 | 2547.5 |  | 318.5 | 8 | 2548
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=3057/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 318.5; 12: 2548
28 | ТЦ_22.2.02.18_64_6452116851_03.01.2023_01 | Траверса ТМ-67 |  |  | шт |  |  | 1 | 584.73 |  | 73.13 | 8 | 585
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=701,68/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.13; 12: 585
29 | ТЦ_22.2.02.18_64_6452116851_03.01.2023_01 | Траверса ТМ-68 |  |  | шт |  |  | 1 | 1956.43 |  | 244.5 | 8 | 1956
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=2347,72/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 244.5; 12: 1956
30 | ТЦ_22.2.02.18_64_6452116851_03.01.2023_01 | Траверса ТМ-71а |  |  | шт |  |  | 9 | 3084.58 |  | 3470.13 | 8 | 27761
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=3701,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3470.13; 12: 27761
31 | ТЦ_22.2.02.18_64_6452116851_03.01.2023_01 | Траверса ТМ-71 б |  |  | шт |  |  | 9 | 3084.58 |  | 3470.13 | 8 | 27761
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=3701,50/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3470.13; 12: 27761
32 | ТЦ_22.2.02.19_64_6452116851_03.01.2023_01 | Заземляющий проводник ЗП1, L= 1 м |  |  | шт |  |  | 1 | 136.21 |  | 17 | 8 | 136
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=163,45/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17; 12: 136
33 | ТЦ_22.2.02.19_64_6452116851_03.01.2023_01 | Заземляющий проводник ЗП1 L=1,5 м |  |  | шт |  |  | 2 | 240 |  | 60 | 8 | 480
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=288/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 60; 12: 480
34 | ТЦ_22.2.02.19_64_6452116851_03.01.2023_01 | Заземляющий проводник ЗП 67 |  |  | шт |  |  | 3 | 259.43 |  | 97.25 | 8 | 778
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=311,32/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 97.25; 12: 778
35 | ТЦ_22.2.08.00_64_6452116851_03.01.2023_01 | Крепление изолятора КИ2 |  |  | шт |  |  | 9 | 252.5 |  | 284.13 | 8 | 2273
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=303/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 284.13; 12: 2273
36 | ТЦ_22.2.08.00_64_6452116851_03.01.2023_01 | Крепление подкоса У 71 |  |  | шт |  |  | 6 | 3549.33 |  | 2662 | 8 | 21296
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=4259,20/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2662; 12: 21296
37 | ТЦ_22.2.01.20_64_6452116851_03.01.2023_01 | Хомут Х34 |  |  | шт |  |  | 1 | 240 |  | 30 | 8 | 240
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=288/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30; 12: 240
38 | ТЦ_22.2.01.20_64_6452116851_03.01.2023_01 | Хомут Х 36 |  |  | шт |  |  | 2 | 233.33 |  | 58.38 | 8 | 467
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=280/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 58.38; 12: 467
39 | ТЦ_20.2.06.01_64_6452116851_03.01.2022_01 | Крепление подкоса У 52 |  |  | шт |  |  | 2 | 3788.89 |  | 947.25 | 8 | 7578
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=4546,67/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 947.25; 12: 7578
Линейная арматура ЛЭП 10кВ
40 | ТЦ_20.1.01.08_64_6452116851_03.01.2023_01 | Зажим ответвительный RP150 |  |  | шт |  |  | 12 | 563.8 |  | 845.75 | 8 | 6766
(Материалы для монтажных работ)
Цена=676,56/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 845.75; 12: 6766
41 | ТЦ_22.2.01.01_64_6452116851_03.01.2023_01 | Изолятор подвесной ПС 70Е |  |  | шт |  |  | 60 | 770.96 |  | 5782.25 | 8 | 46258
(Материалы для монтажных работ)
Цена=925,15/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5782.25; 12: 46258
42 | ТЦ_22.2.01.01_64_6452116851_03.01.2023_01 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20-Г |  |  | шт |  |  | 12 | 495 |  | 742.5 | 8 | 5940
(Материалы для монтажных работ)
Цена=594/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 742.5; 12: 5940
43 | ТЦ_20.1.01.11_64_6452116851_03.01.2023_01 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | шт |  |  | 30 | 524.7 |  | 1967.63 | 8 | 15741
(Материалы для монтажных работ)
Цена=629,64/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1967.63; 12: 15741
44 | ТЦ_20.1.01.11_64_6452116851_03.01.2023_01 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 |  |  | шт |  |  | 24 | 800 |  | 2400 | 8 | 19200
(Материалы для монтажных работ)
Цена=960/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2400; 12: 19200
45 | ТЦ_20.1.01.11_64_6452116851_03.01.2023_01 | Звено промежуточный трехлапчатый ПРТ-7-1 |  |  | шт |  |  | 24 | 347.6 |  | 1042.75 | 8 | 8342
(Материалы для монтажных работ)
Цена=417,12/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1042.75; 12: 8342
46 | ТЦ_20.1.01.01_64_6452116851_03.01.2023_01 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5 |  |  | шт |  |  | 6 | 335.1 |  | 251.38 | 8 | 2011
(Материалы для монтажных работ)
Цена=402,12/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 251.38; 12: 2011
47 | ТЦ_22.2.02.19_64_6452116851_03.01.2023_01 | Устройство для наложения защитного заземления СЕ |  |  | шт |  |  | 6 | 1333.33 |  | 1000 | 8 | 8000
(Материалы для монтажных работ)
Цена=1600/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1000; 12: 8000
48 | ТЦ_20.2.02.04_64_6452116851_03.01.2023_01 | Колпачек К 6 |  |  | шт |  |  | 9 | 12 |  | 13.5 | 8 | 108
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=14,40/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.5; 12: 108
49 | ТЦ_20.2.02.04_64_6452116851_03.01.2023_01 | Колпачек К 9 |  |  | шт |  |  | 3 | 13.2 |  | 5 | 8 | 40
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=15,84/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5; 12: 40
50 | ТЦ_20.1.01.11_64_6452116851_03.01.2023_01 | Плашечный зажим ПС 2-1 |  |  | шт |  |  | 9 | 178.2 |  | 200.5 | 8 | 1604
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=213,84/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 200.5; 12: 1604
51 | ТЦ_20.2.08.00_64_6452116851_03.01.2023_01 | Вязка спиральная СВ 120 |  |  | шт |  |  | 24 | 278.33 |  | 835 | 8 | 6680
(Электротехнические установки на других объектах)
Цена=334/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 835; 12: 6680
Стандартные изделия
52 | ТЦ_01.7.15.01_64_6452116851_03.01.2023_01 | Болт М20х260 |  |  | шт |  |  | 2 | 284.22 |  | 71 | 8 | 568
(Материалы для монтажных работ)
Цена=341,06/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71; 12: 568
53 | ТЦ_01.7.15.05_64_6452116851_03.01.2023_01 | Гайка М20 |  |  | шт |  |  | 13 | 20.5 |  | 33.38 | 8 | 267
(Материалы для монтажных работ)
Цена=24,6/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.38; 12: 267
54 | ТЦ_01.7.15.02_64_6452116851_03.01.2023_01 | Болт Б 1 |  |  | шт |  |  | 1 | 137.5 |  | 17.25 | 8 | 138
(Материалы для монтажных работ)
Цена=165/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.25; 12: 138
55 | ТЦ_01.7.15.02_64_6452116851_03.01.2023_01 | Болт Б 51 |  |  | шт |  |  | 27 | 55.61 |  | 187.63 | 8 | 1501
(Материалы для монтажных работ)
Цена=66,73/1,2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 187.63; 12: 1501
Итоги по разделу 2 Материалы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 133968.55
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 133968.55
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 133968.55
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 133968.55
|  | Оборудование |  |  | 10: 5519.71
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 5519.71
|  | Итого по разделу 2 Материалы |  |  | 10: 139488.26
в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 133968.55
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 5519.71
Раздел 3. Доставка материалов до объекта
56 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 3.54 | 10.71 |  | 37.91 | 8 | 303
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.91; 12: 303
57 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 3.54 | 10.71 |  | 37.91 | 8 | 303
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.91; 12: 303
58 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза |  |  | 35.5 | 10.4 |  | 369.2 | 8 | 2954
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 369.2; 12: 2954
59 | ФССЦпг-01-01-02-004 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  |  | 1 т груза |  |  | 35.5 | 10.4 |  | 369.2 | 8 | 2954
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 369.2; 12: 2954
60 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 1.019 | 22.33 |  | 22.75 | 8 | 182
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.75; 12: 182
61 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 1.019 | 22.33 |  | 22.75 | 8 | 182
(Погрузочно-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.75; 12: 182
62 | ФССЦпг-01-01-01-024 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий керамических, фаянсовых с применением автомобильных кранов |  |  | 1 т груза |  |  | 0.276 | 10.45 |  | 2.88 | 8 | 23
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.88; 12: 23
63 | ФССЦпг-01-01-02-024 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий керамических, фаянсовых с применением автомобильных кранов |  |  | 1 т груза |  |  | 0.276 | 10.45 |  | 2.88 | 8 | 23
(Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.88; 12: 23
64 | ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 39.04 | 18.16 |  | 708.97 | 8 | 5672
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 708.97; 12: 5672
65 | ФССЦпг-03-01-02-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: II класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 0.276 | 21.37 |  | 5.9 | 8 | 47
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.9; 12: 47
66 | ФССЦпг-03-01-01-030 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км |  |  | 1 т груза |  |  | 1.019 | 18.16 |  | 18.51 | 8 | 148
(Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.51; 12: 148
Итоги по разделу 3 Доставка материалов до объекта :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1598.86
в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 1598.86
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1598.86
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 1598.86
|  | Итого по разделу 3 Доставка материалов до объекта |  |  | 10: 1598.86
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 148145.74; 12: 1242211
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2016.4; 12: 52225
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8281.12; 12: 87201
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 939.2; 12: 24327
|  | Материалы |  |  | 10: 137848.22; 12: 1102785
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18219.36; 12: 284000
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2016.4; 12: 52225
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8281.12; 12: 87201
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 939.2; 12: 24327
|  | материалы |  |  | 10: 3385.7; 12: 27085
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3036.78; 12: 78655
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1499.36; 12: 38834
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 134462.52; 12: 1075700
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 134462.52; 12: 1075700
|  | Оборудование |  |  | 10: 5519.71; 12: 34167
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 5519.71; 12: 34167
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2955.6; 12: 76552
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3036.78; 12: 78655
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1499.36; 12: 38834
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 158201.59; 12: 1393867
в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 133968.55; 12: 1071748
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 5519.71; 12: 34167
Составил: Ведущий специалист ____________Л. Г. Лейба
Проверил: Главный инженер ____________В. Б. Минаев

## ЛСР 09-01-01
Приложение № _______ к договору подряда № __________________ от ______________г.
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
В.А.Решетников
"______" _____________________2023г.
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
«Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ ф. 618 ПС 110 кВ Мост (соглашение о компенсации с ООО "Трейд-Инвест" №2291-000936)»
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01
Пусконаладочные работы | [14 empty] | Монтаж ВЛ-10кВ " №23 ПС "Латухино" (ПК38-ПК41) ПАО"Россети Волга"(1этап)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 2291-000936
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 2023г
Сметная стоимость |  | 2.18 | (0,18) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 1.04 | (0,08) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 6.59 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 2.18 | (0,18) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 1. Строительство линии
1 | ФЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  | 4: измерение; 7: 5 |  |  |  | Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом свыше 2 до 3 м3
| ПНР | "в холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [15 empty] | ОТ
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) |  |  | чел.-ч | 0.5 | 0.8 | 2 | 12.92 |  | 25.84 | [6 empty] | ЭМ
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч | 0.5 | 0.8 | 2 | 12.69 |  | 25.38 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.81; 9: 0.8; 10: 51.24; 11: 12.27; 12: 628.71 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 0.8; 7: 4 | [5 empty] | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.81; 10: 51.24; 12: 628.71 | [5 empty] | Металлические плакаты
|  | ФОТ |  |  | 10: 51.24; 12: 628.71 | [6 empty] | ЗТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 37.92; 12: 465.25 | [6 empty] | ЗТм
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 18.45; 12: 226.34 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 107.61; 12: 1320.3 | [6 empty] | ФОТ
2 | ФЕРп01-11-012-01 | Определение удельного сопротивления грунта |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| ПНР | "В холостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [17 empty] | СП Линии электропередачи
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (ср 6) |  |  | чел.-ч | 1.62 | 0.8 | 1.296 | 12.92 |  | 16.74 | [10 empty] | Всего по позиции
| 10-3-3 | Инженер III категории |  |  | чел.-ч | 1.62 | 0.8 | 1.296 | 12.69 |  | 16.45 | [5 empty] | Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ
| 1 | ОТ |  |  | 8: 41.49; 9: 0.8; 10: 33.19; 11: 12.27; 12: 407.24
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.24; 6: 0.8; 7: 2.592 |  |  |  | Установка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ объемом: до 0,2 м3 при одном ригеле на стойку
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.49; 10: 33.19; 12: 407.24 |  |  |  |  | ОТ
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.19; 12: 407.24 |  |  |  |  | ЭМ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 24.56; 12: 301.36 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 11.95; 12: 146.61 | [5 empty] | Детали крепления стальные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.7; 12: 855.21 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итоги по смете: | [17 empty] | ФОТ
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 84.43; 12: 1035.95 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
|  | в том числе: | [17 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 84.43; 12: 1035.95 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 177.31; 12: 2175.51 |  |  |  | Ригели марки АР5 (бетон B22,5, расход арматуры 310 кг)
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 177.31; 12: 2175.51
|  | в том числе: | [20 empty] | Стальные конструкции
|  | оплата труда |  |  | 10: 84.43; 12: 1035.95 |  |  |  | Хомуты стальные
|  | накладные расходы |  |  | 10: 62.48; 12: 766.61
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 30.4; 12: 372.95 |  |  |  | Шпильки
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 84.43; 12: 1035.95
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 62.48; 12: 766.61 |  |  |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 30.4; 12: 372.95
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 177.31; 12: 2175.51 |  |  |  | Хомуты стальные
Составил: Ведущий специалист ____________Л. Г. Лейба
Проверил: Главный инженер ____________В. Б. Минаев