## ССР
Согласовано: | [8 empty] | "Утверждаю" | [7 empty] | Утверждено:
Генеральный директор
АО "Энергосервис Волги"
[9 empty] | ________________________В. А. Решетников | [7 empty] | ________________________
"_____"_________________2023 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
по объекту: "Строительство (установка) ячейки 10 кВ на 4 с.ш. на ПС 110 кВ Химическая" по договору ТП №2191-000142 от 02.04.2021 г. -ООО "Эльтрейд" (под ключ)"
(наименование стройки)
[8 empty] | Индексы перевода в текущий уровень цен |  |  |  |  | Индексы перевода в уровень цен
[10 empty] | 4 квартал 2022 г. |  |  |  |  | IV квартал 2017 г.
[8 empty] | СМР |  | ОТ=25,9 ЭМ=10,53 М=8,0 |  |  | СМР (ФЕР) |  | 6.16
[8 empty] | Оборудование |  | 6.19 | 5.29 |  | Оборудование |  | 4.44
[8 empty] | ПНР |  | 12.27 | 10.46 |  | ПНР |  | 8.74
[8 empty] | ПИР |  | 5.22 |  |  | ПИР |  | 3.99
[8 empty] | Изыскания |  | 5.27 |  |  | Изыскания |  | 3.99
[8 empty] | Прочие |  | 10.77 |  |  | Прочие |  | 8.74
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в ценах 2000 года, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в ценах 2000 года, руб. | Сметная стоимость, руб., в текущем уровне цен |  |  |  | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | Сметная стоимость уровне цен IV квартала 2017 года |  |  |  | Общая сметная стоимость в уровне цен IV квартала 2017 года, руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР № 02-01-01 | Монтажные работы. ПС 110/10 кВ "Химическая" |  | 5438.75 |  |  | 5438.75 |  | 83859.1 |  |  | 83859.1 | 0 | 33502.7 | 0 | 0 | 33502.7
|  | Итого по Главе 2. | 0 | 5438.75 | 0 | 0 | 5438.75 | 0 | 83859.1 | 0 | 0 | 83859.1 | 0 | 33502.7 | 0 | 0 | 33502.7
|  | Итого по Главам 1-8 | 0 | 5438.75 | 0 | 0 | 5438.75 | 0 | 83859.1 | 0 | 0 | 83859.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ЛСР №09-01-01 | Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ "Химическая" | 7: 8838.46; 8: 8838.46; 12: 118309.91; 13: 118309.91; 17: 77248.1404; 18: 77248.1404
|  | Итого по Главе 9. | 0 | 0 | 0 | 8838.46 | 8838.46 | 0 | 0 | 0 | 118309.91 | 118309.91 | 0 | 0 | 0 | 77248.14 | 77248.14
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 5438.75 | 0 | 8838.46 | 14277.21 | 0 | 83859.1 | 0 | 118309.91 | 202169.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
3 | Дог. №2291-001380 от 14.11.2022 г. | Проектные и изыскательские работы | 7: 1882.2955; 8: 1882.3; 12: 39490.56; 13: 39490.56; 17: 0; 18: 0
|  | Итого по Глава 12. | 0 | 0 | 0 | 1882.2955 | 1882.3 | 0 | 0 | 0 | 39490.56 | 39490.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 5438.75 | 0 | 10720.7555 | 16159.51 | 0 | 83859.1 | 0 | 157800.47 | 241659.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты
4 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2% | 0 | 108.775 | 0 | 214.4151 | 323.19 | 0 | 1677.182 | 0 | 3156.0094 | 4833.1914
|  | Итого "Непредвиденные затраты" | 0 | 108.775 | 0 | 214.4151 | 323.19 | 0 | 1677.182 | 0 | 3156.0094 | 4833.1914
|  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 0 | 5547.525 | 0 | 10935.1706 | 16482.7 | 0 | 85536.282 | 0 | 160956.4794 | 246492.7614
Налоги и обязательные платежи
5 | № 303-ФЗ от 03.08.2018 | Средства на покрытие затрат НДС 20% | 0 | 1109.505 | 0 | 2187.0341 | 3296.54 | 0 | 17107.2564 | 0 | 32191.2959 | 49298.5523 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Всего по сводному сметному расчету стоимости строительства | 0 | 6657.03 | 0 | 13122.2048 | 19779.23 | 0 | 102643.5384 | 0 | 193147.7753 | 295791.3137 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Составил: Ведущий специалист ___________________________Л. Г. Лейба
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: Главный инженер ___________________________ В. Б. Минаев
(должность, подпись, расшифровка)

## ЛРС 02-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
"Строительство (установка) ячейки 10 кВ на 4 с.ш. на ПС 110 кВ Химическая по договору ТП №2191-000142 от 02.04.2021 г. -ООО "Элтрейд" (под ключ)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Монтажные работы. ПС 110/10 кВ "Химическая"
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 83.86 | (5,45) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 12.91 | (0,5) | тыс.руб.
| монтажных работ | 83.86 | (5,45) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 52.08 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 29.44 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-01-085-01 | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.06; 9: 1.35; 10: 374.03; 11: 25.9; 12: 9687.38
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2569.35; 9: 1.35; 10: 3468.62; 11: 10.53; 12: 36524.57
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 253.35; 9: 1.35; 10: 342.02; 11: 25.9; 12: 8858.32
| 4 | М |  |  | 8: 131.33; 10: 131.33; 11: 8; 12: 1050.64
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 28.8; 6: 1.35; 7: 38.88
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.36; 6: 1.35; 7: 28.836
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2977.74; 10: 3973.98
|  | ФОТ |  |  | 10: 716.05; 12: 18545.7
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 694.57; 12: 17989.33
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 365.19; 12: 9458.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5033.74; 12: 74710.23
2 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.51728
Объем=51,728 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.35; 9: 1.35; 10: 92.42; 11: 25.9; 12: 2393.68
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.19; 9: 1.35; 10: 35.05; 11: 10.53; 12: 369.08
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.35; 10: 3.51; 11: 25.9; 12: 90.91
| 4 | М |  |  | 8: 34.7; 10: 17.95; 11: 8; 12: 143.6
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.08; 6: 1.35; 7: 9.8325
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.35; 7: 0.27933
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.24; 10: 145.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.93; 12: 2484.59
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 93.05; 12: 2410.05
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 48.92; 12: 1267.14
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.39; 12: 6583.55
3 | ФЕРм08-01-068-02 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 500 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.03
Объем=3 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 534.87; 9: 1.35; 10: 21.66; 11: 25.9; 12: 560.99
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 205.78; 9: 1.35; 10: 8.33; 11: 10.53; 12: 87.71
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 77.7; 9: 1.35; 10: 3.15; 11: 25.9; 12: 81.59
| 4 | М |  |  | 8: 165.89; 10: 4.98; 11: 8; 12: 39.84
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.6; 6: 1.35; 7: 2.2518
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.54; 6: 1.35; 7: 0.30537
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.54; 10: 34.97
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.81; 12: 642.58
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 24.07; 12: 623.3
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.65; 12: 327.72
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 71.69; 12: 1639.56
4 | ФЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.05
Объем=5 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 155.1; 9: 1.35; 10: 10.47; 11: 25.9; 12: 271.17
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.28; 9: 1.35; 10: 3.66; 11: 10.53; 12: 38.54
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 9: 1.35; 10: 0.29; 11: 25.9; 12: 7.51
| 4 | М |  |  | 8: 508.92; 10: 25.45; 11: 8; 12: 203.6
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.5; 6: 1.35; 7: 1.1138
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 6: 1.35; 7: 0.02295
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 718.3; 10: 39.58
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.76; 12: 278.68
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.44; 12: 270.32
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.49; 12: 142.13
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.51; 12: 925.76
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4193.95; 12: 51370.8
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 498.58; 12: 12913.22
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3515.66; 12: 37019.9
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 348.97; 12: 9038.33
|  | Материалы |  |  | 10: 179.71; 12: 1437.68
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5448.33; 12: 83859.1
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 498.58; 12: 12913.22
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3515.66; 12: 37019.9
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 348.97; 12: 9038.33
|  | материалы |  |  | 10: 179.71; 12: 1437.68
|  | накладные расходы |  |  | 10: 822.13; 12: 21293
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 432.25; 12: 11195.3
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 847.55; 12: 21951.55
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 822.13; 12: 21293
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 432.25; 12: 11195.3
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 5448.33; 12: 83859.1

## ЛРС 09-01-01
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Строительство (установка) ячейки 10 кВ на 4 с.ш. на ПС 110 кВ Химическая по договору ТП №2191-000142 от 02.04.2021 г. - ООО "Элтрейд" (под ключ )
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы. ПС 110/10 кВ "Химическая"
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 4 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 118.31 | (9,64) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 56.34 | (4,59) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 368.83 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 118.31 | (9,64) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп01-02-017-02 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией |  |  | 4: шт; 7: 3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.55; 9: 1.04; 10: 170.2; 11: 12.27; 12: 2088.35
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.5; 6: 1.04; 7: 14.04
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.55; 10: 170.2
|  | ФОТ |  |  | 10: 170.2; 12: 2088.35
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 125.95; 12: 1545.38
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 61.27; 12: 751.81
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 357.42
2 | ФЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  |  | 4: шт; 7: 4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.91; 9: 1.04; 10: 70.35; 11: 12.27; 12: 863.19
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 1.04; 7: 7.488
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.91; 10: 70.35
|  | ФОТ |  |  | 10: 70.35; 12: 863.19
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 52.06; 12: 638.76
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 25.33; 12: 310.75
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.74
3 | ФЕРп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 263.78; 9: 1.04; 10: 274.33; 11: 12.27; 12: 3366.03
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.6; 6: 1.04; 7: 22.464
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 263.78; 10: 274.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 274.33; 12: 3366.03
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 203; 12: 2490.86
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 98.76; 12: 1211.77
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 576.09
4 | ФЕРп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 209.41; 9: 1.04; 10: 217.79; 11: 12.27; 12: 2672.28
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 1.04; 7: 18.72
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 209.41; 10: 217.79
|  | ФОТ |  |  | 10: 217.79; 12: 2672.28
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 161.16; 12: 1977.49
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 78.4; 12: 962.02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 457.35
5 | ФЕРп01-04-017-10 | Защита дифференциальная токовая с: реле SPAD346C |  |  | 4: компл; 7: 1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1089.85; 9: 1.04; 10: 1133.44; 11: 12.27; 12: 13907.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 86.4; 6: 1.04; 7: 89.856
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1089.85; 10: 1133.44
|  | ФОТ |  |  | 10: 1133.44; 12: 13907.31
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 838.75; 12: 10291.41
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 408.04; 12: 5006.63
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2380.23
6 | ФЕРп01-04-063-01 | Дуговая защита секций: комплектных распределительных устройств (КРУ) |  |  | 4: компл; 7: 1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 535.87; 9: 1.04; 10: 557.3; 11: 12.27; 12: 6838.07
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.48; 6: 1.04; 7: 44.1792
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 535.87; 10: 557.3
|  | ФОТ |  |  | 10: 557.3; 12: 6838.07
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 412.4; 12: 5060.17
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 200.63; 12: 2461.71
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1170.33
7 | ФЕРп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 |  |  | 4: схема; 7: 12
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.01; 9: 1.04; 10: 411.96; 11: 12.27; 12: 5054.75
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.88; 6: 1.04; 7: 35.9424
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.01; 10: 411.96
|  | ФОТ |  |  | 10: 411.96; 12: 5054.75
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 304.85; 12: 3740.52
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 148.31; 12: 1819.71
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 865.12
8 | ФЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов |  |  | 4: сигнал; 7: 12
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 11.69; 9: 1.04; 10: 145.89; 11: 12.27; 12: 1790.07
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 6: 1.04; 7: 12.48
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11.69; 10: 145.89
|  | ФОТ |  |  | 10: 145.89; 12: 1790.07
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 107.96; 12: 1324.65
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 52.52; 12: 644.43
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 306.37
9 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.05
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 9: 1.04; 10: 8.63; 11: 12.27; 12: 105.89
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.96; 6: 1.04; 7: 0.67392
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.95; 10: 8.63
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.63; 12: 105.89
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 6.39; 12: 78.36
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 3.11; 12: 38.12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.13
10 | ФЕРп01-12-010-02 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного |  |  | 4: испытание; 7: 3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.33; 9: 1.04; 10: 97.75; 11: 12.27; 12: 1199.39
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.43; 6: 1.04; 7: 7.5816
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 31.33; 10: 97.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.75; 12: 1199.39
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 72.34; 12: 887.55
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 35.19; 12: 431.78
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.28
11 | ФЕРп01-12-010-03 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного |  |  | 4: испытание; 7: 11
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.88; 9: 1.04; 10: 238.87; 11: 12.27; 12: 2930.93
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.04; 7: 18.5328
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 20.88; 10: 238.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 238.87; 12: 2930.93
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 176.76; 12: 2168.89
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 85.99; 12: 1055.13
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 501.62
12 | ФЕРп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.55; 9: 1.04; 10: 260.68; 11: 12.27; 12: 3198.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.29; 6: 1.04; 7: 22.7448
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 83.55; 10: 260.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 260.68; 12: 3198.54
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 192.9; 12: 2366.92
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 93.84; 12: 1151.47
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 547.42
13 | ФЕРп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  | 4: испытание; 7: 3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.63; 9: 1.04; 10: 61.25; 11: 12.27; 12: 751.54
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.04; 7: 5.0544
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.63; 10: 61.25
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.25; 12: 751.54
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 45.33; 12: 556.14
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 22.05; 12: 270.55
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 128.63
14 | ФЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.73; 9: 1.04; 10: 102.12; 11: 12.27; 12: 1253.01
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 6: 1.04; 7: 8.424
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.73; 10: 102.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.12; 12: 1253.01
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 75.57; 12: 927.23
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 36.76; 12: 451.08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.45
15 | ФЕРп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  | 4: испытание; 7: 3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.73; 9: 1.04; 10: 102.12; 11: 12.27; 12: 1253.01
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.7; 6: 1.04; 7: 8.424
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.73; 10: 102.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.12; 12: 1253.01
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 75.57; 12: 927.23
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 36.76; 12: 451.08
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.45
16 | ФЕРп01-12-029-01 | Испытание цепи вторичной коммутации |  |  | 4: испытание; 7: 6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.52; 9: 1.04; 10: 121.8; 11: 12.27; 12: 1494.49
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.04; 7: 10.1088
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.52; 10: 121.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.8; 12: 1494.49
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 90.13; 12: 1105.92
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 43.85; 12: 538.02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.78
17 | ФЕРп01-13-001-02 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. |  |  | 4: присоединение; 7: 1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
Пусконаладочные работы 'вхолостую' ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 593.32; 9: 1.04; 10: 617.05; 11: 12.27; 12: 7571.2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40.5; 6: 1.04; 7: 42.12
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 593.32; 10: 617.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 617.05; 12: 7571.2
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 10: 456.62; 12: 5602.69
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 222.14; 12: 2725.63
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1295.81
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4591.53; 12: 56338.05
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 4591.53; 12: 56338.05
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 9642.22; 12: 118309.91
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 9642.22; 12: 118309.91
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 4591.53; 12: 56338.05
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3397.74; 12: 41690.17
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1652.95; 12: 20281.69
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4591.53; 12: 56338.05
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3397.74; 12: 41690.17
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1652.95; 12: 20281.69
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 9642.22; 12: 118309.91