# УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер # АО «Энергосервис Волги» ______________________В.Б. Минаев

Приложение №1 к Техническому заданию

к договору подряда №________ от___________г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(на разработку проектной и рабочей документации)

по объекту: «Переустройство участка ВЛ 10 кВ Л 33-10 в промежутке опор №45- №48 инв. № 5634-00-085001016459. Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-884 в промежутке опор №45-№47 инв. №5634-00-085077780045 и 5634-00-085077780046 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго»

(Заявитель ООО «Вектор плюс» соглашение о компенсации затрат по переустройству сетей ПАО «Россети Волга» №2230-007924 от 09.12.2022г.)

- Основание для проектирования.

  - Договор подряда №2330-000297 от 15.05.2023г. на выполнение работ под ключ по объекту «Переустройство участка ВЛ 10 кВ Л 33-10 в промежутке опор №45- №48 инв. № 5634-00-085001016459. Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-884 в промежутке опор №45-№47 инв. №5634-00-085077780045 и 5634-00-085077780046 (Заявитель ООО «Вектор плюс») «под ключ»

2. Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

3.	Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

3. Вид строительства и этапы проектирования.

3.1. Вид строительства: новое строительство.

До момента заключения договора на выполнение работ по проектированию подрядчик должен оценить возможность реализации проекта в соответствие с требованиями данного задания на проектирование.

3.2. Этапы разработки документации:

Выполнить необходимый объем предпроектного обследования и сбора исходных данных, необходимый объем инженерно-геодезических изысканий (геодезическую съемку в масштабе М 1:500 (1:1000), землеустроительные работы, разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию согласно приложению №1 к настоящему техническому заданию.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - В части линии электропередачи ВЛЗ 10 кВ от опоры №45 до опоры №48 ВЛ 10 кВ Л 33-10 (ПС "Овощевод" 110/10кВ; 2сек. 10кВ; л.Ов-2; РП-33)

| Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ 10 кВ |
| Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| Количество цепей | Определяется при проектировании |
| Номинальное напряжение кВ | 10 |
| Длина трассы 10 кВ, км; (с уточнением в проектной и рабочей документации) | 0,110 (уточнить в проектной и рабочей документации) |
| Район по количеству грозовых часов в году | 40-60 ч/год |
| Район по ветру (с уточнением в проекте) | IV |
| Район по гололеду (с уточнением в проекте) | IV |
| Район по степени загрязненности атмосферы | II (уточнить в проектной и рабочей документации) |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить проектной и рабочей документацией |
| Прочие особенности ВЛ, включая рекомендации по изоляции (с уточнением в проекте) | Провод марки СИП-3 3(1х50) мм2, (сечение уточнить в проектной и рабочей документации) |
| Срок службы объекта после реконструкции (строительства) | Определить проектной документацией |

5 Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Предпроектное обследование. Проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий. Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. Выполнение кадастровых работ (включая описание границ охранных зон объекта электроэнергетики).

    - При предпроектном обследовании объекта проектирования должна быть проведена оценка:

- наличия объектов в схеме территориального планирования РФ и наличия документов по планировке территории (проектов планировки и межевания территории).

    - Результаты предпроектного обследования согласовать с Заказчиком.

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных.

Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

    - Выполнить необходимый объем инженерно-геодезических изысканий достаточный для разработки проектной и рабочей документации. Предоставить отчет о геодезической съемке, выполненной в местной системе координат МСК-субъект 56.

  - Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, землеустроительные работы в соответствии с п.5.2.13.-5.2.15. настоящего технического задания

5.2.1 Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.2.2 Проектная документация должна быть согласована в требуемом объёме с Оренбургским ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Оренбургэнерго».

  - Для ВЛ выполнить:

5.3. Демонтаж провода 3АС-35 ВЛ-10кВ Л 33-10 в пролете опор №45-№48 протяженностью 0,165км, анкерных опор №46, №47 2шт. Выполнить переустройство существующей опоры №45 на опору анкерного типа СВ-105 1шт.

5.3.2 Строительство ВЛЗ 10 кВ с применением провода СИП-3 3(1х50) протяженностью 0,110км (уточнить в проектной и рабочей документации) от опоры №45 до опоры №48 Л 33-10 с установкой новых железобетонных опор СВ-105 (опора №46 промежуточная 1шт, опора №47 анкерная 1шт). На опоре №48 заменить траверсу на ТМ-6 в количестве 2 шт., выполнить замену изоляторов ШФ 20г в количестве 12шт. Выполнить переподвес существующего провод ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-884 от опоры №45 ВЛ 10 кВ Л 33-10 (совместный подвес) до опоры №47/1, осуществить переподвес ВОЛС   Восстановить питание существующих потребителей.

5.3.3 	Раздел «Проект организации работ по демонтажу объектов капитального строительства» (ПОД) оформить отдельным томом, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию:

- об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства».

5.3.4 На ВЛ 10 кВ использовать железобетонные опоры СВ-105-5, СВ-110 с изгибающим моментом не менее 5 тс*м (50кН*м). Для переходов применить: железобетонные опоры СВ-164-20 - с изгибающим моментом не менее 20 тс*м (200кН*м). Тип применяемых опор уточнить проектной документацией.

5.3.5 В ПиРД в таблице ведомостей опор напротив каждого типа опор указать типы траверс, которые должны быть смонтированы на этих опорах.

5.3.6 Проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, изоляции.

5.3.7 Проект дорог, маршруты доставки опор.

5.3.8 Решения по фундаментам под опоры ВЛ.

5.3.9 В составе проектной документации представить:

- получить технические условия на пересечение, параллельное следование, переустройство;

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

- нагрузочные схемы применяемых опор во всех расчётных режимах;

- расчёты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты;

- обоснование применяемой системы антикоррозийной защиты фундаментов с приоритетом обеспечения первичной антикоррозийной защиты;

5.3.10 На ВЛ с проводом СИП-3 необходимо применять длинно-искровые разрядники с техническими характеристиками не хуже, чем у РМК.

5.3.11 Для соединений проводов в пролете рекомендуется применять соединительные зажимы с техническими характеристиками не хуже типа MJRP N для защищенных проводов фирмы Niled (для зажимов MJRP N необходимы пресс-клещи с матрицами).

5.3.12 Рекомендуется использовать следующие типы боковых вязок для крепления провода СИП-3 – спиральные вязки типа ВС, SO и другие аналоги. Для крепления к изоляторам ШФ-20Г провода подходят спиральные вязки SO115.9585. Выполнить двойное крепление СИП-3 (две вязки на изолятор).

5.3.13 На ВЛЗ 10 кВ (СИП-3) для присоединения переносного заземления на всех анкерных опорах (или ближайших к анкерным промежуточным опорам), а также на первой и концевой опоре ВЛ, в том числе на первой и последней опорах ответвлений от магистральной части ВЛ, необходимо установить постоянные зажимы с техническими характеристиками не хуже, чем у SE 20.3 (CE 3, или аналогичных). Допускается более учащенная установка постоянных зажимов SE 20.3 (CE 3, или аналогичных) на проводах ВЛЗ, но не чаще, чем на каждой 10-й опоре линии.

5.4 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Оформить отдельным томом.

Данный раздел должен содержать следующие сведения:

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- для вновь строящихся линейных объектов (ВЛ) рассчитать планируемый объем потерь электроэнергии в тыс. кВт*ч в год.

- для реконструируемых линейных объектов (ВЛ) рассчитать планируемый объем потерь электроэнергии в тыс. кВт*ч в год и изменение объема потерь от существующего в тыс. кВт*ч в год;

- иные установленные требования энергетической эффективности.

5.5 Каждое пересечение проектируемых линий с другими линиями, инженерными коммуникациями или естественными природными преградами (водоемы, овраги и т.п.), должно быть показано в проектной документации в профиле на чертеже.

5.6 Условия выбора основного электротехнического оборудования подтверждать расчётами. Все необходимые расчёты прилагать к проектной документации с указанием литературы, на основании которой они производились.

  - В случае необходимости применения на объекте импортной продукции технико-экономический анализ примененного импортного оборудования и материалов по сравнению с отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам, в том числе производимой предприятиями ОПК, а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности (в соответствие с п. 3 Корпоративного плана импортозамещения, утвержденного Приказом ПАО «Россети» от 30.08.2017 г. №116).

  - Объем, перечень и комплектность проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.  ГОСТ 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

  - Выбор земельного участка для строительства.

5.9.1 Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разделы проектной документации «Проект полосы отвода».

Кроме того, в указанные разделы разработать (подготовить) и включить

следующие материалы:

- кадастровые планы территорий с нанесением на них границ земельного

участка ПС, полосы отвода земель, границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает земельный участок и полоса отвода;

- сводная экспликация земель по землепользователям и по пикетам трассы;

- решения по восстановлению лесонасаждений, вырубаемых при проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

- оформления прав пользования лесным участком в соответствии со статьей

9 Лесного кодекса Российской Федерации

5.9.2 Составить схемы границ предполагаемых к использованию земельных участков на кадастровом плане территории, границ смежных участков, границ ограниченных в использовании частей земельных участков объектов недвижимости. Схемы границ предполагаемых к использованию земельных участков должны быть составлены с учетом норм отвода земельных участков под объектами энергетики, в Масштабе от 1:500 до 1:1500. Выполнить расчет площадей земельных участков. Определить принадлежность земельных участков к той или иной категории земель по разрешенному виду использования земельных участков в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Подготовленная схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории должна отвечать требованиям Постановления Правительства Оренбургской области №178-п от 17.03.2016г. Получить в установленном порядке Разрешение на размещение объекта на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности без предоставления и установления сервитута для размещения проектируемого объекта.

5.9.3 Выбор трассы ЛЭП производить по землям, принадлежащим муниципальным образованиям (МО).

5.9.4 Выполнить кадастровые работы по описанию границ охранных зон объекта электроэнергетики:

- подготовка в электронной форме и на бумажном носителе текстового и графического описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» и согласование описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком;

Результатом работ является:

– текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства на электронном носителе и на бумажном носителе в 1-ом экземпляре.

– оригинал документа, подтверждающего согласование границ охранной зоны в территориальном органе Ростехнадзора (решение о согласовании границ охранной зоны объекта электросетевого хозяйства) на бумажном носителе в 1-ом экземпляре;

– письмо-сообщение о присвоении учетного номера охранной зоны на бумажном носителе в 1-ом экземпляре.

5.9.5 При прохождении трассы ЛЭП по землям лесного фонда выполнить проект освоения лесов согласно требованиям ст. 88. «Лесного кодекса Российской

Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 24.04.2020), обеспечить прохождение

проекта освоения лесов государственной экспертизы, подготовить и направить в Минприроды Оренбургской области лесную декларацию.

5.9.6 При выполнении проектной документации:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования;

- предусматривать по всему перечню принятых инновационных решений оформление пояснительной записки и спецификации, с указанием затрат по каждому инновационному решению в текущих ценах в разрезе:

затрат на закупку непосредственно инновационного решения;

затрат на работы (СМР и ПНР);

затрат на необходимые материалы и оборудование для внедрения инновационных решений.

5.9.7 В случае размещения объекта на землях, находящихся в собственности, аренде у третьих лиц необходимо:

-получить выписки из ЕГРН об объекте недвижимости;

-получить письменное согласие собственника, арендатора на размещение объекта;

-подготовить отчет об оценке стоимости платы по договору аренды, субаренды в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности.

-заключить договор аренды, субаренды на период строительства;

-заключить предварительный договор о намерении заключить договор аренды, субаренды на период эксплуатации. Договор аренды, субаренды на период строительства может содержать раздел о намерении заключить договор аренды, субаренды на период эксплуатации с указанием срока (49 лет) и стоимости арендной платы. Форму и условия договора согласовать с Заказчиком.

Либо:

-подготовить необходимый пакет документов для заключения соглашения об установлении сервитута земельного участка (части земельного участка) на период строительства (в том числе схема границ сервитута на кадастровом плане территории, расчет стоимости сервитута, проект соглашения о сервитуте земельного участка);

- подготовить отчет об оценке стоимости сервитута в соответствии с законодательством РФ об оценочной стоимости;

- подготовить расчеты (заключения) компенсаций по убыткам (реальный ущерб и упущенная выгода), связанных со строительством, размещением объекта и установлением охранных зон.

Либо:

- выполнить все необходимые мероприятия, предусмотренные главой V.3 Земельного кодекса РФ, по установлению публичного сервитута земельного участка, в том числе получить выписки из ЕГРН об объектах недвижимости; подготовить схему границ публичного сервитута на кадастровом плане территории, подготовить и направить в соответствующий орган местного самоуправления Ходатайство об установлении публичного сервитута со всеми необходимыми приложениями; обеспечить постановку на государственный кадастровый учет границ публичного сервитута; произвести оценку стоимости публичного сервитута по каждому земельному участку, находящемуся в собственности, пользовании либо аренде третьих лиц, в соответствии с требованиями законодательства РФ об оценочной деятельности; подготовить и направить  каждому собственнику, пользователю либо арендатору земельных участков, по которым проходят границы  публичного сервитута соглашения об установлении публичного сервитута; выполнить другие необходимые действия, предусмотренные законодательством РФ, по установлению публичного сервитута земельного участка.

5.10 Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

5.11 Разделы «Мероприятия по охране окружающей среды» (для ВЛ,), «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (для ТП) оформить отдельными томами.

5.12 Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

В составе раздела ПОС разработать отдельным томом подраздел «Строительный контроль», в котором отразить:

­	перечень оборудования и материалов, подлежащих входному контролю, а также при необходимости требования к оборудованию и материалам, такие как:

•	требования к обеспечению поставки на стройку оборудования комплектными блоками высокой заводской и монтажной готовности;

•	требования к монтажной оснастке оборудования (специальными монтажными приспособлениями, подъемными и захватывающими устройствами и другими приспособлениями, необходимыми для транспортировки, разгрузки и монтажа негабаритных и тяжеловесных блоков оборудования);

­	перечень основных видов работ в технологической последовательности, определяющих полный цикл того или иного вида работ для ведения пооперационного контроля;

­	перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

­	перечень монтажных работ с привлечением предприятий - изготовителей оборудования;

­	предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;

­	предписания собственников объектов инженерных коммуникаций и иных объектов, полученные при согласовании ПСД.

В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) должны быть проработаны решения:

1) Общие:

- по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов с временными (ослабленными) схемами электроснабжения потребителей;

5.13 В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации содержащей все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями-изготовителями конструкций: спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

5.14 Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с выполнением анализа существующей схемы эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в регионе(ах) размещения проектируемого объекта и определением потребности в технике, необходимой для эксплуатации и ремонтов, а также требуемого количества, мест размещения, площади и технического оснащения гаражей, численности, квалификации и мест размещения оперативного и ремонтного персонала, водителей, персонала по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также необходимого объема аварийного резерва, ЗИП и места их размещения.

5.15 Сметная документация в разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» должна быть выполнена базисно-индексным методом, локальные сметы составлены в ценах 2001г. и в текущем уровне цен по федеральным единичным расценкам (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ), включенным в Федеральный реестр сметных нормативов в действующей редакции. В составе сметной документации оформить сводный сметный расчет в ценах 2001г. и в текущем уровне цен. При формировании сметной стоимости в текущем уровне цен, к федеральным единичным расценкам и отдельным их составляющим применить индексы изменения сметной стоимости к ФЕР, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на дату формирования сметной стоимости. При отсутствии индекса на прочие объекты к СМР используются индексы изменения сметной стоимости на прочие объекты по элементам прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материальных ресурсов).

5.16 Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML, а также в MS Exсel. Сметную документацию составлять в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020г. № 421/пр.

При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться                         Р-РВ-17-1279.05-21 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА».

В сметной документации учесть:

-	затраты на пуско-наладочные работы (представить отдельным локальным сметным расчетом);

В состав сметной документации включать прайс-листы на оборудование и материалы в количестве не менее 3-х штук по каждой позиции оборудования (материала) с указанием уровня цен не ранее шести месяцев до момента предоставления сметной документации с приложением конъюнктурного анализа стоимости оборудования и материалов, подтверждающего наиболее экономичное решение, в соответствии с формой, приведенной в Приложении №1 к «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 г. N 421/пр, в формате программы MS Excel и формате PDF (с подписью ГИПа (главного инженера проекта).

Работы по вновь образуемым ЛЭП учитывать в отдельном сводном сметном расчете в составе общей сводки затрат на объект проектирования.

Для всех объектов указать перечень энергосберегающих мероприятий, предусмотренных к выполнению проектом и перечень предлагаемых к выполнению в будущем с целью повышения класса энергетической эффективности объекта.

5.17 При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

В разделе «Пояснительная записка» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам). Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

5.18	При выполнении проектной документации:

Необходимо:

- производить сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта;

- предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования;

5.19 При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Волга».

5.20	Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

5.21	При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства, а при выборе средств защиты информации – средства встроенные в ОКИИ.

5.22 В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

5.23 В проектной документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

5.24 В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

5.25	При выполнении проектной документации учесть требования Положения о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «Россети Волга» П-РВ-21-040.**-**.

5.26	При выполнении проектной документации учесть требования Модели обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» М-МРСК-27-234.**-**.

5.27 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Оформить отдельным томом.

5.28 Данный раздел должен содержать следующие сведения:

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- Показатели, характеризующие удельную величину расхода электроэнергии на собственные нужды ТП;

- Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

- иные установленные требования энергетической эффективности.

5.29 Разработка рабочей документации выполняется Подрядчиком на основании проектной документации.

5.30 В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, принятых в проектной документации определить и разработать комплект необходимой рабочей документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки деталировочных чертежей предприятиями — изготовителями конструкций; спецификации оборудования и необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими нормативными документами.

5.31 Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на проектируемом объекте.

5.32  Подрядчик не позднее 10 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.9 настоящего задания на проектирование, предоставляет  Заказчику в двух экземплярах: проектную и рабочую документацию, включая проект полосы отвода (включая обосновывающие расчеты), отчет по результатам инженерных изысканий, схему расположения предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории и прочие документы в соответствии с п.5.9 задания на проектирование в одном экземпляре на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel для рассмотрения и согласования в филиале ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» и оформления заключения внутренней экспертизы Заказчика. Один экземпляр проектной и рабочей документации и один экземпляр отчета об инженерных изысканиях на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи Подрядчика, разработчиков проектной (включая сметную) и рабочей документации, в текстовой и графических частях подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и прочее).

Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц.

5.33 После оформления положительного заключения внутренней экспертизы Заказчика, не позднее 5 рабочих дней до срока окончания работ указанного в п.9 настоящего задания на проектирование, предоставляет Заказчику акт о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ, проектную и рабочую документацию, включая проект полосы отвода (включая обосновывающие расчеты) в полном объеме, отчет по результатам инженерных изысканий, схему расположения предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории и прочие документы в соответствии с п.5.9 задания на проектирование в 2-х экземплярах на бумажном носителе и всю документацию в одном экземпляре в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, Acrobat Reader, AutoCAD, а сметную документацию так же в формате программы Гранд-Смета и MS Excel. Не допускается передача документации в формате Acrobat Reader с пофайловым разделением страниц. Один экземпляр проектной и рабочей документации и один экземпляр отчета об инженерных изысканиях на бумажном носителе должен содержать оригинальные подписи Подрядчика, разработчиков проектной (включая сметную) и рабочей документации, в текстовой и графических частях подлинные согласования (штампы организаций – владельцев инженерных коммуникаций, подлинники писем, технических условий и прочее).

5.34	Подрядчик в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания акта о выполнении проектно-изыскательских и кадастровых работ подготавливает и направляет в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору заявление и прилагаемые к нему документы в соответствии с приказом Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства» и действующим законодательством, устраняет возможные замечания в части комплектности и требований оформления документов в случае выявления нарушений Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В течение 5-ти рабочих дней с момента внесения сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета направить Заказчику документ (письмо/уведомление с приложением скриншота кадастровой публичной карты с установленной охранной зоны), подтверждающий факт внесения сведений, а также решение территориального органа (Ростехнадзора) о согласовании границ охранной зоны.

6.	Особые условия.

6.1 Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС/ТП; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений ВЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

6.2 При направлении откорректированных материалов ПД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов

6.3 Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий,  являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4 	Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, либо эффективно оспаривает эти замечания.

6.5 При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6 В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация обеспечивает оформление и получение правоустанавливающих документов на земельные (лесные) участки (при необходимости).

6.7 При разработке проектной и рабочей документации необходимо применять материалы и оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

Технические решения проектной и рабочей документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной и рабочей документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям в соответствии с Пор-МРСК-ВНД-222.**-** «Порядок проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

6.8 При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

6.9 Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

­ проводит мероприятия по изменению границ лесопарковых зон достаточных и необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости);

-подготовить в электронной форме и на бумажном носителе текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства», согласовать описание местоположения границ охранной зоны объекта капитального строительства с Заказчиком, направить соответствующие документы в орган Ростехнадзора для получения решения о согласовании границ охранной зоны, обеспечить внесение данных о границах охранной зоны в ЕГРН, предоставить Заказчику сведения об учетном номере охранной зоны.

6.10 Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ/СУЭ РРЭ, АСДТУ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств в письменном виде с последующим предоставлением Заказчику на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

6.11 Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020г. №782н г. Москва).

7.	Выделение этапов строительства.

Выделение пусковых комплексов не требуется

8. Начало и окончание строительства объекта

Начало строительства (реконструкции, модернизации) - 2022г.

Окончание строительства (реконструкции, модернизации) - 2023г.

9. Срок выполнения этапов разработки документации (проектирования).

Начало работ - не позднее 2 календарных дней с момента заключения договора.

Окончание работ - не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора.

10. Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

11. Подрядчик

Выбирается на конкурентной основе

12. По техническим условиям выполнения работ обращаться

Главный инженер АО «Энергосервис Волги»

Минаев Вячеслав Борисович

Тел.: 8(8452) 320-324

Эл. почта: Energoservis-volgi@mail.ru

| Приложения: | 1 | Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 3 | Перечень сокращений. Требования к порядной организации |

Начальник ПТО                                                                                                       К.Э. Дмитриев

Приложение 1 к Заданию на проектирование

Нормативные документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция);

­ Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

­ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

­ Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

­ Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

­ Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

­ Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96 (действующая редакция);

­ Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

­ Федеральный закон №261-ФЗ от 25 ноября 2009г «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты РФ»;

­ Постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 и иными действующими нормативно-техническими документами.

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1996г. №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ Р 21.101 -2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 года N 145 «Об утверждении Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция).

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 (действующая редакция).

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 года № 903н.

-  Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020г. № 835н.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2020 г. N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

Отраслевые НТД:

­ ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

­ Правила устройства электроустановок (действующее издание);

­ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

­ Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

­ Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).

- РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- СДОС-04-2009 Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12-5.2000 Пособие для работников Госархстройнадзора России по осуществлению контроля за качеством строительно-монтажных работ.

ОРД и НТД «ПАО «Россети», ПАО «Россети Волга»:

­ «П-РВ-ВНД-196.05-2 Положение ПАО «Россети» о Единой технической политике в электросетевом комплексе (утвержденное протоколом совещания совета директоров от 06.07.2022 г. № 1).

­ Стандарт Техническая политика системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «МРСК Волги» СТП-МРСК-16-1791.**-**, (утвержденный решением Совета директоров Общества 25.07.2014 г.);

- Положение о корпоративном стиле оформления производственных объектов ПАО «МРСК Волги» П-РВ-21-040.**-**;

- Типовые технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами и центрами управления сетями РСК от 19.03.2010;

- Модель обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» М-МРСК-27-234.**-**;

- ВППБ 27-14 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ ОАО «РОССЕТИ»;

- "Регламент формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО "МРСК Волги" Р-МРСК-17-1279.**-**;

- П-МРСК-ВНД-238.01-14 Политика инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Россети» (утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Волги» протокол № 30 от 20.06.2014);

- Корпоративный план импортозамещения ПАО «Россети», утвержденный Приказом ПАО «Россети» от 30.08.2017 г. №116.

Приложение 2 к Заданию на проектирование

Перечень сокращений:

| АИИС КУЭ | - | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| --- | --- | --- |
| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АСТУ | - | автоматизированная система технологического управления |
| ГКН | - | Государственный кадастр недвижимости |
| ГО и ЧС | - | гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ЕГРП | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ЗИП | - | запасные части, инструмент, принадлежности |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| ОКИИ | - | объект критической информационной инфраструктуры |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ОРУ | - | открытое распределительное устройство |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПК | - | программный комплекс |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| РЗ | - | релейная защита |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА) |
| РУ | - | распределительное устройство |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СОТИАССО | - | система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора |
| СП | - | система передачи |
| СПБ | - | система бесперебойного питания |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| Т | - | трансформатор |
| ТЕР | - | территориальные единичные расценки |
| ТЕРм | - | территориальные единичные расценки на монтаж оборудования |
| ТЕРп | - | территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы |
| ТТ | - | трансформатор тока |
| ФЕР | - | федеральные единичные расценки |

Приложение 3 к Заданию на проектирование

Требования к подрядчику/субподрядчику по объекту проектирования

«Переустройство участка ВЛ 10 кВ Л 33-10 в промежутке опор №45- №48 инв. № 5634-00-085001016459. Переустройство участка ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-884 в промежутке опор №45-№47 инв. №5634-00-085077780045 и 5634-00-085077780046 «под ключ»

для составления закупочной документации

1. Требования к подрядчику (участнику закупки):

1.1. Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, а также в области инженерных изысканий.

1.2 При этом совокупный размер обязательств по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

1.3. Подрядчик должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ.

1.4. Подрядчик, выполняющий разработку проектной и рабочей документации, должен обладать:

- опытом выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по строительству ВЛ 0,4-10 кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ и/или выше в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам;

- в случае выполнения инженерных изысканий собственными силами, опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции объектов электроэнергетики в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам;

- в случае выполнения землеустроительных работ собственными силами, опытом выполнения работ по выполнению землеустроительных работ по участкам, занятых электросетевыми комплексами в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по вышеуказанным работам.

1.5. Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, требуемыми для выполнения работ, предусмотренных заданием на проектирование, должен иметь необходимый автотранспорт, чтобы своими силами и за свой счет организовывать выезд персонала на объекты.

2. Требования к субподрядчику:

2.1 Допускается привлекать субподрядную организацию только для выполнения инженерных изысканий, землеустроительных работ.

2.2 Субподрядчик, привлекаемый на производство инженерных изысканий:

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ;

- должен обладать опытом выполнения работ по проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации для строительства или реконструкции объектов электроэнергетики в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по выполнению работ по для строительства или реконструкции объектов электроэнергетики.

2.3 Субподрядчик, привлекаемый на производство землеустроительных работ:

- должен иметь в штате кадровые ресурсы, необходимые для полного и своевременного выполнения работ;

- должен обладать опытом выполнения работ по выполнению землеустроительных по участкам, занятых электросетевыми комплексами в течение двух лет и иметь за последние 2 года не менее одного завершенного договора по выполнению работ для строительства или реконструкции объектов электроэнергетики.