Приложение №________

к договору подряда № _______________  от ____________ г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту «Переустройство ВЛ-35 кВ «ТЭЦ 2- Ц. Котельная» (в районе опор №9-12), расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, кадастровый номер: 13:23:0000000:0028 (ГКУ «Упрдор РМ») (ВЛ-35 кВ – 0,806 км)»

1. Основание на проведение работ.

1.1. Основанием для проведения работ по объекту «Переустройство ВЛ-35 кВ «ТЭЦ 2- Ц. Котельная» (в районе опор №9-12), расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, кадастровый номер: 13:23:0000000:0028 (ГКУ «Упрдор РМ») (ВЛ-35 кВ – 0,806 км)» под ключ служит договор подряда № 42/2210-001217 от 20.06 2022 г. с ПАО «Россети Волга».

2.Наличие проектной документации:

2.1.  Проектная и рабочая документация по объекту: «Переустройство ВЛ-35 кВ «ТЭЦ 2- Ц. Котельная» (в районе опор №9-12), расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, кадастровый номер: 13:23:0000000:0028 (ГКУ «Упрдор РМ») (ВЛ-35 кВ – 0,806 км)» под ключ, разработана АО «Энергосервис Волги», г. Саратов, в 2023г., шифр проекта № 42/2210-001217-ЭВ1, согласованная и утвержденная в установленном порядке.

2.2.  Разрешение на строительство не требуется.

3.Описание работ.

3.1. Демонтажные работы.

3.1.1. Демонтаж промежуточной металлической опоры типа ПЛБ-6-1 – 1 шт.;

3.1.2. Демонтаж промежуточной ж/б опоры типа П-35 – 1 шт.;

3.1.3. Демонтаж промежуточной ж/б опоры типа ПУ-35 – 1 шт.;

3.1.3. Демонтаж провода АС-150/24 мм2 – 2,25 км.

3.2. Монтаж ВЛ - 35 кВ:

3.2.1. Установка металлических опор (тип опор и фундаментов, а также их количество на проектируемом участке определить в проектной и рабочей документации);

3.2.3. Подвеска провода АС-150/24 мм2 – 2.418 км;

3.2.4. Подвеска троса молниезащиты ОКГТц-1-16(G652) -9,2/52 – 0,806 км.

3.3. Пусконаладочные работы.

3.4. Подготовка исполнительной документации по результатам работ.

3.5. Проведение индивидуальных испытаний и комплексных опробований (совместно с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»).

3.6. Подключение к действующим сетям (совместно с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»);

3.7. Ввод в работу после испытаний (совместно с персоналом филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго»).

Место выполнения работ: Республика Мордовия, г. Саранск. Кадастровый номер: 13:23:00000:0028.

4. Требования к строительству (реконструкции):

4.1. Выполнить работы качественно, в соответствии с разработанной проектной и рабочей документацией, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, СНиП, ПОТЭЭ и правилами пожарной безопасности.

4.2. Подрядчик вправе заключать договоры с субподрядчиками на объём строительно-монтажных и пусконаладочных работ, не превышающий 50 процентов от объёма работ по договору.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного имущества, используемого при выполнении работ, несет Подрядчик.

4.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14).

4.5. Все работы должны быть выполнены в объеме утвержденной в установленном порядке проектной документации.

4.6. При оформлении актов выполненных работ необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

4.7. При составлении сметной документации для определения стоимости оборудования и строительно-монтажных, и пуско-наладочных работ по результату выполнения I-го этапа Подрядчиком применяется индексы пересчета сметной стоимости из базисного в текущий уровень цен, не превышающих рекомендованные Минстроем России на дату разработки проектной документации:

на строительно-монтажные работы – индекс на прочие объекты;

при отсутствии индекса на прочие объекты используются индексы изменения сметной стоимости на прочие объекты по элементам прямых затрат (к сметной оплате труда, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов, к сметной стоимости материальных ресурсов);

на пуско-наладочные работы - индекс на прочие работы и затраты для электроэнергетики;

на оборудование - индекс на оборудование для электроэнергетики;

вынос трассы в натуру – индекс на изыскательские работы.

4.8. При подготовке сметной документации необходимо руководствоваться Р-РВ-17-1279.05-21 Регламентом формирования сметной стоимости объектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения ПАО «Россети Волга» (в актуальной редакции).

4.9. Ведение исполнительной и формирование приемо-сдаточной документации законченных строительством объектов осуществляется в соответствии с действующем законодательством и Пор-МРСК-17-2082.03-19 «Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» (в актуальной редакции).

4.10. Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-1913.03-19 «Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Волги» (в актуальной редакции).

4.11. Порядок организации и сроки выполнения процедуры входного контроля продукции осуществляется в соответствии с законодательством РФ, с нормативной документацией РФ и П-МРСК-17-2342.02-19 «Положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги» (в актуальной редакции).

4.12. Нормативные документы, указанные в данном разделе, предоставляются Подрядчику после заключения договора в течение 5-ти дней с момента получения письменного запроса.

4.13. Подрядчик за свой счет восстанавливает поврежденные коммуникации сторонних организаций.

4.14. Подрядчик обязан за счет собственных средств заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ.

5.  Оборудование и материалы.

5.1. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

5.2. Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком должны соответствовать проектной и рабочей документации.

5.3. Доставка оборудования и материалов, приобретенных Подрядчиком, к месту проведения работ осуществляется Подрядчиком за свой счет.

6. Технические требования к материалам и оборудованию:

6.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

6.2.  Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества заводов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, серийными и свободно поставляться в РФ. Закупаемые Подрядчиком материалы и оборудование должны иметь срок изготовления не ранее 4 кв. 2021 года.

6.3. Используемые на объекте материалы и оборудование должны быть аттестованы и соответствовать техническим требованиям: ГОСТ, ТУ.  Данные технические требования должны быть аналогичны требованиям, предъявляемым при аттестации данного вида оборудования.

6.4. При отрицательных результатах аттестации Подрядчик обязан обеспечить использование аналогичных материалов и оборудования, прошедших аттестацию, без увеличения цены Договора.

7. Особые условия:

7.1 Разработанная проектная и рабочая документация, отчет по результатам инженерных изысканий являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

7.2 Подрядчик по разработанной проектной и рабочей документации получает все необходимые согласования;

7.3 Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельным томом техническую часть закупочной документации для закупки оборудования;

7.4. Документация, предоставляемая Заказчику по окончании работ, должна быть выполнена в соответствии с настоящим техническим заданием, исходными данными и соответствовать действующим на момент сдачи-приемки нормативно-правовым актам и нормативно-техническим документам.

7.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику проектную и рабочую документацию на бумажном носителе, содержащие оригинальные подписи и печати, а также подлинные согласования.

8. Сроки выполнения работ:

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы:

Срок начала работ– не позднее 1 дня с момента подписания договора.

Срок окончания работ – не позднее 23.11.2023г.

Срок завершения работ по договору – 30.11.2023 г.

9. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

По техническим условиям выполнения работ обращаться к контактным лицам: Главный инженер Минаев Вячеслав Борисович, тел. 8(8452) 320-324.

10. Приложение №1. Расчет начальной максимальной цены договора на выполнение работ.

Приложение №2. Требования и особые условия к подрядчику/участнику.

Подписи сторон:

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ______________________ В.А. Решетников | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2 к техническому заданию

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Переустройство ВЛ-35 кВ «ТЭЦ 2- Ц. Котельная» (в районе опор №9-12), расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, кадастровый номер: 13:23:0000000:0028 (ГКУ «Упрдор РМ») (ВЛ-35 кВ – 0,806 км)»

# Требования и особые условия к подрядчику/участнику закупочной процедуры

# 1.  Требования к участнику/подрядчику:

1.1. Подрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке и являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием при этом совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда не должен превышать уровень ответственности участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

1.2.  Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ, предусмотренных техническим заданием не менее 2 лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта по реконструкции или строительству ВЛ-35 кВ или выше.

1.3. Подрядчик должен иметь оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ, установленных настоящим техническим заданием.

1.4. Субподрядчик должен быть зарегистрированным в установленном порядке.

1.5. Субподрядчик должен иметь опыт выполнения работ, предусмотренных техническим заданием не менее 2 лет и иметь за последние два года не менее одного завершенного проекта по реконструкции или строительству ВЛ-35 кВ или выше.

1.6. Субподрядчик должен иметь оборудование, приспособления, инструменты, а также квалифицированный персонал, необходимые для выполнения работ, установленных настоящим техническим заданием.

Подписи сторон:

| Заказчик Генеральный директор АО «Энергосервис Волги» ______________________ В.А. Решетников | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |