## 02-01-01 Демонтажные работы - Л
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2023 года | [12 empty] | "____" ________________ 2023 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Переустройство ВЛ-35 кВ «ТЭЦ 2- Ц. Котельная» (в районе опор №9-12), расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, кадастровый номер: 13:23:0000000:0028 (ГКУ «Упрдор РМ») (ВЛ-35 кВ – 0,806 км) под ключ | [15 empty] | Переустройство ВЛ-35 кВ «ТЭЦ 2- Ц. Котельная» (в районе опор №9-12), расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, кадастровый номер: 13:23:0000000:0028 (ГКУ «Упрдор РМ») (ВЛ-35 кВ – 0,806 км) под ключ
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Демонтажные работы | [16 empty] | Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 42/2210-001217-ПОД.ПЗ, 42/2210-001217-ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 1 кв. 2023 г.
Сметная стоимость |  | 546.37 | (33,55) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 546.37 | (33,55) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 97.77 | (3,74) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 402.96 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 142.55 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтаж проводов и троса в населенной местности | [17 empty] | Раздел 1. Демонтаж проводов и троса в населенной местности
1 | ФЕР33-01-024-05 | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии |  |  | 4: км; 7: 0.254 | [5 empty] | Демонтаж проводов ВЛ 35 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии
| ОП п.1.33.20 | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75 | [17 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75
| 1 | ОТ |  |  | 8: 990.86; 9: 0.75; 10: 188.76; 11: 26.17; 12: 4939.85 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7389.48; 9: 0.75; 10: 1407.7; 11: 11.22; 12: 15794.39 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 495.25; 9: 0.75; 10: 94.35; 11: 26.17; 12: 2469.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 01.7.11.02-0011 | Патроны термитные со спичками |  |  | 4: компл; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Патроны термитные со спичками
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Арматура линейная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 103; 6: 0.75; 7: 19.6215 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.87; 7: 9.619 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8380.34; 10: 1596.46; 12: 20734.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 283.11; 12: 7408.99 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 291.6; 12: 7631.26 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 169.87; 12: 4445.39 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2057.93; 12: 32810.89 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-01-027-18 | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) |  |  | 4: пролет; 7: 2 | [5 empty] | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода)
| ОП п.1.33.20 | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75 | [17 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75
| 1 | ОТ |  |  | 8: 777.3; 9: 0.75; 10: 1165.95; 11: 26.17; 12: 30512.91 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3916.03; 9: 0.75; 10: 5874.05; 11: 11.22; 12: 65906.84 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 301.46; 9: 0.75; 10: 452.19; 11: 26.17; 12: 11833.81 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 824.64; 10: 1649.28; 11: 8.3; 12: 13689.02 | [7 empty] | М
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Арматура линейная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 85.7; 6: 0.75; 7: 128.55 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24.26; 7: 48.52 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5517.97; 10: 8689.28; 12: 110108.77 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1618.14; 12: 42346.72 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1666.68; 12: 43617.12 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 970.88; 12: 25408.03 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11326.84; 12: 179133.92 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-01-027-01 | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода) |  |  | 4: пролет; 7: 1 | [5 empty] | Демонтаж проводов между анкерными опорами с пересечением одного из препятствий: электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ: 35 кВ (3 провода)
| ОП п.1.33.20 | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75 | [17 empty] | Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; ТЗ=0,75
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1696.09; 9: 0.75; 10: 1272.07; 11: 26.17; 12: 33290.07 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7623.35; 9: 0.75; 10: 5717.51; 11: 11.22; 12: 64150.46 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 596.09; 9: 0.75; 10: 447.07; 11: 26.17; 12: 11699.82 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1410.42; 10: 1410.42; 11: 8.3; 12: 11706.49 | [7 empty] | М
П,Н | 21.2.01.02 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Арматура линейная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 187; 6: 0.75; 7: 140.25 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.36; 7: 48.36 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10729.86; 10: 8400; 12: 109147.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1719.14; 12: 44989.89 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1770.71; 12: 46339.59 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 1031.48; 12: 26993.93 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11202.19; 12: 182480.54 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-01-026-01 | Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км |  |  | 4: км; 7: 0.7534 | [5 empty] | Демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км
|  | Объем=0,254+0,0807+0,2208+0,1979 | [23 empty] | Объем=0,254+0,0807+0,2208+0,1979
| ОП п.1.33.20 | Демонтаж грозозащитных тросов ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65 | [17 empty] | Демонтаж грозозащитных тросов ОЗП=0,65; ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗ=0,65
| Прил.33.3 п.3.18.1 | При производстве работ в усложненных условиях: вспаханное поле или по снегу, глубиной более 0,5 м ОЗП=1,03; ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,17 | [17 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: вспаханное поле или по снегу, глубиной более 0,5 м ОЗП=1,03; ЭМ=1,17 к расх.; ЗПМ=1,17; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,17
| 1 | ОТ |  |  | 8: 254.93; 9: 0.6695; 10: 128.59; 11: 26.17; 12: 3365.2 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1126.02; 9: 0.7605; 10: 645.17; 11: 11.22; 12: 7238.81 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 83.84; 9: 0.7605; 10: 48.04; 11: 26.17; 12: 1257.21 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 20.1.02.19 | Трос грозозащитный |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Трос грозозащитный
П,Н | 22.2.01.03 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые
П,Н | 22.2.02.23 | Арматура линейная |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [8 empty] | Арматура линейная
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26.5; 6: 0.6695; 7: 13.3666 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.53; 6: 1.17; 7: 5.7561 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1380.95; 10: 773.76; 12: 10604.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 176.63; 12: 4622.41 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 181.93; 12: 4761.08 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 105.98; 12: 2773.45 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1061.67; 12: 18138.54 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Демонтаж проводов и троса в населенной местности : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж проводов и троса в населенной местности :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 19459.5; 12: 250594.04 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2755.37; 12: 72108.03 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 13644.43; 12: 153090.5 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1041.65; 12: 27259.98 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3059.7; 12: 25395.51 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 25648.63; 12: 412563.89 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2755.37; 12: 72108.03 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 13644.43; 12: 153090.5 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1041.65; 12: 27259.98 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3059.7; 12: 25395.51 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3910.92; 12: 102349.05 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 2278.21; 12: 59620.8 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3797.02; 12: 99368.01 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3910.92; 12: 102349.05 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2278.21; 12: 59620.8 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Демонтаж проводов и троса в населенной местности |  |  | 10: 25648.63; 12: 412563.89 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж проводов и троса в населенной местности
Раздел 2. Демонтаж опор | [17 empty] | Раздел 2. Демонтаж опор
Демонтаж металлических промежуточных опор ПЛБ-6-1 -1 шт | [29 empty] | Демонтаж металлических промежуточных опор ПЛБ-6-1 -1 шт
5 | ФЕР33-01-016-02 | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой свыше 2 до 4 т |  |  | 4: т; 7: 2.721 | [5 empty] | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой свыше 2 до 4 т
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.74; 9: 0.7; 10: 407.11; 11: 26.17; 12: 10654.07 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 696.14; 9: 0.7; 10: 1325.94; 11: 11.22; 12: 14877.05 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 43.86; 9: 0.7; 10: 83.54; 11: 26.17; 12: 2186.24 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 07.2.07.11 | Опоры стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Опоры стальные
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.9; 6: 0.7; 7: 41.7129 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.68; 6: 0.7; 7: 10.8187 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 909.88; 10: 1733.05; 12: 25531.12 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 490.65; 12: 12840.31 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 505.37; 12: 13225.52 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 294.39; 12: 7704.19 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2532.81; 12: 46460.83 | [11 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б опор П35 - 2 шт | [29 empty] | Демонтаж ж/б опор П35 - 2 шт
6 | ФЕР33-01-008-01 | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 |  |  | 4: м3; 7: 5.01 | [5 empty] | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3
|  | Объем=1,67*3 | [23 empty] | Объем=1,67*3
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 74.44; 9: 0.8; 10: 298.36; 11: 26.17; 12: 7808.08 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 408.83; 9: 0.8; 10: 1638.59; 11: 11.22; 12: 18384.98 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 30.18; 9: 0.8; 10: 120.96; 11: 26.17; 12: 3165.52 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3711.43; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [7 empty] | М
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
П,Н | 22.2.02.07 | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ |  |  | 4: т; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ
П,Н | 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.4; 6: 0.8; 7: 29.6592 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.12; 6: 0.8; 7: 12.505 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4194.7; 10: 1936.95; 12: 26193.06 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 419.32; 12: 10973.6 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 431.9; 12: 11302.81 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 251.59; 12: 6584.16 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2620.44; 12: 44080.03 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР33-01-010-01 | Демонтаж металлоконструкций на железобетонных центрифугированных опорах (применительно) |  |  | 4: т; 7: 0.332 | [5 empty] | Демонтаж металлоконструкций на железобетонных центрифугированных опорах (применительно)
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 493.99; 9: 0.7; 10: 114.8; 11: 26.17; 12: 3004.32 | [7 empty] | ОТ
П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
Н | 22.2.02.07 | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ |  |  | 4: т; 5: 1.03; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51.35; 6: 0.7; 7: 11.9337 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.99; 10: 114.8; 12: 3004.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.8; 12: 3004.32 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 118.24; 12: 3094.45 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 68.88; 12: 1802.59 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 301.92; 12: 7901.36 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтаж опор : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтаж опор :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3784.8; 12: 54728.5 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 820.27; 12: 21466.47 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2964.53; 12: 33262.03 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 204.5; 12: 5351.76 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 5455.17; 12: 98442.22 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 820.27; 12: 21466.47 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2964.53; 12: 33262.03 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 204.5; 12: 5351.76 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1055.51; 12: 27622.78 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 614.86; 12: 16090.94 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1024.77; 12: 26818.23 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1055.51; 12: 27622.78 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 614.86; 12: 16090.94 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтаж опор |  |  | 10: 5455.17; 12: 98442.22 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Демонтаж опор
Раздел 3. Демонтаж фундаментов | [17 empty] | Раздел 3. Демонтаж фундаментов
Земляные работы | [29 empty] | Земляные работы
8 | ФЕР01-01-003-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.05 | [5 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Объем=49,98 / 1000 | [23 empty] | Объем=49,98 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 71.06; 10: 3.55; 11: 26.17; 12: 92.9 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1980; 10: 99; 11: 11.22; 12: 1110.78 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 267.3; 10: 13.37; 11: 26.17; 12: 349.89 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.11; 7: 0.4555 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.8; 7: 0.99 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2051.06; 10: 102.55; 12: 1203.68 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.92; 12: 442.79 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 15.57; 12: 407.37 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 7.78; 12: 203.68 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.9; 12: 1814.73 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.05 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
|  | Объем=49,98 / 1000 | [23 empty] | Объем=49,98 / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.44; 10: 12.57; 11: 11.22; 12: 141.04 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 42.93; 10: 2.15; 11: 26.17; 12: 56.27 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.18; 7: 0.159 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 251.44; 10: 12.57; 12: 141.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.15; 12: 56.27 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 1.98; 12: 51.77 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.99; 12: 25.88 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.54; 12: 218.69 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная |  |  | м3 |  |  | 8.88 | 60 |  | 532.8 | 8.3 | 4422.24 | [5 empty] | Смесь песчано-гравийная природная
|  | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) | [28 empty] | (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 532.8; 12: 4422.24 | [11 empty] | Всего по позиции
Демонтаж Ж/б фундаментов Ф2-2 -4шт | [29 empty] | Демонтаж Ж/б фундаментов Ф2-2 -4шт
11 | ФЕР33-01-001-07 | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3 |  |  | 4: м3; 7: 3.84 | [5 empty] | Демонтаж сборных железобетонных неразъемных подножников: под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3
|  | Объем=0,96*4 | [23 empty] | Объем=0,96*4
| Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.28; 9: 0.8; 10: 108.38; 11: 26.17; 12: 2836.3 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 158.52; 9: 0.8; 10: 486.97; 11: 11.22; 12: 5463.8 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.21; 9: 0.8; 10: 49.8; 11: 26.17; 12: 1303.27 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7.54; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [7 empty] | М
Н | 05.1.05.16 | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ |  |  | 4: м3; 5: 1.01; 6: 0; 7: 0 | [8 empty] | Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.89; 6: 0.8; 7: 11.9501 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 6: 0.8; 7: 3.6864 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 201.34; 10: 595.35; 12: 8300.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 158.18; 12: 4139.57 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 162.93; 12: 4263.76 | [9 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 94.91; 12: 2483.74 | [9 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 853.19; 12: 15047.6 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Демонтаж фундаментов : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Демонтаж фундаментов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1243.27; 12: 14067.06 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 111.93; 12: 2929.2 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 598.54; 12: 6715.62 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 65.32; 12: 1709.43 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 532.8; 12: 4422.24 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 1527.43; 12: 21503.26 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 111.93; 12: 2929.2 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 598.54; 12: 6715.62 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 65.32; 12: 1709.43 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 532.8; 12: 4422.24 | [14 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 180.48; 12: 4722.9 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 103.68; 12: 2713.3 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 177.25; 12: 4638.63 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 180.48; 12: 4722.9 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 103.68; 12: 2713.3 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Демонтаж фундаментов |  |  | 10: 1527.43; 12: 21503.26 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Демонтаж фундаментов
Раздел 4. Демонтаж ограждения | [17 empty] | Раздел 4. Демонтаж ограждения
12 | ФЕР07-01-054-02 | Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: до 3 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.075 | [5 empty] | Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: до 3 м
|  | Объем=7,5 / 100 | [23 empty] | Объем=7,5 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [17 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
Н,Уд | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
Н,Уд | 05.1.05.15 | Фундаменты железобетонные |  |  | шт | 33.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | Фундаменты железобетонные
Н,Уд | 05.1.07.13 | Панели |  |  | шт | 33.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | Панели
Н,Уд | 05.1.07.27 | Столбы бетонные |  |  | шт | 33.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [20 empty] | Столбы бетонные
| 1 | ОТ |  |  | 8: 806.26; 9: 0.8; 10: 48.38; 11: 26.17; 12: 1266.1 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4008.11; 9: 0.8; 10: 240.49; 11: 11.22; 12: 2698.3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 474.7; 9: 0.8; 10: 28.48; 11: 26.17; 12: 745.32 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 62.5; 9: 0; 10: 0; 11: 8.3 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 91; 6: 0.8; 7: 5.46 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.62; 6: 0.8; 7: 2.1372 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4876.87; 10: 288.87; 12: 3964.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.86; 12: 2011.42 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 84.55; 12: 2212.56 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 10: 56.11; 12: 1468.34 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 429.53; 12: 7645.3 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Демонтаж ограждения : | [24 empty] | Итоги по разделу 4 Демонтаж ограждения :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 288.87; 12: 3964.4 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 48.38; 12: 1266.1 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 240.49; 12: 2698.3 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 28.48; 12: 745.32 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 429.53; 12: 7645.3 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 48.38; 12: 1266.1 | [14 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 240.49; 12: 2698.3 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 28.48; 12: 745.32 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 84.55; 12: 2212.56 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 56.11; 12: 1468.34 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 76.86; 12: 2011.42 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 84.55; 12: 2212.56 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 56.11; 12: 1468.34 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 Демонтаж ограждения |  |  | 10: 429.53; 12: 7645.3 | [15 empty] | Итого по разделу 4 Демонтаж ограждения
Раздел 5. Погрузка и перевозка | [17 empty] | Раздел 5. Погрузка и перевозка
13 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 4.521 | 22.33 |  | 100.95 | 12.71 | 1283.07 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=2,721+0,664+1,028+0,108 | [23 empty] | Объем=2,721+0,664+1,028+0,108
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.95; 12: 1283.07 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 6.575 | 10.71 |  | 70.42 | 12.71 | 895.04 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.42; 12: 895.04 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦпг-03-02-01-004 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 4 км |  |  | 1 т груза |  |  | 11.096 | 13.18 |  | 146.25 | 12.71 | 1858.84 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 4 км
|  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [28 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  | Объем=4,521+6,575 | [23 empty] | Объем=4,521+6,575
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 146.25; 12: 1858.84 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т |  |  | 1 т груза |  |  | 4.521 | 22.33 |  | 100.95 | 12.71 | 1283.07 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Объем=2,721+0,664+1,028+0,108 | [23 empty] | Объем=2,721+0,664+1,028+0,108
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.95; 12: 1283.07 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  | 1 т груза |  |  | 6.575 | 10.71 |  | 70.42 | 12.71 | 895.04 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [28 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.42; 12: 895.04 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 5 Погрузка и перевозка : | [24 empty] | Итоги по разделу 5 Погрузка и перевозка :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 488.99; 12: 6215.06 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Материалы |  |  | 10: 488.99; 12: 6215.06 | [14 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 488.99; 12: 6215.06 | [14 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 488.99; 12: 6215.06 | [14 empty] | материалы
|  | Итого по разделу 5 Погрузка и перевозка |  |  | 10: 488.99; 12: 6215.06 | [15 empty] | Итого по разделу 5 Погрузка и перевозка
|  | Итоги по смете: | [30 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 25265.43; 12: 329569.06 | [20 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3735.95; 12: 97769.8 | [20 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 17447.99; 12: 195766.45 | [20 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1339.95; 12: 35066.49 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4081.49; 12: 36032.81 | [20 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 33549.75; 12: 546369.73 | [20 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [31 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3735.95; 12: 97769.8 | [20 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 17447.99; 12: 195766.45 | [20 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1339.95; 12: 35066.49 | [20 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 4081.49; 12: 36032.81 | [20 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5231.46; 12: 136907.29 | [20 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3052.86; 12: 79893.38 | [20 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5075.9; 12: 132836.29 | [20 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5231.46; 12: 136907.29 | [20 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3052.86; 12: 79893.38 | [20 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 33549.75; 12: 546369.73 | [21 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.