## ССР без сниж (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Волга"-"Мордовэнерго"
________________ К.В. Оськин
"______ " _______________2021 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Замена МВ (масляных выключателей) на ВВ (вакуумные выключатели) 6-10 кВ» (ПС 110/10 кВ "Зубова Поляна" – 7 шт., ПС 110/35/10 кВ "Атемар" – 4 шт.)
Индексы перевода в текущий уровень цен, с учетом применения методик формирования сметной стоимости
|  |  | К I кварталу 2021 г | Индекс-дефлятор 2021/2022 |  |  | Итоговое значение К
|  | СМР | 8.69 | 1.019 |  |  | 8.8551 | 8.86
|  | Оборудование | 5.29 | 1.019 |  |  | 5.3905 | 5.39
|  | ПНР | 10.46 | 1.019 |  |  | 10.6587 | 10.66
4.5
|  | ФЕР (транспортные затраты) | 5.3 | 1.06 | 1.033 | 1.101 | 1.073 | 1.065 | 1.062 | 1.055
Индексы перевода в уровень цен ПД
|  |  | К I кварталу 2021 г |  |  |  | Итоговое значение К
|  | СМР | 8.69 | 1 | 1 |  | 8.69
|  | Оборудование | 5.29 | 1 | 1 |  | 5.29
|  | ПНР | 10.46 | 1 | 1 |  | 10.46
|  | ФЕР (транспортные затраты) | 9.3
руб.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в ценах 2000 года |  |  |  | Общая сметная стоимость в ценах 2000 года | Сметная стоимость с учетом действующих методик формирования сметной стоимости (снижения) |  |  |  | Общая сметная стоимость с учетом действующих методик формирования сметной стоимости (снижения) | Стоимость строительства в уровне цен ПД |  |  |  | Общая стоимость строительства в уровне цен ПД
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Электротехнические решения БКТП 2х1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-02 | Строительные решения БКТП 2х1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | 02-01-02 | Строительство четырех КЛ-6 кВ, шести КЛ-0,38 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 02-01-01 | Монтажные работы ПС 110/10 кВ "Зубова Поляна" |  | 118876.51 | 1246807.17 |  | 1365683.68 | 0 | 1053245.8786 | 6720290.6463 |  | 7773536.5249 | 0 | 1033036.8719 | 6595609.9293 |  | 7628646.8012
2 | 02-01-02 | Монтажные работы ПС 110/35/10 кВ "Атемар" |  | 50266.54 | 712461.24 |  | 762727.78 | 0 | 445361.5444 | 3840166.0836 |  | 4285527.628 | 0 | 436816.2326 | 3768919.9596 |  | 4205736.1922
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 169143.05 | 1959268.41 | 0 | 2128411.46 | 0 | 1498607.423 | 10560456.7299 | 0 | 12059064.1529 | 0 | 1469853.1045 | 10364529.8889 | 0 | 11834382.9934
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7: | 0 | 169143.05 | 1959268.41 | 0 | 2128411.46 | 0 | 1498607.423 | 10560456.7299 | 0 | 12059064.1529 | 0 | 1469853.1045 | 10364529.8889 | 0 | 11834382.9934
Глава 8. Временные здания и сооружения
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8: | 0 | 169143.05 | 1959268.41 | 0 | 2128411.46 | 0 | 1498607.423 | 10560456.7299 | 0 | 12059064.1529 | 0 | 1469853.1045 | 10364529.8889 | 0 | 11834382.9934
Глава 9. Прочие работы и затраты
| ГСН-81-05-02-2007 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61%) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы БКТП 2х1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы ПС 110/10 кВ "Зубова Поляна" |  |  |  | 20711.54 | 20711.54 |  |  |  | 220785.0164 | 220785.0164 |  |  |  | 216642.7084 | 216642.7084
4 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы ПС 110/35/10 кВ "Атемар" |  |  |  | 10259.39 | 10259.39 | 0 | 0 | 0 | 109365.0974 | 109365.0974 | 0 | 0 | 0 | 107313.2194 | 107313.2194
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 30970.93 | 30970.93 | 0 | 0 | 0 | 330150.1138 | 330150.1138 | 0 | 0 | 0 | 323955.9278 | 323955.9278
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 169143.05 | 1959268.41 | 30970.93 | 2159382.39 | 0 | 1498607.423 | 10560456.7299 | 330150.1138 | 12389214.2667 | 0 | 1469853.1045 | 10364529.8889 | 323955.9278 | 12158338.9212
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
6 |  | Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 |  | Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 169143.05 | 1959268.41 | 30970.93 | 2159382.39 | 0 | 1498607.423 | 10560456.7299 | 330150.1138 | 12389214.2667 | 0 | 1469853.1045 | 10364529.8889 | 323955.9278 | 12158338.9212
Непредвиденные затраты
5 |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%) | 0 | 5074.2915 | 58778.0523 | 929.1279 | 64781.4717 | 0 | 44958.2227 | 316813.7019 | 9904.5034 | 371676.428 | 0 | 44095.5931 | 310935.8967 | 9718.6778 | 364750.1676
|  | Итого : | 0 | 174217.3415 | 2018046.4623 | 31900.0579 | 2224163.8617 | 0 | 1543565.6457 | 10877270.4318 | 340054.6172 | 12760890.6947 | 0 | 1513948.6976 | 10675465.7856 | 333674.6056 | 12523089.0888
Налоги и обязательные платежи
6 |  | Средства на покрытие затрат на покрытие НДС 20% | 0 | 34843.4683 | 403609.2925 | 6380.0116 | 444832.7723 | 0 | 308713.1291 | 2175454.0864 | 68010.9234 | 2552178.1389 | 0 | 302789.7395 | 2135093.1571 | 66734.9211 | 2504617.8178
|  | Всего по сводному сметному расчету | 0 | 209060.8098 | 2421655.7548 | 38280.0695 | 2668996.634 | 0 | 1852278.7748 | 13052724.5182 | 408065.5407 | 15313068.8336 | 0 | 1816738.4372 | 12810558.9427 | 400409.5268 | 15027706.9066
8185850.5034
|  | Составил: Ведущий специалист ООС УКС | [6 empty] | Палькина Т.Н. |  | сумма ИПР | 14371788.61
[11 empty] | дельта | 1610897.9153
|  | Проверил: Начальник ООС УКС | [6 empty] | Комаров П.В.
7544927.69
6488347.61
|  |  |  | 14033275.3 | 1279793.5336

## ССР (не смотреть) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Волга"-"Мордовэнерго"
________________ К.В. Оськин
"______ " _______________2021 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Замена МВ (масляных выключателей) на ВВ (вакуумные выключатели) 6-10 кВ» (ПС 110/10 кВ "Зубова Поляна" – 7 шт., ПС 110/35/10 кВ "Атемар" – 4 шт.)
Индексы перевода в текущий уровень цен, с учетом применения методик формирования сметной стоимости
|  |  | К I кварталу 2021 г | Индекс-дефлятор 2021/2022 |  |  | Итоговое значение К
|  | СМР | 8.69 | 1.019 |  |  | 8.8551 | 8.86
|  | Оборудование | 5.29 | 1.019 |  |  | 5.3905 | 5.39
|  | ПНР | 10.46 | 1.019 |  |  | 10.6587 | 10.66
4.5
|  | ФЕР (транспортные затраты) | 5.3 | 1.06 | 1.033 | 1.101 | 1.073 | 1.065 | 1.062 | 1.055
Индексы перевода в уровень цен ПД
|  |  | К I кварталу 2021 г |  |  |  | Итоговое значение К
|  | СМР | 8.69 | 1 | 1 |  | 8.69
|  | Оборудование | 5.29 | 1 | 1 |  | 5.29
|  | ПНР | 10.46 | 1 | 1 |  | 10.46
|  | ФЕР (транспортные затраты) | 9.3
руб.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в ценах 2000 года |  |  |  | Общая сметная стоимость в ценах 2000 года | Сметная стоимость с учетом действующих методик формирования сметной стоимости (снижения) |  |  |  | Общая сметная стоимость с учетом действующих методик формирования сметной стоимости (снижения) | Стоимость строительства в уровне цен ПД |  |  |  | Общая стоимость строительства в уровне цен ПД
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Электротехнические решения БКТП 2х1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-02 | Строительные решения БКТП 2х1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | 02-01-02 | Строительство четырех КЛ-6 кВ, шести КЛ-0,38 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 02-01-01 | Монтажные работы ПС 110/10 кВ "Зубова Поляна" |  | 118876.51 | 1164774.31 |  | 1283650.82 | 0 | 1053245.8786 | 6278133.5309 |  | 7331379.4095 | 0 | 1033036.8719 | 6161656.0999 |  | 7194692.9718
2 | 02-01-02 | Монтажные работы ПС 110/35/10 кВ "Атемар" |  | 50266.54 | 665585.32 |  | 715851.86 | 0 | 445361.5444 | 3587504.8748 |  | 4032866.4192 | 0 | 436816.2326 | 3520946.3428 |  | 3957762.5754
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 2 | 0 | 169143.05 | 1830359.63 | 0 | 1999502.68 | 0 | 1498607.423 | 9865638.4057 | 0 | 11364245.8287 | 0 | 1469853.1045 | 9682602.4427 | 0 | 11152455.5472
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7: | 0 | 169143.05 | 1830359.63 | 0 | 1999502.68 | 0 | 1498607.423 | 9865638.4057 | 0 | 11364245.8287 | 0 | 1469853.1045 | 9682602.4427 | 0 | 11152455.5472
Глава 8. Временные здания и сооружения
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-8: | 0 | 169143.05 | 1830359.63 | 0 | 1999502.68 | 0 | 1498607.423 | 9865638.4057 | 0 | 11364245.8287 | 0 | 1469853.1045 | 9682602.4427 | 0 | 11152455.5472
Глава 9. Прочие работы и затраты
| ГСН-81-05-02-2007 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61%) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы БКТП 2х1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы ПС 110/10 кВ "Зубова Поляна" |  |  |  | 20711.54 | 20711.54 |  |  |  | 220785.0164 | 220785.0164 |  |  |  | 216642.7084 | 216642.7084
4 | 09-01-02 | Пусконаладочные работы ПС 110/35/10 кВ "Атемар" |  |  |  | 10259.39 | 10259.39 | 0 | 0 | 0 | 109365.0974 | 109365.0974 | 0 | 0 | 0 | 107313.2194 | 107313.2194
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 30970.93 | 30970.93 | 0 | 0 | 0 | 330150.1138 | 330150.1138 | 0 | 0 | 0 | 323955.9278 | 323955.9278
|  | Итого по Главам 1-9 | 0 | 169143.05 | 1830359.63 | 30970.93 | 2030473.61 | 0 | 1498607.423 | 9865638.4057 | 330150.1138 | 11694395.9425 | 0 | 1469853.1045 | 9682602.4427 | 323955.9278 | 11476411.475
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
6 |  | Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 |  | Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 169143.05 | 1830359.63 | 30970.93 | 2030473.61 | 0 | 1498607.423 | 9865638.4057 | 330150.1138 | 11694395.9425 | 0 | 1469853.1045 | 9682602.4427 | 323955.9278 | 11476411.475
Непредвиденные затраты
5 |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого : | 0 | 169143.05 | 1830359.63 | 30970.93 | 2030473.61 | 0 | 1498607.423 | 9865638.4057 | 330150.1138 | 11694395.9425 | 0 | 1469853.1045 | 9682602.4427 | 323955.9278 | 11476411.475
Налоги и обязательные платежи
6 |  | Средства на покрытие затрат на покрытие НДС 20% | 0 | 33828.61 | 366071.926 | 6194.186 | 406094.722 | 0 | 299721.4846 | 1973127.6811 | 66030.0228 | 2338879.1885 | 0 | 293970.6209 | 1936520.4885 | 64791.1856 | 2295282.295
|  | Всего по сводному сметному расчету | 0 | 202971.66 | 2196431.556 | 37165.116 | 2436568.332 | 0 | 1798328.9076 | 11838766.0868 | 396180.1366 | 14033275.131 | 0 | 1763823.7254 | 11619122.9312 | 388747.1134 | 13771693.77
8185850.5034
|  | Составил: Ведущий специалист ООС УКС | [6 empty] | Палькина Т.Н. |  | сумма ИПР | 14371788.61
[11 empty] | дельта | 2677392.6675
|  | Проверил: Начальник ООС УКС | [6 empty] | Комаров П.В.
7544927.69
6488347.61
|  |  |  | 14033275.3 | -0.169 | -0.015364
-0.012803
870000.0128

## ССР
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДЕНО:
_________________________
"______ " _______________2023 г. | [8 empty] | "______ " _______________2023 г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №ССРСС-1
«Переустройство ВЛ-35 кВ «ТЭЦ 2- Ц. Котельная» (в районе опор №9-12), расположенной по адресу: РМ, г. Саранск, кадастровый номер: 13:23:0000000:0028 (ГКУ «Упрдор РМ») (ВЛ-35 кВ – 0,806 км)» под ключ
Индексы перевода в прогнозный уровень цен
|  |  | К 1 кв. 2023 г | Индекс-дефлятор 2021/2022 | Индекс-дефлятор 2022/2023 | Индекс-дефлятор 2023/2024 | Индекс-дефлятор 2024/2025 | Индекс-дефлятор 2025/2026 | Индекс-дефлятор 2026/2027 | Итоговое значение К
|  | ОЗП | 26.17 | [6 empty] | 26.17
|  | ЭМ | 11.22 | [6 empty] | 11.22
|  | Материалы | 8.3 | [6 empty] | 8.3
|  | Оборудование | 6.26 | [6 empty] | 6.26
|  | ПНР | 12.41 | [6 empty] | 12.41
|  |  | 12.41 |  |  |  |  | 4.5
|  | ФЕР (транспортные затраты) | 5.3 | 1.06 | 1.033 | 1.101 | 1.073 | 1.065 | 1.062 | 1.055
Индексы перевода в уровень цен ПД
|  |  | К 4 кварталу 2022 г |  |  |  | Итоговое значение К
|  | ОЗП | 25.79 | 1 | 1 |  | 25.79
|  | ЭМ | 11.08 |  |  |  | 11.08
|  | Материалы | 8.2 |  |  |  | 8.2
|  | Оборудование | 6.16 | 1 | 1 |  | 6.16
|  | Прочие | 12.21 | 1 | 1 |  | 12.21
|  | ФЕР (транспортные затраты) | 9.3
руб.
№ пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. |  |  |  | Общая сметная стоимость в базисном уровне цен 2000 г. | Сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости), руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в прогнозном уровне цен (в соответствии с методикой планирования стоимости)
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Глава 1. Подготовка территории строительства
1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | 02-01-01 | Электротехнические решения БКТП 2х1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | 02-01-02 | Строительные решения БКТП 2х1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 | 02-01-01 | Демонтажные работы | 33549.75 | 0 | 0 | 0 | 33549.75 | 546369.73 | 0 | 0 | 0 | 546369.73
2 | 02-01-02 | Монтажные работы | 1031109.95 | 61148.2 | 0 | 0 | 1092258.15 | 9777738.51 | 507530.06 | 0 | 0 | 10285268.57
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | 02-01-04 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по Главе 2 | 1064659.7 | 61148.2 | 0 | 0 | 1125807.9 | 10324108.24 | 507530.06 | 0 | 0 | 10831638.3
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-7: | 1064659.7 | 61148.2 | 0 | 0 | 1125807.9 | 10324108.24 | 507530.06 | 0 | 0 | 10831638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главе 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 1064659.7 | 61148.2 | 0 | 0 | 1125807.9 | 10324108.24 | 507530.06 | 0 | 0 | 10831638.3
Глава 9. Прочие работы и затраты
| ГСН-81-05-02-2007 | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61%) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | 09-01-01 | Пусконаладочные работы БКТП 2х1000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-9 | 1064659.7 | 61148.2 | 0 | 0 | 1125807.9 | 10324108.24 | 507530.06 | 0 | 0 | 10831638.3
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
7 |  | Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по Главам 1-12 | 1064659.7 | 61148.2 | 0 | 0 | 1125807.9 | 10324108.24 | 507530.06 | 0 | 0 | 10831638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Непредвиденные затраты
6 |  | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Итого : | 1064659.7 | 61148.2 | 0 | 0 | 1125807.9 | 10324108.24 | 507530.06 | 0 | 0 | 10831638.3
|  | Итого с договорным коэффициентом К=0,98 | 1043366.51 | 59925.24 | 0 | 0 | 1103291.75 | 10117626.08 | 497379.46 | 0 | 0 | 10615005.54
Налоги и обязательные платежи
3 |  | Средства на покрытие затрат на покрытие НДС 20% | 208673.302 | 11985.048 | 0 | 0 | 220658.35 | 2023525.216 | 99475.892 | 0 | 0 | 2123001.108
|  | Всего по сводному сметному расчету | 1252039.812 | 71910.288 | 0 | 0 | 1323950.1 | 12141151.296 | 596855.352 | 0 | 0 | 12738006.648
| Главный инженер АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | В.Б. Минаев
[подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: Начальник ООС АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Корнишина
[подпись (инициалы, фамилия)]
| Составил: Ведущий специалист АО "Энергосервис Волги" |  |  |  | М.В. Васильцова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## Сводка затрат (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Россети Волга"-"Мордовэнерго"
________________ К.В. Оськин
"______ " _______________2021 г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Замена МВ (масляных выключателей) на ВВ (вакуумные выключатели) 6-10 кВ» (ПС 110/10 кВ "Зубова Поляна" – 7 шт., ПС 110/35/10 кВ "Атемар" – 4 шт.)
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость в ценах 2000 года, руб |  |  |  | Общая сметная стоимость в ценах 2000 года | Сметная стоимость с учетом действующих методик формирования сметной стоимости (снижения) (Стоимость НМЦ лота), руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость в текущем уровне цен 4кв. 2016г., руб. | Стоимость строительства в уровне цен ПД, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость НМЦ лота, руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ССР 1 | Замена МВ (масляных выключателей) на ВВ (вакуумные выключатели) 6-10 кВ» (ПС 110/10 кВ "Зубова Поляна" – 7 шт., ПС 110/35/10 кВ "Атемар" – 4 шт.) (1 этап) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | ССР 2 | Замена МВ (масляных выключателей) на ВВ (вакуумные выключатели) 6-10 кВ» (ПС 110/10 кВ "Зубова Поляна" – 7 шт., ПС 110/35/10 кВ "Атемар" – 4 шт.) (2 этап) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС 20% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по сводке затрат |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Составил: Ведущий специалист ООС УКС | [6 empty] | Палькина Т.Н.
| Проверил: Начальник ООС УКС | [6 empty] | Комаров П.В.
[12 empty] | 7544927.69 | 7544927.69
[12 empty] | 6488347.61 | 6488347.61
[12 empty] | 14033275.3 | 14033275.3